## AP y AR ampliado
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
I N A P A
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
GENERACIÓN, RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TOTALES TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2022
Región |  |  | Q Ofrecido (LPS) | M³/Mes |  | Provincias | LPS | M³/Mes |  | Q A.R. Generada (M³/mes = Q AP x 0.80) | Q A.R.colectada que llega a las plantas (m³/mes) = Q PTAR en operación + Q PTAR fuera de servicio | Q A.R. Tratada (M³/mes ) = Q PTAR en operación
Cibao Sur Región II | [5 empty] | Palmarito | 35 | 90720
[6 empty] | Villa Liberación | 15 | 38880
| Sánchez Ramírez | 709.06 | 469.53 | 752487.552 |  | Sánchez Ramírez |  |  | 152038 | 1715247.8836 | 1096148.16 | 1060668
[6 empty] | Cotuí | 150 | 388800
[6 empty] | Fantino | 50 | 129600
Cibao Nordeste Región III | Duarte | 2120.95 | 1414.1696 | 3399861.6206 | 8115597.7961 | Duarte |  | 0 | 298209 | 9304541.022 | 1809595.3 | 792157.54
[6 empty] | San Francisco de Macorís | 400 | 1036800
[6 empty] | Castillo | 40 | 103680
[6 empty] | Pimentel | 60 | 155520
[6 empty] | La Peña | 5 | 12960
| Hermanas Mirabal | 651.8 | 517.5028 | 1279077.408 |  | Hermanas Mirabal |  | 0 | 92229 | 2970175.2192 | 509602.75 | 475058.3
[6 empty] | Salcedo | 52.9 | 137116.8
[6 empty] | Villa Tapia | 52.2 | 135302.4
| María Trinidad Sanchez | 1091.54 | 678.7193 | 1245705.6902 |  | María Trinidad Sánchez |  | 0 | 141200 | 4831484.2084 | * | *
| Samaná | 1205.73 | 1000.7815 | 2190953.0773 |  | Samaná |  | 0 | 111217 | 5790840.7652 | 913095.94 | 544320
[6 empty] | Santa Bárbara de Samaná | 70 | 181440
[6 empty] | Las Terrenas | 100 | 259200
Cibao Noroeste Región IV | Valverde | 2012.7 | 3800.1251 | 10066672.8 | 13554669.978 | Valverde |  | 0 | 175535 | 27352437.2344 | * | *
| Montecristi | 664.88 | 796.19 | 2132515.296 |  | Montecristi |  |  | 116605 | 3346660.802 | 822091.48 | 301603.6464
[6 empty] | Monte Cristi Norte | 70.7 | 183254.4
[6 empty] | Villa Vásquez | 58.7 | 152150.4
| Dajabón | 341.25 | 273.9756 | 655080.282 |  | Dajabón |  | 0 | 66249 | 1654303.1784 | * | *
| Santiago Rodríguez | 378.4 | 345.45 | 700401.6 |  | Santiago Rodríguez |  | 0 | 57322 | 2511584.6256 | * | *
Valdesia Región V | San Cristóbal | 3236.49 | 2475.9971 | 3770396.4096 | 8145194.5728 | San Cristóbal |  |  | 631186 | 12485501.0545 | 1399680 | ***
[6 empty] | San Cristóbal | 180 | 466560
| Peravia | 2249.64 | 2001.8929 | 2337725.088 |  | Peravia |  |  | 196301 | 5031114.0293 | 777600 | ***
[6 empty] | Baní | 100 | 259200
| Azua | 1343.17 | 838.41 | 1746673.92 |  | Azua |  | 0 | 221726 | 5944329.3984 | 1477440 | ***
[6 empty] | Azua | 150 | 388800
[6 empty] | Sabana Yegua | 40 | 103680
| San José de Ocoa | 207.08 | 146.26 | 290399.1552 |  | San José de Ocoa |  |  | 54960 | 986946.0016 | * | *
Enriquillo Región VI | Barahona | 2063.32 | 2308.9234 | 4591622.9256 | 5921393.5176 | Barahona |  |  | 189149 | 15434032.6584 | 270446.69 | ***
[6 empty] | Santa Cruz de Barahona | 150 | 388800
| Pedernales | 68.1 | 68.1 | 182399.04 |  | Pedernales |  | 0 | 34694 | 515840.126 | 194400 | *
[6 empty] | Oviedo | 25 | 64800
| Bahoruco | 659.52 | 553.8939 | 716874.912 |  | Bahoruco |  | 0 | 100697 | 1858870.66 | * | *
| Independencia | 210.63 | 181.2394 | 430496.64 |  | Independencia |  | 0 | 57883 | 1243660.0109 | 388800 | 388800
[6 empty] | Boca de Cachón | 15 | 38880
[6 empty] | La Descubierta | 35 | 90720
El Valle Región VII | San Juan | 1556.04 | 1436.92 | 3728020.32 | 4174137.6768 | San Juan |  | 0 | 222991 | 9065225.0156 | 1265030.786 | 1229025.318
[6 empty] | San Juan de la Maguana | 360 | 933120
[6 empty] | Las Matas de Farfán | 70 | 181440
| Elías Piña | 181.25 | 175.3445 | 446117.3568 |  | Elías Piña |  |  | 63437 | 1138231.886 | 165938.11 | 160365.31
[6 empty] | Comendador | 70 | 181440
Yuma Región VIII | La Altagracia | 505.12 | 239.3866 | 429502.2376 | 944373.7408 | La Altagracia |  | 0 | 345822 | 3009410.9528 | 2060951.04 | 2060951.04
[6 empty] | Higüey | 260 | 673920
[6 empty] | V. Padre Ntro. (Benedicto) | 3.6 | 9331.2
[6 empty] | Anamuya | 1.44 | 3732.48
| El Seibo | 188 | 274.0165 | 514871.5032 |  | El Seibo |  |  | 92973 | 1510296.6068 | 94808.45 | 58529.09
[6 empty] | Santa Cruz del Seibo | 35 | 90720
Higuamo Región IX | San Pedro de Macorís | 1306.59 | 791.0099 | 1803625.248 | 3392336.064 | San Pedro de Macorís |  | 0 | 303801 | 5918976 | 2359103.62 | 779538.82
[6 empty] | San Pedro de Macorís | 550 | 1425600
[6 empty] | Juan Dolio | 100 | 259200
[6 empty] | San José del Llano | 12 | 31104
[6 empty] | El Puerto | 5 | 12960
[6 empty] | Jardines de Gautier | 0.5 | 1296
[6 empty] | Juan Dolio | 100 | 259200
| Hato Mayor | 589.55 | 152.23 | 262893.888 |  | Hato Mayor |  | 0 | 85748 | 2237293.44 | 1608387.84 | 53187.84
[6 empty] | Los Hatillos | 6.84 | 17729.28
[6 empty] | Hato Mayor del Rey | 200 | 518400
| Monte Plata | 752.94 | 630.87 | 1325816.928 |  | Monte Plata |  | 0 | 190628 | 2983415.9664 | 38880 | **
[6 empty] | El Dean | 5 | 12960 |  |  | 12960
Totales ===> | [6 empty] | 3633.88 | 9419016.96 | 4002600 | 128840418.7455 | 17252000.166 | 7904204.9044
[10 empty] | Porcentajes AR ===> | 16.75% | 6.146%
Leyenda:
Q = Caudal
AP = Agua Potable
AR = Aguas Residuales
PTAR = Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
* = No existe Alcantarillado Sanitario
** = No hay Planta de Tratamiento
*** = Planta de Tratamiento Fuera de Servicio