## Lista de partidas
Obra: | MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO DE EL VALLE Y LOS HATILLOS
Ubicación: PROVINCIA HATO MAYOR |  |  | Zona: | VI
PART. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | ALCANTARILLADO SANITARIO LOS HATILLOS
1 | COLECTOR PRINCIPAL Y LÍNEA DE SERVICIO
1.1 | PRELIMINARES
1.1.1 | Replanteo y control topográfico | 1020.5 | M |  | 0
1.1.2 | Uso de entibados para excavaciones >3.0mts | 422.7 | M2 |  | 0
1.1.3 | Demolición Registros Ladrillos c/equipo (5 Ud) | 5 | Ud |  | 0
0
1.2 | CORTE, REMOCIÓN Y BOTE DE ASFALTO |  |  |  | 0
1.2.1 | Corte de asfalto c/disco e=2" | 758.8 | M |  | 0
1.2.2 | Rotura y extracción de asfalto e= 2¨ | 379.8 | M2 |  | 0
1.2.3 | Bote carpeta asfáltica d=11 km (incluye esparcimiento en botadero) | 24.69 | M³S |  | 0
0
1.3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
1.3.1 | Excavación material compacto c/equipo (75%) | 1307.12 | M³N |  | 0
1.3.2 | Excavación material roca c/equipo (incluye extracción) 25% | 435.71 | M³N |  | 0
1.3.3 | Regularización de fondo zanja | 704.43 | M2 |  | 0
1.3.4 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 64.04 | M³S |  | 0
1.3.5 | Suministro de material de mina d=15km | 454.79 | M³E |  | 0
1.3.6 | Relleno compactado con compactador mecánico en capas de 0.20m | 1515.95 | M³C |  | 0
1.3.7 | Bote de material c/camión a una distancia De 11km (incluye esparcimiento en botadero) | 727.05 | M³E |  | 0
0
1.4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
1.4.1 | De 16" PVC SDR-32.5 C/J.G + 5% pérdida por campana | 672.41 | M |  | 0
1.4.2 | De 8" PVC SDR 32.5 C/J.G + 3% de pérdida por campana (Línea de Servicio) | 390.98 | M |  | 0
0
1.5 | COLOCACIÓN DE TUBERIA |  |  |  | 0
1.5.1 | De 16" PVC SDR-32.5 C/J.G | 640.39 | M |  | 0
1.5.2 | De 8" PVC SDR 32.5 C/J.G | 379.59 | M |  | 0
0
1.6 | REGISTRO PREFABRICADOS |  |  |  | 0
1.6.1 | DE 1.0 A 1.50 M | 2 | Ud |  | 0
1.6.2 | DE 1.51 A 2.0 M | 1 | Ud |  | 0
1.6.3 | DE 2.01 A 2.50 M | 5 | Ud |  | 0
1.6.4 | DE 2.51 A 3.00 M | 2 | Ud |  | 0
1.6.5 | DE 3.01 A 3.50 M | 5 | Ud |  | 0
1.6.6 | DE 3.51 A 4.0 M | 2 | Ud |  | 0
0
1.7 | CAIDAS DE 1.00 M A 2.00 M | 5 | Ud |  | 0
0
1.8 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 8" x 4" PVC SDR- 32.5 | 40 | Ud |  | 0
0
1.9 | REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA L=380.00 M |  |  |  | 0
1.9.1 | Suministro y colocación de Asfalto 2" (incluye Imprimación) | 501.6 | M2 |  | 0
1.9.2 | Transporte de Asfalto (28 km ) | 898.8672 | M3/KM |  | 0
0
1.1 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES |  |  |  | 0
1.10.1 | SUMINISTRO TUBERÍAS Y PIEZAS |  |  |  | 0
1.10.1.1 | De Ø1/2" PVC (SCH-40) | 87 | M |  | 0
1.10.1.2 | De Ø3/4" PVC (SCH-40) | 87 | M |  | 0
1.10.1.3 | De Ø1" PVC (SCH-40) | 5 | M |  | 0
1.10.1.4 | De Ø2" PVC (SCH-40) | 5 | M |  | 0
1.10.1.5 | De Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 5 | M |  | 0
1.10.1.6 | Coupling Ø1/2" PVC | 87 | Ud |  | 0
1.10.1.7 | Coupling 3/4" PVC | 87 | Ud |  | 0
1.10.1.8 | Coupling 1" PVC | 5 | Ud |  | 0
1.10.1.9 | Coupling Ø2" PVC | 5 | Ud |  | 0
1.10.1.10 | Junta mecánica tipo Dresser 3" 150 PSI | 10 | Ud |  | 0
0
1.10.2 | MANO DE OBRA |  |  |  | 0
1.10.2.1 | Maestro Plomería (1H) | 20 | Día |  | 0
1.10.2.2 | Peón (2H) | 20 | Día |  | 0
1.10.2.3 | Bomba de Achique de Ø3" (5,5 HP) | 55 | Hora |  | 0
0
1.11 | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS |  |  |  | 0
1.11.1 | Remoción de aceras | 48 | M2 |  | 0
1.11.2 | Remoción de contenes | 44 | M |  | 0
1.11.3 | Bote de material c/camión dist. 12km (incluye esparcimiento en botadero) | 9.24 | M³E |  | 0
1.11.4 | Reposición de acera | 48 | M2 |  | 0
1.11.5 | Reposición de contenes | 44 | M |  | 0
1.11.6 | Protección HS para tubería (L=2.50mts, A=1.1, e=0.15mt) | 0.41 | M3 |  | 0
0
1.12 | Control y Manejo de Tránsito | 640.39 | M |  | 0
1.13 | Señalización, Control, Seguridad en la Obra y Manejo de Tránsito (incluye: uso de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas, uso de luces flash color ambar para ser ulilizados en horario nocturno, incluido vigilante nocturno) | 640.39 | M |  | 0
1.14 | Limpieza Final y Continua | 640.39 | M |  | 0
0
| TOTAL FASE 1 |  |  |  | 0
2 | REDES COLECTORAS |  |  |  | 0
2.1 | Replanteo y control topográfico | 3373 | M |  | 0
0
2.2 | CORTE, REMOCIÓN Y BOTE DE ASFALTO |  |  |  | 0
2.2.1 | Corte de Asfalto C/disco e=2" | 6746 | M |  | 0
2.2.2 | Rotura y extracción de asfalto e= 2¨ | 2867.05 | M2 |  | 0
2.2.3 | Bote de material c/camión dist.5km (incluye esparcimiento en botadero) | 186.36 | M³E |  | 0
2.2.4 | Demolición registros ladrillos c/equipo | 1 | Ud |  | 0
0
2.3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.3.1 | Excavación material compacto c/equipo (75%) | 3586.39 | M³N |  | 0
2.3.2 | Excavación material roca c/equipo (incluye extracción) 25% | 1195.46 | M³N |  | 0
2.3.3 | Regularización de fondo zanja | 3003.26 | M2 |  | 0
2.3.4 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 300.31 | M3 |  | 0
2.3.5 | Suministro de material de mina d=15km | 1244.62 | M³E |  | 0
2.3.6 | Relleno compactado con compactador mecánico en capas de 0.20m | 4148.72 | M³C |  | 0
2.3.7 | Bote de material c/camión dist. De 11km (incluye esparcimiento en botadero) | 2004.4 | M³E |  | 0
0
2.4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
2.4.1 | Ø8" PVC SDR-32.5 C/J.G + 3% perdida por campana | 3474.19 | M |  | 0
0
2.5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  | 0
2.5.1 | Ø8" PVC SDR-32.5 C/J.G | 3373 | M |  | 0
0
2.6 | REGISTRO PREFABRICADOS SEGÚN DETALLE DE DISEÑO |  |  |  | 0
2.6.1 | De 1.00 A 1.50 m | 54 | Ud |  | 0
2.6.2 | De 1.51 A 2.00 m | 11 | Ud |  | 0
2.6.3 | De 2.01 A 2.50 m | 7 | Ud |  | 0
2.6.4 | De 2.51 A 3.0 m | 3 | Ud |  | 0
0
2.7 | CAIDAS DE 1.00 M A 2.00 M | 11 | Ud |  | 0
0
2.8 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 8" x 4" PVC SDR- 32.5 | 250 | Ud |  | 0
0
2.9 | REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA L=3,373.0 M |  |  |  | 0
2.9.1 | Suministro y colocación de Asfalto 2" (incluye Imprimación) | 3440.46 | M2 |  | 0
2.9.2 | Transporte de Asfalto (28 km ) | 6165.3043 | M3/KM |  | 0
0
2.1 | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS |  |  |  | 0
2.10.1 | Remoción de aceras | 250 | M2 |  | 0
2.10.2 | Remoción de contenes | 250 | M |  | 0
2.10.3 | Remoción de badén | 3 | M3 |  | 0
2.10.4 | Bote de material c/camión dist.5km (incluye esparcimiento en botadero) | 64.84 | M³E |  | 0
2.10.5 | Reposición de acera | 250 | M2 |  | 0
2.10.6 | Reposición de contenes | 250 | M |  | 0
2.10.7 | Reposición de badén | 3 | M3 |  | 0
0
2.11 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES |  |  |  | 0
2.11.1 | SUMINISTRO TUBERÍAS Y PIEZAS |  |  |  | 0
2.11.1.1 | De Ø1/2" PVC (SCH-40) | 175 | M |  | 0
2.11.1.2 | De Ø3/4" PVC (SCH-40) | 175 | M |  | 0
2.11.1.3 | De Ø1" PVC (SCH-40) | 5 | M |  | 0
2.11.1.4 | De Ø2" PVC (SCH-40) | 5 | M |  | 0
2.11.1.5 | De Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 5 | M |  | 0
2.11.1.6 | Coupling Ø1/2" PVC | 175 | Ud |  | 0
2.11.1.7 | Coupling 3/4" PVC | 175 | Ud |  | 0
2.11.1.8 | Coupling 1" PVC | 5 | Ud |  | 0
2.11.1.9 | Coupling Ø2" PVC | 5 | Ud |  | 0
2.11.1.10 | Junta mecánica tipo Dresser 3" 150 PSI | 10 | Ud |  | 0
0
2.11.2 | MANO DE OBRA |  |  |  | 0
2.11.2.1 | Maestro Plomería (1H) | 25 | Día |  | 0
2.11.2.2 | Peón (2H) | 22 | Día |  | 0
2.11.2.3 | Bomba de Achique de Ø3" (5,5 HP) | 55 | Hora |  | 0
0
2.12 | Control y Manejo de Tránsito | 3373 | M |  | 0
2.13 | Señalización, Control, Seguridad en la Obra y Manejo de Tránsito (incluye: uso de letreros, uso de conos refractarios, luces estroboscopicas para seguridad vial y hombres con banderolas) | 3373 | M |  | 0
2.14 | Limpieza Final y Continua | 3373 | M |  | 0
0
| SUB-TOTAL 2 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL ALCANTARILLADO LOS HATILLOS |  |  |  | 0
B | ALCANTARILLADO SANITARIO DE EL VALLE |  |  |  | 0
0
B-1 | MEJORAMIENTO RED COLECTORA EXISTENTE |  |  |  | 0
1.1 | LIMPIEZA DE TUBERÍA EXISTENTE |  |  |  | 0
1.1.1 | De 8'' H.S | 5414.5 | M |  | 0
1.1.2 | De 12'' H.S | 1152 | M |  | 0
1.1.3 | De 15'' H.S | 252 | M |  | 0
0
1.2 | SUTITUCIÓN TRAMO DE TUBERÍA DE Ø8" H.S. POR TUBERÍA Ø8" PVC (SDR-32.5) |  |  |  | 0
1.2.1 | Replanteo y control topográfico | 955.5 | M |  | 0
1.2.2 | Excavación material compacto c/equipo (75%) | 644.9625 | M3 |  | 0
1.2.3 | Excavación material roca c/equipo (incluye extracción) 25% | 214.9875 | M³N |  | 0
1.2.4 | Regularización de fondo zanja | 716.63 | M2 |  | 0
1.2.5 | Asiento de arena | 71.6625 | M3 |  | 0
1.2.6 | Relleno compactado c/compactador mecánico | 719.44 | M3 |  | 0
1.2.7 | Bote de material c/camión dist. 11km (incluye esparcimiento en botadero) | 168.61 | M3 |  | 0
0
1.3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
1.3.1 | De Ø8' PVC (SDR-32.5) + 3% pérdida por campana | 984.165 | M |  | 0
0
1.4 | COLOCACIÓN DE TUBERIAS |  |  |  | 0
1.4.1 | De Ø8' PVC (SDR-32.5) | 955.5 | M |  | 0
0
0
1.5 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES |  |  |  | 0
1.5.1 | SUMINISTRO TUBERÍAS Y PIEZAS |  |  |  | 0
1.5.1.1 | De Ø1/2" PVC (SCH-40) | 22 | M |  | 0
1.5.1.2 | De Ø3/4" PVC (SCH-40) | 22 | M |  | 0
1.5.1.3 | De Ø1" PVC (SCH-40) | 5 | M |  | 0
1.5.1.4 | De Ø2" PVC (SCH-40) | 5 | M |  | 0
1.5.1.5 | De Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 5 | M |  | 0
1.5.1.6 | Coupling 1/2" PVC | 22 | Ud |  | 0
1.5.1.7 | Coupling 3/4" PVC | 22 | Ud |  | 0
1.5.1.8 | Coupling 1" PVC | 5 | Ud |  | 0
1.5.1.9 | Coupling 2" PVC | 5 | Ud |  | 0
1.5.1.10 | Junta mecánica tipo Dresser 3" 150 PSI | 5 | Ud |  | 0
0
1.6 | MANO DE OBRA |  |  |  | 0
1.6.1 | Maestro plomero (1H) | 12 | Día |  | 0
1.6.2 | Peón (2H) | 12 | Día |  | 0
1.6.3 | Achique ø3" (5,5 HP) | 22 | Hora |  | 0
0
1.7 | SUSTITUCIÓN TRAMO DE TUBERIAS DE Ø21" H.S. POR TUBERIAS Ø20" PVC (SDR-32.5) |  |  |  | 0
1.7.1 | Replanteo y control topográfico | 298.95 | M |  | 0
1.7.2 | Excavación material compacto c/equipo (75%) | 651.7446 | M3 |  | 0
1.7.3 | Excavación material roca c/equipo (incluye extracción) 25% | 217.2482 | M³N |  | 0
1.7.4 | Regularización de fondo zanja | 364.5825 | M2 |  | 0
1.7.5 | Asiento de arena | 36.4582 | M3 |  | 0
1.7.6 | Relleno compactado c/compactador mecánico | 733.3591 | M3 |  | 0
1.7.7 | Bote de material c/camión dist. 11km (incluye esparcimiento en botadero) | 162.7603 | M3 |  | 0
0
1.8 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
1.8.1 | De Ø20" PVC SDR-32.5 C/J.G.+5% de desperdicio | 313.8975 | M |  | 0
0
1.9 | COLOCACIÓN DE TUBERIAS |  |  |  | 0
1.9.1 | De Ø20" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 298.95 | M |  | 0
0
1.1 | LIMPIEZA DE REGISTROS Y RECONSTRUCCIÓN |  |  |  | 0
1.10.1 | Limpieza de registros (inc. Personal y uso camión succionador) | 64 | Ud |  | 0
1.10.2 | Demolición de registros | 7 | Ud |  | 0
1.10.3 | Reconstrucción de registros | 7 | Ud |  | 0
0
1.11 | ASFALTO |  |  |  | 0
1.11.1 | Corte de asfalto | 2508.9 | M |  | 0
1.11.2 | Extracción de asfalto para colocacion de tuberías | 1138.0875 | M2 |  | 0
1.11.3 | Bote de carpeta asfáltica c/camión dist=12 km incluye esparcimiento en botadero | 78.05 | M3 |  | 0
1.11.4 | Suministro de material de mina | 273.141 | M3 |  | 0
1.11.5 | Relleno compactado c/compactador mecánico c/material de préstamo | 227.6175 | M3 |  | 0
1.11.6 | Suministro y colocación de Asfalto 2" (incluye riego de imprimación ) | 1422.6094 | M2 |  | 0
1.11.7 | Transporte de Asfalto (28 km ) | 2549.316 | M3/KM |  | 0
0
1.12 | Control y Manejo de Tránsito | 1254.45 | M |  | 0
1.13 | Señalización, Control, Seguridad en la Obra y Manejo de Tránsito (incluye: uso de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas) | 1254.45 | M |  | 0
1.14 | Limpieza Final y Continua | 1254.45 | M |  | 0
0
| SUB-TOTAL B-1 |  |  |  | 0
B-2 | COLECTOR DESDE REGISTRO 1L- A HASTA CÁRCAMO DE BOMBEO ( DE PLANTA CIRCULAR) |  |  |  | 0
0
1 | Replanteo y Control Topográfico, ( L=75.57 m ) | 1 | PA |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 112.06 | M3 |  | 0
2.2 | Regularización de fondo zanja | 64.23 | M2 |  | 0
2.3 | Asiento de arena | 6.42 | M3 |  | 0
2.4 | Relleno compactado c/compactador mecánico | 95.11 | M3 |  | 0
2.5 | Bote de material c/camión dist=15 km incluye esparcimiento en botadero | 20.33 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
3.1 | Tubería de Ø12" SDR-32.5 C/J.G. + 4% por pérdida por campanas | 78.59 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  | 0
4.1 | Tubería de Ø12 "PVC (SDR-32.5) C/J.G | 78.59 | M |  | 0
0
5 | EMPALME CON REGISTRO DE ALCANTARILLADO 1L- A |  |  |  | 0
5.1 | Apertura de hueco en registro ( Inc. Mortero para sellado de Hueco 0.0026 m3) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL B-2 |  |  |  | 0
B-3 | CÁRCAMO DE BOMBEO ( CIRCULAR ) (D=6.60 M)
0
I | CÁRCAMO |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo (D=6.60 m ) | 1 | Ud |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material no clasificado c/equipo (Incluye rampa) | 322.7 | M3 |  | 0
2.2 | Relleno compactado c/compactador mecánico | 14.09 | M3 |  | 0
2.3 | Bote de material c/camión dist=5 km incluye esparcimiento en botadero | 370.32 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F´C =280 Kg/cm2 (Industrial ) EN: |  |  |  | 0
3.1 | Losa de fondo 0.35 - 1.14 qq/m3 (cárcamo ) | 0.88 | M3 |  | 0
3.2 | Losa de fondo 0.30 - 0.89 qq/m3 (registro ) | 14.25 | M3 |  | 0
3.3 | Muros 0.30 - 2.26 qq/m3 | 31.1 | M3 |  | 0
3.4 | Losa de techo 0.20 - 1.29 qq/m3 | 6.46 | M3 |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.1 | Fino de fondo | 47.5 | M2 |  | 0
4.2 | Pañete interior (incluye techo ) | 151.17 | M2 |  | 0
4.3 | Pañete exterior | 103.67 | M2 |  | 0
4.4 | Cantos | 41.45 | M |  | 0
4.5 | Fino de techo | 32.3 | M2 |  | 0
0
5 | Hormigón simple en fondo de Registro | 0.18 | M3 |  | 0
0
6 | APLICACIÓN DE: |  |  |  | 0
6.1 | Impermeabilizantes especial para liquidos estancados | 45 | Galón |  | 0
6.2 | Aditivo | 52.69 | M3 |  | 0
0
7 | Junta Hidrofilica | 165.8 | M |  | 0
0
8 | TAPAS |  |  |  | 0
8.1 | De Tola 1(.00 x 1.00) m | 2 | Ud |  | 0
8.2 | De Tola (0.80 x 0.80) m | 3 | Ud |  | 0
0
9 | Rejilla metálica 1.00 x 0.60 m (con Barras de ½", Separadas a ½' ) | 1 | Ud |  | 0
10 | Escalera en Registro H=1.50 m | 1 | Ud |  | 0
11 | Escalera en Cárcamo H=3.80 m | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL B-3 |  |  |  | 0
B-4 | ELECTRIFICACIÓN PLANTA
1 | ILUMINACIÓN PERIFÉRICA ( LUCES EXTERIORES ) |  |  |  | 0
1.1 | Suministro e instalación de lámpara HPS tipo Cobra de 250 W, 220 V. | 5 | Ud |  | 0
1.2 | Postes H.A. 30´ 300 DAM | 5 | Ud |  | 0
1.3 | Alimentador eléctrico para iluminación con alambre de vinil No. 10/3 | 300 | M |  | 0
1.4 | Hoyo para Postes | 5 | Ud |  | 0
1.5 | Instalación de Postes | 5 | Ud |  | 0
0
2 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA |  |  |  | 0
2.1 | Postes en HAV 40´ 800 DAM | 1 | Ud |  | 0
2.2 | Postes en HAV 40´ 500 DAM | 1 | Ud |  | 0
2.3 | Alambre AAAC Nº 2/0 | 200 | P |  | 0
2.4 | Estructura MT-404 | 2 | Ud |  | 0
2.5 | Estructura HA-100B | 2 | Ud |  | 0
2.6 | Estructura PR-101 | 2 | Ud |  | 0
2.7 | Estructura PO-110 | 2 | Ud |  | 0
2.8 | Transformador de 15 KVA,1ø, 7,200/240 – 480V sumergido en aceite tipo Poste | 3 | Ud |  | 0
2.9 | Cut-out de 200 Amp | 3 | Ud |  | 0
2.1 | Pararrayos de 9 KV | 3 | Ud |  | 0
2.11 | Instalación de Postes | 2 | Ud |  | 0
2.12 | Hoyo para Postes | 2 | Ud |  | 0
2.13 | Hoyo para Vientos | 2 | Ud |  | 0
2.14 | Mano de obra eléctrica primaria | 1 | Ud |  | 0
0
3 | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA |  |  |  | 0
3.1 | Alimentador Eléctrico desde Transformadores hasta Panel Board con 3 conductores THW Nº 4 y 2 conductores THW Nº 6 en tuberías PVC y IMC de 2". | 15 | M |  | 0
3.2 | Alimentador eléctrico desde Panel Board hasta Caseta de Vigilante con 3 conductores THW Nº. 10 en tuberías PVC de 3/4". | 33 | M |  | 0
3.3 | Alimentador eléctrico desde Panel Board hasta Transformador seco con 2 conductores THW Nº 10 | 4 | M |  | 0
3.4 | Alimentador eléctrico desde Transformador seco hasta Panel de Breakers 4/8 circuitos con 3 conductores THW Nº 8 | 4 | M |  | 0
3.5 | Alimentador eléctrico desde Panel CCM con arrancador hasta Registro eléctrico cerca de bombas con 3 conductores THW Nº 8 y 1 conductores THW Nº 10 para cada bomba (3), en una línea de tubo de PVC de 2". | 21 | M |  | 0
3.6 | Main Breaker 60 Amp, 460 Volts, 3ø, Enclosure | 1 | Ud |  | 0
3.7 | Panel Board barra de 100 Amp. Con Main Breaker 60/3 Amp, 460 Volts, 3ø, Inc. 1 Breaker 60/3 Amp., 1 Breaker 50/2 amp. y 1 Breaker 20/2 amp. | 1 | Ud |  | 0
3.8 | Panel CCM con 3 Arrancadores Directo a línea del tipo Triplex con 3 Breakers 40/3 Amp., 460V 3ø. | 1 | Ud |  | 0
3.9 | Transformador seco de 5 KVA, 480/120-240V | 1 | Ud |  | 0
3.1 | Panel de Distribución, (4/8c) (inc. Breakers) | 1 | Ud |  | 0
3.11 | Registro en block de 6" para eléctricos (0.70 x 0.70 x 0.82) m (RH) | 3 | Ud |  | 0
3.12 | Tape plástico | 1 | Ud |  | 0
3.13 | Tape de goma | 1 | Ud |  | 0
3.14 | Mano de obra eléctrica secundaria | 1 | Ud |  | 0
0
0
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO |  |  |  | 0
4.1 | Suministro Generador Eléctrico de emergencia diesel 30 Kw, 480/240V ,3ø, Standard | 1 | Ud |  | 0
4.2 | Instalación Generador | 1 | Ud |  | 0
4.3 | Suministro y colocación de tanque combustible 500 gl ( lleno en sitio ) | 1 | Ud |  | 0
4.4 | Construcción de Sistema Escape de Gases | 1 | Ud |  | 0
4.5 | Construcción de Sistema Alimentación combustible | 1 | Ud |  | 0
4.6 | Transfer Switch manual 100/3 Amp. 480V, 60 Hz. Nema 1R | 1 | Ud |  | 0
4.7 | Main Breaker 45/3 Amp, Enclousure | 1 | Ud |  | 0
4.8 | Alimentador eléctrico desde Transfer Switch hasta Panel del Generador eléctrico con 3 conductores THW No.4 y 2 conduct. THW No.6 en tuberías EMT de 2". | 8 | M |  | 0
4.9 | Tape de goma | 1 | Ud |  | 0
4.1 | Tape plástico | 1 | Ud |  | 0
4.11 | Mano de obra eléctrica | 1 | Ud |  | 0
0
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA |  |  |  | 0
5.1 | Suministro electrobombas sumergible no atascable para lodo de 10 HP, 420 GPM y 40 pies de TDH. | 3 | Ud |  | 0
5.2 | Instalación de electrobomba | 3 | Ud |  | 0
5.3 | Niple de 6" x 12" SCH-40 platillado en un extremo | 6 | Ud |  | 0
5.4 | Niple de 6" x 12" SCH-40 platillado en ambos extremo | 3 | Ud |  | 0
5.5 | Junta mecánica tipo Dresser 6" | 6 | Ud |  | 0
5.6 | Válvula de Compuerta con vástago ascendente de 6" a platillada a 200 PSI | 3 | Ud |  | 0
5.7 | Válvula antiretorno, Check horizontal de 6" a 200 PSI | 3 | Ud |  | 0
5.8 | Construcción Mainfold de Descarga de 8" y 6" con 3 Yee de ø6" | 1 | Ud |  | 0
5.9 | Tubo de ø2" acero inoxidable ( rieles ) L= 4.55 m | 6 | Ud |  | 0
5.1 | Cadena de ø3/8" acero inoxidable | 60 | P |  | 0
5.11 | Codo de 6" X 90º Acero SCH-40 soldado a Mainfold | 6 | Ud |  | 0
5.12 | Pintura azul para descarga (oxido) | 1 | Ud |  | 0
5.13 | Anclaje para bombas | 3 | Ud |  | 0
5.14 | Tubo de acero SCH-40 para las columnas de 6" | 40 | P |  | 0
0
0
| SUB-TOTAL B-4 |  |  |  | 0
B-5 | CASETA P/GENERADOR (5.10 x4.60 M) |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 1 | Ud |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación de material a mano | 14.67 | M3 |  | 0
2.2 | Relleno compactado a mano | 6.19 | M3 |  | 0
2.3 | Bote de material c/camión dist=5 km incluye esparcimiento en botadero | 10.17 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN : |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muro 0.75 qq/m3 | 3.87 | M3 |  | 0
3.2 | Viga S.N.P 0.20 x 0.20 5.10 qq/m3 | 1.03 | M3 |  | 0
3.3 | Losa de techo e=0.15 1.07 qq/m3 | 4.45 | M3 |  | 0
3.4 | Base H.A. p/planta 2.25 x 1.50 1.18 qq/m3 | 1.69 | M3 |  | 0
0
4 | MURO DE BLOQUES: |  |  |  | 0
4.1 | De 8" B.N.P. | 15.48 | M2 |  | 0
4.2 | De 8" S.N.P. | 68.3 | M2 |  | 0
4.3 | Calados | 5.55 | M2 |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Pañete interior | 95.86 | M2 |  | 0
5.2 | Pañete exterior | 52.93 | M2 |  | 0
5.3 | Pañete en techo | 19.74 | M2 |  | 0
5.4 | Fino losa de techo | 29.64 | M2 |  | 0
5.5 | Cantos y mochetas | 53.1 | M |  | 0
5.6 | Pintura base blanca | 168.53 | M2 |  | 0
5.7 | Pintura acrílica | 148.79 | M2 |  | 0
5.8 | Piso H.S. pulido | 19.74 | M2 |  | 0
0
6 | PORTAJE |  |  |  | 0
6.1 | Puerta enrollable aluminio con ventanilla de ventilación ( 2.70 x 2.00 ) | 1 | Ud |  | 0
6.2 | Puerta en barra de hierro de ø1/2" (1.00 x 2.10m) | 1 | Ud |  | 0
0
7 | VETANAS |  |  |  | 0
7.1 | De aluminio (0.80 x 0.80) m | 20.66 | P2 |  | 0
0
8 | CANALETA DE 0.40 X 0.40 X 2 EN BLOCK DE 4" A CÁMARA LLENA PARA CONDUCTORES CON TAPA DE BARRAS DE HIERRO Ø1/2" @ 3" A.D., (SEGÚN DETALLE ) | 1 | Ud |  | 0
0
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
9.1 | Salida cenital | 1 | Ud |  | 0
9.2 | Interruptor sencillo | 1 | Ud |  | 0
9.3 | Tomacorrientes doble, 120V | 1 | Ud |  | 0
0
IV | ESTRUCTURA H.A. DE SOPORTE P/DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE: (3.20 x 1.80 M) |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 1 | Ud |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material c/equipo | 2.34 | M3 |  | 0
2.3 | Relleno compactado ( 0.88 m3 ) | 1 | Ud |  | 0
2.4 | Bote de material c/camión dist=5 km incluye esparcimiento en botadero | 1.75 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata 0.25 - 1.36 qq/m3 ( F"c= 180 kg/cm2 ) | 0.9 | M3 |  | 0
3.2 | muro de H.A. 0.20 - 3.93 qq/m3 ( F''c=210 kg/cm2 ) | 0.8 | M3 |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN SE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
4.1 | Pañete | 5.72 | M2 |  | 0
4.2 | Cantos | 20.2 | M |  | 0
4.3 | Pintura acrílica para base H.A. (incluye base blanca) | 6.92 | M2 |  | 0
4.4 | Pintura esmalte para depósito de combustible | 10.99 | M2 |  | 0
0
5 | TINA P/ DERRAME DE COMBUSTIBLE: ( 4.00 x 2.00 ) M |  |  |  | 0
5.2 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
5.2 | Movimiento de tierra ( 0.62 m3 ) | 1 | Ud |  | 0
5.3 | Losa de fondo 0.15 - 1.39 | 1.2 | M3 |  | 0
5.4 | Muro de block. 6" @ 0.40 a cámara llena | 4.56 | M2 |  | 0
0
5.5 | TERMINACIÓN SE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
5.5.1 | Pañete | 9.12 | M2 |  | 0
5.5.2 | Cantos | 33.4 | M2 |  | 0
5.5.3 | Fino de fondo | 8 | M2 |  | 0
5.5.4 | Pintura acrílica incluye base blanca ) | 5.4 | M2 |  | 0
0
5.6 | Impermeabilizantes especial para liquidos estancados | 2 | Galón |  | 0
0
5.7 | INSTALACIONES: |  |  |  | 0
5.7.1 | Planchuela metálica 1" x 1/4" x 20' para anclar depósito a muro (incluye 2 tornillos de ø3/8" x 5" y M.O.) | 2 | Ud |  | 0
0
| SUB-TOTAL B-5 |  |  |  | 0
B-6 | LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø8" PVC (SDR-32.5 ) ( DESDE CÁRCAMO HASTA PTAR ) |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO ( 10.76 M ) | 1 | Ud |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 9.68 | M3 |  | 0
2.2 | Regularización de fondo zanja | 8.07 | M3 |  | 0
2.4 | Relleno compactado c/compactador mecánico | 8.87 | M3 |  | 0
2.5 | Bote de material c/camión | 1 | PA |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
3.1 | Tubería de ø8" acero SCH - 40 sin costura c/protección anticorrosiva | 24.61 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  | 0
4.1 | Tubería de ø8" acero SCH - 40 sin costura c/protección anticorrosiva | 24.61 | M |  | 0
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS |  |  |  | 0
5.1 | Codos de 8" x 45º acero platill;ado, SCH-40 c/protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
5.2 | Codos de 8" x 45º acero, SCH-40 c/protección anticorrosiva | 5 | Ud |  | 0
5.3 | Yee 8" x 8" acero SCH-40, c/protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
5.4 | Reducción ø8" a 6"acero SCH-40, c/protección anticorrosiva | 2 | Ud |  | 0
5.5 | Válvulas Check ø8" ( incluye niples platillados ) | 2 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL B-6 |  |  |  | 0
B-7 | CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO DE 30 LPS |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 3 | Visitas |  | 0
0
2 | TORRE DE TAMIZ |  |  |  | 0
0
2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1.1 | Excavación material c/equipo | 6.4 | M3 |  | 0
2.1.2 | Relleno compactado c/compactador mecánico | 3.46 | M3 |  | 0
2.1.3 | Bote de material c/camión dist=12 km incluye esparcimiento en botadero | 3.53 | M3 |  | 0
0
2.2 | HORMIGÓN ARMADO F´C =280 Kg/cm2 (H.S. Industrial ) |  |  |  | 0
2.2.1 | Zapata de muro 0.30 - 1.04 qq/m3 | 1.92 | M3 |  | 0
2.2.2 | Muro 0.20 - 2.41 qq/m3 hormigon visto | 4.8 | M3 |  | 0
2.2.3 | Losa de techo 0.15 - 0.98 qq/m3 | 3.42 | M3 |  | 0
2.2.4 | Tolva en hormigón | 0.62 | M3 |  | 0
0
2.2.5 | CANALETA DE ENTRADA |  |  |  | 0
2.2.5.1 | Muros 0.20 - 2.35 qq/m3 hormigon visto | 11.47 | M3 |  | 0
2.2.5.2 | Losa de fondo 0.20 - 2.78 qq/m3 | 4.76 | M3 |  | 0
0
2.3 | TERMINACIÓN SUPERFICIE |  |  |  | 0
2.3.1 | Pañete exterior | 76.86 | M2 |  | 0
2.3.2 | Fino losa de techo | 22.8 | M2 |  | 0
2.3.3 | Fino fondo pulido en canaleta | 16.4 | M2 |  | 0
2.3.4 | Cantos | 108.6 | M |  | 0
2.3.5 | Pintura acrílica ( inc. Pintura económica base blanca ) | 89.74 | M2 |  | 0
0
2.4 | Aditivo | 25.39 | M3 |  | 0
0
2.5 | INSTALACIONES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN): |  |  |  | 0
2.5.1 | Tamiz estático parabólico auto-limpiable, paso de ø0.75 mm, q=50 LPS, Entrada y Salida lateral acero inoxidable | 2 | Ud |  | 0
2.5.2 | Tubería ø6" acero SCH-40, sin costura y c/protección anticorrosiva | 12 | M |  | 0
2.5.3 | Tubería ø6" PVC ( SDR-32.5) bajante canaleta de entrada | 46.32 | M |  | 0
2.5.4 | Tubería ø12" PVC ( SDR-32.5) desagüe de sólido | 5.79 | M |  | 0
2.5.5 | Codo de 6" x 90º acero- platillado sch-40, c/protección anticorrosiva | 6 | Ud |  | 0
2.5.6 | Niple ø6" x 3' acero SCH-40 - platillado en un extremo, c/protección anticorrosiva | 2 | Ud |  | 0
2.5.7 | Niple ø6" x 3' acero SCH--40 - platillado en dos extremos, c/protección anticorrosiva | 2 | Ud |  | 0
2.5.8 | Niple ø6" x 1' acero SCH--40 - platillado en un extremo, c/protección anticorrosiva | 2 | Ud |  | 0
2.5.9 | Escalera H.N. 2" ( con peldaños de ø1" ), H=4.60 m | 2 | Ud |  | 0
2.5.10 | Tanque de PVC de 55 Galones para retención de sólidos | 2 | Ud |  | 0
0
3 | REACTORES Y FILTROS |  |  |  | 0
3.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1.1 | Excavación material c/equipo | 1646.59 | M3 |  | 0
3.1.2 | Relleno compactado c/compactador mecánico | 161.1 | M3 |  | 0
3.1.3 | Bote de carpeta asfáltica c/camión dist=13 km incluye esparcimiento en botadero | 1782.59 | M3 |  | 0
0
3.2 | HORMIGÓN ARMADO F´C= 280 kg/cm2 EN: |  |  |  | 0
3.2.1 | Zapata de muros ext. 0.50 m - 0.79 qq/m3 | 66.87 | M3 |  | 0
3.2.2 | Zapata de muros canal interconexión 0.50 m -1.50 qq/m3 | 26.63 | M3 |  | 0
3.2.3 | Zapata de muros interior 0.50 m - 0.85 qq/m3 | 25.48 | M3 |  | 0
3.2.4 | Zapata de columnas soporte 0.35 m - 1.64 qq/m3 | 5.42 | M3 |  | 0
3.2.5 | Muros exteriores 0.40 m- 3.08 qq/m3 | 194.18 | M3 |  | 0
3.2.6 | Muros interiores 0.30 m- 4.24 qq/m3 | 60.42 | M3 |  | 0
3.2.7 | Vigas de amarre 0.60 x 0.60 m- 1.69 qq/m3 | 8.35 | M3 |  | 0
3.2.8 | Columna soporte campana 0.30x0.80m - 5.09 qq/m3 | 4.03 | M3 |  | 0
3.2.9 | Losa de fondo 0.20m - 1.80 qq/m3 | 29.23 | M3 |  | 0
3.2.10 | Losa de techo filtros 0.15m - 1.28 qq/m3 | 20.54 | M3 |  | 0
0
3.2.11 | CAMPANAS HORMIGON ARMADO |  |  |  | 0
3.2.11.1 | Losas inclinadas 0.20 m- 3.04 qq/m3 | 55.54 | M3 |  | 0
3.1.11.2 | Muros 0.20 m - 3.31 qq/m3 | 20.42 | M3 |  | 0
0
3.2.12 | Ménsulas soporte campana - 3.79 qq/m3 | 3.71 | M3 |  | 0
3.2.13 | Ménsulas soporte placa GRP (react) (40 u) - 2.54 qq/m3 | 0.66 | M3 |  | 0
3.2.14 | Ménsulas soporte placa GRP (filtros) (40 u) - 3.74 qq/m3 | 0.68 | M3 |  | 0
3.2.15 | Losas prefabricadas ( 1.00 x 1.35 x 0.15 ) m, con 9 orificios de ø2" en tubos de PVC @ 0.35 m. | 84 | M3 |  | 0
3.2.16 | Pasarelas ( losa H.A, ) 0.20 m- 1.11 qq/m3 | 12.25 | M3 |  | 0
0
3.2.17 | CANALETA DE SALIDA |  |  |  | 0
3.2.17.1 | Muros 0.20m - 2.35 qq/m3 | 3.86 | M3 |  | 0
3.2.17.2 | Losa de fondo 0.20m - 2.78 qq/m3 | 3.04 | M3 |  | 0
3.3 | Apoyo de HS para piezas 0.30x0.30x0.20 m(en reactores) | 144 | Ud |  | 0
3.4 | Muros apoyo de HA a losas prefabricado ( en filtros) 0.20 x 0.35 x 7.00 m - 2.71 qq/m3 | 3.92 | M3 |  | 0
0
3.5 | TERMINACIÓN SUPERFICIE |  |  |  | 0
3.5.1 | Pañete exterior | 368.93 | M2 |  | 0
3.5.2 | Pañete interior pulido | 446.42 | M2 |  | 0
3.5.3 | Fino losa de fondo pulido ( inc. Canaleta salida) | 341.41 | M2 |  | 0
3.5.4 | Fino losa de techo en filtro | 125 | M2 |  | 0
3.5.5 | Cantos | 96.2 | M |  | 0
3.5.6 | Pintura acrílica ( inc. Pintura económica base blanca ) | 196.12 | M2 |  | 0
3.6 | Junta hidrofilica | 124.1 | M |  | 0
0
3.7 | APLICACIONES |  |  |  | 0
3.7.1 | Aditivos (según especificaciones) | 420.55 | M3 |  | 0
3.7.2 | Impermeabilizantes especial para liquidos estancados | 342 | Galón |  | 0
0
3.8 | INSTALACIONES (Suministro y Colocación ) |  |  |  | 0
3.8.1 | Tubería Ø3" PVC SDR-26 ( Bio-Gas ) | 63.69 | M |  | 0
3.8.2 | Tubería Ø6" PVC SDR-32.5 | 295.29 | M |  | 0
3.8.3 | Tubería 8" PVC SDR-32.5 ( Ventilación ) | 34.74 | M |  | 0
3.8.4 | Tubería ø12" acero SCH-30 sin costura , c/protección anticorrosiva (canaleta salida) | 6.1 | M |  | 0
3.8.5 | Tubería Ø12" PVC SDR-32.5 (Salida hacia registro) | 23.16 | M |  | 0
3.8.6 | Tee 3" x 3" PVC | 26 | Ud |  | 0
3.8.7 | Tee 8" x 8" PVC | 4 | Ud |  | 0
3.8.8 | Tee 6" x 6" PVC | 120 | Ud |  | 0
3.8.9 | Tee 12" x 12" PVC | 1 | Ud |  | 0
3.8.10 | Codo 3" x 90º PVC | 14 | Ud |  | 0
3.8.11 | Codo 8" x 45º PVC | 4 | Ud |  | 0
3.8.12 | Codo 6" x 90 PVC | 32 | Ud |  | 0
3.8.13 | Codo 12" x 90 PVC | 1 | Ud |  | 0
3.8.14 | Codo 12" x 90 acero, SCH-30, c/protección anticorrosiva | 2 | Ud |  | 0
3.8.15 | Junta mecánica tipo Dresser ø12" | 2 | Ud |  | 0
3.8.16 | Cemento PVC para piezas | 40 | Kg |  | 0
3.8.17 | Canaleta de recolección en GRP (0.35 x 0.35), L=11.60 m ( En Reactores) (Según Detalle) | 8 | Ud |  | 0
3.8.18 | Canaleta vertedor en GRP ( 0.35 x 0.35 ), L=7.00 m ( En Filtros ), (Según Detalle) | 8 | Ud |  | 0
3.8.19 | Medio filtrante tipo roseta en polipropileno (En Filtros), (Según Detalle) | 374.22 | M3 |  | 0
3.8.20 | Tapa de acero inoxidable (0.70x0.70)m en Registros | 14 | Ud |  | 0
3.8.21 | Barandas en Pasarelas Ø2" PVC c/ Protección UV, (Según Detalle) | 255.3 | M |  | 0
0
0
4 | TUBERÍAS DE PURGA DE LODO ENTRE REACTORES Y LECHO DE SECADO |  |  |  | 0
0
4.1 | Replanteo (133.22 M) con equipos topograficos | 1 | Ud |  | 0
0
4.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
4.2.1 | Excavación material no clasificado con equipo | 119.02 | M3 |  | 0
4.2.2 | Regularización de fondo zanja | 99.43 | M2 |  | 0
4.2.3 | Asiento de arena | 9.94 | M3 |  | 0
4.2.4 | Relleno compactado c/compactador mecánico | 99.65 | M3 |  | 0
4.2.5 | Bote de carpeta asfáltica c/camión dist=17 km incluye esparcimiento en botadero | 23.24 | M3 |  | 0
0
4.3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
4.3.1 | Tubería de Ø8" PVC SDR-32.5 C/J.G. + 3 % desperdicio | 127.12 | M |  | 0
4.3.2 | Tubería de Ø6" PVC SDR-32.5 C/J.G.+ 3 % desperdicio | 10.09 | M |  | 0
0
4.4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  | 0
4.4.1 | Tubería de Ø8" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 123.42 | M |  | 0
4.4.2 | Tubería de Ø6" PVC SDR-32.5 C/J.G | 9.8 | M |  | 0
0
4.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS |  |  |  | 0
4.5.1 | Codo de 8" x 45º PVC -Drenaje | 10 | Ud |  | 0
4.5.2 | Codo de 8" x 90º PVC- Drenaje | 1 | Ud |  | 0
4.5.3 | Codo de 6" x 90º PVC -Drenaje | 4 | Ud |  | 0
4.5.4 | Yee 8" x 8" PVC -Drenaje | 3 | Ud |  | 0
4.5.5 | Tee 8" x 6" PVC-Drenaje | 4 | Ud |  | 0
4.5.6 | Válvula de Compuerta ø6" platillada | 4 | Ud |  | 0
4.5.7 | Válvula de Compuerta ø8" platillada | 6 | Ud |  | 0
4.5.8 | Cemento PVC para piezas | 8 | Kg |  | 0
0
0
5 | LECHO DE SECADO ( 24.75 x10.30 M) |  |  |  | 0
0
5.1 | REPLANTEO | 1 | Ud |  | 0
0
5.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
5.2.1 | Excavación material c/equipo | 444.92 | M3 |  | 0
5.2.2 | Relleno compactado c/compactador mecánico | 49.42 | M3 |  | 0
5.2.3 | Bote de carpeta asfáltica c/camión dist=5 km incluye esparcimiento en botadero | 474.6 | M3 |  | 0
0
5.3 | HORMIGON ARMADO f´c =280 Kg/cm² (Industrial ) EN: |  |  |  | 0
5.3.1 | Losa de fondo 0.25 - 3.15 qq/m3 | 74.36 | M3 |  | 0
5.3.2 | Muros 0.20 - 3.51 qq/m3 | 29.72 | M3 |  | 0
5.3.3 | Losa Disipadora (4 Ud) (1.00x1.00)m, e=0.05 - 3.31 qq/m3 | 0.2 | M3 |  | 0
0
5.4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.4.1 | Fino de fondo pulido | 258 | M2 |  | 0
5.4.2 | Pañete interior pulido | 188.24 | M2 |  | 0
5.4.3 | Pañete exterior | 28.01 | M2 |  | 0
5.4.4 | Cantos | 221.4 | M |  | 0
5.4.5 | Pintura acrílica superior ( incluye Fresh Cement como base ) | 28.28 | M2 |  | 0
0
5.5 | APLICACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.5.1 | Impermeabilizantes especial para liquidos estancados | 84.62 | Galón |  | 0
5.5.2 | Aditivo (retardante) | 104.15 | M3 |  | 0
5.5.3 | Junta hidrofilica de 9" | 102.02 | M |  | 0
0
6 | INSTALACIONES (Suministro y Colocación ) |  |  |  | 0
6.1 | Tubería de 8" PVC SDR-32.5 perforada | 46.84 | M |  | 0
6.2 | Tubería de 8" PVC SDR-32.5 hacia Registro de pozo Filtrante | 51.84 | M |  | 0
6.3 | Tubería de 6" PVC SDR-32.5 purga de lodos | 10.2 | M |  | 0
6.4 | Tee 8"x6" PVC | 3 | Ud |  | 0
6.5 | Codo 8"x90° PVC | 1 | Ud |  | 0
6.6 | Codo 6"x90° PVC | 4 | Ud |  | 0
6.7 | Tapón de ø8" PVC | 4 | Ud |  | 0
6.8 | Cemento PVC para piezas | 3 | Kg |  | 0
6.9 | Válvula de Compuerta de ø6" | 3 | Ud |  | 0
6.1 | Niple de 3" x 8" acero, c/protección anticorrosiva | 12 | Ud |  | 0
6.11 | Registros en block 6" cámara llena (1.20x1.20x1.88) m | 4 | Ud |  | 0
0
7 | MATERIAL FILTRANTE |  |  |  | 0
7.1 | SUMINISTRO DE MATERIAL |  |  |  | 0
7.1.1 | Grava gruesa 1/2" @ 1" | 42.8 | M3 |  | 0
7.1.2 | Grava fina 3/8" @ 1/2" | 132 | M3 |  | 0
7.1.3 | Arena fina | 72 | M3 |  | 0
0
7.2 | COLOCACIÓN DE MATERIAL |  |  |  | 0
7.2.1 | Grava gruesa 1/2" @ 1" | 42.8 | M3 |  | 0
7.2.2 | Grava fina 3/8" @ 1/2" | 132 | M3 |  | 0
7.2.3 | Arena fina | 72 | M3 |  | 0
7.3 | Envasado de arena | 72 | M3 |  | 0
0
0
6 | EMISOR DESDE PLANTA DE TRATAMIENTO HASTA POZOS FILTRANTES |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO, L= 63.76 M | 1 | Ud |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material c/equipo | 65.33 | M3 |  | 0
2.2 | Regularización de fondo zanja | 52.67 | M3 |  | 0
2.3 | Asiento de arena | 5.27 | M3 |  | 0
2.4 | Relleno compactado c/compactador mecánico | 53.29 | M3 |  | 0
2.5 | Bote de carpeta asfáltica c/camión dist=11 km incluye esparcimiento en botadero | 14.45 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
3.1 | Tubería de Ø12 "PVC ( SDR-32.5 ) C/J.G. + 4% pérdida P/campana | 34.49 | M |  | 0
3.2 | Tubería de Ø10 "PVC ( SDR-32.5 ) C/J.G. + 3% pérdida p/campana | 31.52 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  | 0
4.1 | Tubería de Ø12 "PVC ( SDR-32.5 ) C/J.G. | 33.16 | M |  | 0
4.2 | Tubería de Ø10 "PVC ( SDR-32.5 ) C/J.G. | 30.6 | M |  | 0
0
5 | REGISTROS EN BLOCK 6" CAMARA LLENA (1.20x1.20x1.60) M | 2 | Ud |  | 0
0
0
7 | POZOS FILTRANTES |  |  |  | 0
7.1 | Pozos Filtrantes perforado ø12" por Rotación, encamisado en ø10" PVC, 100 pies de profundidad | 3 | Ud |  | 0
7.2 | Registro en Block 6" Cámara llena (1.20x1.20x1.60)m en pozo filtrante | 3 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL B-7 |  |  |  | 0
B-8 | GARITA DE VIGILANTE |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 1 | Ud |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA A MANO (Incluye: excavación de Zapatas, reposición de material compactado y bote de material sobrante ) | 1 | PA |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO (210 KG/CM2) |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muro (incluye Zapata C1) 0.85 qq/m3 | 1.45 | M3 |  | 0
3.2 | Viga de amarre bajo de piso 0.15 x 0.20 m- 3.71 qq/m3 | 0.32 | M3 |  | 0
3.3 | Viga de amarre a nivel de techo 0.15 x 0.20 m- 3.37 qq/m3 | 0.18 | M3 |  | 0
3.4 | Dintel d1 (0.15 x 0.30 )m 2.99 qq/m3 | 0.11 | M3 |  | 0
3.5 | Viga dintel D2 - 2.32 qq/m3 | 0.37 | M3 |  | 0
3.6 | Columna 0.30x0.15M - 3.03 qq/m3 | 0.12 | M3 |  | 0
3.7 | Losa de techo 0.12m - 1.34 qq/m3 | 0.81 | M3 |  | 0
0
4 | MUROS DE BLOCK |  |  |  | 0
4.1 | B.N.P de Ø 6¨ | 4.82 | M2 |  | 0
4.2 | S.N.P de Ø 6¨ | 22.69 | M2 |  | 0
4.3 | Blocks calados | 1.62 | M2 |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Suministro y aplicación de adhesivo para hormigon, aplicado sobre superficies de hormigon antes del pañete | 9.77 | M2 |  | 0
5.2 | Pañete interior | 26.04 | M2 |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 18.97 | M2 |  | 0
5.4 | Fino de techo | 7.42 | M2 |  | 0
5.5 | Pintura general acrílica (incluye base blanca) | 46.64 | M2 |  | 0
5.6 | Cantos | 35.6 | M |  | 0
5.7 | Antepecho | 2.02 | M |  | 0
5.8 | Sabaleta en techo | 10.1 | M |  | 0
0
6 | PISOS DE HORMIGÓN 210 kg/cm² , REFORZADO CON MALLA ELECTOSOLDADA D2.30X D2.30 Y FIBRA DE POLIPROPILENO (PULIDO) | 5.3 | M2 |  | 0
0
7 | ACERA PERIMETRAL DE 0.80M CON HORMIGON INDUSTRIAL 210 kg/cm² REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO | 6.06 | M2 |  | 0
0
8 | PUERTA POLIMETAL, Incluye herraje, instalación y llavin tipo palanca (2.10X1.00)M | 1 | Ud |  | 0
0
9 | VENTANA DE ALUMINIO SUPERIOR (INCLUYE COLOCACIÓN) Y REJA DE PROTECCION DE ACERO CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA INDUSTRIAL COLOR BLANCO | 5.16 | P2 |  | 0
0
10 | SANITARIA |  |  |  | 0
10.1 | Lavamanos sencillos | 1 | Ud |  | 0
10.2 | Inodoro | 1 | Ud |  | 0
10.3 | Cámara de inspección | 2 | Ud |  | 0
10.4 | Séptico (1.90x1.10) m | 1 | Ud |  | 0
10.5 | Desagüe de techo | 1 | Ud |  | 0
10.6 | Tinaco 150gls | 1 | Ud |  | 0
10.7 | Tubería y piezas | 1 | PA |  | 0
10.8 | Mano de obra instalación | 1 | PA |  | 0
0
11 | ELECTRIFICACIÓN |  |  |  | 0
11.1 | Entrada general (incluye panel de braeker de 4/8 circuitos) | 1 | Ud |  | 0
11.2 | Salidas luces cenitales | 6 | Ud |  | 0
11.3 | Salidas tomacorrientes doble 120 v | 3 | Ud |  | 0
11.4 | Salidas interruptor sencillos | 3 | Ud |  | 0
0
12 | LIMPIEZA FINAL GARITA | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL B-8 |  |  |  | 0
B-9 | LOGOS Y LETREROS |  |  |  | 0
1 | Logo y letrero INAPA en Garita de Vigilancia | 1 | Ud |  | 0
2 | Logo y Letrero INAPA en Planta EN ACRILICO CON ILUMINACION | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL B-9 |  |  |  | 0
B-10 | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, L=285.50 ML |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | REPLANTEO | 105.3 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación zapatas a mano | 116.2717 | M3 |  | 0
2.2 | Reposición material compactado | 57.351 | M3 |  | 0
2.3 | Bote de material in situ | 76.597 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25)m - 0.87 qq/m3, F᾽c=180 kg/cm² | 26.5837 | M3 |  | 0
3.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25)m - 2.08qq/m3 F᾽c=180 kg/cm² | 6.69 | M3 |  | 0
3.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20)m - 4.36 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 10.368 | M3 |  | 0
3.4 | Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20)m - 3.22 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 7.959 | M3 |  | 0
3.5 | Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20)m - 2.45 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 11.26 | M3 |  | 0
3.6 | Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40m- 2.32 qq/m3, F᾽c=240 kg/cm² | 1.323 | M3 |  | 0
0
4 | MUROS |  |  |  | 0
4.1 | Block 6" Ø3/8" SNP Violinado | 686.66 | M2 |  | 0
4.2 | Block 6" Ø3/8"@0.60m BNP | 105.64 | M2 |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Suministro y aplicación de adhesivo para hormigon, aplicado sobre superficies de hormigon antes del pañete | 288.275 | M2 |  | 0
5.2 | Pañete en vigas y columnas | 288.275 | M2 |  | 0
5.3 | Cantos | 1686.9 | M |  | 0
0
6 | PINTURA |  |  |  | 0
6.1 | Base en fresh cement | 288.275 | M2 |  | 0
6.2 | Acrílica superior azul en vigas y columnas | 288.275 | M2 |  | 0
0
7 | Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera | 285.5 | M |  | 0
8 | Suministro y colocación de junta expansiva (colocada cada 30mts según detalle) tira de Foam 1/2" | 26 | M |  | 0
9 | Suministro y colocación de angulares de 1 1/2"X 3/16" | 40 | Ud |  | 0
10 | Puerta corrediza Long=4.0 MTS según diseño, acabado con dos capas de pintura anticorrisiva como base y dos capas de pintura epoxica industrial como acabado | 1 | Ud |  | 0
0
| SUB-TOTAL B-10 |  |  |  | 0
0
| SUB-TOTAL MEJORAMIENTO RED EL VALE |  |  |  | 0
0
C | VARIOS |  |  |  | 0
1 | Valla anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados cuadrados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubos cuadrados galvanizados de 4" x 4" | 5 | Ud |  | 0
2 | Campamento (alquiler de solar con o sin casa, construcción caseta almacén, y alquiler de baños para personal y obreros) | 8 | Meses |  | 0
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
0
GASTOS INDIRECTOS:
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Supervisión | 5% |  |  | 0
| Transporte | 3% |  |  | 0
| Ley 6/86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS (Honorarios Profesionales) | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Estudios (Sociales, Ambientales, Geotécnico, Topográfico, de Calidad) | 3% |  |  | 0
| Mantenimiento y Operación Sistemas del INAPA | 10% |  |  | 0
| Completivo Transporte Equipo Pesado (ida y vuelta 3 Ud) | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A EJECUTAR RD$ |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 0
[7 empty] | REP. Y CONT. TOP |  |  | 20000
#REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8500 | Emisor
[7 empty] | 430.4 | #REF! | #REF! | #REF! | 1500 | Linea de ainpuls.
[7 empty] | #REF! | #REF! |  |  | 10000