## listado de partidas
Obra: REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO HATO DEL YAQUE
Provincia: SANTIAGO |  | ZONA: V
PART. | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | PLANTA POTABILIZADORA DE 80 LPS No. 1
I | CASA DE QUIMICO
1 | PRIMER NIVEL
1.1 | TRABAJOS DE ADECUACIÓN
1.1.1 | Escalones de entrada (10 ud) (repicado y reposición de pañete, lavar con presion de agua y utilizar adhesuvo para concreto) | 1 | P.A |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Reparación de descanso de 1.20 x 1.00 (metodologia de reparacion escalones) | 1 | P.A |  | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Drenaje primer nivel en tubería de ø6" pvc sdr-26 c/j.g (incluye de demolición de muro de block y de hormigón) (ver detalle de plano) | 1 | P.A |  | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Repicado de pañete | 30.63 | M² |  | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Reposición de pañete (usar adhesivo para concreto) | 30.63 | M² |  | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Pulido y Cristalizado de piso | 37.46 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | SEGUNDO NIVEL |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | BAÑO |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Repicado y bote de cerámica (10.55) m² | 1 | P.A |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Revestimiento de muros baño en cerámica de ( formato de 0.20 x 0.20) | 10.55 | M² |  | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Inodoro | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Lavamanos incluye mezcladora monomando con llave angular doble | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Ducha | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Barra para cortina en acero inoxidable | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Desagüe de piso | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Desagüe de bañera | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
2.1.9 | Mano de obra instalación | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0
2.1.10 | Puerta polimetal (incluye instalación y llavín de calidad superior) | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2.2 | Terminación de superficie |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Repicado de pañete | 30.63 | M² |  | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Reposición de pañete (usar adhesivo para concreto) | 30.63 | M² |  | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Pulido y cristalizado de piso | 37.46 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | TERCER NIVEL |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 24.3
3.1 | MANTENIMIENTO EN TINAS |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Limpieza del área (rapillado, pulido de paredes y lavado a presion) | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0 | 79.84 | 1940.112
3.1.2 | Reparación de escalones de acceso a tinas (8 ud) | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Reparación y pulido de pasarelas alrededor de las tinas | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Impermeabilización en tina con Polyurea | 22.12 | M² |  | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Demolición y bote de piso en granito (15.50) m2 | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0 | 900 | 1110
3.1.6 | Reposición de piso H.A. con malla electrosoldada y fibra de polipropileno (incluye pulido) | 15.5 | M² |  | 0 | 0 | 0
3.1.7 | Suministro e instalación de barandas en pasarelas de tinas en tubos de ø1½", h.g (acabado con Galvo-One como base y pintura mantenimiento epoxico industrial, ambas dos manos) | 8 | M |  | 0 | 0 | 0
3.1.8 | Reparación de estructura metálica a elevador de elevador de sulfato (incluye reparación de puerta, acabado con Oxiguard como base y pintura mantenimiento epoxico industrial, ambas dos manos) | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3.2 | SISTEMA DE SULFATO |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Bomba dosificadora de sulfato tipo diafragma ø3/4" hp (incluye suministro, instalación, transporte y accesorios) | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Difusor de sulfato | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Tubería de ø2" pvc-sch-40 desde dosificadores de sulfato 3er. nivel hasta mezcla rápida | 9 | M |  | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Válvula de bola ø1 1/2" pvc | 4 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Unión universal ø2" | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.6 | Válvula de bola ø2" pvc | 3 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Boquillas de succión ø2" pvc | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.8 | Codo de ø2" x 90º | 4 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.9 | Tee ø2" x 2" | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.10 | Reducción de ø2" a 1 1/2" | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.11 | Unión universal ø1 1/2" | 4 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.12 | Codo de ø1 1/2" x 90º | 9 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.13 | Tee ø1 1/2" x 1 1/2" | 3 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.14 | Tapón ø2 pvc | 4 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.15 | Tubería de ø1 1/2 pvc | 5 | M |  | 0 | 0 | 0
3.2.16 | Suministro y colocación de línea de alimentación a tina ( tubería de 1"pvc sch-80) | 28 | M |  | 0 | 0 | 0
3.2.17 | Válvula de bola ø 1" (incluye accesorios) | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.18 | Mano de obra instalación de tuberías, piezas y difusor de sulfato | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.19 | Suministro y colocación de agitadores de sulfato con motor eléctrico de 2 hp y aspas acero inoxidable 316 y ejes de ø1" | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1410.6733
3.2.20 | Extracción de riel soporte de los agitadores, perfil u (4.50) m | 1 | P.A |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.1463 | 1085.1333
3.2.21 | Perfil en hierro galvanizado tipo u de 6" x 2" x 1/4" | 4.5 | M |  | 0 | 0 | 0 |  | 9925 | 1.3716
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9144
3.3 | LABORATORIO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.286
3.3.1 | Gabinete de piso (pino tratado ) | 12 | PIE |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Gabinete de pared (pino tratado ) | 7 | PIE |  | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Mantenimiento tope de marmolite | 1 | P.A |  | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Suministro e instalación de mezcladora | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3.4 | Terminación de superficie |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.1 | Repicado de pañete | 30.63 | M² |  | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Reposición de pañete (usar adhesivo para concreto) | 30.63 | M² |  | 0 | 0 | 0
3.4.3 | Pulido de piso | 37.46 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | INSTALACION ELECTRICA GENERAL (1er, 2do y 3er nivel) |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Salidas cenitales | 20 | Ud |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Salida tomacorriente doble 120v | 19 | Ud |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Salida interruptor sencillo | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Salida interruptor doble | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Salida interruptor triple | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Panel de distribución de 8/16 espacio c/breakers | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
4.7 | Bombillos bajo consumo | 20 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ESCALERA HELICOIDAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | Barandas de escaleras tubo de ø1 1/2" hg | 11.62 | M |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Mantenimiento a las huellas 28 peldaños | 1 | P.A |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Pintura escalera helicoidal usar Galvo-One como base en el hg y Oxiguard en el hiero negro, luego dar dos manos de acabado con pintura mantenimiento epoxico industrial. | 1 | P.A |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Pintura acrílica calidad superior hueco de escalera | 58 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | Demolición fino de techo y bote de material producto de demolicion | 26.2 | M² |  | 0
6.2 | Reposición fino de techo, incluye sabaletas (usar adhesivo para concreto) | 26.2 | M² |  | 0
6.3 | Impermeabilizante de techo con lona asfáltica 3mm | 26.2 | M² |  | 0 | 0 | 0
6.4 | Pintura acrílica superior exterior e interior de almacén casa de químicos (techo y pared) (incluye rapillado y lavado a presion) 1er, 2do y 3er nivel | 319 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
II | CANAL DE ENTRADA |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Suministro y colocación tapa metálica (0.70 x 0.70 ) en registro de válvula de entrada) (proteccion usando Galvo-One como base en el hg y Oxiguard en el hiero negro, luego dar dos manos de acabado con pintura mantenimiento epoxico industrial). | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
2 | Repique de pañete muros internos y fino de fondo | 16.2 | M² |  | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 11764.7059
3 | Bote de material demolido | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0
4 | Construcción de cimacio 0.35 qq/m3 | 0.51 | M3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10646.39
5 | Fino en fondo de canal de entrada | 2.2 | M² |  | 0 | 0 | 0
6 | Pañete en muros | 14 | M² |  | 0 | 0 | 0
7 | Suministro e instalación tapa metálica (0.40 x0.60 ) (proteccion usando Galvo-One como base en el hg y Oxiguard en el hiero negro, luego dar dos manos de acabado con pintura mantenimiento epoxico industrial). | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
8 | Demolición fino sobre pasarela del canal de entrada (0.14 m³) incluye bote | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0
9 | Reposición de fino de techo (usar adhesivo para concreto) | 2.8 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Difusor de sulfato con tubería de ø2" pvc-sch-80 con orificio de 3/8" cada 0.10 cm (incluye piezas y mano de obra) (ver detalle de plano) | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
III | FLOCULADORES |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Desmonte de válvula de compuerta en desagüe de fondo existente ø8" | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
2 | Suministro y colocación válvula de compuerta de ø8" | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3 | Suministro y colocación tapa metálica 0.8 x 0.90 | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
4 | Extracción de placas de asbesto cemento (63ud) | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
5 | Placas polipropileno reforzado (ppr) 1" (0.0254m) colocadas con perfiles en aluminio 1 1/2" y fijadas con pernos hilti inoxidables separados a 0.50m de centro a centro (inc. desperdicio) | 2633.47 | P² |  | 0 | 0 | 0
6 | Limpieza con lavado a presión de muros | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
7 | Bote de placas extraídas c/camión | 2 | Viajes |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
III | SEDIMENTADORES |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Extracción de placas de asbesto cemento de 1/2" | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
2 | Paneles lamelares (0.6mm >= e ≤1mm) de pvc (inc. estructura soporte) (suministro e instalación) | 1882 | P³ |  | 0 | 0 | 0 |  | 3398.4 | 212.4
3 | Suministro y colocación compuertas existente de (0.50 x 0.70) incluye cambio de pedestal, sistema de acción y desmonte de la existente | 3 | Ud |  | 0 | 0 | 0
4 | Desmonte válvula mariposa ø12" y engranaje, en drenaje de fondo para mantenimiento (incluye tornillos nuevos en platillos) | 6 | Ud |  | 0 | 0 | 0
5 | Suministro y colocación de sistema de acción de compuerta vástago en tubo de acero inoxidable pared gruesa de 1 1/2"de 18 pies de longitud, incluye pedestal | 6 | Ud |  | 0 | 0 | 0
6 | Limpieza con lavado a presión de muros | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
7 | Bote de placas extraídas c/camión | 2 | Viajes |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
IV | FILTRO |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | VALVULAS Y COMPUERTAS |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Suministro y colocación de válvula de mariposa ø12" desagüe de retrolavado | 9 | Ud |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Sistema de engranaje o gear para válvula de ø12" | 9 | Ud |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Sistema de accionamiento, con tubos de 1 1/2" acero inoxidable ss316 pared gruesa (10pies c/u). incluye 9 pedestales de acero negro y tolas de e=1/4" (con pintura antioxidante Oxiguard o similar como base dos manos y acabado con pintura mantenimiento epoxico industrial dos manos, en el interior y el exterior del pedestal) | 9 | Ud |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Mantenimiento válvula mariposa ø6" en desagüe de fondo (incluye cambio de pedestal y eje) la proteccion de los pedestales similar al caso anterior 1.3 | 9 | Ud |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Suministro y colocación compuerta de salida de (0.40 x 0.40) m (incluye sistema de acción con pedestales) | 9 | Ud |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Suministro y colocación compuerta de entrada de (0.30 x 0.30) m (incluye sistema de acción con pedestales) | 9 | Ud |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Suministro y colocación compuerta vertedor de control (1.00 x 0.50) m (incluye sistema de acción con pedestales) | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | EXTRACCIÓN MATERIAL FILTRANTE |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Arena y grava | 53.47 | M³ |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Bote de material extraído c/camión d= 12 km (incluye esparcimiento en botadero) | 66.84 | M³ |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | SUMINISTRO MATERIAL DE FILTRO |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Arena e=0.80 m + 10% reacomodo | 36.73 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Capa torpedo e=0.10 m + 15% reacomodo | 4.14 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Grava 1/8" @ 2 1/2" | 16.74 | M³ |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | COLOCACIÓN MATERIAL DE FILTRO |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Arena e=0.80 m + 10% reacomodo | 36.73 | M³ |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Capa torpedo e=0.10 m + 15% reacomodo | 4.14 | M³ |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Grava 1/8" @ 2 1/2" | 16.74 | M³ |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Envasado arena y capa torpedo | 40.87 | M³ |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Lavado a presión de viguetillas, falso fondo y muros | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | CANALES INTERNOS DESAGUE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3708 | 529.7143
6.1 | Extracción de lodo | 7 | M³ |  | 0 | 0 | 0 |  | 3090
6.2 | Limpieza de canales | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
6.3 | Bote de material extraído c/camión d= 5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.4
V | CANAL FUENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 47.8 | tenia eso en la baranda
1 | Escaleta tipo gato h= 7.50 m con angulares de 3" x 1/4" hg, separación de peldaño a 0.40 cm y protección circular a partir de 3.50 m (ver detalle de plano) (proteccion usando Galvo-One como base en el hg y Oxiguard en el hiero negro, luego dar dos manos de acabado con pintura mantenimiento epoxico industrial) colocar cinta antideslisante en los peldaños | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
2 | Parrilla hg, planchuela de 1 1/4", angular de 2 x 1/4 (2.5 x 6.75) m (ver detalle de plano) | 12 | M² |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5714
3 | Baranda en tubos ø1 1/2" hg (ver detalle de plano) (proteccion usando Galvo-One como base en el hg y Oxiguard en el hiero negro, luego dar dos manos de acabado con pintura mantenimiento epoxico industrial) | 15.8 | M |  | 0 | 0 | 0
4 | Suministro e instalación tapas de acero inoxidable en tola de 1 1/6" de 0.45 x 0.45 m para limpieza e inspección de toma | 3 | Ud |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 52.5
5 | Equipo de seguridad y andamios | 1 | P.A. |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
VI | CASETA DE CLORO DE 2,000 LBS |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRRA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Excavación material compacto a mano | 13.72 | M³ |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Relleno compactado c/equipo en capa de 0.30 m | 8.82 | M³ |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Bote de material c/camión | 5.88 | M³ |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO ( F'c=210 KG/CM² ) EN : |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Zapata de muro ( 0.60 x 0.25 ) - 0.74 qq/m³ | 1.41 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Zapata de columnas (1.20x1.20),e= 0.35- 0.86 qq/m³ | 3.02 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Columnas c1 ( 0.30 x 0.30 ) (2u) - 6.69 qq/m³ | 0.66 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Columnas c2 ( 0.30 x 0.30 ) (4u) - 5..24 qq/m³ | 1.32 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Viga de amarre inferior (0.20 x 0.20 ) - 3.94 qq/m³ | 0.59 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Viga de amarre intermedia (0.20 x 0.20 ) - 2.87 qq/m³ | 0.42 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Viga v2 de amarre superior (0.25 x 0.30 ) - 3.25 qq/m³ | 1.25 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.8 | Viga v1 (0.25 x 0.30 ) - 4.46 qq/m³ | 0.32 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.9 | Losa de fondo 0.15 - 1.01 qq/m³ | 2.3 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Losa de techo 0.12 - 1.22 qq/m³ | 2.98 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Hormigón de nivelación e=0.05 m,( F'c=180 kg/cm² ) | 0.71 | M³ |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | MUROS DE BLOCK |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Muro de bloques 8" bnp ( a cámara llena ) | 15.23 | M² |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Muro de bloques calado tipo ventana | 16.8 | M² |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Antepecho | 19.4 | M |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | Pañete interior | 25.92 | M² |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Pañete exterior | 24.67 | M² |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Pañete de techo | 19.4 | M² |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Fino de techo | 21.89 | M² |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Cantos | 118 | M |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Zabaleta en techo | 18.8 | M |  | 0 | 0 | 0
5.7 | Pintura acrílica ( inc. base fresh cement) | 103.59 | M² |  | 0 | 0 | 0
5.8 | Frotado en losa de fondo | 16.99 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Acera perimetral 0.80 m (hormigon f'c=210 kg/cm² reforzado con fibra de polipropileno) | 12 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Desagüe de techo en tubería ø2" pvc sdr-26 | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | INSTALACIÓN DE VIGA RIEL EN TECHO (ACABADO CON DOS MANOS DE OXIGUARD Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA INDUSTRIAL) |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1 | Viga w 8x31 h.n., l=30 pies | 930 | LBS |  | 0 | 0 | 0
8.2 | Angular 3/8'x5"x5" h.n. | 127.5 | LBS |  | 0 | 0 | 0
8.3 | Pernos expansivo Hilti 3/4"x 4" (inc. tuerca y arandelas) | 6 | Ud |  | 0 | 0 | 0
8.4 | Tornillo ( A325 ) 3/4"x 1½" (inc. tuercas y arandelas) | 8 | Ud |  | 0 | 0 | 0
8.5 | Troley mecánico p/diferencial de 3 ton | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
8.6 | Mano de obra | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | INSTALCIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.1 | Salida cenitales | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
9.2 | Salida interruptores sencillo | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
9.3 | Salida tomacorriente 120v doble | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
9.4 | Entrada eléctrica (panel de distribución de 2@4 circuitos ) | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | SISTEMA DE CLORACIÓN |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.1 | Dosificador de cloro aplicación por solución con rango de 0-50 lb. /día (inc. inyector de cloro y regulador de flujo, cabezal ) | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
10.2 | Cilindro de cloro 2,000 lb, (lleno) | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
10.3 | Filtro de cloro | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
10.4 | Manómetro en glicerina | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
10.5 | Válvula de globo pvc ø1" | 5 | Ud |  | 0 | 0 | 0
10.6 | Soporte manifold, en grp. | 4 | Ud |  | 0 | 0 | 0
10.7 | Manifold conducción cloro gas, (tubería ø1" pvc sch-80) | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0 | mariano | 0 | 0
10.8 | Bomba booster 2 h.p | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
10.9 | Diferencial manual de 3.00 ton (10 pies alzada ) | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
10.1 | Riel en piso para rodaje de cilindros (angular 1/4"x3"x3") h.n, l=40 pies | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
10.11 | Balanza electrónica para dos cilindros de 2000 libras con pantalla digital | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
10.12 | Rodillos de gomas (para apoyo de cilindro) | 4 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y PIEZAS |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.1 | Tubería ø2" pvc (sch-40) | 178.49 | M |  | 0 | 0 | 0
11.2 | Suministro de piezas | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0 |  | 28.5584 | 9995.44
11.3 | Excavación y tapado para tuberías | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0
11.4 | Mano de obra | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Reposición de asfalto en cruce de vía 6 m | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Logo y letrero de INAPA | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
VI | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, L=292.17 ML |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 525.906 | 52590.6
1.1 | Desmantelamiento de malla ciclónica verja existente | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 32950
1.2 | Demolición de bloques y zapata (incluye bote) | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1.2 | PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Replanteo | 292.17 | M |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 195.77 |  | 73042.5
2.1 | Excavación zapatas a mano | 118.98 | M³ |  | 0 | 0 | 0 | 96.88
2.2 | Reposición material compactado | 58.72 | M³ |  | 0 | 0 | 0 | 128.56
2.3 | Bote de material con camión d= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 72.31 | M³ |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25)m - 0.87 qq/m3, f᾽c=180 kg/cm² | 27.2 | M³ |  | 0 | 0 | 0 |  | 73.0425 | 0.09
3.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25)m - 2.08qq/m3 f᾽c=180 kg/cm² | 6.87 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20)m - 4.36 qq/m3, f᾽c=210 kg/cm² | 10.62 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Viga de amarre bnp (0.15 x 0.20)m - 3.22 qq/m3, f᾽c=210 kg/cm² | 8.15 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Viga de amarre snp (0.20 x 0.20)m - 2.45 qq/m3, f᾽c=210 kg/cm² | 11.53 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Viga apoyo del riel puerta corrediza l=8.40mts- 2.32 qq/m3, f᾽c=240 kg/cm² | 1.32 | M³ |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | MUROS |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Block 6" ø3/8"@0.60mts snp violinado | 702.96 | M² |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Block 6" ø3/8"@0.60mts bnp | 108.15 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | Suministro y aplicación de adhesivo para concreto, Lanco CB-1000 o similar. | 295.21 | M² |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Pañete en vigas y columnas | 295.21 | M² |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Cantos | 1727.71 | M |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | Pintura base fresh cement en vigas y columnas | 295.21 | M² |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Acrílica calidad superior azul turquesa en vigas y columnas | 295.21 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera | 288.17 | M |  | 0 | 0 | 0
8 | Suministro y colocación de junta expansiva (colocada cada 30mts según detalle) tira de foam 1/2" | 26 | M |  | 0 | 0 | 0
9 | Suministro y colocación de angulares de 1 1/2"x 3/16" | 40 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Puerta corrediza long=4.0 m (acabado con Galvo-One como base dos manos en hg, en hn usar como base Oxiguard dos manos y pintura mantenimiento epoxico industrial, ambas dos manos) | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Limpieza final | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL A |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
B | PLANTA POTABILIZADORA DE 80 LPS NO.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
I | CASA DE QUIMICO |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1 | PRIMER NIVEL |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Escalones de entrada (10 ud) (repicado y reposición de pañete) | 1 | P.A |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Reparación de descanso de 1.20 x 1.00 | 1 | P.A |  | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Drenaje primer nivel en tubería de ø6" pvc sdr-26 c/j.g (incluye de demolición de muro de block y de hormigón) (ver detalle de plano) | 1 | P.A |  | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Repicado de pañete | 30.63 | M² |  | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Reposición de pañete | 30.63 | M² |  | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Pulido y Cristalizado de piso | 37.46 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | SEGUNDO NIVEL |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | BAÑO (INCLUYE SUMINITRO, INSTALACION Y DESMONTE DE EXISTENTE) |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Repicado y bote de cerámica (10.55) m² | 1 | P.A |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Revestimiento de muros baño en cerámica de ( formato de 0.20 x 0.20) | 10.55 | M² |  | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Inodoro | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Lavamanos incluye mezcladora monomando con llave angular doble | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Ducha | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Barra para cortina en acero inoxidable | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
2.1.7 | desagüe de piso | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
2.1.8 | desagüe de bañera | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
2.1.9 | Mano de obra instalación | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0
2.1.10 | Puerta polimetal (incluye instalación y llavín de calidad superior) | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2.2 | Terminación de superficie |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Repicado de pañete | 30.63 | M² |  | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Reposición de pañete (usar adhesivo para concreto) | 30.63 | M² |  | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Pulido y Cristalizado de piso | 37.46 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | TERCER NIVEL |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | MANTENIMIENTO EN TINAS |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Limpieza del área (rapillado, pulido de paredes y lavado a presion) | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Reparación de escalones de acceso a tinas (8 ud) | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Reparación y pulido de pasarelas alrededor de las tinas | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Impermeabilización en tina con Polyurea | 22.12 | M² |  | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Demolición y bote de piso en granito (15.50) m2 | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Reposición de piso H.A. con malla electrosoldada y fibra de polipropileno (incluye pulido) | 15.5 | M² |  | 0 | 0 | 0
3.1.7 | Suministro e instalación de barandas en pasarelas de tinas en tubos de ø1½", h.g (acabado con Galvo-One como base y pintura mantenimiento epoxico industrial, ambas dos manos) | 8 | M |  | 0 | 0 | 0
3.1.8 | Reparación de estructura metálica a elevador de elevador de sulfato (incluye reparación de puerta, acabado con Oxiguard como base y pintura mantenimiento epoxico industrial, ambas dos manos) | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3.2 | SISTEMA DE SULFATO |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Bomba dosificadora de sulfato tipo diafragma ø3/4" hp (incluye suministro, instalación, transporte y accesorios) | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Difusor de sulfato | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Tubería de ø2" pvc-sch-40 desde dosificadores de sulfato 3er nivel hasta mezcla rápida 2do nivel | 9 | M |  | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Válvula de bola ø1 1/2" pvc | 4 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Unión universal ø2" | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.6 | Válvula de bola ø2" pvc | 3 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Boquillas de succión ø2" pvc | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.8 | Codo de ø2" x 90º | 4 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.9 | Tee ø2" x 2" | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.10 | Reducción de ø2" a 1 1/2" | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.11 | Unión universal ø1 1/2" | 4 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.12 | Codo de ø1 1/2" x 90º | 9 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.13 | Tee ø1 1/2" x 1 1/2" | 3 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.14 | Tapón ø2 pvc | 4 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.15 | Tubería de ø1 1/2 pvc | 5 | M |  | 0 | 0 | 0
3.2.16 | Suministro y colocación de línea de alimentación a tina ( tubería de 1"pvc sch-80) | 28 | M |  | 0 | 0 | 0
3.2.17 | Válvula de bola ø 1" (incluye accesorios) | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.18 | Mano de obra instalación de tuberías, piezas y difusor de sulfato | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.19 | Suministro y colocación de agitadores de sulfato con motor eléctrico de 2 hp y aspas metálicas | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.2.20 | Extracción de riel soporte de los agitadores, perfil u (4.50) m | 1 | P.A |  | 0 | 0 | 0
3.2.21 | Perfil en hierro galvanizado tipo u de 6" x 2" x 1/4" | 4.5 | M |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3.3 | LABORATORIO |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Gabinete de piso (pino tratado ) | 12 | PIE |  | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Gabinete de pared ( pino tratado ) | 7 | PIE |  | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Mantenimiento tope de marmolite | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Suministro e instalación de mezcladora | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3.4 | Terminación de superficie |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.1 | Repicado de pañete | 30.63 | M² |  | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Reposición de pañete (usar adhesivo para concreto) | 30.63 | M² |  | 0 | 0 | 0
3.4.3 | Pulido y Cristalizado de piso | 37.46 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | INSTALACION ELECTRICA GENERAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Salidas cenitales | 20 | Ud |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Salida tomacorriente doble 120v | 19 | Ud |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Salida interruptor sencillo | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Salida interruptor doble | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Salida interruptor triple | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Panel de distribución de 8/16 espacio c/breakers | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
4.7 | Bombillos bajo consumo | 20 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ESCALERA HELICOIDAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | Barandas de escaleras tubo de ø1 1/2" hg | 11.62 | M |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Mantenimiento a las huellas 28 peldaños | 1 | P.A |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Pintura escalera helicoidal usar Galvo-One como base en el hg y Oxiguard en el hiero negro, luego dar dos manos de acabado con pintura mantenimiento epoxico industrial. | 1 | P.A |  | 0
5.4 | Pintura acrílica calidad superior hueco de escalera | 58 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | Demolición fino de techo y bote de material producto de demolicion | 24.5 | M² |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Reposición fino de techo, incluye sabaletas (usar adhesivo para concreto) | 24.5 | M² |  | 0 | 0 | 0
6.3 | Impermeabilizante de techo con lona asfáltica 3mm | 26.2 | M² |  | 0 | 0 | 0
6.4 | Pintura acrílica superior exterior e interior de almacén casa de químicos (techo y pared) (incluye rapillado y lavado a presion) 1er, 2do y 3er nivel | 319 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
II | CANAL DE ENTRADA |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Repicado de fino en losa | 5.2 | M² |  | 0 | 0 | 0
2 | Reposición de fino losa de techo | 5.2 | M² |  | 0 | 0 | 0
3 | Bote de material (0.55) m3 | 1 | P.A |  | 0 | 0 | 0
4 | Tapa de losa en acero inoxidable (0.50 x 0.50 m) | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Repique de pañete muros y fino de fondo (incluye bote) | 16.2 | M² |  | 0 | 0 | 0
6 | Pañete en muros | 16.2 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Difusor de sulfato en tubería de ø2" pvc-sch-80 con orificio de 3/8" cada 0.10 cm (incluye piezas y mano de obra) (ver detalle de plano) | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | CAMBIO DE LINEA DESDE LAS BOMBAS DOSIFICADORAS HASTA EL DOSIFICADOR |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1 | Tubería ø2" de pvc, sch-40 | 6 | M |  | 0 | 0 | 0
8.2 | Codo de ø2"x90º pvc | 6 | Ud |  | 0 | 0 | 0
8.3 | Codo de ø2"x45º pvc | 8 | Ud |  | 0 | 0 | 0
8.4 | Tee ø2" x 2" pvc | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
8.5 | Tapón ø2" pvc | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 0
8.6 | Unión ø2" pvc | 4 | Ud |  | 0 | 0 | 0
8.7 | Mano de obra instalación | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
III | FLOCULADOR |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Desmonte de válvula de compuerta en desagüe de fondo existente ø8" | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
2 | Suministro y colocación válvula de compuerta de ø8" | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3 | Suministro y colocación tapa metálica 0.8 x 0.90 | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
4 | Extracción de placas de asbesto cemento (63 ud) | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
5 | Placas polipropileno reforzado (ppr) 1" (0.0254m) colocadas con perfiles en aluminio 1 1/2" y fijadas con pernos hilti inoxidables separados a 0.50m de centro a centro (inc. desperdicio) | 2633.47 | P² |  | 0 | 0 | 0
6 | Limpieza con lavado a presión de muros | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
7 | Bote de placas extraídas c/camión | 2 | Viajes |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
IV | SEDIMENTADORES |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Paneles lamelares (0.6mm >= e ≤1mm) de pvc (inc. estructura soporte) (suministro e instalación) para un sedimentador | 627.33 | P³ |  | 0 | 0 | 0
2 | Mantenimiento de compuertas existente de (0.50 x 0.70) incluye cambio de pedestal y eje de acción | 3 | Ud |  | 0 | 0 | 0
3 | Desmonte válvula mariposa ø12" y engranaje, en drenaje de fondo para mantenimiento (incluye tornillos nuevos en platillos) | 6 | Ud |  | 0 | 0 | 0
4 | Suministro y colocación de sistema de acción de compuerta vástago en tubo de acero inoxidable pared gruesa de 1 1/2"de 18 pies de longitud, incluye pedestal | 6 | Ud |  | 0 | 0 | 0
5 | Limpieza con lavado a presión de muros) | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | FILTROS |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Suministro y colocación de válvula de mariposa ø12" desagüe de retrolavado | 9 | Ud |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Sistema de engranaje o gear para válvula de 12" | 9 | Ud |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Sistema de accionamiento, con tubos de 1 1/2" acero inoxidable ss316 pared gruesa (10pies c/u). incluye 9 pedestales de acero negro y tolas de e=1/4" (con pintura antioxidante Oxiguard o similar como base dos manos y acabado con pintura mantenimiento epoxico industrial dos manos, en el interior y el exterior del pedestal) | 9 | Ud |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Mantenimiento válvula mariposa ø6" en desagüe de fondo (incluye cambio de pedestal y eje) la proteccion de los pedestales similar al caso anterior 1.3 | 9 | Ud |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Suministro y colocación compuerta de salida de (0.40 x 0.40) m (incluye sistema de acción con pedestales) | 9 | Ud |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Suministro y colocación compuerta de entrada de (0.30 x 0.30) m (incluye sistema de acción con pedestales) | 9 | Ud |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Suministro y colocación compuerta vertedor de control (1.00 x 0.50) m (incluye sistema de acción con pedestales) | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | EXTRACCIÓN MATERIAL FILTRANTE |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Arena y grava | 53.47 | M³ |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Bote de material extraído c/camión d= 5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 69.51 | M³ |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | SUMINISTRO MATERIAL DE FILTRO |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Arena e=0.80 m + 10% reacomodo | 36.73 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Capa torpedo e=0.10 m + 15% reacomodo | 4.14 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Grava 1/8" @ 2 1/2" | 16.74 | M³ |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | COLOCACIÓN MATERIAL DE FILTRO |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Arena e=0.80 m + 10% reacomodo | 36.73 | M³ |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Capa torpedo e=0.10 m + 15% reacomodo | 4.14 | M³ |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Grava 1/8" @ 2 1/2" | 16.74 | M³ |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Envasado arena y capa torpedo | 40.87 | M³ |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Lavado a presión de viguetillas, falso fondo y muros | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | CANALES INTERNOS DESAGUE |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.1 | Extracción de lodo | 6 | M³ |  | 0 | 0 | 0
7.2 | Limpieza de canales | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
7.3 | Bote de material extraído c/camión d= 5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 1 | Ud |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
V | CUARTO DE BOMBA DE AGUA TRATADA |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Demolición fino de techo y bote de material producto de demolicion | 31 | M² |  | 0 | 0 | 0
2 | Reposición fino de techo, incluye sabaletas (usar adhesivo para concreto) | 31 | M² |  | 0 | 0 | 0
3 | Impermeabilizante de techo con lona asfáltica 3mm | 31 | M² |  | 0 | 0 | 0
4 | Pintura acrílica superior exterior e interior de cuarto de bomba agua tratada (techo y pared) (incluye rapillado y lavado a presion) | 150 | M² |  | 0 | 0
| SUB TOTAL B |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
C | VARIOS |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Valla anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrada 4" x 4" | 3 | Ud |  | 0 | 0 | 0
2 | Campamento (incluye alquiler de casa o solar con caseta de materiales con baños móviles) | 10 | MES |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 0 | 0
| Gastos administrativos | 3% |  |  | 0 | 0
| Seguros, pólizas y fianzas | 4% |  |  | 0 | 0
| Transporte | 4.5% |  |  | 0 | 0
| Diseño y supervisión de INAPA | 5% |  |  | 0 | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0 | 0
| ITBIS de honorarios profesionales | 18% |  |  | 0 | 0
| Codia | 0.1% |  |  | 0 | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Completivo de transporte material de filtro, distancia aproximada de 86 km | 1 | Ud |  | 0 | 0 |  | 115.22 | 182324.128 | 182324.128
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
0
| TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | 0