## Lote III
Obra: | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÙLTIPLE MUNICIPIOS MONCIÓN-SABANETA ZONA ESTE, LOTE III
SNIP: | 15412
Ubicación: PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ |  |  | Zona : I
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR ( RD$)
A | LÍNEA MATRÍZ LAS CAOBAS Y LOS QUEMADOS ( LAS CAOBAS L= 110.00M), (LOS QUEMADOS L=1,656.00M)
1 | REPLANTEO | 1766 | M |  | 0 | 0
0
2 | CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO |  |  |  |  | 0
2.1 | Corte de asfalto e=2", ambos lados | 3532 | M |  | 0 | 0
2.2 | Remoción de carpeta asfáltica | 1324.5 | M² |  | 0 | 0
2.3 | Bote material Asfáltico c/camión dist= 5Km (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 87.47 | M³ |  | 0 | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 1554.08 | M³N |  | 0 | 0
3.2 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 176.6 | M³ |  | 0 | 0
3.3 | Suministro de material de mina a 15 Km (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión) | 304.8 | M³E |  | 0 | 0
3.4 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 1270.02 | M³C |  | 0 | 0
3.5 | Bote material sobrante c/camión dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 659.88 | M³E |  | 0 | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  |  | 0
4.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/j. g. + 3% pérdida por campana | 1818.98 | M |  | 0 | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  |  | 0
5.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1766 | M |  | 0 | 0
0
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  |  | 0
6.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1766 | M |  | 0 | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE : |  |  |  |  | 0
7.1 | Tee de Ø6" x Ø3" acero SCH-40 , x Dresser | 1 | Ud |  | 0 | 0
7.2 | Tee de Ø6" x Ø4" acero SCH-40 , x Dresser | 1 | Ud |  | 0 | 0
7.3 | Codo 6" x 90º Acero SCH -40 | 2 | Ud |  | 0 | 0
7.4 | Codo 6" x 15º Acero SCH -40 | 6 | Ud |  | 0 | 0
7.5 | Codo 6" x 25º Acero SCH -40 | 2 | Ud |  | 0 | 0
7.6 | Codo 6" x 20º Acero SCH -40 | 1 | Ud |  | 0 | 0
7.7 | Junta mecánica tipo Dresser Ø6" | 28 | Ud |  | 0 | 0
0
8 | CRUCES |  |  |  |  | 0
8.1 | CRUCE DE ALCANTARILLA Ø6" ACERO L=8M (1UD) INCLUYE BRAZOS |  |  |  |  | 0
8.1.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0 | 0
8.1.2 | Suministro de tubería Ø6" Acero SCH-40 | 8 | M |  | 0 | 0
8.1.3 | Codo 6" x 45º Acero SCH -40 | 4 | Ud |  | 0 | 0
8.1.4 | Junta mecánica tipo Dresser Ø6" | 2 | Ud |  | 0 | 0
8.1.5 | Anclajes H.S. | 2 | Ud |  | 0 | 0
8.1.6 | Excavación material | 6.48 | M3 |  | 0 | 0
8.1.7 | Relleno compactado | 6.16 | M3 |  | 0 | 0
8.1.8 | Bote de material | 0.38 | M3 |  | 0 | 0
8.1.9 | Mano de obra plomero y soldador | 1 | Ud |  | 0 | 0
0
8.2 | CRUCE DE PUENTE Ø6" ACERO L=8M (1U) INCLUYE BRAZOS |  |  |  |  | 0
8.2.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0 | 0
8.2.2 | Suministro de tubería Ø6" Acero SCH-40 | 8 | M |  | 0 | 0
8.2.3 | Codo 6" x 45º Acero SCH -40 | 4 | Ud |  | 0 | 0
8.2.4 | Junta mecánica tipo Dresser Ø6" | 2 | Ud |  | 0 | 0
8.2.5 | Anclajes H.S. | 2 | Ud |  | 0 | 0
8.2.6 | Pintura Oxido Rojo | 3.84 | M² |  | 0 | 0
8.2.7 | Pintura Mantenimiento | 3.84 | M² |  | 0 | 0
8.2.8 | Mano de obra plomero y soldador | 1 | Ud |  | 0 | 0
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  |  | 0
9.1 | Válvula de Compuerta de Ø6" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 2 | Ud |  | 0 | 0
9.2 | Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño) | 2 | Ud |  | 0 | 0
0
10 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0
10.1 | Imprimación sencilla | 1324.5 | M² |  | 0 | 0
10.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 1324.5 | M² |  | 0 | 0
10.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 61.6 km apróx. | 4144.73 | M³E/KM |  | 0 | 0
0
11 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gl pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad) | 1766 | M |  | 0 | 0
0
12 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 1766 | M |  | 0 | 0
| SUB -TOTAL FASE A |  |  |  | 0 | 0
0
B | DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL H.A. 200 M3 PARA LAS CAOBAS |  |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo y control topográfico | 2 | Visita |  | 0 | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
2.1 | Explanación de terreno c/equipo | 726.75 | M³ |  | 0 | 0
2.2 | Excavación material compacto c/equipo | 116.42 | M³N |  | 0 | 0
2.3 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 29.58 | M³C |  | 0 | 0
2.4 | Bote material sobrante c/camión dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 104.21 | M³E |  | 0 | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL F'C=280 kg/cm²: |  |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de Muro 1.63 QQ/M3 | 17.93 | M³ |  | 0 | 0
3.2 | Zapata de Columna Central 1.08 qq/m³ | 1.24 | M³ |  | 0 | 0
3.3 | Losa de Fondo E = 0.20m 2.40 qq/m³ | 8.62 | M³ |  | 0 | 0
3.4 | Columnas Laterales (0.40 x 0.40)M- 5.46 qq/m³ | 1.98 | M³ |  | 0 | 0
3.5 | Columna Central (0.40 x 0.40)M- 5.46 qq/m³ | 0.5 | M³ |  | 0 | 0
3.6 | Muros 0.30 - 3.06 qq/m³ | 33.53 | M³ |  | 0 | 0
3.7 | Vigas 0.30 x 0.35 - 4.32 qq/m³ | 1.81 | M³ |  | 0 | 0
3.8 | Losa de Techo 0.15 m - 1.23 qq/m³ | 11.54 | M³ |  | 0 | 0
3.9 | Torta Hormigón Simple 140 kg/cm² | 4.75 | M³ |  | 0 | 0
0
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  |  | 0
4.1 | Fraguache | 260.18 | M² |  | 0 | 0
4.2 | Pañete Interior Pulido | 133.46 | M² |  | 0 | 0
4.3 | Fino Losa de Fondo Pulido | 67.24 | M² |  | 0 | 0
4.4 | Pañete exterior | 126.72 | M² |  | 0 | 0
4.5 | Fino losa de techo | 76.8 | M² |  | 0 | 0
4.6 | Cantos | 93.4 | M |  | 0 | 0
4.7 | Sabaleta de hormigón | 32.84 | M² |  | 0 | 0
4.8 | Pintura acrílica Azul turquesa (inc. Base Blanca ) | 105.6 | M² |  | 0 | 0
4.9 | Acera Perimetral 0.80 M | 30.72 | M² |  | 0 | 0
4.1 | Suministro y colocación de banda de goma hidrofílica extensible para construcción impermeable 5 mmx20 mm | 102 | M |  | 0 | 0
0
5 | ANDAMIAJE | 1 | PA |  | 0 | 0
0
6 | APLICACIÓN DE: |  |  |  |  | 0
6.1 | Aditivo SX-PELL | 76.75 | M³ |  | 0 | 0
6.2 | Impermeabilizante Sika Monotop -SEAL-107 o similar (Muro interior y losa de fondo) | 13.24 | GL |  | 0 | 0
6.3 | Vibrado | 76.75 | M³ |  | 0 | 0
7 | SUBIDA DE MATERIALES | 1 | Ud |  | 0 | 0
0
8 | INSTALACIÓN DE: |  |  |  |  | 0
8.1 | Escalera Exterior e interior H.G. 3/4" @ 0.40 H=3.20 m | 2 | Ud |  | 0 | 0
8.2 | Tapa metálica para acceso en techo depósito (0.80m x 0.80m) (según detalle diseño) | 1 | Ud |  | 0 | 0
8.3 | Ventilación de techo en tuberia acero Ø6" SCH-40 (según diseño) | 1 | Ud |  | 0 | 0
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN ENTRADA, SALIDA, REBOSE Y BY PASS DE: |  |  |  |  | 0
9.1 | Tubería de 6" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 28.1 | M |  | 0 | 0
9.2 | Tuberia de Ø6" PVC (SDR-26) c/J.G. | 17.37 | M |  | 0 | 0
9.3 | Codo de 6"x 90º Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 5 | Ud |  | 0 | 0
9.4 | Tee de Ø6"x 6 Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 3 | Ud |  | 0 | 0
9.5 | Manga de Ø6"x 18 Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud |  | 0 | 0
9.6 | Junta mecánica tipo Dresser de 6" 150 PSI | 3 | Ud |  | 0 | 0
9.7 | Válvula de compuerta de Ø6" H.F. platillada completa (Incluye niples platillados con sus tornillos, tuercas, juntas de goma y juntas dresser) | 4 | Ud |  | 0 | 0
9.8 | Registro para válvula (2.50m x 2.00m x 1.50 m) (Incluye tapa de metálica de 0.80m x 0.80m) (Según detalle de diseño) | 1 | Ud |  | 0 | 0
9.9 | Registro para válvula (1.60m x 1.60m x 1.50m) (Incluye tapa de metálica de 0.80m x 0.80m) (Según detalle de diseño) | 1 | Ud |  | 0 | 0
9.1 | Anclaje de H. S. F'c=180 kg/cm² p/piezas (Según diseño) | 6 | Ud |  | 0 | 0
0
10 | MOVIMIENTO DE TIERRA P/TUBERÍA |  |  |  |  | 0
10.1 | Excavación material compacto c/a mano | 29.81 | M³ N |  | 0 | 0
10.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 1.22 | M³ |  | 0 | 0
10.3 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 26.58 | M³C |  | 0 | 0
10.4 | Bote de material en Sitio | 3.87 | M³E |  | 0 | 0
0
11 | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS (L=77.20 M) |  |  |  |  | 0
11.1 | Replanteo y control topográfico | 74 | M |  | 0 | 0
0
11.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
11.2.1 | Excavación zapatas a mano | 29.48 | M³N |  | 0 | 0
11.2.2 | Reposición material compactado | 11.53 | M³C |  | 0 | 0
11.2.3 | Bote de material sobrante in situ | 21.54 | M³E |  | 0 | 0
0
11.3 | HORMIGÓN ARMADO F'C=210KG/CM2 EN: |  |  |  |  | 0
11.3.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qq/m3 | 6.59 | M³ |  | 0 | 0
11.3.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08qq/m3 | 1.71 | M³ |  | 0 | 0
11.3.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m3 | 1.37 | M³ |  | 0 | 0
11.3.4 | Viga de amarre snp (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m3 | 2.65 | M³ |  | 0 | 0
11.3.5 | Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40 m- 2.32 qq/m3 | 1.51 | M³ |  | 0 | 0
0
11.4 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  |  | 0
11.4.1 | Block 8" Ø3/8"@0.60m BNP | 39.72 | M² |  | 0 | 0
11.4.2 | Block 6" Ø3/8"@0.60m SNP violinado | 105.92 | M² |  | 0 | 0
0
11.5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  |  | 0
11.5.1 | Fraguache | 67.24 | M² |  | 0 | 0
11.5.2 | Pañete en vigas y columnas | 67.24 | M² |  | 0 | 0
11.5.3 | Cantos | 401.6 | M |  | 0 | 0
0
11.6 | PINTURA |  |  |  |  | 0
11.6.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 67.24 | M² |  | 0 | 0
11.6.2 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 67.24 | M² |  | 0 | 0
0
11.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: |  |  |  |  | 0
11.7.1 | Alambre galvanizado tipo trinchera | 70 | M |  | 0 | 0
11.7.2 | Puerta corrediza long=4.0 m (Incluye angular del riel, rodamientos y demas accesorios de instalación) (según detalle de diseño) | 1 | Ud |  | 0 | 0
0
12 | CASETA DE MATERIALES | 1 | Ud |  | 0 | 0
0
13 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | Ud |  | 0 | 0
0
14 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 1 | Ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0 | 0
0
C | RED DE DISTRIBUCIÓN LAS CAOBAS |  |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo | 5170 | M |  | 0 | 0
0
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0
2.1 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 10340 | M |  | 0 | 0
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 3515.6 | M² |  | 0 | 0
2.3 | Bote material Asfáltico c/camión dist= 5Km (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 232.17 | M³E |  | 0 | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 3753.65 | M³N |  | 0 | 0
3.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 452.38 | M³S |  | 0 | 0
3.3 | Suministro de material de mina a 15 Km (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión) | 743.63 | M³E |  | 0 | 0
3.4 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 3098.44 | M³C |  | 0 | 0
3.5 | Bote material sobrante c/camión dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 1562.64 | M³E |  | 0 | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  |  | 0
4.1 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 1208.7 | M |  | 0 | 0
4.2 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 4064.7 | M |  | 0 | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  |  | 0
5.1 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1185 | M |  | 0 | 0
5.1 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 3985 | M |  | 0 | 0
0
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  |  | 0
6.1 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1185 | M |  | 0 | 0
6.1 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 3985 | M |  | 0 | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ESPECIALES DE: |  |  |  |  | 0
7.1 | ACERO SCH-30 (c/protección anticorrosiva): |  |  |  |  | 0
7.1.1 | Tee de Ø8" x Ø4" acero SCH-40 , x Dresser | 1 | Ud |  | 0 | 0
7.1.2 | Codo de Ø4" x 45º PVC SCH-40 | 16 | Ud |  | 0 | 0
7.1.3 | Codo de Ø4" x 90º PVC SCH-40 | 1 | Ud |  | 0 | 0
7.1.4 | Reducción de Ø4" x Ø3" PVC SCH-40 x Dresser | 6 | Ud |  | 0 | 0
7.1.5 | Tee de Ø4" x Ø4" PVC SCH-40 | 6 | Ud |  | 0 | 0
7.1.6 | Codo de Ø3" x 45º PVC SCH-40 | 8 | Ud |  | 0 | 0
7.1.7 | Tee de Ø3" x Ø3" PVC SCH-40 | 4 | Ud |  | 0 | 0
7.1.8 | Junta Tapón de Ø3" | 3 | Ud |  | 0 | 0
7.1.9 | Junta Tapón de Ø4" | 1 | Ud |  | 0 | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  |  | 0
8.1 | Válvula de Compuerta de Ø3" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 4 | Ud |  | 0 | 0
8.2 | Válvula de Compuerta de Ø4" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 4 | Ud |  | 0 | 0
8.3 | Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño) | 8 | Ud |  | 0 | 0
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS EN POLIETILENO |  |  |  |  | 0
9.1 | Acometidas Rurales | 548 | Ud |  | 0 | 0
0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTES |  |  |  |  | 0
10.1 | Hidrante de Ø4" | 1 | Ud |  | 0 | 0
0
11 | CÁMARA ROMPEDORA DE PRESIÓN |  |  |  |  | 0
11.1 | Construcción Cámara Rompedora de Presión en tuberías de 3" y 4" | 6 | Ud |  | 0 | 0
0
12 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0
12.1 | Imprimación sencilla | 3515.6 | M² |  | 0 | 0
12.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 3515.6 | M² |  | 0 | 0
12.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 61.6 km apróx. | 11001.3 | M³E/KM |  | 0 | 0
0
13 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gl pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad) | 5170 | M |  | 0 | 0
0
14 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 5170 | M |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 0 | 0
0
D | LÍNEA CONDUCCIÓN HACIA EL CACIQUE - LOS QUEMADOS |  |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo | 9623 | M |  | 0 | 0
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0
2.1 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 19246 | M |  | 0 | 0
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 7698.4 | M² |  | 0 | 0
2.3 | Bote material Asfáltico c/camión dist= 5Km (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 508.4 | M³E |  | 0 | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 9430.54 | M³N |  | 0 | 0
3.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 962.3 | M³S |  | 0 | 0
3.3 | Suministro de material de mina a 15 Km (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión) | 1847.39 | M³E |  | 0 | 0
3.4 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 7697.44 | M³C |  | 0 | 0
3.5 | Bote material sobrante c/camión dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 4013.77 | M³E |  | 0 | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  |  | 0
4.1 | De Ø8" PVC (SDR-26) c/J. G. + 3% pérdida por campana | 9911.69 | M |  | 0 | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  |  | 0
5.1 | De Ø8" PVC (SDR-26) c/J. G. | 9623 | M |  | 0 | 0
0
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  |  | 0
6.1 | De Ø8" PVC (SDR-26) c/J. G. | 9623 | M |  | 0 | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE: |  |  |  |  | 0
7.1 | ACERO SCH-40 (c/protección anticorrosiva): |  |  |  |  | 0
7.1.1 | Codo 8" x 15º Acero SCH -40 | 38 | Ud |  | 0 | 0
7.1.2 | Codo 8" x 20º Acero SCH -40 | 10 | Ud |  | 0 | 0
7.1.3 | Codo 8" x 25º Acero SCH -40 | 11 | Ud |  | 0 | 0
7.1.4 | Codo 8" x 30º Acero SCH -40 | 11 | Ud |  | 0 | 0
7.1.5 | Codo 8" x 40º Acero SCH -40 | 7 | Ud |  | 0 | 0
7.1.6 | Codo 8" x 45º Acero SCH -40 | 3 | Ud |  | 0 | 0
7.1.7 | Junta mecánica tipo Dresser Ø8" | 160 | Ud |  | 0 | 0
0
8 | CRUCES |  |  |  |  | 0
8.1 | CRUCE DE PUENTE Ø8" ACERO L=8M (1U) INCLUYE BRAZOS |  |  |  |  | 0
8.1.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0 | 0
8.1.2 | Suministro de tubería Ø8" Acero SCH-40 | 8 | M |  | 0 | 0
8.1.3 | Codo 8" x 45º Acero SCH -40 | 4 | Ud |  | 0 | 0
8.1.4 | Junta mecánica tipo Dresser Ø8" | 2 | Ud |  | 0 | 0
8.1.5 | Anclajes H.S. | 2 | Ud |  | 0 | 0
8.1.6 | Abrazadera | 1 | Ud |  | 0 | 0
8.1.7 | Pintura Oxido Rojo | 5.12 | M² |  | 0 | 0
8.1.8 | Pintura Azul Mantenimiento | 5.12 | M² |  | 0 | 0
8.1.9 | Mano de obra plomero y soldador | 1 | Ud |  | 0 | 0
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  |  | 0
9.1 | Válvula de Compuerta de Ø8" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 1 | Ud |  | 0 | 0
9.2 | Válvula de Aire Simple de Ø 2" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y clamp) | 7 | Ud |  | 0 | 0
9.3 | Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño) | 1 | Ud |  | 0 | 0
9.4 | Registro para Válvula de Aire Simple (Según detalle de diseño) | 7 | Ud |  | 0 | 0
0
10 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0
10.1 | Imprimación sencilla | 7698.4 | M² |  | 0 | 0
10.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 7698.4 | M² |  | 0 | 0
10.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 61.6 km apróx. | 24090.45 | M³E/Km |  | 0 | 0
0
11 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad) | 9623 | M |  | 0 | 0
0
12 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 9623 | M |  | 0 | 0
| SUB -TOTAL FASE D |  |  |  | 0 | 0
0
E | DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL H.A. 300 M3 PARA ABASTECER LOS QUEMADOS |  |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo y control topográfico | 2 | Visita |  | 0 | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
2.1 | Explanación de terreno c/equipo | 124.25 | M³ |  | 0 | 0
2.2 | Excavación material compacto c/equipo | 219.01 | M³N |  | 0 | 0
2.3 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 33.73 | M³C |  | 0 | 0
2.4 | Bote material sobrante c/camión dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 222.34 | M³E |  | 0 | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO INDUSTRIAL F'c=280 kg/cm²: |  |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de Muro - 1.61 qq/m³ | 21.17 | M³ |  | 0 | 0
3.2 | Zapata de Columna C1, - 1.08 qq/m³ | 1.24 | M³ |  | 0 | 0
3.3 | Losa Fondo 0.20 - 2.41 qq/m³ | 13.18 | M³ |  | 0 | 0
3.4 | Muros 0.30 - 2.82 qq/³ | 41.47 | M³ |  | 0 | 0
3.5 | Columnas C1 (0.40 x 0.40 ) - 5.42 qq/m³ | 0.52 | M³ |  | 0 | 0
3.6 | Losa de Techo 0.15 -1.18 qq/m³ | 15.83 | M³ |  | 0 | 0
3.7 | Vigas (0.30 x 0.35 ) - 4.73 qq/m³ | 2.13 | M³ |  | 0 | 0
3.8 | Columna C2 (0.40 x 0.40 ),( 4 ud) - 5.42 qq/m³ | 2.08 | M³ |  | 0 | 0
| Torta Hormigón Simple 140 kg/cm².( e=0.05 m ) | 5.3 |  |  | 0 | 0
0
4 | VIBRADO | 97.62 | M³ |  | 0 | 0
0
5 | ADITIVO RETARDANTE | 97.62 | M³ |  | 0 | 0
0
6 | IMPERMEABILIZANTE Sika Monotop -SEAL-107 o similar (Muro interior y losa de fondo) | 233.61 | GLS |  | 0 | 0
0
7 | SUBIDA DE MATERIALES | 1 | Ud |  | 0 | 0
0
8 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  |  | 0
8.1 | Fraguache | 311.8 | M² |  | 0 | 0
8.2 | Pañete Interior pulido | 163.48 | M² |  | 0 | 0
8.3 | Fino losa de fondo pulido | 93.93 | M² |  | 0 | 0
8.4 | Pañete exterior | 148.32 | M² |  | 0 | 0
8.5 | Fino losa de techo | 105.45 | M² |  | 0 | 0
8.6 | Cantos | 101.8 | M |  | 0 | 0
8.7 | Sabaleta de hormigón | 37.6 | M² |  | 0 | 0
8.8 | Pintura acrílica Base Blanca | 129.78 | M² |  | 0 | 0
8.9 | Pintura acrílica Azul Turquesa | 129.78 | M² |  | 0 | 0
8.1 | Acera Exterior 0.80 m | 35.52 | M² |  | 0 | 0
8.11 | Suministro y colocación de banda de goma hidrofílica extensible para construcción impermeable 5 mmx20 mm | 120 | M |  | 0 | 0
0
9 | ANDAMIAJE | 1 | PA |  | 0 | 0
0
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: |  |  |  |  | 0
10.1 | Escalera exterior H.N. c/protección anticaída (según detalle de diseño) | 1 | PA |  | 0 | 0
10.2 | Escalera interior acero inoxidable H = 2.50 m (Según detalle de diseño) | 1 | PA |  | 0 | 0
0
11 | ENTRADA, SALIDA, EBOSE Y BY-PASS |  |  |  |  | 0
11.1 | Tubería de Ø6" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 28.4 | M |  | 0 | 0
11.2 | Tubería de Ø6" PVC SDR-26 c/J.G. | 17.37 | Ud |  | 0 | 0
11.3 | Codo de Ø6"x 90º Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 5 | Ud |  | 0 | 0
11.4 | Tee de 6" x 6" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 3 | Ud |  | 0 | 0
11.5 | Manga Ø6" x18" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud |  | 0 | 0
11.6 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø6" 150 PSI | 3 | Ud |  | 0 | 0
11.7 | Válvula de compuerta de Ø6" H.F. platillada completa (Incluye niples platillados con sus tornillos, tuercas, juntas de goma y juntas dresser) | 4 | Ud |  | 0 | 0
11.8 | Registro para válvula (2.60m x 2.30m x 1.50 m) (Incluye tapa de metálica de 0.80m x 0.80m) (Según detalle de diseño) | 1 | Ud |  | 0 | 0
11.9 | Registro para válvula (1.60m x 1.60m x 1.50m) (Incluye tapa de metálica de 0.80m x 0.80m) (Según detalle de diseño) | 1 | Ud |  | 0 | 0
11.1 | Anclaje de H. S. F'c=180 kg/cm² p/piezas (Según diseño) | 6 | Ud |  | 0 | 0
11.11 | Tapa metálica para acceso en techo depósito (0.80m x 0.80m) (según detalle diseño) | 1 | Ud |  | 0 | 0
11.12 | Ventilación de techo en tuberia acero Ø6" SCH-40 (según diseño) | 1 | PA |  | 0 | 0
0
12 | MOVIMIENTO DE TIERRA P/TUBERÍA |  |  |  |  | 0
12.1 | Excavación material compacto c/a mano | 34.21 | M³ N |  | 0 | 0
12.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 1.22 | M³ |  | 0 | 0
12.3 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 30.67 | M³C |  | 0 | 0
12.4 | Bote de material en Sitio | 4.24 | M³E |  | 0 | 0
0
13 | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS (L=74.00 M) |  |  |  |  | 0
13.1 | Replanteo | 74 | M |  | 0 | 0
0
13.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
13.2.1 | Excavación zapatas a mano | 29.48 | M³N |  | 0 | 0
13.2.2 | Reposición material compactado | 11.53 | M³C |  | 0 | 0
13.2.3 | Bote de material sobrante in situ | 21.54 | M³E |  | 0 | 0
0
13.3 | HORMIGÓN ARMADO F'c=210KG/CM2 EN: |  |  |  |  | 0
13.3.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qq/m3 | 6.59 | M³ |  | 0 | 0
13.3.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08qq/m3 | 1.71 | M³ |  | 0 | 0
13.3.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m3 | 1.37 | M³ |  | 0 | 0
13.3.4 | Viga de amarre snp (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m3 | 2.65 | M³ |  | 0 | 0
13.3.5 | Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40 m- 2.32 qq/m3 | 1.51 | M³ |  | 0 | 0
0
13.4 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  |  | 0
13.4.1 | Block 8" Ø3/8"@0.60 m BNP | 39.72 | M² |  | 0 | 0
13.4.2 | Block 6" Ø3/8"@0.60 m SNP violinado | 105.92 | M² |  | 0 | 0
0
13.5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  |  | 0
13.5.1 | Fraguache | 67.34 | M² |  | 0 | 0
13.5.2 | Pañete en vigas y columnas | 67.24 | M² |  | 0 | 0
13.5.3 | Cantos | 401.6 | M |  | 0 | 0
0
13.6 | PINTURA |  |  |  |  | 0
13.6.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 67.24 | M² |  | 0 | 0
13.6.2 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 67.24 | M² |  | 0 | 0
0
13.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: |  |  |  |  | 0
13.7.1 | Alambre galvanizado tipo trinchera | 70 | M |  | 0 | 0
13.7.2 | Puerta corrediza long=4.0 m (Incluye angular del riel, rodamientos y demas accesorios de instalación) (según detalle de diseño) | 1 | Ud |  | 0 | 0
0
14 | CASETA PARA MATERIALES | 1 | Ud |  | 0 | 0
0
15 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | Ud |  | 0 | 0
0
16 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 1 | Ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  | 0 | 0
0
F | RED DE DISTRIBUCIÓN LOS QUEMADOS |  |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo | 5500 | M |  | 0 | 0
0
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0
2.1 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 11000 | M |  | 0 | 0
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 3740 | M² |  | 0 | 0
2.3 | Bote material Asfáltico c/camión dist= 5Km (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 246.99 | M³E |  | 0 | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 4045 | M³N |  | 0 | 0
3.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 481.25 | M³S |  | 0 | 0
3.3 | Suministro de material de mina a 15 Km (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión) | 802.39 | M³E |  | 0 | 0
3.4 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 3343.29 | M³C |  | 0 | 0
3.5 | Bote material sobrante c/camión dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 1679.53 | M³E |  | 0 | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  |  | 0
4.1 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 2040 | M |  | 0 | 0
4.2 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 3570 | M |  | 0 | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  |  | 0
5.1 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. | 2000 | M |  | 0 | 0
5.2 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 3500 | M |  | 0 | 0
0
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  |  | 0
6.1 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. | 2000 | M |  | 0 | 0
6.2 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 3500 | M |  | 0 | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ESPECIALES DE: |  |  |  |  | 0
7.1 | ACERO (c/protección anticorrosiva): |  |  |  |  | 0
7.1.1 | Tee de Ø8" x Ø4" acero SCH-40 , x Dresser | 1 | Ud |  | 0 | 0
7.1.2 | Codo de Ø4" x 45º PVC SCH-40 | 5 | Ud |  | 0 | 0
7.1.3 | Codo de Ø4" x 90º PVC SCH-40 | 1 | Ud |  | 0 | 0
7.1.4 | Reducción de Ø4" x Ø3" PVC SCH-40 x Dresser | 5 | Ud |  | 0 | 0
7.1.5 | Tee de Ø4" x Ø4" PVC SCH-40 | 4 | Ud |  | 0 | 0
7.1.6 | Codo de Ø3" x 45º PVC SCH-40 | 24 | Ud |  | 0 | 0
7.1.7 | Tee de Ø3" x Ø3" PVC SCH-40 | 3 | Ud |  | 0 | 0
7.1.8 | Junta Tapón de Ø3" | 8 | Ud |  | 0 | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  |  | 0
8.1 | Válvula de Compuerta de Ø3" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 2 | Ud |  | 0 | 0
8.2 | Válvula de Compuerta de Ø4" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 2 | Ud |  | 0 | 0
8.3 | Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño) | 4 | Ud |  | 0 | 0
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS EN POLIETILENO |  |  |  |  | 0
9.1 | Acometidas Urbanas | 250 | Ud |  | 0 | 0
0
10 | DEMOLICIÓN DE: |  |  |  |  | 0
10.1 | Acera de 1.00 m (250M) | 25 | M³ |  | 0 | 0
10.2 | Contén | 35 | M³ |  | 0 | 0
10.3 | Bote de material demolido c/camión | 78 | M³E |  | 0 | 0
0
11 | REPOSICIÓN DE: |  |  |  |  | 0
11.1 | Acera de 1.00m (250 m) | 250 | M² |  | 0 | 0
11.2 | Contén | 250 | M |  | 0 | 0
0
12 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0
12.1 | Imprimación sencilla | 3740 | M² |  | 0 | 0
12.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 3740 | M² |  | 0 | 0
12.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 61.6 km apróx. | 11703.51 | M³E/KM |  | 0 | 0
0
13 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad) | 5500 | M |  | 0 | 0
0
14 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 5500 | M |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE F |  |  |  | 0 | 0
0
G | REFORZAMIENTO REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTORES LOS PINOS, LA ESTANCIA, GURABO, GURABITO, BAÑADERO, GUACHAMAL, LOMA DEL TANQUE Y LOS INGENITOS |  |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo | 18000 | M |  | 0 | 0
0
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0
2.1 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 18000 | M |  | 0 | 0
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 6120 | M² |  | 0 | 0
2.3 | Bote material Asfáltico c/camión dist= 5Km (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 404.16 | M³E |  | 0 | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 12780 | M³N |  | 0 | 0
3.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 1575 | M³S |  | 0 | 0
3.3 | Suministro de material de mina a 15 Km (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión) | 2526.01 | M³E |  | 0 | 0
3.4 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 10525.05 | M³C |  | 0 | 0
3.5 | Bote material sobrante c/camión dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 5344.7 | M³E |  | 0 | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  |  | 0
4.1 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 18360 | M |  | 0 | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  |  | 0
5.1 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 18000 | M |  | 0 | 0
0
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  |  | 0
6.1 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 18000 | M |  | 0 | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ESPECIALES DE: |  |  |  |  | 0
7.1 | ACERO (c/protección anticorrosiva): | 8 | % | 0 | 0 | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS EN POLIETILENO |  |  |  |  | 0
8.1 | Acometidas Urbanas | 100 | Ud |  | 0 | 0
0
9 | DEMOLICIÓN DE: |  |  |  |  | 0
9.1 | Acera de 1.00 m (100M) | 10 | M³ |  | 0 | 0
9.2 | Contén | 7 | M³ |  | 0 | 0
9.3 | Bote de material demolido c/camión | 22.1 | M³E |  | 0 | 0
0
10 | REPOSICIÓN DE: |  |  |  |  | 0
10.1 | Acera de 1.00m (100M) | 100 | M² |  | 0 | 0
10.2 | Contén | 100 | M |  | 0 | 0
0
11 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0
11.1 | Imprimación sencilla | 6120 | M² |  | 0 | 0
11.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 6120 | M² |  | 0 | 0
11.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 61.6 km apróx. | 19151.19 | M³E/Km |  | 0 | 0
0
12 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gl pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad) | 18000 | M |  | 0 | 0
0
13 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 18000 | M |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE G |  |  |  | 0 | 0
0
H | LÍNEA CONDUCCIÓN LAS CAOBAS |  |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo | 9360 | M |  | 0 | 0
0
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0
2.1 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 9360 | M |  | 0 | 0
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 6552 | M² |  | 0 | 0
2.3 | Bote material Asfáltico c/camión dist= 5Km (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 432.69 | M³E |  | 0 | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 8236.8 | M³N |  | 0 | 0
3.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 936 | M³S |  | 0 | 0
3.3 | Suministro de material de mina a 15 Km (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión) | 1615.5 | M³E |  | 0 | 0
3.4 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 6731.24 | M³C |  | 0 | 0
3.5 | Bote material sobrante c/camión dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 3497.45 | M³E |  | 0 | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  |  | 0
4.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. + 3% pérdida por campana | 9640.8 | M |  | 0 | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  |  | 0
5.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. | 9360 | M |  | 0 | 0
0
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  |  | 0
6.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. | 9360 | M |  | 0 | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE: |  |  |  |  | 0
7.1 | ACERO SCH-40 (c/protección anticorrosiva): |  |  |  |  | 0
7.1.1 | Codo 6" x 90º Acero SCH -40 | 3 | Ud |  | 0 | 0
7.1.2 | Codo 6" x 15º Acero SCH -40 | 25 | Ud |  | 0 | 0
7.1.3 | Codo 6" x 20º Acero SCH -40 | 5 | Ud |  | 0 | 0
7.1.4 | Codo 6" x 25º Acero SCH -40 | 3 | Ud |  | 0 | 0
7.1.5 | Junta mecánica tipo Dresser Ø6" | 72 | Ud |  | 0 | 0
0
8 | CRUCE DE ALCANTARILLA Ø6" ACERO L=8M (1U) INCLUYE BRAZOS |  |  |  |  | 0
8.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0 | 0
8.2 | Suministro de tubería Ø6" Acero SCH-40 | 8 | M |  | 0 | 0
8.3 | Codo 6" x 45º Acero SCH -40 | 4 | Ud |  | 0 | 0
8.4 | Junta mecánica tipo Dresser Ø6" | 2 | Ud |  | 0 | 0
8.5 | Anclajes H.S. | 2 | Ud |  | 0 | 0
8.6 | Excavación material | 6.48 | M3 |  | 0 | 0
8.7 | Relleno compactado | 7.6 | M3 |  | 0 | 0
8.8 | Bote de material | 1.34 | M3 |  | 0 | 0
8.9 | Mano de obra plomero y soldador | 1 | Ud |  | 0 | 0
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  |  | 0
9.1 | Válvula de Compuerta de Ø6" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta Dresser) | 2 | Ud |  | 0 | 0
9.2 | Válvula de Aire combinada de Ø 2" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y clamp) | 15 | Ud |  | 0 | 0
9.3 | Válvula de Desagüe Ø3" H.F de 150 PSI, platillada a colocar en tubería de Ø16" ( inc. cuerpo de válvula, niples platilado,tornillo, tuercas, junnta de goma, junta mecánica tipo Dresser, , tee, codo y caja telescápica) | 10 | Ud |  | 0 | 0
9.4 | Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño) | 12 | Ud |  | 0 | 0
9.5 | Registro para Válvula de Aire Simple (Según detalle de diseño) | 15 | Ud |  | 0 | 0
0
10 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0
10.1 | Imprimación sencilla | 6552 | M² |  | 0 | 0
10.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 6552 | M² |  | 0 | 0
10.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 61.6 km apróx. | 20503.04 | M³E/Km |  | 0 | 0
0
11 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gl pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad) | 9360 | M |  | 0 | 0
0
12 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 9360 | M |  | 0 | 0
| SUB TOTAL FASE H |  |  |  | 0 | 0
0
I | REHABILITACIÓN SERVICIOS EXISTENTE |  |  |  |  | 0
0
1 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA Ø8" PVC (SDR-26) EXISTENTE (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS) |  |  |  |  | 0
1.1 | Válvula de Compuerta de Ø8" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 1 | Ud |  | 0 | 0
1.2 | Válvula de Aire combinada de Ø 2" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y clamp) | 11 | Ud |  | 0 | 0
1.3 | Válvula de Desagüe Ø3" H.F de 150 PSI, platillada a colocar en tubería de Ø16" ( inc. cuerpo de válvula, niples platilado,tornillo, tuercas, junnta de goma, Junta mecánica tipo Dresser, Tee, Codo y caja telescápica) | 10 | Ud |  | 0 | 0
1.4 | Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño) | 11 | Ud |  | 0 | 0
1.5 | Registro para Válvula de Aire Simple (Según detalle de diseño) | 11 | Ud |  | 0 | 0
0
2 | REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA SABANETA |  |  |  |  | 0
2.1 | Tapa de 48" x 48" de Fibra de Vidrio Hierro para Tanque Integrado (suministro y colocación) | 6 | Ud |  | 0 | 0
2.2 | Reparación de Baranda de Hierro Galvanizado (incluye rapillado, pintura) | 150 | M |  | 0 | 0
2.3 | Válvula Mariposa de Ø20" H.F. 150 PSI (Suministro de Niple Platillado (2 uds) (Incluye tornillos, tuercas, arandelas y junta de goma, Suministro de Junta tipo Dresser (2 uds), Mano de Obra y colocación | 1 | Ud |  | 0 | 0
2.4 | Válvula Mariposa Platillada de Ø16" H.F. 150 PSI (Suministro de Niple Platillado (2 uds) (Incluye tornillos, tuercas, arandelas y junta de goma, Suministro de Junta tipo Dresser (2 uds), Mano de Obra y colocación | 1 | Ud |  | 0 | 0
2.5 | Suministro y Colocación de Eje de 1 1/2 " Acero Inoxidable | 2 | Ud |  | 0 | 0
2.6 | Tuberias y Piezas PVC Ø2" | 1 | P.A |  | 0 | 0
2.7 | Bomba de 3HP Superficial para el sistema de Lavado | 1 | Ud |  | 0 | 0
2.8 | Construcción de Jirafa para el llenado de los Camiones | 1 | Ud |  | 0 | 0
2.9 | Manguera 1 1/2" (incluye Pichuete) | 1 | Ud |  | 0 | 0
2.1 | Repicado de Muro de Hormigón Armado para cambio de Válvula | 1 | P.A |  | 0 | 0
2.11 | Reparación de Caseta de Cloro | 1 | P.A |  | 0 | 0
2.12 | Acondicionamiento Acceso área parte trasera de la Planta (Incluye extracción, Relleno y Bote de Material) | 1 | P.A |  | 0 | 0
2.13 | Colocación de Lecho Filltrante | 16 | M³ |  | 0 | 0
2.14 | Reparación de Tinas de Sulfato (Incluye corrección de Pañete, Fino de fondo e impermeabilizante) | 2 | Ud |  | 0 | 0
0
3 | REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ARROYO BLANCO - EL GUANAL |  |  |  |  | 0
3.1 | Tapa de 48" x 48" Hierro Fundido en Canal de Salida (suministro y colocación) | 1 | Ud |  | 0 | 0
3.2 | Poste de Luz para Iluminación de la Planta (Incluye Hoyo de Poste) | 10 | Ud |  | 0 | 0
3.3 | Lámpara con Fotocelda | 10 | Ud |  | 0 | 0
3.4 | Bomba de 2HP Sumergible para el sistema de Lavado | 1 | Ud |  | 0 | 0
3.5 | Limpieza de Piscina | 1 | Ud |  | 0 | 0
3.6 | Manguera Tipo Bombero para 400 PSI (incluye Pichuete) | 1 | Ud |  | 0 | 0
4 | MEJORAMIENTO OBRA DE CAPTACIÓN SOBRE RÍO INAJITO, ACUEDUCTO VILLA LOS ALMÁCIGOS (Cubicar desglosado sujeto aprobación) | 1 | PA |  | 0 | 0
0
5 | PROTECCIÓN OBRA DE TOMA SOBRE RÍO YAGUAJARY, ACUEDUCTO SABANETA (Cubicar desglosado sujeto aprobación) | 1 | PA |  | 0 | 0
0
6 | REMOZAMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEO, MÚLTIPLE MONCIÓN (Cubicar desglosado sujeto aprobación) | 1 | PA |  | 0 | 0
0
7 | REHABILITACIÓN OBRA DE TOMA (DIQUE - TOMA), ARROYO BLANCO - EL GUANAL (Cubicar desglosado sujeto aprobación) | 1 | PA |  | 0 | 0
0
8 | PARTE ELÉCTROMECANICA, MÚLTIPLE MONCIÓN Y ARROYO BLANCO - EL GUANAL (Cubicar desglosado sujeto aprobación) | 1 | Ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE I |  |  |  | 0 | 0
0
Z | VARIOS |  |  |  |  | 0
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 ½"x 1 ½" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 4 | Ud |  | 0 | 0
0
2 | CAMPAMENTO (Incluye alquiler solar, casa de materiales y baño portátil) |  | Meses |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0 | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0 | 0
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 0 | 0
| Gastos de Transporte | 4% |  |  | 0 | 0
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 0 | 0
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  |  | 0 | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0 | 0
| ITBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0 | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0 | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0 | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0 | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  | 0