## LISTADO DE PARTIDAS
Obra: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO CONSUELO
Ubicación : Prov. SAN PEDRO DE MACORIS |  |  | Zona :VI
Partida | Descripción | Cantidad | Und | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO No 3
1 | ELECTRIFICACION PRIMARIA
1.1 | POSTES EN H.A 35´ 500 DAM | 1 | UD |  | 0
1.2 | POSTES EN H.A 35´ 800 DAM | 1 | UD |  | 0
1.3 | ESTRUCTURA MT-307 | 2 | UD |  | 0
1.4 | ESTRUCTURA HA-100B | 2 | UD |  | 0
1.5 | ALAMBRE AAAC No. 1/0 | 160 | PIE |  | 0
1.6 | TRANSFORMADORES 50 KVA, 12500-7200/240-480 V, TIPO POSTE, SUMERGIDO EN ACEITE | 3 | UD |  | 0
1.7 | CUT-OUT 100 AMPS | 3 | UD |  | 0
1.8 | PARARRAYOS 9KV | 3 | UD |  | 0
1.9 | ATERRIZAJE COMPLETO (PR-101) | 2 | UD |  | 0
1.1 | ESTRUCTURA PO-110 (CIMENTACION) | 2 | UD |  | 0
1.11 | MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA | 1 | UD |  | 0
1.12 | INSTALACION DE POSTES | 2 | UD |  | 0
1.13 | HOYO PARA POSTES | 2 | UD |  | 0
1.14 | HOYO PARA VIENTOS | 2 | UD |  | 0
2 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA
2.1 | CONDULET IMC Ø3" | 1 | UD |  | 0
2.2 | CONECTOR IMC Ø3" | 1 | UD |  | 0
2.3 | COUPLING IMC Ø3" | 1 | UD |  | 0
2.4 | TUBERIA IMC Ø3" X 10 | 2 | UD |  | 0
2.5 | CURVA PVC Ø3" | 2 | UD |  | 0
2.6 | CURVA IMC Ø3" | 2 | UD |  | 0
2.7 | TUBERIA PVC Ø3" X 19 | 2 | UD |  | 0
2.8 | ALAMBRE THW No. 4/0 | 160 | PIE |  | 0
2.9 | ALAMBRE THW No. 2/0 | 220 | PIE |  | 0
2.1 | ALAMBRE THW No. 2 | 60 | PIE |  | 0
2.11 | ALAMBRE HDB No. 2 A 7 HILOS TRENZADO | 60 | PIE |  | 0
2.12 | ALAMBRE THW No. 8 | 80 | PIE |  | 0
2.13 | ALAMBRE THW No. 10 | 80 | PIE |  | 0
2.14 | MAIN BREAKER 250 AMP, 460 VOLTS, 3Ø, ENCLOSURE | 1 | UD |  | 0
2.15 | BREAKER 15/2 AMP. | 1 | UD |  | 0
2.16 | TRANSFORMADOR SECO DE 5 KVA | 1 | UD |  | 0
2.17 | ABRAZADERA METALICA Ø 1" | 4 | UD |  | 0
2.18 | TUBERIA L.T Ø2" | 60 | PIE |  | 0
2.19 | TERMINAL RECTO L.T Ø2" | 1 | UD |  | 0
2.2 | TERMINAL CURVO L.T Ø2" | 1 | UD |  | 0
2.21 | TAPE PLASTICO | 2 | UD |  | 0
2.22 | TAPE DE GOMA | 1 | UD |  | 0
2.23 | MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA | 1 | UD |  | 0
0
3 | EQUIPO DE BOMBEO |  |  |  | 0
3.1 | ELECTROBOMBA TIPO TURBINA DE EJE VERTICAL DE 795 GPM VS 335' TDH, 180' DE COLUMNAS Y TAZONES, CON MOTOR ELECTRICO DE 100 HP, 460 VOLTS, 3Ø'', 1,770 RPM, INCLUYE ARRANCADOR TIPO SOFT START | 1 | UD |  | 0
3.2 | INSTALACION DE ELECTROBOMBAS | 1 | UD |  | 0
3.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION
3.3.1 | NIPLES ACERO PLATILLADOS EN UN EXTREMO Ø8'' X 12'' SCH- 40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD |  | 0
3.3.2 | NIPLES PLATILLADOS EN UN EXTREMO Ø4'' X 12''SCH- 80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD |  | 0
3.3.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø8" DE HF 200 PSI | 1 | UD |  | 0
3.3.4 | CHECK HORIZONTAL Ø8'', CON VALVULA LIMITADORA DE CAUDAL INTEGRADA PLATILLADO 200 PSI | 1 | UD |  | 0
3.3.5 | TEE PLATILLADA Ø8'' X 4'' SCH- 40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD |  | 0
3.3.6 | TEE PLATILLADA Ø4'' X 4'' SCH- 80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD |  | 0
3.3.7 | VALVULA VASTAGO ASCENDENTE Ø8'' PLATILLADA 200 PSI. | 1 | UD |  | 0
3.3.8 | VALVULA VASTAGO ASCENDENTE Ø4'' PLATILLADA 200 PSI. | 2 | UD |  | 0
3.3.9 | VALVULA ANTICIPADORA DE ONDA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE Ø4'' BRIDADA. | 1 | UD |  | 0
3.3.10 | INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA | 1 | UD |  | 0
3.3.11 | VALVULA DE AIRE 1'', 300 PSI, INSTALACION COMPLETA | 1 | UD |  | 0
3.3.12 | CODO DE Ø4" X 90 EN ACERO SCH- 80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD |  | 0
3.3.13 | CODO DE Ø8" X 45 EN ACERO SCH- 40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD |  | 0
3.3.14 | CONSTRUCCION DE DESCARGA | 1 | UD |  | 0
3.3.15 | PINTURA DE OXIDO AZUL PARA DESCARGA | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0
0
B | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO No 4 |  |  |  | 0
0
1 | ELECTRIFICACION PRIMARIA |  |  |  | 0
1.1 | POSTES EN H.A 35´ 500 DAM | 1 | UD |  | 0
1.2 | POSTES EN H.A 35´ 800 DAM | 1 | UD |  | 0
1.3 | ESTRUCTURA MT-307 | 2 | UD |  | 0
1.4 | ESTRUCTURA HA-100B | 2 | UD |  | 0
1.5 | ALAMBRE AAAC No. 1/0 | 160 | PIE |  | 0
1.6 | TRANSFORMADORES 50 KVA, 12500-7200/240-480 V, TIPO POSTE, SUMERGIDO EN ACEITE | 3 | UD |  | 0
1.7 | CUT-OUT 100 AMPS | 3 | UD |  | 0
1.8 | PARARRAYOS 9KV | 3 | UD |  | 0
1.9 | ATERRIZAJE COMPLETO (PR-101) | 2 | UD |  | 0
1.1 | ESTRUCTURA PO-110 (CIMENTACION) | 2 | UD |  | 0
1.11 | MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA | 1 | UD |  | 0
1.12 | INSTALACION DE POSTES | 2 | UD |  | 0
1.13 | HOYO PARA POSTES | 2 | UD |  | 0
1.14 | HOYO PARA VIENTOS | 2 | UD |  | 0
0
2 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA |  |  |  | 0
2.1 | CONDULET IMC Ø3" | 1 | UD |  | 0
2.2 | CONECTOR IMC Ø3" | 1 | UD |  | 0
2.3 | COUPLING IMC Ø3" | 1 | UD |  | 0
2.4 | TUBERIA IMC Ø3" X 10 | 2 | UD |  | 0
2.5 | CURVA PVC Ø3" | 2 | UD |  | 0
2.6 | CURVA IMC Ø3" | 2 | UD |  | 0
2.7 | TUBERIA PVC Ø3" X 19 | 2 | UD |  | 0
2.8 | ALAMBRE THW No. 4/0 | 160 | PIE |  | 0
2.9 | ALAMBRE THW No. 2/0 | 220 | PIE |  | 0
2.1 | ALAMBRE THW No. 2 | 60 | PIE |  | 0
2.11 | ALAMBRE HDB No. 2 A 7 HILOS TRENZADO | 60 | PIE |  | 0
2.12 | ALAMBRE THW No. 8 | 80 | PIE |  | 0
2.13 | ALAMBRE THW No. 10 | 80 | PIE |  | 0
2.14 | MAIN BREAKER 250 AMP, 460 VOLTS, 3Ø, ENCLOSURE | 1 | UD |  | 0
2.15 | BREAKER 15/2 AMP. | 1 | UD |  | 0
2.16 | TRANSFORMADOR SECO DE 5 KVA | 1 | UD |  | 0
2.17 | ABRAZADERA METALICA Ø 1" | 4 | UD |  | 0
2.18 | TUBERIA L.T Ø2" | 60 | PIE |  | 0
2.19 | TERMINAL RECTO L.T Ø2" | 1 | UD |  | 0
2.2 | TERMINAL CURVO L.T Ø2" | 1 | UD |  | 0
2.21 | TAPE PLASTICO | 2 | UD |  | 0
2.22 | TAPE DE GOMA | 1 | UD |  | 0
2.23 | MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA | 1 | UD |  | 0
0
3 | EQUIPO DE BOMBEO |  |  |  | 0
3.1 | ELECTROBOMBA TIPO TURBINA DE EJE VERTICAL DE 795 GPM VS 465' TDH, CON MOTOR ELECTRICO DE 100 HP, 460 VOLTS, 3Ø'', 3,500 RPM, INCLUYE ARRANCADOR TIPO SOFT START. | 1 | U |  | 0
3.2 | INSTALACION DE ELECTROBOMBAS | 1 | U |  | 0
3.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION
3.3.1 | NIPLES PLATILLADOS EN UN EXTREMO Ø8'' X 12'' SCH- 40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD |  | 0
3.3.2 | NIPLES PLATILLADOS EN UN EXTREMO Ø4'' X 12'' SCH- 80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD |  | 0
3.3.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø8" DE HF 200 PSI | 1 | UD |  | 0
3.3.4 | CHECK HORIZONTAL Ø8'', CON VALVULA LIMITADORA DE CAUDAL INTEGRADA PLATILLADO 200 PSI | 1 | UD |  | 0
3.3.5 | TEE ACERO PLATILLADA Ø8'' X 4'' SCH- 40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD |  | 0
3.3.6 | TEE ACERO PLATILLADA Ø4'' X 4'' SCH- 80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD |  | 0
3.3.7 | VALVULA VASTAGO ASCENDENTE Ø8'' PLATILLADA 200 PSI. | 1 | UD |  | 0
3.3.8 | VALVULA VASTAGO ASCENDENTE Ø4'' PLATILLADA 200 PSI. | 2 | UD |  | 0
3.3.9 | VALVULA ANTICIPADORA DE ONDA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE Ø4'' BRIDADA. | 1 | UD |  | 0
3.3.10 | INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA | 1 | UD |  | 0
3.3.11 | VALVULA DE AIRE 1'', 300 PSI, INSTALACION COMPLETA | 1 | UD |  | 0
3.3.12 | CODO ACERO DE Ø4" X 90° SCH- 80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD |  | 0
3.3.13 | CODO ACERO DE Ø8" X 45° SCH- 40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD |  | 0
3.3.14 | CONSTRUCCION DE DESCARGA | 1 | UD |  | 0
3.3.15 | PINTURA DE OXIDO AZUL PARA DESCARGA | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
0
C | CONSTRUCCION DE CASETA TECHO DESLIZABLE ( 4.30 X 5.95) M
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO | 1 | UD |  | 0
1.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
1.2.1 | EXCAVACION MATERIAL A MANO | 17.58 | M3 |  | 0
1.2.2 | RELLENO DE REPOSICION EN CAPAS DE 0.20 M, CON COMPACTADOR MECANICO | 9.2 | M3 |  | 0
1.2.3 | BOTE DE MATERIAL SOBRANTE (DIST. 5KM) | 10.06 | M3 |  | 0
2 | HORMIGON ARMADO EN: FC'=210 KG/CM2
2.1 | ZAPATA DE COLUMNA 0.30 M - 0.86 QQ/M3 | 2.59 | M3 |  | 0
2.2 | ZAPATA DE MURO 0.20 M - 1.00 QQ/M3 | 1.45 | M3 |  | 0
2.3 | VIGA B.N.P. 0.20 X 0.20 3.30 QQ/M3 | 0.62 | M3 |  | 0
2.4 | VIGA DE AMARRE 0.20 X 0.17 5.07 QQ/M3 | 0.48 | M3 |  | 0
2.5 | VIGA MENSULA 3.19 QQ/M3 | 0.62 | M3 |  | 0
2.6 | COLUMNA 0.30 X 0.30- 5.23 QQ/M3 | 1.8 | M3 |  | 0
2.7 | COLUMNA 0.20 X 0.20- 3.85 QQ/M3 | 0.28 | M3 |  | 0
2.8 | LOSA DE FONDO e= 0.10 - 0.50 QQ/M3 (MALLA ELCTRO SOLDADA D2.30XD2.30) | 2.04 | M3 |  | 0
2.9 | LOSA DE TECHO e= 0.13- 1.08 QQ/M3 | 2.07 | M3 |  | 0
2.1 | DINTEL 0.20 X 0.15 -3.89 QQ/M3 | 0.16 | M3 |  | 0
2.11 | RAMPA D/ ACCESO 1.03 QQ/M3 | 0.69 | M3 |  | 0
2.12 | BASE DE MOTOR Y BOMBEO SEGÚN DETALLES | 1 | UD |  | 0
3 | MUROS
3.1 | MURO BLOCK 8" (B.N.P.) | 10.52 | M2 |  | 0
3.2 | MURO BLOCK 8" (S.N.P.) | 28.53 | M2 |  | 0
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE:
4.1 | PAÑETE EXTERIOR | 48.68 | M2 |  | 0
4.2 | PAÑETE INTERIOR | 31.87 | M2 |  | 0
4.3 | FINO LOSA TECHO | 15.93 | M2 |  | 0
4.4 | CANTOS Y MOCHETAS | 137.8 | M |  | 0
4.5 | ANTEPECHO TERMINADO DE BLOQUES (UNA LINEA DE BLOCK) | 5.56 | M2 |  | 0
4.6 | PINTURA BASE BLANCA (INCLUYE TECHO) | 90.02 | M2 |  | 0
4.7 | PINTURA ACRILICA | 82.71 | M2 |  | 0
4.8 | FROTADO Y VIOLINADO RAMPA DE ACCESO (PUERTA FRONTAL) | 13.76 | M2 |  | 0
4.9 | ZABALETA TECHO | 14 | M |  | 0
4.1 | ACERA EXT. DE 0.80 DE ANCHO | 18.32 | M2 |  | 0
5 | PUERTAS Y VENTANAS (SUMINISTRO E INSTALACION)
5.1 | VENTANA SALOMONICA DE ALUMINIO | 12.35 | P2 |  | 0
5.23 | VENTANA DE BLOCKS CALADOS | 3.19 | M2 |  | 0
5.36 | PUERTA METALICA POSTERIOR (1.00 M X 2.53 M) CON BARRAS SEGUN DISEÑO | 27.22 | P2 |  | 0
5.49 | PUERTA ENROLLABLE DE ALUMINIO CON VENTANILLA DE VENTILACION (3.66M X 2.06M) DOS HOJAS DE 1.83MX2.06M SEGUN DISEÑO | 1 | UD |  | 0
6 | SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS
6.1 | ENTRADA GENERAL | 1 | UD |  | 0
6.2 | SALIDAS CENITALES | 1 | UD |  | 0
6.3 | INTERRUPTORES SENCILLOS PVC | 1 | UD |  | 0
6.4 | TOMACORRIENTES DOBLES 110 V PVC | 2 | UD |  | 0
7 | TECHO DESLIZABLE (4.00M X5.00 M)
7.1 | TUBOS DE 2X2X 3/16 P/ TIJERILLAS | 12 | UD |  | 0
7.2 | ALUZINC CAL. 26 | 84.62 | P |  | 0
7.3 | ZINC CUBRE FALTA | 48.74 | P |  | 0
7.4 | CABALLETE 24" | 76 | P |  | 0
7.5 | CHANNEL C 4" X 4.5X 1/2" | 1 | UD |  | 0
7.6 | CAJA DE BOLA | 4 | UD |  | 0
7.7 | SOLDADURA Y ELECTRODOS | 1 | UD |  | 0
7.8 | MANO DE OBRA | 1 | UD |  | 0
8 | CONSTRUCCION VERJA MALLA CICLONICA SEGÚN PLANOS (INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA)
8.1 | VERJA DE MALLA CICLONICA CON 3 LINEAS BLOCK | 59.81 | M |  | 0
8.2 | COLUMNA C2 ( 0.25 X 0.25 )- 4.79 QQ/M3 (INC. ZAPATA) | 5 | UD |  | 0
8.3 | COLUMNA C1 (0.15 X 0.15 ) - 8.15 QQ/M3 | 14 | UD |  | 0
8.4 | PUERTA MALLA CICLONICA (4 M) | 2 | UD |  | 0
9 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 0
D | LINEA DE IMPULSION DE 16" ACERO DESDE POZOS 3 Y 4 NUEVO HASTA LINEA DE IMPULSION EXISTENTE DE 16" |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | REPLANTEO | 549.8 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL C/EQUIPO | 769.72 | M3 |  | 0
2.2 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA+20% (SUJETO A LA APROBACION DE LA SUPERVISION) | 838.09 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 M | 663.49 | M3 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION DIST.5KM (SUJETO A LA APROBACION DE LA SUPERVISION) | 923.66 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
3.1 | TUBERÍA Ø16" ACERO SIN COSTURA SCH-30 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 549.8 | M |  | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | TUBERÍA Ø16" ACERO SIN COSTURA SCH-30 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 549.8 | M |  | 0
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
5.1 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø16'' DE HF 150 PSI | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL D |  |  |  | 0
E | REHABILITACION DEPOSITO METÁLICO 1,000,000 GLS CONSUELO I |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | DESMANTELAMIENTO FONDO DEL TANQUE e=1/2", (SE CONSIDERO CAMBIO TOTAL DE TOLA, CUANDO SE APLIQUE EL SAND BLASTING, EL SUPERVISOR DE LA OBRA VERIFICARA EL ESTADO DE LA MISMA Y DECIDIRA TECNICAMENTE SI PROCEDE LA SUSTITUCION DE LAS MISMAS. | 2163.43 | P2 |  | 0
1.2 | APERTURA Y CIERRE DE VENTANAS P/ACCESO A INTERIOR TANQUE | 4 | UD |  | 0
1.3 | DESMANTELACION ESCALERA INTERIOR | 1 | UD |  | 0
1.4 | DESMANTELACION ESCALERA EXTERIOR | 1 | UD |  | 0
1.5 | TRASLADO DE ESTRUCTURA METALICA PARA EL ALMACEN DEL INAPA-KM-18, CARRETERA DUARTE, COLOCAR ORDENADO EN EL SITIO LA CANTIDAD, VIAJE QUEDAN SUJETO A LA APROBACION DE LA SUPERVISION (TODO COSTO, M.O. CARGA Y DESCARGA DE ELEMENTOS METALICOS, USO DE GRUA, TRANSPORTE Y PERSONAL) | 3 | VIAJE |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION DE MATERIAL SATURADO CON EQUIPO AREA EXTERIOR Y EN LOS ALREDEDORES DEL TANQUE | 60 | M3 |  | 0
2.2 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA CALICHE e=0.20 COMPACTADO FC=0.95 + 20% DE ESPONJAMIENTO | 72 | M3 |  | 0
2.3 | RELLENO BASE EN CAPAS DE e=0.20 m COMPACTADO FC=0.95 | 57 | M3 |  | 0
2.4 | BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO C/CAMION, D=0-5 KM | 72 | M3 |  | 0
0
3 | RELLENO EN FONDO |  |  |  | 0
3.1 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA GRAVA ARCILLOSA PARA BASE e=0.20 + 35% DE ESPONJAMIENTO, D=10 KM. | 54.28 | M3 |  | 0
3.2 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA GRAVA ARCILLOSA PARA SUB-BASE e=0.20 + 35% DE ESPONJAMIENTO, DISTANCIA 10 KM | 54.28 | M3 |  | 0
3.3 | RELLENO BASE EN CAPAS DE e=0.20 m COMPACTADO FC=0.95 | 51.57 | M3 |  | 0
3.4 | RELLENO SUB-BASE EN CAPAS DE e=0.20 m COMPACTADO FC=0.95 | 51.57 | M3 |  | 0
3.5 | RELLENO HORMIGON ASFALTICO e=2 PULG. | 251.33 | M2 |  | 0
0
4 | REPARACIONES EN ESTRUCTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL TANQUE |  |  |  | 0
4.1 | SUSTITUCION FONDO EN TOLAS 1/2" TRABAJADA | 48547.4 | LBS |  | 0
4.2 | SUSTITUCION TOLAS EN ANILLO 3/16" TRABAJADA | 4590 | LBS |  | 0
4.3 | SUM. Y COLOCACION DE TOLA DE Ø 1/2", PARA REFUERZO EN CARTABÓN DE 12" X 12" SOLDADO, PERIMETRALMENTE EN FONDO Y CILINDRO (VER ESQUEMA) | 55 | UD |  | 0
4.4 | APLICACIÓN DE SAND BLASTING INTERIOR EN PAREDES Y FONDO (PRIMERO) | 1346.53 | M2 |  | 0
4.5 | APLICACIÓN DE SAND BLASTING INTERIOR EN PAREDES Y FONDO (SEGUNDO) | 1346.53 | M2 |  | 0
4.6 | APLICACIÓN DE SAND BLASTING EXTERIOR EN PAREDES,TECHO Y ESCALERA | 1408 | M2 |  | 0
4.7 | CONSTRUCCION ESCALERA HELICOIDAL INCLUYE PROTECCION (L=35 M) (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | 1 | UD |  | 0
4.8 | CONSTRUCCION ESCALERA INTERIOR (L=21 M) (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | 1 | UD |  | 0
4.9 | CONSTRUCCION DE PASARELA L 2X1/4 TOLA CORRUGADA DE 3/16 Y PASA NO. Φ 1 1/2 H.G., (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | 170.02 | PL |  | 0
0
5 | RECUBRIMIENTO EXPOSICO |  |  |  | 0
5.1 | TRATAMIENTO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO SIKA -GUARD 62 EN PAREDES INTERIOR | 1106 | M2 |  | 0
5.2 | TRATAMIENTO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO SIKA -GUARD 62 EN FONDO INTERIOR | 222 | M2 |  | 0
5.3 | TRATAMIENTO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO SIKA -GUARD 62 EN TECHO INTERIOR | 232.94 | M2 |  | 0
0
6 | PINTURA (INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA) |  |  |  | 0
6.1 | PINTURA EN PAREDES EXTERIOR OXIDO ROJO | 1106 | M2 |  | 0
6.2 | PINTURA EN TECHO EXTERIOR OXIDO ROJO | 232.94 | M2 |  | 0
6.3 | PINTURA EN PAREDES EXTERIOR AMERLOCK | 1106 | M2 |  | 0
6.4 | PINTURA EN TECHO EXTERIOR AMERLOCK | 232.94 | M2 |  | 0
5 | MISCELÁNEOS |  |  |  | 0
5.1 | USO DE TORRE PARA ILUMINACION INTERIOR DE TANQUE DE 4 BOMBILLA (SUJETA A LA APROBACION DE LA SUPERVISION | 30 | DIAS |  | 0
5.2 | USO BOMBA DE ACHIQUE DE 2" | 8 | HORAS |  | 0
5.3 | REPARACION ACERA, ALREDEDOR DEL DEPOSITO | 16.78 | M2 |  | 0
5.4 | DEMOLICION Y BOTE ACERA, EN EL DEPOSITO | 10.3 | M2 |  | 0
5.5 | REPOSICION ACERA e=0.10 M, EN EL DEPOSITO | 10.3 | M2 |  | 0
5.6 | CORTE Y PODA DE MALEZA AREA ALREDEDOR DE DEPOSITO Y EXTERIOR , | 1 | UD |  | 0
5.7 | REPARACION VERJA PERIMETRAL (INCLUYE TESADORA DE MALLA, ALAMBRE PUA, SUSTITUCION PALOMETA, PINTURA (MALLA Y MUROS)) | 116 | M |  | 0
5.8 | PINTURA CASETA DE CLORO | 49.33 | M2 |  | 0
5.9 | BOTE DE ESCOMBROS DE MALEZA C/CAMION, D=5 KM | 1 | UD |  | 0
5.1 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | UD |  | 0
5.11 | ALQUILER DE ANDAMIO ( 6 TORRES DE 10 CUERPOS) | 2.5 | MES |  | 0
5.12 | ALQUILER DE GRUA | 21 | DIAS |  | 0
5.13 | LIMPIEZA FINAL | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  | 0
0
F | REHABILITACION DEPOSITO METÁLICO 1,000,000 GLS ACUEDUCTO CONSUELO II |  |  |  | 0
0
1 | REPARACIONES EN ESTRUCTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL TANQUE |  |  |  | 0
1.1 | APLICACIÓN DE SAND BLASTING INTERIOR EN PAREDES Y FONDO (PRIMERO) | 1346.53 | M2 |  | 0
1.2 | APLICACIÓN DE SAND BLASTING INTERIOR EN PAREDES Y FONDO (SEGUNDO) | 1346.53 | M2 |  | 0
1.3 | APLICACIÓN DE SAN BLASTING EXTERIOR EN PAREDES,TECHO Y ESCALERA | 1408 | M2 |  | 0
1.4 | APERTURA Y CIERRE DE VENTANAS P/ACCESO A INTERIOR TANQUE | 4 | UD |  | 0
1.5 | MANTENIMIENTO ESCALERA HELICOIDAL ( L=35 M) | 1 | UD |  | 0
1.6 | ESCALERA INTERIOR ( L=21 M) (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | 1 | UD |  | 0
1.7 | CONSTRUCCION DE PASARELA L 2X1/4 TOLA CORRUGADA DE 3/16 Y PASAMANO. Φ 1 1/2 H.G. | 170.02 | PL |  | 0
0
2 | RECUBRIMIENTO EXPOSICO |  |  |  | 0
2.1 | TRATAMIENTO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO EN PAREDES | 1106 | M2 |  | 0
2.2 | TRATAMIENTO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO EN FONDO | 222 | M2 |  | 0
2.3 | TRATAMIENTO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO EN TECHO | 232.94 | M2 |  | 0
0
3 | PINTURA (INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA) |  |  |  | 0
3.1 | PINTURA EN PAREDES EXTERIOR OXIDO ROJO | 1106 | M2 |  | 0
3.2 | PINTURA EN TECHO EXTERIOR OXIDO ROJO | 232.94 | M2 |  | 0
3.3 | PINTURA EN PAREDES EXTERIOR AMERLOCK | 1106 | M2 |  | 0
3.4 | PINTURA EN TECHO AMERLOCK | 232.94 | M2 |  | 0
0
4 | MISCELÁNEOS |  |  |  | 0
4.1 | USO DE TORRE PARA ILUMINACION INTERIOR DE TANQUE DE 4 BOMBILLA (SUJETA A LA APROBACION DE LA SUPERVISION | 30 | DIAS |  | 0
4.2 | USO VENTILADOR | 1 | U |  | 0
4.3 | CORTE Y PODAMIENTO DE MALEZA AREA ALREDEDOR DE DEPOSITO Y EXTERIOR , | 1 | UD |  | 0
4.4 | BOTE DE ESCOMBROS DE MALEZA C/CAMION | 1 | UD |  | 0
0
5 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | UD |  | 0
6 | ALQUILER DE ANDAMIO ( 6 TORRES DE 10 CUERPOS) | 2.5 | MES |  | 0
7 | ALQUILER DE GRUA | 21 | DIAS |  | 0
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL FASE F |  |  |  | 0
0
Z | VARIOS |  |  |  | 0
1 | CAMPAMENTO | 2 | UD |  | 0
2 | LETRERO (VALLA ANUNCIANDO OBRA 16 X 10 IMPRESIÓN FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DEL PROYECTO Y CONTRATISTA, ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 11/2 X 1 Y SOPORTES EM TUBO CUADRADO 4 X 4) | 2 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 2.5% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITEBIS DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES | 18% |  |  | 0
| TRANSPORTE DE EQUIPO, IDA Y VUELTA | 1 | UD |  | 0
| TRANSPORTE DE POSTES | 1 | UD
| DISEÑOS Y TRAMITACION DE PLANOS ELECTRICOS | 1 | UD |  | 0
| INTERCONEXION CON EDESUR | 1 | UD |  | 0
| CODIA (SEGUN MEMO No. 0972/2018 DJ) | 0.1% |  |  | 0
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMA DE INAPA | 10% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 10% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL A EJECUTAR |  |  |  | 0
I | CONSTRUCCION DE POZOS
1 | POZO #3 (PERFORAR)
1.1 | PERFORACIÓN EN PERCUSION PARA ENCAMISAR EN Ø 12" ACERO | 200 | PIES |  | 0
1.2 | ENCAMISADO Ø 12" ACERO | 200 | PIES |  | 0
1.3 | RANURADO Ø 12" ACERO | 150 | PIES |  | 0
1.4 | SUMINISTRO DE ZAPATA EN ACERO | 1 | UD |  | 0
1.5 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø12" ACERO e=1/4" SCH-20 SIN COSTURA | 200 | PIES |  | 0
1.6 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 1 | UD |  | 0
1.7 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) (CAUDAL MAXIMO ESTIMADO DE AFORO >300 GPM) | 1 | UD |  | 0
1.8 | ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO, (INC. MUESTRA, TRASLADO AL LABORATORIO Y RESULTADOS) | 1 | UD |  | 0
1.9 | INFORME FINAL INCLUYE RECOMENDACIONES | 1 | UD |  | 0
2 | POZO #4 (PERFORAR)
2.1 | PERFORACIÓN EN PERCUSION PARA ENCAMISAR EN Ø 12" ACERO | 200 | PIES |  | 0
2.2 | ENCAMISADO Ø 12" ACERO | 200 | PIES |  | 0
2.3 | RANURADO Ø 12" ACERO | 150 | PIES |  | 0
2.4 | SUMINISTRO DE ZAPATA EN ACERO | 1 | UD |  | 0
2.5 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø12" ACERO e=1/4" SCH-20 SIN COSTURA | 200 | PIES |  | 0
2.6 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 1 | UD |  | 0
2.7 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) (CAUDAL MAXIMO ESTIMADO DE AFORO 300 GPM) | 1 | UD |  | 0
2.8 | ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO, (INC. MUESTRA, TRASLADO AL LABORATORIO Y RESULTADOS) | 1 | UD |  | 0
2.9 | INFORME FINAL INCLUYE RECOMENDACIONES | 1 | UD |  | 0
3 | POZO #2 AV-4 (PERFORAR)
3.1 | PERFORACIÓN EN PERCUSION PARA ENCAMISAR EN Ø 16" ACERO | 120 | PIES |  | 0
3.2 | ENCAMISADO Ø 16" ACERO | 120 | PIES |  | 0
3.3 | RANURADO Ø 16" ACERO | 90 | PIES |  | 0
3.4 | SUMINISTRO DE ZAPATA EN ACERO | 1 | UD |  | 0
3.5 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø16" ACERO e=1/4" SCH-10 SIN COSTURA | 120 | PIES |  | 0
3.6 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 1 | UD |  | 0
3.7 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) (CAUDAL MAXIMO ESTIMADO DE AFORO 300 GPM) | 1 | UD |  | 0
3.8 | ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO, (INC. MUESTRA, TRASLADO AL LABORATORIO Y RESULTADOS) | 1 | UD |  | 0
3.9 | INFORME FINAL INCLUYE RECOMENDACIONES | 1 | UD |  | 0
| SUB - TOTAL GENERAL POZOS |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS POZOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| SUPERVISIÓN | 5% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 0
| CODIA (SEGUN MEMO No. 0972/2018 DJ) | 0.1% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 2.5% |  |  | 0
| SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL A EJECUTAR POZOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 0