## VILLA JARAGUA
Obra: REFORZAMIENTO ACUEDUCTO VILLA JARAGUA
Ubicacion : PROVINCIA BAHORUCO |  |  | ZONA : VIII
PART. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | OBRA DE TOMA (DIQUE CAUCASIANO)
1 | DESVIO DEL RIO
1.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE SACOS LLENO MATERIAL DE RIO (PRIMERO) | 48 | M3 |  | 0
1.2 | TRASLADO DE MUROS DE SACOS (SEGUNDO ) | 34 | M3 |  | 0
1.3 | EXTRACCION Y BOTE MUROS DE SACOS DEL RIO | 48 | M3 |  | 0
0
2 | TRANSPORTE INTERNO DE LOS MATERIALES |  |  |  | 0
2.1 | ARENA | 77.16 | M3 |  | 0
2.2 | GRAVA | 118.02 | M3 |  | 0
2.3 | CEMENTO | 1894.7 | FD |  | 0
2.4 | ACERO | 236.62 | QQ |  | 0
2.5 | MADERA TUBERIAS DE LOS MUROS DE SACO DEL RIO | 1 | UD |  | 0
3 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 3 | VISITAS |  | 0
4 | DIQUE CAUCACIANO |  |  |  | 0
4.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA P/DIQUE,CUENCO Y MURO DE GAVIONES: |  |  |  | 0
4.1.1 | EXCAVACION MATERIAL CLASIFICADO EN PRESENCIA DE AGUA (V= 344.81 M3)
4.1.1.1 | CASCAJOS A MANO 85% | 293.09 | M3 |  | 0
4.1.1.2 | MATERIAL COMPACTO A MANO 15% | 51.72 | M3 |  | 0
4.1.1.3 | RELLENO COMPACTADO C/ COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 M | 50.84 | M3 |  | 0
4.1.1.4 | BOTE DE MATERIAL EN SITIO | 363.26 | M3 |  | 0
0
4.2 | HORMIGÓN ARMADO F'C = 240 Kg/cm² EN: |  |  |  | 0
4.2.1 | DELANTAL Y CUERPO AMORTIGUADOR 1.06 QQ/M3 | 35.21 | M3 |  | 0
4.2.2 | ZAPATA DE MURO DESDARENADOR 0.50 - 1.66 QQ/M3 | 17.15 | M3 |  | 0
4.2.3 | MURO DIQUE Y DESARENADOR (0.25 X 0.50 ) 2.12 QQ/M3 | 20.48 | M3 |  | 0
4.2.4 | MURO DESARENADOR 0.25 - 1.97 QQ/M3 | 7.38 | M3 |  | 0
4.2.5 | MURO DESARENADOR 0.20 - 3.32 QQ/M3 | 5.88 | M3 |  | 0
4.2.6 | LOSA DE FONDO DESARENADOR 0.20 - 2.12 QQ/M3 | 3.62 | M3 |  | 0
4.2.7 | LOSA DE TECHO DESARENADOR 0.15 - 1.17 QQ/M3 | 3.22 | M3 |  | 0
4.3 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
4.3.1 | PAÑETE | 306.26 | M2 |  | 0
4.3.2 | CANTOS | 75.62 | M2 |  | 0
4.4 | ADITIVO PLASTIFICANTE REPELENTE DE AGUA | 37.36 | M3 |  | 0
0
4.5 | INSTALACIONES: |  |  |  | 0
4.5.1 | DRENES Ø3" PVC | 48 | UD |  | 0
4.5.2 | MEDIA CAÑA Ø8" ACERO (L=2.00 m) (C/TRANSPORTE E INSTALACION) . | 1 | UD |  | 0
0
5 | MUROS DE CONTENCION: |  |  |  | 0
5.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
5.1.1 | EXCAVACION MATERIAL CLASIFICADO EN PRESENCIA DE AGUA ( V = 61.67 M3 )
5.1.1.1 | CASCAJOS A MANO 85% | 52.42 | M3 |  | 0
5.1.1.2 | MATERIAL COMPACTO A MANO 15% | 9.25 | M3 |  | 0
5.1.2 | RELLENO COMPACTADO C/ COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 M | 37.07 | M3 |  | 0
5.1.3 | BOTE DE MATERIAL IN SITU | 29.52 | M3 |  | 0
0
5.2 | HORMIGÓN ARMADO F'C = 240 Kg/cm² EN: |  |  |  | 0
5.2.1 | ZAPATA DE MURO 0.50 - 1.66 QQ/M3 | 11.19 | M3 |  | 0
5.2.2 | MURO ( 0.25 X 0.50 ) 2.12 QQ/M3 | 13.36 | M3 |  | 0
0
5.4 | ADITIVO | 13.36 | M3 |  | 0
5.5 | RAMPA Y ANDAMIOS PARA VACIADO | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | LINEA DE ADUCCION
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 10900 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1.1 | EXCAVACION CON CLASIFICACION C/EQUIPO L= 2,000 M ( V= 1,620.0 M3 )
3.1.1.1 | CASCAJOS 85% | 1377 | M3 |  | 0
3.1.1.2 | MATERIAL COMPACTO 15% | 243 | M3 |  | 0
3.1.1 | EXCAVACION CON CLASIFICACION A MANO L= 3,500 M ( V= 2,904.00 M3 )
3.1.1.1 | CASCAJOS A MANO 85% | 2468.4 | M3 |  | 0
3.1.1.2 | MATERIAL COMPACTO A MANO 15% | 435.6 | M3 |  | 0
3.1.2 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20 M | 2239.73 | M3 |  | 0
3.1.3 | BOTE DE MATERIAL EN SITIO | 797.12 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS
3.1 | Ø4" PVC SDR-21 C/J.G. + 2% PERDIDA DE ESP.CAMP | 918 | M |  | 0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | Ø4" PVC SDR-21 C/J.G. + 2% PERDIDA DE ESP.CAMP | 918 | M |  | 0
4.2 | Ø6" DE POLIETILENO (DR-11) (SUMINISTRADA POR INAPA) | 10000 | M |  | 0
5 | PIEZAS ESPECIALES
5.1 | VALVULA DE AIRE COMBINADA 1" H.F PLATILADA COMPLETA DE 150 PSI | 20 | UD |  | 0
5.2 | VALVULA DE DESAGUE 4 H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 150 PSI | 7 | UD |  | 0
5.3 | REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE DE 1" ( VER DEATELLE EN PLANOS) | 20 | UD |  | 0
5.4 | CAJA TELESCOPICA P/VALVULA DE DESAGUE DE 4" (VER DETALLE EN PLANOS) | 7 | UD |  | 0
5 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø 4" PVC SDR-26 C/ J.G. | 918 | M |  | 0
5.2 | Ø6" DE POLIETILENO (DR-13.5) PE-4710 | 10000 | M |  | 0
6 | ANCLAJES DE H.A. FC'= 210 KG/CM2 - 0.51 QQ/M3 C/6.00M P/TUBERIAS DE 6" POLIETILENO DR-13.5 (VER SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PLANO) (INCLUYE TRANSPORTE INTERNO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CONSTRUCCION CON CAMION DE Y ANIMALES A 2 KM) L= 5,500 M DE TUBERIA SUPERFICIAL | 90 | UD |  | 0
7 | CRUCES AEREOS PARA TUBERIA DE POLIETILENO
7.1 | EN TUBERIA DE 6" L=15 M (VER DETALLE EN PLANOS) |  |  |  | 0
7.1.1 | REPLANTEO | 1 | UD |  | 0
7.1.2 | ANCLAJES DE H.A. FC'= 210 KG/CM2 - 0.80 QQ/M3 P/TUBERIAS DE 6" POLIETILENO AEREA (VER SEGUN ESPECIFICACIONES DE LOS PLANOS) (INCLUYE TRANSPORTE INTERNO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION | 2 | UD |  | 0
7.1.3 | CODO DE 6" X 45° POLIETILENO | 4 | UD |  | 0
7.1.4 | CABLE ESTRUCTURAL DE 1 Ø 1" (6 X 25 X 1 ) O ( 6 X 36) | 49.2 | PIE |  | 0
7.1.5 | PENDOLAS Ø 1/2" A 1.20 M ( ALTURA MAYOR 1.95 Y LA MENOR 0.20 ) M O 6X19 DE 1/2" GALVANIZADO | 90.2 | PIE |  | 0
7.1.6 | PLACA DE ANCLAJE 8" X 8" X 3/8" A36 | 2 | UD |  | 0
7.1.7 | CLIP O MORDAZAS DE UNA 1" (GRAPA) | 55 | UD |  | 0
7.1.8 | CLIP O MORDAZAS DE 1/2" (GRAPA) | 25 | UD |  | 0
7.1.9 | ABRAZADERAS GALVANIZADAS EN TUBERIA DE 6" | 13 | UD |  | 0
0
7.2 | DE RIO Ø6" EN ACERO, L=60.00 M (1 U)
7.2.1 | BOMBA DE ACHIQUE DE 6" (HP 18 ) | 24 | HR |  | 0
7.2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE SACOS LLENO MATERIAL DE RIO | 8 | M3 |  | 0
7.2.3 | TRASLADO DE MUROS DE SACOS | 8 | M3 |  | 0
7.2.4 | EXTRACCION Y BOTE DE LOS MUROS DE SACOS DEL RIO | 8 | M3 |  | 0
7.2.5 | REPLANTEO | 1 | UD |  | 0
7.2.6 | TUBERIA DE Ø6" ACERO SCH 80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 60 | M |  | 0
7.2.7 | CODO 6" x 90º ACERO SCH 80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD |  | 0
7.2.8 | JUNTA TIPO MECANICA DRESSER Ø6" DE 150 PSI | 2 | UD |  | 0
7.2.9 | EXCAVACION CON CLASIFICACION A MANO EN PRESENCIA DE AGUA
7.2.9.1 | CASCAJOS 85% | 41.31 | M3 |  | 0
7.2.9.2 | MATERIAL COMPACTO 15% | 7.29 | M3 |  | 0
7.2.9.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.30 M | 44.32 | M3 |  | 0
7.2.9.4 | BOTE DE MATERIAL EN SITIO | 3.91 | M3 |  | 0
7.2.10 | ANCLAJES DE H.A. FC'= 210 KG/CM2 - 0.80 QQ/M3 P/TUBERIAS DE 6" ACERO (VER SEGUN ESPECIFICACIONES DE LOS PLANOS) (INCLUYE TRANSPORTE INTERNO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION) | 2 | UD |  | 0
7.2.11 | MANO DE OBRA PLOMERO E INSTALACION CRUCE | 1 | UD |  | 0
8 | EQUIPOS A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CRUCE COLGANTE |  |  |  | 0
8.1 | PULIDORA PARA CORTAR LOS CABLES | 3 | DIA |  | 0
8.2 | PLANTA ELECTRICA DE 5 KL (INCLUYE COMBUSTIBLE) | 3 | DIA |  | 0
8.3 | DISCOS DE CORTES | 5 | UD |  | 0
8.4 | DE CORTE LA PLACA | 1 | UD |  | 0
0
9 | MANO DE OBRA DE INSTALACION PARA EL CRUCE COLGANTE |  |  |  | 0
9.1 | OBREROS (6 HR) | 3 | DIA |  | 0
9.2 | MAESTRO DEL AREA | 3 | DIA |  | 0
0
10 | SEGURIDAD INDUSTRIAL PUENTE COLGANTE |  |  |  | 0
10.1 | SOGAS DE NYLON DE 1" DE ESPESOR, 200 M ROLLO. | 1 | ROLLO |  | 0
10.2 | KIT ANTICAIDAS | 4 | UD |  | 0
10.3 | CASCO ESTANDAR | 4 | UD |  | 0
10.4 | CHALECO REFLECTOR | 4 | UD |  | 0
0
11 | CONSTRUCCION DE UN COLGANTE |  |  |  | 0
11.1 | COLGANTE TEJIDO CON SOGAS DE 1" (INCLUYE TENSORES LATERALES PARA EVITAR MOVIMIENTO) | 3 | ROLLO |  | 0
11.2 | TABLONES DE 1" X 3" DE 12' | 20 | UD |  | 0
11.3 | MANO DE OBRA | 1 | UD |  | 0
0
12 | PERSONAL PARA DESMOSNTAR COLGANTE |  |  |  | 0
12.1 | OBREROS 4 HB | 1 | DIA |  | 0
12.2 | HERRAMIENTAS MENORES | 1 | UD |  | 0
13 | TRANSPORTE INTERNOS
13.1 | DE Ø 4" PVC SDR-26 C/ J.G. | 918 | M |  | 0
13.2 | Ø6" DE POLIETILENO (DR-11) | 10000 | M |  | 0
14 | CAMARA ROMPEDORA DE PRESION UNCLUYE ACCESORIOS (VER DETALLE EN PLANOS ) | 6 | UD |  | 0
15 | TROCHA EN TRAYECTORIA DE LINEA DE POLIETILENO,(DIFICIL ACCESO Y ALTAS PENDIENTES) | 20000 | M2 |  | 0
16 | CONTROL, SEGURIDAD Y SENALIZACION | 10900 | ML |  | 0
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
C | DEPOSITO REGULADOR H.A. DE 100 M3 SUPERFICIAL
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 1 | UD |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXPLANACION MATERIAL COMPACTO A MANO | 31.25 | M3 |  | 0
2.2 | EXCAVACION MATERIAL CLASIFICADO
2.2.1 | CASCAJOS CON EQUIPO 85% | 245.77 | M3 |  | 0
2.2.2 | MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO 15% | 43.37 | M3 |  | 0
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 M | 101.68 | M3 |  | 0
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM | 224.96 | M3 |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO EN: (F'C=280KG/CM2)
3.1 | ZAPATA DE MURO 0.0.46 QQ/M3 | 16.61 | M3 |  | 0
3.2 | ZAPATA DE COLUMNA C2 1.28 QQ/M3 | 0.58 | M3 |  | 0
3.3 | LOSA DE FONDO e=0.15M, 1.56QQ/M3 | 3.1 | M3 |  | 0
3.4 | COLUMNA C1 -0.25 X 0.25 - 6.63QQ/M3 | 0.13 | M3 |  | 0
3.5 | COLUMNA C1 -0.25 X 0.30 - 4.05QQ/M3 | 0.76 | M3 |  | 0
3.6 | VIGA 0.25 X 0.40-3.06 QQ/M3 | 1.4 | M3 |  | 0
3.7 | MUROS 0.20-3.20QQ/M3 | 14.2 | M3 |  | 0
3.8 | LOSA DE TECHO 0.15-1.76 QQ/M3 | 8.44 | M3 |  | 0
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE
4.1 | FINO PULIDO LOSA DE FONDO | 50.69 | M2 |  | 0
4.2 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 78.06 | M2 |  | 0
4.3 | PAÑETE EXTERIOR | 25.88 | M2 |  | 0
4.4 | FINO LOSA DE TECHO | 55.61 | M2 |  | 0
4.5 | PINTURA AZUL DE MANTENIMIENTO | 25.88 | M2 |  | 0
4.6 | CANTOS | 70.34 | M |  | 0
5 | SUMINISTRO E INSTALACION JUNTA HIDROFILICA | 60.2 | M |  | 0
6 | IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGO REPELENTE DE AGUA | 25.44 | GL |  | 0
8 | INSTALACIONES (ENTRADA, SALIDA, REBOSE, BY PASS)
8.1 | TUBERIA 4" ACERO SCH 80 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 36.6 | M |  | 0
8.2 | TUBERIA 6" ACERO SCH 40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 6.1 | M |  | 0
8.3 | TUBERIA 4" PVC SDR-26 C/ JUNTA DE GOMA | 23.16 | M |  | 0
8.4 | NIPLE 4" X 3' ACERO SCH 80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD |  | 0
8.5 | NIPLE 6 X 3' ACERO SCH 80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD |  | 0
8.7 | TEE 4" X 4" ACERO SCH 80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD |  | 0
8.8 | CRUZ 6" X 4" ACERO SCH 80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD |  | 0
8.9 | CODO 4" X 90 ACERO SCH 80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 9 | UD |  | 0
8.1 | VALVULA DE COMPUERTA 4" H.F. PLATILLADA COMPLETA (150PSI) | 3 | UD |  | 0
8.11 | VALVULA DE COMPUERTA 6" H.F. PLATILLADA COMPLETA (150PSI) | 1 | UD |  | 0
8.12 | REGISTRO P/VALVULA BLOQUES SEGÚN DISEÑO | 4 | UD |  | 0
8.13 | JUNTAS MECANICAS TIPO DREESER 4" 150 PSI | 2 | UD |  | 0
8.14 | JUNTAS MECANICAS TIPO DREESER 6" 150 PSI | 1 | UD |  | 0
8.15 | MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR | 1 | UD |  | 0
8.11 | MOVIMIENTO DE TIERRA P/TUBERIA
8.11.1 | EXCAVACION MATERIAL CLASIFICADO
8.11.1.1 | CASCAJOS CON EQUIPO 85% | 19.65 | M3 |  | 0
8.11.1.2 | MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO 15% | 3.47 | M3 |  | 0
8.11.2 | RELLENO COMPACTADO C/ COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.30 | 3.47 | M3 |  | 0
8.11.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION DIST. MIN. 5KM | 1.38 | M3 |  | 0
9 | VERJA DE MALLA CICLONICA C/TRES LINEAS DE BLOCK (VER DETALLE EN PLANOS)
9.1 | VERJA MALLA CICLONICA | 51.7 | M |  | 0
9.2 | PUERTA MALLA CICLONICA (4 M) | 1 | UD |  | 0
9.3 | COLUMNAS C1 | 15 | UD |  | 0
9.4 | COLUMNAS C2 | 5 | UD |  | 0
10 | INSTALACIONES
10.1 | REGISTRO Y VENTILACION | 1 | UD |  | 0
10.2 | ESCALERA 3/4" H.G. H=2.50M EXTERIOR | 1 | UD |  | 0
10.3 | ESCALERA 3/4" H.G. INTERIOR H=1.80 M | 1 | UD |  | 0
10.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA TIPO CISTERNA 0.80 X 0.80 (ALUMINIO) | 1 | UD
11 | ACERA EXT.0.80 ANCHO | 24 | M2 |  | 0
12 | GRAVILLA AREA PERIMETRAL | 138.79 | M2 |  | 0
13 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | UD |  | 0
14 | CASETA PARA MATERIALES | 2 | UD |  | 0
15 | LIMPIEZA FINAL | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 0
D | CASETA DE CLORO Y CLORADORES
1 | REPLANTEO | 1 | UD |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | CASCAJOS A MANO 85% | 4.79 | M3 |  | 0
2.2 | MATERIAL COMPACTO A MANO 15% | 0.84 | M3 |  | 0
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 M | 2.82 | M3 |  | 0
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION DISTANCIA DE 5 A 10 KM | 3.372 | M3 |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN: FC' = 180 KG/CM2
3.1 | ZAPATA DE MURO 0.81 QQ/M3 | 0.64 | M3 |  | 0
3.2 | VIGA DE AMARRE ( 0.15x0.15 ) - 4.57 QQ/M3 | 0.22 | M3 |  | 0
3.3 | LOSA DE TECHO 0.10 - 1.04 QQ/M3 | 0.84 | M3 |  | 0
4 | MURO DE BLOQUES:
4.1 | MURO DE BLOCK CALADO: | 4 | M2 |  | 0
4.2 | MURO DE BLOCK 6" | 21.6 | M2 |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
5.1 | PAÑETE INTERIOR | 20.85 | M2 |  | 0
5.2 | PAÑETE EXTERIOR | 21.61 | M2 |  | 0
5.3 | PAÑETE DE TECHO | 4.84 | M2 |  | 0
5.4 | FINO DE TECHO | 8.41 | M2 |  | 0
5.5 | CANTOS | 38.1 | M |  | 0
5.6 | ZABALETA | 11.6 | M |  | 0
5.7 | PISO DE HORMIGÓN SIMPLE | 4.97 | M2 |  | 0
5.8 | ANTEPECHO | 11.6 | M |  | 0
5.9 | PINTURA DE MANTENIMIENTO | 49.33 | M2 |  | 0
6 | PUERTA APANELADA DE PINOPOLIMETAL (INC LLAVÍN E INSTALACIÓN ) | 1.89 | M2 |  | 0
7 | ACERA PERIMETRAL EXTERIOR 0.60 M | 7.44 | M2 |  | 0
8 | ELECTRIFICACIÓN:
8.1 | ENTRADA ELÉCTRICA | 1 | UD |  | 0
8.2 | SALIDA ELÉCTRICA | 1 | UD |  | 0
8.3 | INTERRUPTOR SENCILLO | 1 | UD |  | 0
8.4 | TOMACORRIENTE SENCILLO | 2 | UD |  | 0
9 | LOGO Y LETRERO | 1 | UD |  | 0
10 | SISTEMA DE CLORACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES
10.1 | DOSIFICADOR DE CLORO APLICACIÓN AL VACIO | 2 | UD |  | 0
10.2 | BOMBA ROMPEDORA DE PRESIÓN | 1 | UD |  | 0
10.3 | ARRANCADOR MAGNÉTICO 230 V | 1 | UD |  | 0
10.4 | CILINDRO DE GAS CLORO LLENO ( INSTALADO ) | 2 | UD |  | 0
10.5 | ACCESORIOS | 1 | UD |  | 0
10.6 | MANO DE OBRA | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 0
E | LINEA MATRIZ Y CONDUCCION, PARA LA ZONA ALTA VILLA JARAGUA
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 430 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL CON CLASIFICACION ( V = 348.32 M3 )
2.1.1 | CASCAJOS CON EQUIPO 30% | 104.5 | M3 |  | 0
2.1.2 | MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO 70% | 243.82 | M3 |  | 0
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 30.1 | M3 |  | 0
2.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO DIST. PROM = 10 KM (SUJETO A APROBACION DE LA SUPERVISION) | 70.77 | M3 |  | 0
2.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20 | 294.86 | M3 |  | 0
2.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION DISTANCIA DE 5 A 8 KM | 134.9 | M3 |  | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
3.1 | Ø6" PVC SDR-26 C/J.G. + 2% PERDIDA DE ESP.CAMP | 442.9 | M |  | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | Ø6" PVC SDR-26 C/J.G. + 2% PERDIDA DE ESP.CAMP | 442.9 | M |  | 0
5 | PRUEBAS HIDROTASTICA
5.2 | EN TUBERIA DE Ø6'' | 442.9 | M |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
6.1 | CODO DE Ø 4" X 45 ACERO SCH-80, C/PROTECCION EPOXICA ANTICORROSIVA | 2 | UD |  | 0
6.2 | TEE DE Ø 6" X 6" ACERO SCH-80, C/PROTECCION EPOXICA ANTICORROSIVA | 1 | UD |  | 0
6.3 | NIPLE PLATILLADO DE 4 | 3 | UD |  | 0
6.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 4" 150 PSI | 4 | UD |  | 0
6.6 | ANCLAJE PARA PIEZAS ( SEGÚN DETALLE) | 6 | UD |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
7.1 | VALVULA DE COMPUERTA DE 6" COMPLETA PLATILLADO DE (150PSI) | 2 | UD |  | 0
7.2 | CAJA TELESCOPICA P/ VALVULAS | 2 | UD |  | 0
8 | CONTROL, SEGURIDAD Y SENALIZACION | 430 | ML |  | 0
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  | 0
F | RED DE DISTRIBUCION
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 5616.85 | M |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXCAVACION MATERIAL CON CLASIFICACION ( V = 4,243.56 M3 )
2.1.3 | CASCAJOS CON EQUIPO 80% | 3394.85 | M3 |  | 0
2.1.4 | MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO 20% | 848.71 | M3 |  | 0
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 337.01 | M3 |  | 0
2.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO DIST. PROM = 10 KM (SUJETO A APROBACION DE LA SUPERVISION) | 187.63 | M3 |  | 0
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.30 M | 3127.17 | M3 |  | 0
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM | 1781.12 | M3 |  | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/J.G + 2% POR PERDIDA | 5156.52 | M |  | 0
3.2 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G + 2% POR PERDIDA | 572.67 | M |  | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/J.G + 2% POR PERDIDA | 5156.52 | M |  | 0
4.2 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G + 2% POR PERDIDA | 572.67 | M |  | 0
5 | PRUEBA HIDROSTATICA
5.1 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/J.G + 2% POR PERDIDA | 5055.41 | M |  | 0
5.2 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G + 2% POR PERDIDA | 561.44 | M |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZAS ESPECIALES
6.1 | CRUZ Ø3''X 3'' ACERO-SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | UD |  | 0
6.2 | CODO Ø6''X90º ACERO-SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD |  | 0
6.3 | CODO Ø6''X15º ACERO-SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD |  | 0
6.4 | CODO Ø3''X25º ACERO-SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD |  | 0
6.5 | CODO Ø3''X15º ACERO-SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD |  | 0
6.6 | CODO Ø3''X45º ACERO-SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD |  | 0
6.7 | CODO Ø3''X90º ACERO-SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD |  | 0
6.8 | CODO Ø4''X30º ACERO-SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD |  | 0
6.9 | CODO Ø4''X20º ACERO-SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD |  | 0
6.1 | CODO Ø4''X45º ACERO-SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD |  | 0
6.11 | YEE Ø3''X Ø3'' ACERO-SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | UD |  | 0
6.12 | TEE Ø3''X Ø3'' ACERO-SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 26 | UD |  | 0
6.13 | REDUCCION Ø4"x3" ACERO-SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD |  | 0
6.14 | JUNTAS TAPON Ø3" | 13 | UD |  | 0
6.15 | ANCLAJE PARA PIEZAS H.S. ( SEGÚN DETALLE) FC'= 180 KG/CM2 | 62 | UD |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS JUNTAS |  |  |  | 0
7.1 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø3'' DE 150 PSI | 118 | UD |  | 0
7.2 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø4'' DE 150 PSI | 11 | UD |  | 0
7.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø6'' DE 150 PSI | 5 | UD |  | 0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
8.1 | VALVULA DE COMPUERTA DE 4" COMPLETA PLATILLADA (150 PSI) | 1 | UD |  | 0
8.2 | VALVULA DE COMPUERTA DE 3" COMPLETA PLATILLADA (150 PSI) | 3 | UD |  | 0
8.3 | CAJA TELESCOPICA | 4 | UD |  | 0
9 | PRUEBAS HIDROTASTICA
9.1 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA DE Ø4'' | 475 | M |  | 0
9.2 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA DE Ø3'' | 4033 | M |  | 0
10 | ACOMETIDAS TIPO RURAL DE Ø3( 45UD) Y URBANAS Ø3 ( 45 UD) |  |  |  | 0
10.1 | COLLARIN EN POLIETILENO DE Ø3''( ABRAZADERA) | 45 | UD |  | 0
10.2 | COLLARIN EN POLIETILENO DE Ø3''( ABRAZADERA) | 45 | UD |  | 0
10.3 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE Ø1/2''INTERNO L=6.00 M (PROMEDIO) | 540 | M |  | 0
10.4 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2'' ROSCADA A MANGUERA | 180 | UD |  | 0
10.5 | CODO Ø1/2'' X 90 HG | 180 |  |  | 0
10.6 | TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Ø1/2'' (BASTONES) | 90 | M |  | 0
10.7 | NIPLE DE Ø1/2'' H.G. | 90 | UD |  | 0
10.8 | COUPLING Ø1/2'' H.G. | 90 | UD |  | 0
10.9 | LLAVE DE CHORRO DE Ø1/2'' PLASTICAS | 90 | UD |  | 0
10.11 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 90 | UD |  | 0
10.12 | PEDESTAL H.S (0.80X 0.15) | 90 | UD |  | 0
10.13 | EXCAVACION A MANO Y TAPADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 M | 178.2 | M3 |  | 0
10.14 | VALVULA CHECK DE 1/2" BRONCE | 90 | UD |  | 0
10.15 | MANO DE OBRA | 90 | UD |  | 0
0
11 | CONTROL, SEGURIDAD Y SENALIZACION | 5616.85 | ML |  | 0
| SUB-TOTAL F |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16'X 10'IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | UD |  | 0
2 | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON (IU) BAÑO MOVIL) | 4 | MES |  | 0
| SUB-TOTAL DE FASE Z |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 4% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| SEGUROS,POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ESTUDIOS GEOTECNICO | 2% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 10% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS LEY 07/2007 | 18% |  |  | 0
| RESPONSABILIDAD DEL CONSTRATISTA SOBRE TUBERIA DE POLIETILENO (DR-11) SUMINISTRADA POR INAPA (10 % HONORORAIO PROFESIONALES, COSTO DEL SUMINISTRO DE TUBERIA APLICADO A CANTIDAD COLOCADA REALIZADA POR EL CONTRATISTA --- SUMINISTRO TUBERIA COSTO = RD $ 1,583.00 / ML) | 10000 | ML |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A EJECUTAR |  |  | RD $ | 0
| TOTAL A CONTRATAR |  |  | RD $ | 0