## PRES ORIGINAL
Presupuesto
Obra: ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZOS EN EL ESTERO PARA REFORZAMIENTO ACUEDUCTO NEYBA Y MEJORAMIENTO ACUEDUCTO ALTAMIRA
Ubicación: PROV. BAHORUCO |  |  |  | ZONA: VIII
PART. | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UNID. | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZOS EN EL ESTERO PARA REFORZAMIENTO ACUEDUCTO NEYBA
A | INSTALACION DE VALVULAS
1 | VALVULAS DE MARIPOSA Ø30"EN LINEA DE CONDUCCION ASURO-NEYBA |  |  |  | 0
1.1 | SUMINISTRO DE VALVULA: |  |  |  | 0
1.1.1 | DE MARIPOSA Ø30" PLATILLADA OPERADA CON VOLANTA, 150 PSI COMPLETA (INCLUYE 2 JUNTA GOMA Y JUEGO TORNILLOS, 2 JUNTAS DRESSER Y 2 NIPLE PLATILLADO EN 1 EXTREMO C/U) | 2 | U |  | 0
1.2 | COLOCACION:
1.2.1 | BRIGADA (INCLUYE PERSONAL, USO DE CAMION, DIFERENCIAL MANUAL 10 TON Y HERRAMIENTAS) | 2 | U |  | 0
1.2.2 | USO DE GRUA 10 TON | 2 | DIA |  | 0
1.3 | REGISTROS PARA VALVULAS H.A. (2.75X2.75X2.50) M SEGÚN DETALLE DISENO) | 3 | U |  | 0
2 | VALVULA DE COMPUERTA Ø8" EN LINEA DE CONDUCCION A ESTACION DE RELEVO ZONA ALTA
2.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA: |  |  |  | 0
2.1.1 | DE COMPUERTA Ø8" PLATILLADA COMPLETA 150 PSI (INCLUYE 2 JUNTA GOMA Y JUEGO TORNILLOS, 2 JUNTAS DRESSER Y 2 NIPLE PLATILLADO EN 1 EXTREMO C/U) | 1 | U |  | 0
2.1.2 | REGISTRO PARA VALVULAS SEGÚN DETALLE DISENO | 1 | U |  | 0
3 | VALVULA DE COMPUERTA Ø12" EN LINEA DE CONDUCCION A DEPOSITO SUPERFICIAL DE 600 M3, ACUEDUCTO NEYBA
3.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA: |  |  |  | 0
3.1.1 | DE COMPUERTA Ø12" PLATILLADA COMPLETA 150 PSI (INCLUYE 2 JUNTA GOMA Y JUEGO TORNILLOS, 2 JUNTAS DRESSER Y 2 NIPLE PLATILLADO EN 1 EXTREMO C/U) | 1 | U |  | 0
3.1.2 | REGISTRO PARA VALVULAS SEGÚN DETALLE DISENO | 1 | U |  | 0
| SUB TOTAL A |  |  |  | 0
B | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE BOMBEO A POZO No. 1
I | ELECTRIFICACION PRIMARIA (POZO No. 1)
1 | POSTES DE H.A V - 500, 35' | 2 | U |  | 0
2 | CONDUCTOR AAA/C #2/0 | 120 | PIE |  | 0
3 | CONDUCTOR AAA/C #1/0 | 40 | PIE |  | 0
4 | ESTRUCTURA MT-307 | 2 | U |  | 0
5 | ESTRUCTURA H.A-100B | 2 | U |  | 0
6 | ESTRUCTURA PR - 101 (ATERRIZAJE COMPLETO) | 2 | U |  | 0
7 | TRANSFORMADOR DE 25 KVA,1Ø, 7200/240-480V,TIPO POSTE, (SUMERGIDO EN ACEITE) | 3 | U |  | 0
8 | CUT-OUT DE 100 AMP. | 3 | U |  | 0
9 | PARARRAYOS DE 9KV | 3 | U |  | 0
10 | JOMPER AEREO | 1 | U |  | 0
11 | HOYOS PARA POSTES | 2 | U |  | 0
12 | HOYOS PARA VIENTOS | 2 | U |  | 0
13 | INSTALACION DE POSTES | 2 | U |  | 0
14 | MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA | 1 | U |  | 0
0
II | ELECTRIFICACION SECUNDARIA (POZOS # 1) |  |  |  | 0
1 | CONDULET EMT Ø2" | 1 | U |  | 0
2 | COUPLING EMT Ø2" | 1 | U |  | 0
3 | TUBERIA EMT Ø2"X 10' | 2 | U |  | 0
4 | CURVA EMT Ø2" | 1 | U |  | 0
5 | TERMINAL EMT Ø2" | 1 | U |  | 0
6 | TUBERIA PVC Ø2" X 19' | 2 | U |  | 0
7 | CURVA PVC Ø2" | 2 | U |  | 0
8 | TUBERIA FLEXIBLE LICUIT-TIGH Ø2" | 40 | PIE |  | 0
9 | TERMINAL RECTO FLEXIBLE LICUIT - TIGHT Ø2" | 1 | U |  | 0
10 | TERMINAL CURVO LICUITt - TIGHT Ø2" | 1 | U |  | 0
11 | TUBERIA FLEXIBLE LICUIT-TIGHT Ø 1½" | 40 | PIE |  | 0
12 | TERMINAL RECTO FLEXIBLE LICUITt - TIGHT Ø1½" | 1 | U |  | 0
13 | TERMINAL CURVO LICUIT - TIGHT Ø1½" | 1 | U |  | 0
14 | CONDUCTOR THW No. 2 | 500 | PIE |  | 0
15 | CONDUCTOR THW #6 | 150 | PIE |  | 0
16 | MAIN BREAKER DE 125/3 AMP 3Ø , 480 V. | 2 | U |  | 0
17 | TRANSF.SECO DE 3 KVA, 480/120-240V | 1 | U |  | 0
18 | PANEL DE BREAKERS DE 8/16 CIRCUITOS (INC. BREAKERS) | 1 | U |  | 0
19 | TAPE DE GOMA ELECTRICO SUPERIOR | 1 | U |  | 0
20 | TAPE DE PLASTICO ELECTRICO SUPERIOR | 2 | U |  | 0
21 | MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA | 1 | U |  | 0
III | SUMINISTRO E INST. EQUIPOS DE BOMBEO POZO # 1 |  |  |  | 0
1 | SUMINISTRO ELECTROBOMBA DE EJE VERTICAL DE 350 GPM, 321' TDH,100' COLUMNA, MOTOR 40 HP,460V, 3Ø, 60HZ, 1770RPM, INCLUYE ARRANCADOR ESTRELLA DELTA, PROTECCION Y MEDICION | 1 | U |  | 0
2 | INSTALACION ELECTROBOMBA | 1 | U |  | 0
3 | NIPLE Ø4'' x 12'' ACERO SCH-40 PLATILLADO EN UN EXTREMO | 3 | U |  | 0
4 | NIPLE Ø3'' x 12'' ACERO SCH-40 PLATILLADO EN UN EXTREMO | 1 | U |  | 0
5 | TEE 4"x 3" ACERO SCH-40 PLATILLADA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" | 1 | U |  | 0
7 | VALV. LIMITADORA DE CAUDAL CON CHECK INTEGRADO Ø4", 200 PSI | 1 | U |  | 0
8 | VALV. DE COMP. VASTAGO ASC. 4" H.F. PLATILLADA 200 PSI | 1 | U |  | 0
9 | VALV. DE COMP. VASTAGO ASC. 3" H.F. PLATILLADA 200 PSI | 1 | U |  | 0
10 | VALV. DE AIRE DE Ø1'' 200 PSI | 1 | U |  | 0
11 | ZETA 4" X 3 M ACERO SCH-40 PARA INTERCONECTAR DESCARGA | 1 | U |  | 0
12 | INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA | 1 | U |  | 0
13 | MEDIDOR DE FLUJO/CAUDAL | 1 | U |  | 0
14 | CODO DE 4" X 45 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
15 | JUNTA DE GOMA | 7 | LBS |  | 0
16 | CONSTRUCCION DE DESCARGA Ø4" TIPO CUELLO DE GANZO | 1 | U |  | 0
17 | PINTURA PARA DESCARGA | 1 | U |  | 0
18 | ANCLAJE PARA DESCARGA H.A. SEGÚN DETALLE DISENIO | 2 | U |  | 0
19 | BASE PARA BOMBA | 1 | U |  | 0
IV | SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO, PARA POZO No. 1 |  |  |  | 0
1 | SUMINISTRO DE GENERADOR ELECTRICO 75 KW, 3Ø, 480/277V, 60 HZ, 1800 RPM | 1 | U |  | 0
2 | INSTALACION GENERADOR ELECTRICO | 1 | U |  | 0
3 | SUM. Y COLOC. TANQUE COMB. 500GLS (LLENO EN SITIO) | 1 | U |  | 0
4 | CONSTRUCCION SISTEMA ESCAPE GASES | 1 | U |  | 0
5 | CONSTRUCCION SISTEMA ALIMENTACION COMBUSTIBLE | 1 | U |  | 0
6 | CONDUCTOR THW # 2 | 180 | PIE |  | 0
7 | CONDUCTOR THW # 6 | 60 | PIE |  | 0
8 | MAIN BREAKER 125/3 AMPS | 1 | U |  | 0
9 | TRANSFER SWITCH MANUAL 125/3 AMP, 480V, 3Ø, NEMA 3R | 1 | U |  | 0
10 | TUBERIA FLEXIBLE LICUIT TIGHT Ø2'' | 80 | PIE |  | 0
11 | TERMINAL RECTO LICUIT TIGHT Ø2'' | 2 | U |  | 0
12 | TERMINAL CURVO LICUIT TIGHT Ø2'' | 2 | U |  | 0
13 | CONECTOR PARA CONDUCTOR THW # 2 | 3 | U |  | 0
14 | CONECTOR PARA CONDUCTOR THW # 6 | 1 | U |  | 0
15 | TAPE GOMA ELECTRICO SUPERIOR | 1 | U |  | 0
16 | TAPE PLASTICO ELECTRICO SUPERIOR | 2 | U |  | 0
17 | MANO DE OBRA ELECTRICA | 1 | U |  | 0
| SUB TOTAL B |  |  |  | 0
C | ELECTRIFICACION Y EQUIPO DE BOMBEO A POZO No. 4
I | ELECTRIFICACION PRIMARIA (POZO No. 4)
1 | POSTES DE H.A V - 500, 35' | 2 | U |  | 0
2 | CONDUCTOR AAA/C #2/0 | 120 | PIE |  | 0
3 | CONDUCTOR AAA/C #1/0 | 40 | PIE |  | 0
4 | ESTRUCTURA MT-307 | 2 | U |  | 0
5 | ESTRUCTURA H.A-100B | 2 | U |  | 0
6 | ESTRUCTURA PR - 101 (ATERRIZAJE COMPLETO) | 2 | U |  | 0
7 | TRANSFORMADOR DE 25 KVA,1Ø, 7200/240-480V,TIPO POSTE, (SUMERGIDO EN ACEITE) | 3 | U |  | 0
8 | CUT-OUT DE 100 AMP. | 3 | U |  | 0
9 | PARARRAYOS DE 9KV | 3 | U |  | 0
10 | JOMPER AEREO | 1 | U |  | 0
11 | HOYOS PARA POSTES | 2 | U |  | 0
12 | HOYOS PARA VIENTOS | 2 | U |  | 0
13 | INSTALACION DE POSTES | 2 | U |  | 0
14 | MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA | 1 | U |  | 0
II | ELECTRIFICACION SECUNDARIA (POZOS # 4) |  |  |  | 0
1 | CONDULET EMT Ø2" | 1 | U |  | 0
2 | COUPLING EMT Ø2" | 1 | U |  | 0
3 | TUBERIA EMT Ø2"X 10' | 2 | U |  | 0
4 | CURVA EMT Ø2" | 1 | U |  | 0
5 | TERMINAL EMT Ø2" | 1 | U |  | 0
6 | TUBERIA PVC Ø2" X 19' | 2 | U |  | 0
7 | CURVA PVC Ø2" | 2 | U |  | 0
8 | TUBERIA FLEXIBLE LICUIT-TIGH Ø2" | 40 | PIE |  | 0
9 | TERMINAL RECTO FLEXIBLE LICUIT - TIGHT Ø2" | 1 | U |  | 0
10 | TERMINAL CURVO LICUITt - TIGHT Ø2" | 1 | U |  | 0
11 | TUBERIA FLEXIBLE LICUIT-TIGHT Ø 1½" | 40 | PIE |  | 0
12 | TERMINAL RECTO FLEXIBLE LICUITt - TIGHT Ø1½" | 1 | U |  | 0
13 | TERMINAL CURVO LICUIT - TIGHT Ø1½" | 1 | U |  | 0
14 | CONDUCTOR THW No. 2 | 500 | PIE |  | 0
15 | CONDUCTOR THW #6 | 150 | PIE |  | 0
16 | MAIN BREAKER DE 125/3 AMP 3Ø , 480 V. | 2 | U |  | 0
17 | TRANSF.SECO DE 3 KVA,480/120-240V | 1 | U |  | 0
18 | PANEL DE BREAKERS DE 8/16 CIRCUITOS (INC. BREAKERS) | 1 | U |  | 0
19 | TAPE DE GOMA ELECTRICO SUPERIOR | 1 | U |  | 0
20 | TAPE DE PLASTICO ELECTRICO SUPERIOR | 2 | U |  | 0
21 | MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA | 1 | U |  | 0
III | SUMINISTRO E INST. EQUIPOS DE BOMBEO POZO # 4 |  |  |  | 0
1 | SUMINISTRO ELECTROBOMBA DE EJE VERTCAL DE 300 GPM, 352' TDH,140' COLUMNA, MOTOR 40 HP,460V, 3Ø, 60HZ, 1770RPM, INCLUYE ARRANCADOR ESTRELLA DELTA, PROTECCION Y MEDICION | 1 | U |  | 0
2 | INSTALACION ELECTROBOMBA | 1 | U |  | 0
3 | NIPLE Ø4'' x 12'' ACERO SCH-40 PLATILLADO EN UN EXTREMO | 3 | U |  | 0
4 | NIPLE Ø3'' x 12'' ACERO SCH-40 PLATILLADO EN UN EXTREMO | 1 | U |  | 0
5 | TEE 4"x 3" ACERO SCH-40 PLATILLADA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" | 1 | U |  | 0
7 | VALV. LIMITADORA DE CAUDAL CON CHECK INTEGRADO Ø4", 200 PSI | 1 | U |  | 0
8 | VALV. DE COMP. VASTAGO ASC. 4" H.F. PLATILLADA, 200 PSI | 1 | U |  | 0
9 | VALV. DE COMP. VASTAGO ASC. 3" H.F. PLATILLADA, 200 PSI | 1 | U |  | 0
10 | VALV. DE AIRE DE Ø1'' | 1 | U |  | 0
11 | ZETA 4" X 3 M PARA INTERCONECTAR DESCARGA | 1 | U |  | 0
12 | INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA, | 1 | U |  | 0
13 | MEDIDOR DE FLUJO/CAUDAL | 1 | U |  | 0
14 | CODO DE 4" X 45 SCH 80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
15 | CONSTRUCCION DE DESCARGA Ø4" TIPO CUELLO DE GANZO | 1 | U |  | 0
16 | PINTURA PARA DESCARGA | 1 | U |  | 0
17 | ANCLAJE PARA DESCARGA H.A. SEGÚN DETALLE DISENO | 2 | U |  | 0
18 | BASE PARA BOMBA SEGÚN DETALLE DISENO | 1 | U |  | 0
| SUB TOTAL C |  |  |  | 0
D | ESTRUCTURA DE H.A. DE SOPORTE P/DEPOSITO DE COMBUSTIBLE Y TINA PARA EL DERRAME (POZO NO. 1)
1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: | 1 | U |  | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO: |  |  |  | 0
3.1 | ZAPATA 0.25-1.38 QQ/M3 | 0.9 | M3 |  | 0
3.2 | MURO DE H.A. 0.20 - 3.93 QQ/M3 | 0.8 | M3 |  | 0
0
4 | TERMINACION SE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
4.1 | PAÑETE | 5.72 | M2 |  | 0
4.2 | CANTOS | 20.2 | M2 |  | 0
4.3 | PINTURA PARA BASE H.A. | 6.92 | M2 |  | 0
4.4 | PINTURA PARA BASE DEP. COMBUSTIBLE (INC. MANT. Y OXIDO ROJO) | 10.99 | M2 |  | 0
5 | INSTALACIONES:
5.1 | PLANCHUELAS METALICAS DE 1" x ¼" | 9.87 | LB |  | 0
5.2 | TORNILLOS 1"x ¼" | 4 | U |  | 0
5.3 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
0
6 | TINA P/ DERRAME DE COMBUSTIBLE
6.1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
6.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | U |  | 0
6.3 | LOSA DE FONDO 0.20 - 0.72 | 2.32 | M3 |  | 0
6.4 | MURO DE BLOCK. 6" @ 0.40 | 6.32 | M3 |  | 0
0
7 | TERMINACION SE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
7.1 | PAÑETE | 13.46 | M2 |  | 0
7.2 | CANTOS | 33.4 | M2 |  | 0
7.3 | FINO DE FONDO | 13.63 | M2 |  | 0
7.4 | PINTURA | 15.1 | M2 |  | 0
| SUB TOTAL D |  |  |  | 0
E | CASETA PARA GENERADOR (POZO NO. 1) |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
2 | MOV. DE TIERRA | 1 | U |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO EN : |  |  |  | 0
3.1 | ZAPATA DE MURO(INC. ZAP. C1) 0.79 QQ/M3 | 3.29 | M3 |  | 0
3.2 | COLUMNA 0.20 X 0.20 4.58 QQ/M3 | 0.48 | M3 |  | 0
3.3 | VIGA V1 0.20 X 0.25 11.14 QQ/M3 | 0.42 | M3 |  | 0
3.4 | DINTEL 0.15 X 0.20 5.00 QQ/M3 | 0.07 | M3 |  | 0
3.5 | LOSA DE TECHO e=0.13 1.06 QQ/M3 | 3.89 | M3 |  | 0
3.6 | BASE H.A. P/PLANTA 4.00 X 2.00 - 0.68 QQ/M3 | 4 | M3 |  | 0
0
4 | MURO DE BLOQUES: |  |  |  | 0
4.1 | DE 6" B.N.P. | 11.39 | M2 |  | 0
4.2 | DE 6" S.N.P. | 64.05 | M2 |  | 0
4.3 | CALADOS | 4.82 | M2 |  | 0
0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | PAÑETE INTERIOR (INC. TECHO) | 59.22 | M2 |  | 0
5.2 | PAÑETE EXTERIOR | 55.7 | M2 |  | 0
5.3 | FINO LOSA DE TECHO | 29.92 | M2 |  | 0
5.4 | CANTOS Y MOCHETAS | 77.23 | ML |  | 0
5.5 | PINTURA AZUL MANTENIMIENTO | 114.92 | M2 |  | 0
5.6 | PISO H.S. PULIDO | 19.12 | M2 |  | 0
0
6 | PORTAJE |  |  |  | 0
6.1 | PUERTA ALUMINIO CON VENTANILLA DE VENTILACION (2.50x2.80)M | 7 | M2 |  | 0
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
7.1 | ENTRADA GENERAL | 1 | U |  | 0
7.2 | SALIDA | 6 | U |  | 0
7.3 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
| SUB TOTAL E |  |  |  | 0
0
F | CASETA DE BOMBEO TECHO DESLIZABLE (POZO NO. 1) |  |  |  | 0
0
1 | LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO | 1 | U |  | 0
2 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | U |  | 0
0
4 | HORMIGON ARMADO EN : |  |  |  | 0
4.1 | ZAPATA DE MURO 0.36 QQ/M3, F'C = 180 KG/CM2 | 4.15 | M3 |  | 0
4.2 | VIGA 0.20X0.30 3.56 QQ | 0.78 | M3 |  | 0
4.3 | LOSA DE TECHO 0.10 - 0.48 QQ/M3 | 1.2 | M3 |  | 0
4.4 | DINTEL 0.20X0.15-3.89 QQ | 0.16 | M3 |  | 0
4.5 | RAMPA D/ACCESO A 0.05 | 0.69 | M3 |  | 0
4.6 | SOPORTE DE CORREDERA 0.89 | 10.1 | M |  | 0
4.7 | BASE MOTOR Y BOMBEO | 1 | U |  | 0
4.8 | COLUMNA 0.20X0.15 - 4.58 QQ/M3 | 0.36 | M3 |  | 0
5 | MURO BLOCK |  |  |  | 0
5.1 | MURO BLOCK 6" (B.N.P.) | 18.26 | M2 |  | 0
5.2 | MURO BLOCK 6" (S.N.P.) | 34.11 | M2 |  | 0
5.3 | MURO BLOCK CALADOS | 2.88 | M2 |  | 0
0
6 | TERMINACION DE SUPERFICIES |  |  |  | 0
6.1 | PAÑETE EXTERIOR | 82.71 | M2 |  | 0
6.2 | FINO LOSA DE TECHO | 11.85 | M2 |  | 0
6.3 | CANTOS Y MOCHETAS | 137.8 | M |  | 0
6.4 | ANTEPECHO DE BLOQUES (UNA LINEA DE BLOCK) | 14 | M |  | 0
6.5 | PINTURA AZUL MANTENIMIENTO | 82.71 | M2 |  | 0
6.6 | PISO HORMIGON FROTADO (C/ MALLA ELECTROSOLDADA) | 19.4 | M2 |  | 0
6.7 | ZABALETA | 14 | M |  | 0
6.8 | FROTADO Y VIOLINADO RAMPA DE ACCESO | 13.76 | M2 |  | 0
0
7 | PORTAJE |  |  |  | 0
7.1 | PUERTA METALICA POSTERIOR DE TOLA (1.00M X 2.10)M | 22.6 | P2 |  | 0
7.2 | VENTANA DE ALUMINIO (1.40X 1.20) M | 3 | U |  | 0
7.3 | PUERTA FRONTAL DE MALLA C/ CELDA CORRUGADA 3/4X 1/4- 2 HOJAS (4.00M X 2.70)M | 117 | P2 |  | 0
0
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
8.1 | ENTRADA GENERAL | 1 | U |  | 0
8.2 | SALIDAS CENITALES | 4 | U |  | 0
8.3 | SALIDAS INTERRUPTOR SENCILLO | 3 | U |  | 0
8.4 | SALIDAS TOMACORRIENTE DOBLES 120 V | 2 | U |  | 0
0
9 | ACERA EXT. DE 0.80 DE ANCHO | 12.7 | M2 |  | 0
0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACION |  |  |  | 0
10.1 | TECHO CORREDIZO DE TOLA | 1 | U |  | 0
0
11 | VERJA PERIMETRAL MALLA CICLONICA |  |  |  | 0
11.1 | VERJA C/ MALLA CICLONICA Y 3 LINEAS DE BLOCK | 61 | M |  | 0
11.2 | COLUMNAS C2 0.30 X 0.30 - 4.75 (INC. ZAPATA) | 21 | U |  | 0
11.3 | PUERTA MALLA CICLONICA 3 M | 1 | U |  | 0
0
12 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | U |  | 0
13 | SUMINISTRO Y COL. MATERIAL P/ RELLENO | 6.4 | M3 |  | 0
14 | EMBELLECIMIENTO C/ GRAVILLA | 160.79 | M2 |  | 0
15 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
| SUB TOTAL F |  |  |  | 0
G | CASETA DE BOMBEO TECHO DESLIZABLE (POZO NO. 4) |  |  |  | 0
0
1 | LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO | 1 | U |  | 0
2 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | U |  | 0
0
4 | HORMIGON ARMADO EN : |  |  |  | 0
4.1 | ZAPATA DE MURO 0.36 QQ/M3, F'C = 180 KG/CM2 | 4.15 | M3 |  | 0
4.2 | VIGA 0.20X0.30 3.56 QQ | 0.78 | M3 |  | 0
4.3 | LOSA DE TECHO 0.10 - 0.48 QQ/M3 | 1.2 | M3 |  | 0
4.4 | DINTEL 0.20X0.15-3.89 QQ | 0.16 | M3 |  | 0
4.5 | RAMPA D/ACCESO A 0.05 | 0.69 | M3 |  | 0
4.6 | SOPORTE DE CORREDERA 0.89 | 10.1 | M |  | 0
4.7 | BASE MOTOR Y BOMBEO | 1 | U |  | 0
4.8 | COLUMNA 0.20X0.15 - 4.58 QQ/M3 | 0.36 | M3 |  | 0
5 | MURO BLOCK |  |  |  | 0
5.1 | MURO BLOCK 6" (B.N.P.) | 18.26 | M2 |  | 0
5.2 | MURO BLOCK 6" (S.N.P.) | 34.11 | M2 |  | 0
5.3 | MURO BLOCK CALADOS | 2.88 | M2 |  | 0
0
6 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
6.1 | PAÑETE EXTERIOR | 82.71 | M2 |  | 0
6.2 | FINO LOSA DE TECHO | 11.85 | M2 |  | 0
6.3 | CANTOS Y MOCHETAS | 137.8 | M |  | 0
6.4 | ANTEPECHO DE BLOQUES (UNA LINEA DE BLOCK) | 14 | M |  | 0
6.5 | PINTURA AZUL MANTENIMIENTO | 82.71 | M2 |  | 0
6.6 | PISO HORMIGON FROTADO (C/ MALLA ELECTROSOLDADA) | 19.4 | M2 |  | 0
6.7 | ZABALETA | 14 | M |  | 0
6.8 | FROTADO Y VIOLINADO RAMPA DE ACCESO | 13.76 | M2 |  | 0
0
7 | PORTAJE |  |  |  | 0
7.1 | PUERTA METALICA POSTERIOR (1.00M X 2.10)M | 22.6 | P2 |  | 0
7.2 | VENTANA DE ALUMINIO (1.40X 1.20) M 5.04 M2 | 3 | U |  | 0
7.3 | PUERTA FRONTAL DE MALLA 2 HOJAS (4.00M X 2.70)M | 117 | P2 |  | 0
0
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
8.1 | ENTRADA GENERAL | 1 | U |  | 0
8.2 | SALIDAS CENITALES | 4 | U |  | 0
8.3 | SALIDAS INTERRUPTOR SENCILLO | 3 | U |  | 0
8.4 | SALIDAS TOMACORRIENTE DOBLES 120 V | 2 | U |  | 0
0
9 | ACERA EXT. DE 0.80 DE ANCHO | 12.7 | M2 |  | 0
0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACION |  |  |  | 0
10.1 | TECHO CORREDIZO DE TOLA | 1 | U |  | 0
0
11 | VERJA PERIMETRAL MALLA CICLONICA |  |  |  | 0
11.1 | VERJA C/ MALLA CICLONICA Y 3 LINEAS DE BLOCK | 37 | M |  | 0
11.2 | COLUMNAS C2 0.30 X 0.30 - 4.75 (INC. ZAPATA) | 13 | U |  | 0
11.3 | PUERTA MALLA CICLONICA 3 M | 1 | U |  | 0
0
12 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | U |  | 0
13 | SUMINISTRO Y COL. MATERIAL P/ RELLENO | 4 | M3 |  | 0
14 | EMBELLECIMIENTO C/ GRAVILLA | 64 | M2 |  | 0
15 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
| SUB TOTAL G |  |  |  | 0
H | CONEXIÓN DE POZO NO. 1 Y POZO NO. 4 A TUBERIA ASURO Ø 30" PCCP
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 30 | M |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACIO MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 19.8 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO | 18.58 | M3 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D=5 KM | 1.47 | M3 |  | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA
3.1 | TUBERIA Ø 4" ACERO SCH-80 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 30 | M |  | 0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS
4.1 | TUBERIA Ø 4" ACERO SCH-80 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 30 | M |  | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES (PARA BRIDA)
5.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | U |  | 0
5.2 | TUBERIA DE PRESION DE HORMIGON PCCP Ø 30"X4" | 2 | M |  | 0
5.3 | CLAMP 30" X 4" ACERO SCH-40 | 4 | U |  | 0
5.4 | ANCLAJES PARA PIEZAS H.A. SEGÚN DETALLE DISENO | 4 | U |  | 0
| SUB TOTAL H |  |  |  | 0
MEJORAMIENTO ACUEDUCTO ALTAMIRA
I | LINEA DE CONDUCCION
1 | REPLANTEO | 800 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 648 | M3 |  | 0
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 56 | M3 |  | 0
2.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA P/RELLENO (SUJETO A APROBACION POR LA SUPERVISION) | 274.28 | M3 |  | 0
2.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 | 548.57 | M3 |  | 0
2.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST. 5KM) | 382.63 | M3 |  | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA:
3.1 | DE Ø6" PVC SRD-26 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 824 | M |  | 0
4 | COLOCACION DE TUBERIA:
4.1 | DE Ø6" PVC SRD-26 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 824 | M |  | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
5.1 | CODO Ø6" X 45 ACERO SCH-40 C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 8 | UD |  | 0
5.2 | TEE Ø6" X Ø6" ACERO - SCH-40 C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 1 | UD |  | 0
5.3 | JUNTA TAPON Ø6" ACERO SCH-40 C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 1 | UD |  | 0
5.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø6" | 19 | UD |  | 0
5.5 | ANCLAJE DE HORMIGON SIMPLE P/PIEZAS (F'C=210 KG/CM2) | 10 | UD |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS
6.1 | DE AIRE Ø 1" H.F. (150 PSI) | 6 | UD |  | 0
6.2 | DE DESAGUE Ø 4" H.F. (150 PSI) PLATILLADA COMPLETA (INC. TORNILLOS, JUNTA DE GOMA, 2 NIPLES, 2 JUNTA DRESSER) | 3 | UD |  | 0
6.3 | DE COMPUERTA Ø 6" H.F. (150 PSI) PLATILLADA COMPLETA (INC. TORNILLOS, JUNTA DE GOMA, 2 NIPLES, 2 JUNTA DRESSER) | 1 | UD |  | 0
6.4 | CAJA TELESCOPICA | 4 | UD |  | 0
6.5 | REGISTROS PARA VALVULAS (1.50*1.50*1.77)M | 6 | UD |  | 0
0
7 | REPOSICION Y DEMOLICION DE CONTENES |  |  |  | 0
7.1 | DEMOLICION DE CONTENES | 700 | M |  | 0
7.2 | REPOSICION DE CONTENES | 700 | M |  | 0
8 | REPOSICION DE ASFALTO
8.1 | CORTE DE ASFALTO (DOS LADOS) e=2" | 100 | M |  | 0
8.2 | REMOCION DE ASFALTO | 35 | M2 |  | 0
8.3 | SUMINISTRO MATERIAL PARA BASE DE ASFALTO 0.20M + 1.20 % DE ESPONJAMIENTO | 8.4 | M3 |  | 0
8.4 | COMPACTACION MATERIAL DE BASE C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 | 7 | M3 |  | 0
8.5 | BOTE MATERIAL ASFALTICO CON CAMION (DIST. 5KM) | 2.36 | M3 |  | 0
8.6 | IMPRIMACION SENCILLA | 47.2 | M2 |  | 0
8.7 | REPOSICION CARPETA ASFALTICA (e=0.05 M.) (INC. ESPONJAMIENTO) | 47.2 | M2 |  | 0
8.8 | TRANSPORTE ASFALTO D PROM 40 KM | 94.4 | M3 KM |  | 0
0
9 | SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO |  |  |  | 0
9.1 | LETREROS | 824 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE I |  |  |  | 0
0
Z | VARIOS |  |  |  | 0
0
1 | CAMPAMENTO | 2 | U |  | 0
2 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 8' X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 2 | U |  | 0
| SUB TOTAL Z |  |  |  | 0
0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
0
| GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 4% |  |  | 0
| SEGUROS,POLIZA Y FINANZA | 4% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| LEY 3-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS 07-2007 | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| MANTENIMIENTO Y OPERACION INAPA | 10% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 10% |  |  | 0
| TRANSPORTE DE POSTES | 1 | U |  | 0
| COMPLETIVO TRANSPORTE DE EQUIPO | 1 | U |  | 0
| INTERCONEXION CON EDESUR | 1 | U |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
0
J | CONSTRUCCION DE DOS (2) NUEVOS POZOS |  |  |  | 0
0
1 | PERFORACION EN Ø12" ACERO | 360 | PIES |  | 0
2 | ENCAMISADO EN Ø12" ACERO (INCL. SOLDADURA) | 360 | PIES |  | 0
3 | RANURADO EN Ø12" ACERO | 200 | PIES |  | 0
4 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 2 | UD |  | 0
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA EN Ø12" ACERO e=1/4" | 360 | PIES |  | 0
6 | PRUEBA DE AFORO (48 HORAS) (RANGO DE CAUDAL ESTIMADO DE AFORO DE 300 GPM A 700 GPM) | 2 | UD |  | 0
7 | SUMINISTRO DE ZAPATA | 3 | UD |  | 0
8 | ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO, (INC. MUESTRA, TRASLADO AL LABORATORIO Y RESULTADOS) | 1 | UD |  | 0
9 | INFORME FINAL INCLUYE RECOMENDACIONES | 1 | UD |  | 0
| SUB TOTAL POZOS |  |  |  | 0
0
| GASTOS INDIRECTOS POZOS |  |  |  | 0
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 4% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS HONORARIOS PROFESIONALES | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| SUB TOTAL POZOS |  |  |  | 0
| TOTAL POZOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR EN (RD$) |  |  |  | 0