## PRESUPUESTO No. 4
Obra: CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE ARROYO CHICO- MAJAGUAL ADENTRO COMO EXTENSION AC. MULTIPLE JUANA VICENTA
Ubicación: PROVINCIA SAMANA |  |  | ZONA:III
Partida | Descripción | Cantidad | Und. | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | ESTACION DE RELEVO ( CISTERNA 250 M3 ) |  |  |  |  | 0
0
I | CISTERNA DE 250 M3
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 1 | U |  | 0 | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION DE MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | 153.3 | M3 |  | 0 | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 48.04 | M3 |  | 0 | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION EN ALTA PENDIENTE D=5 KM | 126.31 | M3 |  | 0 | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO EN: F'C=240KGS/CM2 (INDUSTRIAL) |  |  |  |  | 0
3.1 | TORTA HORMIGON SIMPLE fC'= 140 KG/CM2 | 4.09 | M3 |  | 0
3.2 | ZAPATA DE MURO 1.53 QQ/M3 | 11.5 | M3 |  | 0 | 0
3.3 | ZAPATA DE COLUMNA CENTRAL 0.73 QQ/M3 | 0.65 | M3 |  | 0 | 0
3.4 | LOSA DE FONDO 0.67 QQ/M3 | 9.95 | M3 |  | 0 | #REF!
3.5 | MUROS 0.25 - 2.56 QQ/M3 | 28.7 | M3 |  | 0 | 0
3.6 | VIGA V-1 ( 0.40 x 0.30 ) 3.52 QQ/M3 | 1.02 | M3 |  | 0 | 0
3.7 | LOSA DE TECHO 0.15 - 1.04 QQ/M3 | 10.78 | M3 |  | 0 | 0
0
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  |  | 0
4.1 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 120.95 | M2 |  | 0 | 0
4.2 | FINO LOSA FONDO | 72.25 | M2 |  | 0 | 0
4.3 | PAÑETE EXTERIOR | 133.78 | M2 |  | 0 | #REF!
4.4 | CANTOS | 23.21 | M |  | 0 | #REF!
0
5 | BANDA DE GOMA HIDROFILICA, PREFORMADA, EXPANDIBLE 25 X 20 MM | 72.4 | M |  | 0 | 0
0
6 | INSTALACION DE: |  |  |  |  | 0
6.1 | ESCALERA EXTERIOR H.G. 3/4" @ 0.40, H=3.50 M | 1 | U |  | 0 | #REF!
6.2 | TAPA PARA REGISTRO (0.80 X 0.80) METALICA | 1 | U |  | 0 | 0
6.3 | VENTILACIÓN 6" ACERO | 1 | U |  | 0 | 0
0
7 | VERJA DE MALLA CICLONICA CON TRES LINEAS DE BLOCK (VER DETALLE EN PLANOS) |  |  |  |  | 0
7.1 | MALLA CICLONICA | 91 | M |  | 0 | 0
7.2 | COLUMNAS C2 (0.25 X 0.25) 4.79 QQ/M3 F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ZAPATA 0.75 X 0.75 - 1.43QQ/M3) F'C=180 KG/CM2 | 5 | U |  | 0 | 0
7.3 | COLUMNAS C1 (0.15 X 0.15) 8.15QQ/M3 F'C=180 KG/CM2 | 30 | U |  | 0 | 0
7.4 | PUERTA MALLA CICLONICA 4.00 M | 1 | U |  | 0 | 0
#REF!
8 | ENTRADA,SALIDA,REBOSE Y BY PASS |  |  |  |  | 0
8.1 | TUBERIA DE 6'' ACERO SCH-40 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 32 | M |  | 0 | 0
8.2 | TUBERIA DE 6'' PVC SDR-26 C/J.G | 42.4 | M |  | 0 | 0
8.3 | CODO 6" x 90º ACERO SCH-40 C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 5 | U |  | 0 | 0
8.4 | TEE 6" x 6" ACERO SCH-40 C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 3 | U |  | 0 | 0
8.5 | MANGA 6" x 3' ACERO SCH-40 C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 4 | U |  | 0 | 0
8.6 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 6" (150 PSI) | 1 | U |  | 0 | 0
8.7 | VALVULA DE COMPUERTA 6'' H.F. PLATILLADA COMPLETA 150 PSI | 4 | U |  | 0 | 0
8.8 | REGISTRO CON TAPA TIPO CISTERNA (0.80 X 0.80) (1.50 m x 1.50 m x 1.77) SEGÚN DETALLE DE PLANOS | 4 | U |  | 0 | 0
8.9 | H. A. F'C=210 KG/CM2 P/ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES SEGÚN DEISENO | 1.5 | M3 |  | 0 | 0
8.1 | MANO DE OBRA PLOMERIA Y SOLDADOR | 1 | U |  | 0 | 0
0
8.11 | MOVIMIENTO DE TIERRA P/TUBERIA (50 M ) |  |  |  |  | 0
8.11.1 | EXCAVACION DE MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | 53.14 | M3 |  | 0 | 0
8.11.2 | ASIENTO DE ARENA | 3.21 | M3 |  | 0 | 0
8.11.3 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 | 45.72 | M3 |  | 0 | #REF!
8.11.4 | BOTE DE MATERIAL EN SITU | 8.9 | M3 |  | 0 | 0
9 | ACERA EXTERIOR 0.80 M | 21.6 | M2 |  | 0 | 0
10 | EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA | 77.44 | M2 |  | 0 | 0
11 | LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA | 1 | U |  | 0
II | CONSTRUCCION DE CASETA (4.45 M X 4.45 M) P/EQUIPO BOMBA EN AREA DEPOSITO REGULADOR
1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
0
2 | HORMIGON ARMADO EN F'C=210 KG/CM2 | 0
2.1 | VIGA PERIMIETRAL (0.15 X 0.36) 5.46 QQ/M3 | 1.29 | M3 |  | 0
2.2 | DINTELES (0.15 X 0.20 ) 2.45 QQ/M3 | 6.4 | ML |  | 0
2.3 | LOSA DE TECHO 0.14 - 1.08 QQ/M3 | 2.77 | M3 |  | 0
3 | MURO BLOCK
3.1 | MURO BLOCK 6" (S.N.P.) | 53.6 | M2 |  | 0
3.2 | BLOCK CALADO | 5.99 | M2 |  | 0
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE
4.1 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR (INC. TECHO) | 146.22 | M2 |  | 0
4.2 | FINO LOSA DE TECHO | 19.8 | M2 |  | 0
4.3 | CANTOS Y MOCHETAS | 60 | M |  | 0
4.4 | PINTURA (INCLUYE BASE) | 146.22 | M2 |  | 0
4.5 | ZABALETA | 17.2 | M |  | 0
4.6 | ANTEPECHO EN BLOCK DE 0.15 M | 17.2 | M |  | 0
4.7 | IMPERMEABILIZANTE DE TECHO | 19.8 | M2 |  | 0
5 | PORTAJE
5.1 | PUERTA METALICA POSTERIOR (2.10M X 1.50 M),2 HOJAS CON BARRA DE 1/2" | 33.89 | P2 |  | 0
5.2 | PUERTA METALICA (2.10M X 1.0 M) CON BARRA DE 1/2" | 20.37 | P2 |  | 0
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
6.1 | ENTRADA GENERAL | 1 | U |  | 0
6.2 | SALIDAS CENTRALES | 4 | U |  | 0
6.3 | INTERRUPTORES SENCILLOS | 2 | U |  | 0
6.4 | TOMACORRIENTES DOBLES 110 V | 3 | U |  | 0
7 | TAPAS METALICAS ( 0.80 X 0.80 ) | 3 | U |  | 0
8 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | U |  | 0
III | ELECTRIFICACION
1 | ELECTRIFICACION PRIMARIA (2.4 KM.)
1.1 | POSTE HAV 35´ 500 DAN | 4 | U |  | 0
1.2 | ESTRUCTURA MT- 301 | 2 | U |  | 0
1.3 | ESTRUCTURA MT- 307 | 1 | U |  | 0
1.4 | ESTRUCTURA MT- 316 | 1 | U |  | 0
1.5 | ESTRUCTURA PR- 208 (SECCIONADOR FUSIBLE) | 1 | U |  | 0
1.6 | ESTRUCTURA HA- 100 B | 4 | U |  | 0
1.7 | TRANSFORMADOR DE 15 KVA,12,470-7,200/277-480V TIPO POSTE SUMERGIDO EN ACEITE | 3 | U |  | 0
1.8 | ATERRIZAJE COMPLETO (PR-101) | 4 | U |  | 0
1.9 | ALAMBRE AAAC/NO.2/0 | 2624 | P |  | 0
1.1 | GRAPA CALIENTE NO.2/0 | 3 | U |  | 0
1.11 | HOYO PARA POSTE | 4 | U |  | 0
1.12 | HOYO PARA VIENTOS | 4 | U |  | 0
1.13 | INSTALACION DE POSTES | 4 | U |  | 0
1.14 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
0
2 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA |  |  |  | 0
2.1 | CONDULET EMT Ø2´´ | 1 | U |  | 0
2.2 | TUBERIA IMC Ø2" X 10´ | 1 | U |  | 0
2.3 | TERMINAL RECTO IMC Ø2´´ | 1 | U |  | 0
2.4 | CURVA IMC Ø2´´ | 1 | U |  | 0
2.5 | COUPLING IMC Ø2" | 1 | U |  | 0
2.6 | TUBERIA PVC Ø2´´X 20 | 3 | U |  | 0
2.7 | CURVA PVC Ø2´´ | 2 | U |  | 0
2.8 | TUBERIA LIQUIT TIGHT Ø 1´´ | 60 | P |  | 0
2.9 | TERMINAL RECTO LIQUIT TIGHT Ø1´´ | 2 | U |  | 0
2.1 | TERMINAL CURVO LIQUIT TIGHT Ø1´´ | 2 | U |  | 0
2.11 | CONDUCTOR THW # 4 | 500 | P |  | 0
2.12 | CONDUCTOR THW # 6 | 200 | P |  | 0
2.13 | MAIN BREAKER 60/3 AMP,480V, CON OVER TRIP. A 450 | 1 | U |  | 0
2.14 | PANEL BOAR CON MAIN BREAKER 70/3 AMP, 2 BREAKERS 60/3, Y 1 BERAKER 15/2 AMP. | 1 | U |  | 0
2.15 | TRANSFORMADOR SECO DE 3 KVA, 480/120-240V | 1 | U |  | 0
2.16 | TAPE PLASTICO | 1 | U |  | 0
2.17 | TAPE GOMA | 1 | U |  | 0
2.18 | MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA | 1 | U |  | 0
0
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0 | 0
B | EQUIPAMIENTO
1 | EQUIPO DE BOMBEO
1.1 | SUMINISTRO ELECTROBOMBA, DE EJE HORIZONTAL 130 GPM, 300' DE TDH, MOTOR 20 HP, 3Ø, 460 V, 60 HZ, 3,500 RPM, INCLUYE ARRANCADOR DIRECTO A LINEA CON DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Y MEDIDORES ELÉCTRICOS | 2 | U |  | 0
1.2 | INSTALACION ELECTROBOMBA, DE EJE HORIZONTAL 130 GPM, 300' DE TDH, MOTOR 20 HP, 3Ø, 460 V, 60 HZ, 3,500 RPM, INCLUYE ARRANCADOR DIRECTO A LINEA DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Y MEDIDORES ELÉCTRICOS | 2 | U |  | 0
1.3 | NIPLE DE 4" X 12" EN ACERO SCH-80, PLATILLADO EN UN EXTREMO, C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 8 | U |  | 0
1.4 | NIPLE DE 3" X 12" EN ACERO SCH-80, PLATILLADO EN UN EXTREMO, C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 2 | U |  | 0
1.5 | NIPLE DE 4" X 28" EN ACERO SCH-80, PLATILLADO EN UN EXTREMO, C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 1 | U |  | 0
1.6 | NIPLE DE 4" X 16" EN ACERO SCH-80, PLATILLADO EN AMBOS EXTREMOS, C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 1 | U |  | 0
1.7 | JUNTA DRESSER 4" 250 PSI | 2 | U |  | 0
1.8 | VALVULA DE COMPUERTA DE 4" HF 250 PSI, PLATILLADA | 4 | U |  | 0
1.9 | VALVULA DE COMPUERTA DE 3" HF 250 PSI, PLATILLADA | 2 | U |  | 0
1.1 | VALVULA CHEK HORIZONTAL DE 4" 250 PSI | 2 | U |  | 0
1.11 | VALVULA DE AIRE 1" A 250 PSI | 2 | U |  | 0
1.12 | TEE DE 4" X 4" EN ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 1 | U |  | 0
1.13 | TEE DE 4" X 3" EN ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 2 | U |  | 0
1.14 | MEDIDOR DE CAUDAL DE 4" | 1 | U |  | 0
1.15 | INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA | 2 | U |  | 0
1.16 | TUBO DE 4" X 10 PIES EN ACERO S/COSTURA SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 1 | U |  | 0
1.17 | CODO DE 4" X 90° ACERO SCH-80 PLATILLADO EN UN EXTREMO, C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 2 | U |  | 0
1.18 | CODO DE 4" X 45° ACERO SCH-80 PLATILLADO EN UN EXTREMO, C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 2 | U |  | 0
1.19 | CODO DE 4" X 45° ACERO SCH-80, C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 2 | U |  | 0
1.2 | REDUCCION DE 6" A 4" EN ACERO SCH-40, C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 2 | U |  | 0
1.21 | PINTURA AZUL PARA DESCARGA (OXIDO) | 1 | U |  | 0
1.22 | BASE PARA BOMBAS EN H.A. (SEGUN DETALLE) | 2 | U |  | 0
1.23 | ANCLAJES SOPORTES DE VALVULAS Y CHEK EN H. A. (SEGUN DETALLE) | 6 | U |  | 0
1.24 | CONSTRUCCION DE DESCARGA | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
0
C | LINEA DE IMPULSION
0
C-1 | LINEA DE IMPULSION DESDE CISTERNA (ESTACION DE BOMBEO) HASTA DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE 150 M3 |  |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 2524.1 | M |  | 0 | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION DE MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE | 914.47 | M3 |  | 0 | 0
2.2 | NIVELACION EN FONDO DE ZANJA CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE | 1640.67 | M2 |  | 0 | 0
2.3 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION Y ACARREO INTERNO) CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE | 151.45 | M3 |  | 0 | 0
2.4 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE | 681.23 | M3 |  | 0 | 0
2.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE D=5 KM | 303.21 | M3 |  | 0 | 0
0
3 | SUMNISTRO DE TUBERIA |  |  |  |  | 0
3.1 | DE 6" PVC SDR-21 C/J.G | 2179.93 | M |  | 0 | 0
3.2 | DE 4" PVC SDR-21 C/J.G | 445.53 | M |  | 0 | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIA CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE |  |  |  |  | 0
4.1 | DE 6" PVC SDR-21 C/J.G | 2179.93 | M |  | 0 | 0
4.2 | DE 4" PVC SDR-21 C/J.G | 445.53 | M |  | 0 | 0
0
5 | SUMINSTRO COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES CON TRAMOS EN ALTAS PENDIENTES |  |  |  |  | 0
5.1 | CODO 6"x 15º ACERO SCH 40 C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 2 | U |  | 0 | 0
5.2 | CODO 6"x 25º ACERO SCH 40 C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 1 | U |  | 0 | 0
5.3 | CODO 6"x 90º ACERO SCH 40 C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 1 | U |  | 0 | 0
5.4 | TEE 6" x 4" ACERO SCH 40 C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 1 | U |  | 0 | 0
5.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 6" (150 PSI) | 10 | U |  | 0 | 0
5.6 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" (150 PSI) | 1 | U |  | 0 | 0
5.7 | ANCLAJES DE HORMIGON ARMADO F'C=210 KG/CM2 0.89 QQ/M3 SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS) | 0.9 | M3 |  | 0 | 0
0
6 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA Ø6" ACERO L= 15.00 M INCLUYE 2.00 M DE LADOS (4U) |  |  |  |  | 0
6.1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0 | 0
6.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA Ø6" ACERO SCH-40 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 24 | M |  | 0 | 0
6.3 | CODOS 6" x 45º ACERO SCH-40 C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 16 | U |  | 0 | 0
6.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 6" (150 PSI) | 8 | U |  | 0 | 0
6.5 | ANCLAJES DE HORMIGON ARMADO F'C=210 KG/CM2 0.89 QQ/M3 SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS) | 2.88 | M3 |  | 0 | 0
6.6 | EXCAVACION DE MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | 48.6 | M3 |  | 0 | 0
6.7 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 45.72 | M3 |  | 0 | 0
6.8 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM | 1 | U |  | 0
6.9 | MANO DE OBRA | 4 | U |  | 0 | 0
7 | SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA (INCLUYE CONOS, LETRERO PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTA, BANDEROLAS, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA Y OBREROS) CON TRAMOS EN ALTAS PENDIENTES | 2524.1 | M |  | 0
8 | PRUEBAS HIDROSTATICAS CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE |  |  |  | 0
8.1 | DE 6" PVC (SDR-26) C/J.G | 2116.44 | M |  | 0
8.2 | DE 4" PVC (SDR-26) C/J.G | 436.79 | M |  | 0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE (CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE)
9.1 | VALVULA DE COMPUERTA DE 4" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 200 PSI | 1 | U |  | 0
9.2 | VALVULA DE DESAGUE DE 2" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 200 PSI | 2 | U |  | 0
9.3 | VALVULA DE AIRE COMBINADA DE 1" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 200 PSI | 1 | U |  | 0
9.4 | VALVULA DE AIRE DE 1/2" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 200 PSI | 2 | U |  | 0
9.5 | CAJAS TELESCOPICAS PARA VALVULAS | 2 | U |  | 0
9.6 | REGISTRO PARA VALVULAS (SEGUN DETALLE) | 3 | U |  | 0
10 | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANALETA ENCACHADA CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE |  |  |  | 0
10.1 | DEMOLICION CANALETA | 2236.76 | M |  | 0
10.2 | BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO CON CAMION DIST. APROX 5 KM | 290.77 | M3 |  | 0
10.3 | BASE GRAVA 0.05 | 89.47 | M3 |  | 0
10.4 | TORTA DE HORMIGON SIMPLE EN CANALETA 0.05 | 89.47 | M3 |  | 0
10.5 | ENCACHE DE PIEDRAS LATERAL 0.20 | 2684.11 | M2 |  | 0
11 | DEMOLICION Y BOTE DE: (CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE)
11.1 | DEMOLICION CONTENES | 330 | M |  | 0
11.2 | DEMOLICION ACERAS | 330 | M |  | 0
11.3 | DEMOLICION PASO PEATONALES ( 1.10 X 0.6 X 0.10 ) ( 25 U ) | 1.82 | M3 |  | 0
11.4 | DEMOLICION PASO VEHICULAR HORMIGON ARMADO ( 3.00 X 2.5 X 0.20 ) ( 3 U ) | 4.95 | M3 |  | 0
11.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION PRODUCTO DE LA DEMOLICION D= 5 KM | 62.59 | M3 |  | 0
12 | REPOSICION DE: (CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE)
12.1 | ACERAS A=0.80M | 264 | M2 |  | 0
12.2 | CONTENES | 330 | M |  | 0
12.3 | PASO PEATONALES ( 1.10 X 0.6 X 0.10 ) ( 25 U ) FC'= 180 KG/CM2 | 1.82 | M3 |  | 0
12.4 | PASO VEHICULAR ( 3.00 X 2.5 X 0.20 ) ( 3 U ) 0.96 QQ/M3 FC' = 210 KG/CM2 | 4.95 | M3 |  | 0
13 | PASO PROVISIONALES EN MADERAS
13.1 | EN CRUCE PEATONALES ( INCLUYE PLANCHA DE PLYWOOD DE 3/4", CLAVOS DULCE 3", BARRERAS DE PELIGROS DE 250', ENLATES DE 1" X 2" DE 14' Y MANO DE OBRA ) | 27.5 | U |  | 0
13.2 | EN CRUCE VEHICULAR (TABLONES DE 2" X4" DE 14', PLANCHA DE PLYWOOD DE 3/4", CLAVOS DULCE 3", ENLATES DE 1" X 2" DE 14' Y MANO DE OBRA ) | 3.3 | U |  | 0
14 | DESMONTE DE PASOS PROVISIONALES, PEATONALES Y VEHICULAR
14.1 | OBREROS 2 HB | 2 | DIA |  | 0
14.2 | MAESTRO DEL AREA | 0.5 | DIA |  | 0
14.3 | HERRAMIENTAS MENORES | 1 | U |  | 0
15 | DESMONTE Y COLOCACIONDE BARANDAS PARA PROTECCION
15.1 | DESMONTE DE BARANDAS (INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN) | 100 | M |  | 0
15.2 | COLOCACION DE BARANDAS (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO DE CONSTRUCCION) | 100 | M |  | 0
0
16 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) | 2524.1 | M |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL C-1 |  |  |  | 0 | 0
0
C-2 | LINEA DE IMPULSION DESDE EL PUNTO 31 HASTA EL DEPOSITO REGULADOR EXISTENTE DE 100 M3 |  |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 3493.36 | M |  | 0 | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION DE MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE | 1048.01 | M3 |  | 0 | 0
2.2 | NIVELACION EN FONDO DE ZANJA CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE | 2096.02 | M2 |  | 0 | 0
2.3 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION Y ACARREO INTERNO) CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE | 209.6 | M3 |  | 0 | 0
2.4 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE | 767.95 | M3 |  | 0 | 0
2.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE D=5 KM | 350.08 | M3 |  | 0 | 0
0
3 | SUMNISTRO DE TUBERIA |  |  |  |  | 0
3.1 | DE 4" PVC SDR-21 CON JUNTA DE GOMA | 3881.34 | M |  | 0 | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIA CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE |  |  |  |  | 0
4.1 | DE 4" PVC SDR-21 CON JUNTA DE GOMA | 3881.34 | M |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 2932.93
5 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE
5.1 | CODO 4"x 45º SCH 80 C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 4 | U |  | 0 | 0
5.2 | ANCLAJES DE HORMIGON ARMADO F'C=210 KG/CM2 0.89 QQ/M3 SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS) | 0.72 | M3 |  | 0 | 0
0
6 | DE ALCANTARILLA EN TUBERIA Ø4" ACERO L= 15.00 M INCLUYE 2.00 M DE LADOS |  |  |  |  | 0
6.1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0 | 0
6.2 | SUMINISTRO TUBERIA DE Ø4" ACERO SCH-80 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 15 | M |  | 0 | 0
6.3 | CODOS 4" x 45º ACERO SCH-80 C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 4 | U |  | 0 | 0
6.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" (150 PSI) | 2 | U |  | 0 | 0
6.5 | ANCLAJES DE HORMIGON ARMADO F'C=210 KG/CM2 0.89 QQ/M3 SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS) | 0.72 | M3 |  | 0 | 0
6.6 | EXCAVACION DE MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | 9.9 | M3 |  | 0 | 0
6.7 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 9.29 | M3 |  | 0 | 0
6.8 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM | 1 | U |  | 0
6.9 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE (CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE)
7.1 | VALVULA DE COMPUERTA DE 4" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 200 PSI | 1 | U |  | 0
7.2 | VALVULA DE DESAGUE DE 2" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 200 PSI | 1 | U |  | 0
7.3 | VALVULA DE AIRE DE 1/2" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 200 PSI | 2 | U |  | 0
7.4 | VALVULA DE AIRE COMBINADA DE 1" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 250 PSI | 2 | U |  | 0
7.5 | CAJAS TELESCOPICAS PARA VALVULAS | 1 | U |  | 0
7.6 | REGISTRO PARA VALVULAS (SEGUN DETALLE) | 4 | U |  | 0 | 0
8 | SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA (INCLUYE CONOS, LETRERO PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTA, BANDEROLAS, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA Y OBREROS) | 3493.36 | M |  | 0
9 | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANALETA ENCACHADA CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE |  |  |  | 0
9.1 | DEMOLICION CANALETA | 2726.78 | M |  | 0
9.2 | BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO CON CAMION D APROX 5 KM | 605.34 | M3 |  | 0
9.3 | BASE GRAVA 0.05 | 177.24 | M3 |  | 0
9.4 | TORTA DE HORMIGON SIMPLE EN CANALETA 0.05 | 177.24 | M3 |  | 0
9.5 | ENCACHE DE PIEDRAS LATERAL 0.20 | 3817.49 | M2 |  | 0
10 | DEMOLICION Y BOTE DE: ( CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE)
10.1 | DEMOLICION CONTENES | 830.12 | M |  | 0
10.2 | DEMOLICION ACERAS | 830.12 | M |  | 0
10.3 | DEMOLICION PASO PEATONALES ( 1.10 X 0.6 X 0.10 ) ( 60 U ) FC'= 180 KG/CM2 | 4.36 | M3 |  | 0
10.4 | DEMOLICION PASO VEHICULAR HORMIGON ARMADO ( 3.00 X 2.5 X 0.20 ) ( 10 U ) FC'= 210 KG/CM2 0.96 QQ/M3 | 16.5 | M3 |  | 0
10.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION PRODUCTO DE LA DEMOLICION D= 5 KM | 341.94 | M3 |  | 0
11 | REPOSICION DE: (CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE)
11.1 | ACERAS A=0.80M | 664.09 | M2 |  | 0
11.2 | CONTENES | 830.12 | M |  | 0
11.3 | PASO PEATONALES ( 1.10 X 0.6 X 0.10 ) ( 60 U ) FC'= 180 KG/CM2 | 4.36 | M3 |  | 0
11.4 | PASO VEHICULAR HORMIGON ARMADO ( 3.00 X 2.5 X 0.20 ) ( 10 U ) FC'= 210 KG/CM2 0.96 QQ/M3 | 16.5 | M3 |  | 0
12 | PASO PROVISIONALES EN MADERAS
12.1 | EN CRUCE PEATONALES ( INCLUYE PLANCHA DE PLYWOOD DE 3/4", CLAVOS DULCE 3", BARRERAS DE PELIGROS DE 250', ENLATES DE 1" X 2" DE 14' Y MANO DE OBRA ) | 22 | U |  | 0
12.2 | EN CRUCE VEHICULAR (TABLONES DE 2" X4" DE 14', PLANCHA DE PLYWOOD DE 3/4", CLAVOS DULCE 3", ENLATES DE 1" X 2" DE 14' Y MANO DE OBRA ) | 6.6 | U |  | 0
13 | DESMONTE DE PASOS PROVISIONALES, PEATONALES Y VEHICULAR
13.1 | OBREROS 2 HB | 3 | DIA |  | 0
13.2 | MAESTRO DEL AREA | 1 | DIA |  | 0
13.3 | HERRAMIENTAS MENORES | 1 | U |  | 0
14 | DESMONTE Y COLOCACIONDE BARANDAS PARA PROTECCION
14.1 | DESMONTE DE BARANDAS (INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN) | 110 | M |  | 0
14.2 | COLOCACION DE BARANDAS (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO DE CONSTRUCCION) | 110 | M |  | 0
0
15 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) | 3493.36 | M |  | 0
| SUB-TOTA C-2 |  |  |  | 0 | 0
0
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 0 | 0
0
D | DEPOSITO REGULADOR H.A. SUPERFICIAL CAPACIDAD 150 M3 A COSTRUIR |  |  |  |  | 0 | #REF!
0
1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0 | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXPLANACION CON EQUIPO | 6500.85 | M3 |  | 0 | 0
2.2 | EXCAVACION DE MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | 105.8 | M3 |  | 0 | 0
2.3 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 | 20.64 | M3 |  | 0 | 0
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION EN ALTA PENDIENTE D=5 KM | 8258.31 | M3 |  | 0 | 0
#REF!
3 | HORMIGON ARMADO EN F'C=240 KG/CM2: (INDUSTRIAL) |  |  |  |  | 0
3.1 | TORTA H.S. 0.05 | 4.48 | M3
3.2 | ZAPATA DE MURO 0.35 - 1.07 QQ/M3 FC' = 240 KG/CM | 13.86 | M3
3.3 | ZAPATA COLUMNA C1 ( 1.40 X 1.40 ) 1.93 QQM3 FC'= 240 KM/C2 | 0.69 | M3
3.4 | LOSA DE FONDO 0.20 - 1.78 QQ/M3 | 9.55 | M3
3.5 | MUROS 0.25 - 3.05 SQQ/M3 | 21.33 | M3
3.6 | COLUMNA (0.35 X 0.35 ) 5.39 QQ/M3 | 1.65 | M3
3.7 | VIGA (0.25 X 0.50 ) 5.61 QQM3 | 1.3 | M3
3.8 | LOSA DE TECHO 0.15 - 1.23 QQM3 | 10.74 | M3
#REF!
4 | TERMINACION:
4.1 | FINO PULIDO LOSA DE FONDO | 64 | M2
4.2 | FINO LOSA DE TECHO | 72.25 | M2
4.3 | PAÑETE EXTERIOR | 90.6 | M2
4.4 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 91.56 | M2
4.5 | CANTOS | 77.2 | M2
4.6 | PINTURA BASE BLANCA | 169.15 | M2
4.7 | PINTURA AZUL DE MANTENIMIENTO | 169.15 | M2
5 | APLICACION DE |  |  |  | 0
5.1 | RETARDANTE | 59.12 | M3 |  | 0
5.2 | IMPERMEABILIZANTE | 34 | GLS |  | 0
6 | BANDA DE GOMA HIDROFILICA, PREFORMADA, EXPANDIBLE 25 X 20 MM | 68 | M |  | 0
7 | VIBRADO | 59.12 | M3 |  | 0
0
8 | INSTALACIONES: |  |  |  |  | 0
8.1 | TUBERIA DE 6" ACERO SCH-40 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 5.8 | M |  | 0
8.2 | TUBERIA DE 4" ACERO SCH-80 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 20.2 | M |  | 0 | 0
8.3 | TUBERIA DE 4" PVC SDR-32.5 C/J,G | 32.33 | M |  | 0 | 0
8.4 | CODO 4" X 45" ACERO SCH-80 C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 2 | U |  | 0 | 0
8.5 | TEE 4"x4" ACERO SCH-80 C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 3 | U |  | 0 | 0
8.6 | MANGA 4"x3" C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 4 | U |  | 0 | 0
8.7 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" (150 PSI) | 8 | U |  | 0 | 0
8.7 | VALVULA COMPUERTA 6" PLATILLADA COMPLETA DE 150 PSI | 1 | U |  | 0
8.8 | VALVULA COMPUERTA 4" PLATILLADA COMPLETA DE 150 PSI | 3 | U |  | 0 | 0
8.1 | ESCALERA 3/4 H.G. | 2 | U |  | 0 | 0
8.11 | H. A. F'C=210 KG/CM2 P/ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES SEGÚN DESEÑO | 1.25 | M3 |  | 0 | 0
8.12 | REGISTRO PARA VALVULAS (SEGUN DETALLE) | 4 | U |  | 0 | 0
8.13 | VENTILACION EN Ø4" ACERO | 1 | U |  | 0 | 0
8.14 | TAPA METALICA ( 0.80 x 0.80 ) M | 1 | U |  | 0 | #REF!
8.15 | M/OBRA PLOMERO Y SOLDADOR | 1 | U |  | 0
0
8.15 | MOVIMIENTO DE TIERRA P/TUBERIA(50.38 M3) |  |  |  |  | 0
8.15.1 | EXCAVACION A MANO P/TUBERIA | 40.81 | M3 |  | 0 | 0
8.15.2 | ASIENTO DE ARENA | 2.26 | M3 |  | 0 | 0
8.15.3 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 36.62 | M3 |  | 0 | 0
8.15.4 | BOTE DE MATERIAL EN SITIO | 5.03 | M3 |  | 0 | 0
0
9 | VERJA DE MALLA CICLONICA CON TRES LINEAS E BLOCK (VER DETALLE EN PLANOS) |  |  |  |  | 0
9.1 | VERJA MALLA CICLONICA | 79 | M |  | 0 | 0
9.2 | COLUMNA C1 0.15X0.15-8.15 QQ/M3 | 19 | U |  | 0 | 0
9.3 | COLUMNA C2 0.25X0.25 - 4.79 QQ/M3 ( INC. ZAPATA) | 5 | U |  | 0 | 0
9.4 | PUERTA MALLA CICLONICA | 1 | U |  | 0 | 0
0
10 | GRAVA PARA EMBELLECIMIENTO | 240.24 | M2 |  | 0
11 | ACERA EXTEROR 0.80 M | 29.76 | M2 |  | 0 | 0
12 | CASETA P/MATERIALES (12' X 12') | 1 | U |  | 0
13 | RAMPA Y ANDAMIOS PARA VACIADO | 1 | U |  | 0 | 0
14 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL D |  |  |  | 0 | 0
0
E | LINEA MATRIZ DESDE DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL EXISTENTE DE 150 M3 |  |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 436.79 | M |  | 0 | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION DE MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | 288.28 | M3 |  | 0 | 0
2.2 | NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | 262.07 | M2 |  | 0 | 0
2.3 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION Y ACARREO INTERNO) | 26.21 | M3 |  | 0 | 0
2.4 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 | 248.97 | M3 |  | 0 | 0
2.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION EN ALTA PENDIENTE D=5 KM | 47.17 | M3 |  | 0 | 0
0
3 | SUMNISTRO DE TUBERIA |  |  |  |  | 0
3.1 | DE 4" PVC ( SDR-26 ) C/J.G | 445.53 | M |  | 0 | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  |  | 0
4.1 | DE 4" PVC (SDR-26) C/J.G | 445.53 | M |  | 0 | 0
0
| SUB-TOTAL E |  |  |  | 0 | 0
0
F | RED DE DISTRIBUCION ARROYO CHICO |  |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 9676.46 | M |  | 0 | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION DE MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE | 4644.7 | M3 |  | 0 | 0
2.2 | NIVELACION EN FONDO DE ZANJA CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE | 5805.88 | M2 |  | 0 | 0
2.3 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION Y ACARREO INTERNO) CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE | 580.59 | M3 |  | 0 | 0
2.4 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE | 3816.78 | M3 |  | 0 | 0
2.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE D=5 KM | 1034.9 | M3 |  | 0 | 0
0
3 | SUMNISTRO DE TUBERIA |  |  |  |  | 0
3.1 | DE 3" PVC (SDR-26) C/J.G | 9869.99 | M |  | 0 | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIA CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE |  |  |  |  | 0
4.1 | DE 3" PVC (SDR-26) C/J.G | 9869.99 | M |  | 0 | 0
0
5 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE |  |  |  |  | 0 | 1731.72
5.1 | CODO 3" x 45º ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 12 | U |  | 0 | 0
5.2 | CODO 3" x 90º ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 5 | U |  | 0
5.3 | TEE 4" x 4" ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 1 | U |  | 0
5.4 | TEE 4" x 3" ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 3 | U |  | 0 | 0
5.5 | TEE 3" x 3" ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 13 | U |  | 0 | 0
5.6 | JUNTA TAPON Ø3" ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 15 | U |  | 0
5.7 | REDUCCION 4" x 3" ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 3 | U |  | 0
5.8 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" 150 PSI | 12 | U |  | 0
5.9 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI | 75 | U |  | 0 | 0
5.1 | ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/CM2 (SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS) | 3.4 | M3 |  | 0 | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE |  |  |  |  | 0
6.1 | DE COMPUERTA Ø3" H.F PLATILLADA COMPLETA | 12 | U |  | 0 | 0
6.2 | CAJAS TELESCOPICAS | 12 | U |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTE |  |  |  |  | 0
7.1 | EN TUBERIA DE Ø3" | 2 | U |  | 0 | 0
0
8 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA Ø3" ACERO L= 15.00 M INCLUYE 2.00 M DE LADOS (12U) |  |  |  |  | 0
8.1 | REPLANTEO | 12 | U |  | 0 | 0
8.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA Ø3" ACERO SCH-80 | 180 | M |  | 0 | 0
8.3 | CODOS 3" x 45º ACERO SCH-80 | 48 | U |  | 0 | 0
8.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" (150 PSI) | 34.32 | U |  | 0 | 0
8.5 | ANCLAJES DE HORMIGON ARMADO F'C=210 KG/CM2 0.89 QQ/M3 SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS) | 4.8 | M3 |  | 0 | 0
8.6 | EXCAVACION DE MATERIAL CON EQUIPO | 83.52 | M3 |  | 0 | 0
8.7 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 79.32 | M3 |  | 0 | 0
8.8 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM | 1.68 | U |  | 0 | 0
8.9 | MANO DE OBRA | 12 | U |  | 0 | 0
0
9 | ACOMETIDAS RURALES ( 301 U ) CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE |  |  |  |  | 0
9.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA O CLAM) | 301 | U |  | 0 | 0
9.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=12.00M (PROMEDIO) | 3612 | M |  | 0 | 0
9.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 602 | U |  | 0 | 0
9.4 | CODO 1/2 x 90 H.G. | 602 | U |  | 0 | 0
9.5 | TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Ø1/2¨ (BASTONES) | 451 | M |  | 0 | 0
9.6 | NIPLE 1/2¨ H.G. | 301 | U |  | 0 | 0
9.7 | COUPLING 1/2¨ H.G. | 301 | U |  | 0 | 0
9.8 | LLAVE DE CHORRO Ø1/2¨ BRONCE | 301 | U |  | 0 | 0
9.9 | VALVULA CHECK 1/2 BRONCE | 2045 | U |  | 0 | 0
9.1 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 301 | U |  | 0 | 0
9.11 | PEDESTAL H.S. (0.80 X 0.15)M | 301 | U |  | 0
9.13 | EXCAVACION Y TAPADO | 595.98 | M3 |  | 0
9.14 | DEMOLICION CANALETA | 361.2 | M |  | 0
9.15 | BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO CON CAMION DIST. APROX 5 KM | 21.67 | M3 |  | 0 | 0
9.16 | REPOSISCION DE ENCACHE DE PIEDRAS LATERAL 0.20 | 108.36 | M2 |  | 0
9.17 | MANO DE OBRA PLOMERO | 301 | U |  | 0
10 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUB. Ø3" PVC CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE | 9869.99 | M |  | 0 | 0
11 | SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA (INCLUYE CONOS, LETRERO PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTA, BANDEROLAS, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA Y OBREROS) | 4.8 | M |  | 0
12 | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANALETA ENCACHADA CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE |  |  |  | 0
12.1 | DEMOLICION CANALETA | 3272.9 | M |  | 0
12.2 | BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO CON CAMION D APROX 5 KM | 327.29 | M3 |  | 0
12.3 | BASE GRAVA 0.05 | 212.74 | M3 |  | 0
12.4 | TORTA EN HORMIGON SIMPLE EN CANALETA 0.05 | 212.74 | M3 |  | 0
12.5 | ENCACHE DE PIEDRAS LATERAL 0.20 | 1963.74 | M2 |  | 0
13 | DEMOLICION Y BOTE DE: (CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE)
13.1 | CONTENES | 690 | M |  | 0
13.2 | ACERAS | 690 | M |  | 0
13.3 | BADEN | 17.25 | M |  | 0
13.4 | PASO PEATONALES ( 1.10 X 0.6 X 0.10 ) ( 75 U ) | 5.69 | M3 |  | 0
13.5 | PASO VEHICULAR HORMIGON ARMADO ( 3.00 X 2.5 X 0.20 ) ( 10 U ) | 17.25 | M3 |  | 0
13.6 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION PRODUCTO DE LA DEMOLICION D= 5 KM | 147.41 | M3 |  | 0
14 | REPOSICION DE: (CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE)
14.1 | ACERAS A=0.80M | 552 | M2 |  | 0
14.2 | CONTENES | 690 | M |  | 0
14.3 | BADEN | 17.25 | M |  | 0
14.4 | PASO PEATONALES ( 1.10 X 0.6 X 0.10 ) ( 75 U ) FC'= 180 KG/CM2 | 5.69 | M3 |  | 0
14.5 | PASO VEHICULAR ( 3.00 X 2.5 X 0.20 ) ( 15 U ) 0.96 QQ/M3 FC' = 210 KG/CM2 | 25.88 | M3 |  | 0
15 | PASO PROVISIONALES EN MADERAS
15.1 | EN CRUCE PEATONALES ( INCLUYE PLANCHA DE PLYWOOD DE 3/4", CLAVOS DULCE 3", BARRERAS DE PELIGROS DE 250', ENLATES DE 1" X 2" DE 14' Y MANO DE OBRA ) | 28.75 | U |  | 0
15.2 | EN CRUCE VEHICULAR (TABLONES DE 2" X4" DE 14', PLANCHA DE PLYWOOD DE 3/4", CLAVOS DULCE 3", ENLATES DE 1" X 2" DE 14' Y MANO DE OBRA ) | 5.75 | U |  | 0
16 | DESMONTE DE PASOS PROVISIONALES, PEATONALES Y VEHICULAR
16.1 | OBREROS 2 HB | 4 | DIA |  | 0
16.2 | MAESTRO DEL AREA | 2 | DIA |  | 0
16.3 | HERRAMIENTAS MENORES | 1 | U |  | 0
17 | DESMONTE Y COLOCACIONDE BARANDAS PARA PROTECCION
17.1 | DESMONTE DE BARANDAS (INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN) | 115 | M |  | 0
17.2 | COLOCACION DE BARANDAS (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO DE CONSTRUCCION) | 115 | M |  | 0
0
18 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE | 9676.46 | M |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL F |  |  |  | 0 | 0
0
G | LINEA MATRIZ DESDE DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL EXISTENTE DE 100 M3 HASTA EL PUNTO 46
1 | REPLANTEO | 671.22 | M |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION DE MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | 443.01 | M3 |  | 0
2.2 | NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | 402.73 | M2 |  | 0
2.3 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION Y ACARREO INTERNO) | 40.27 | M3 |  | 0
2.4 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 | 377.12 | M3 |  | 0
2.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION EN ALTA PENDIENTE D=5 KM | 82.36 | M3 |  | 0
3 | SUMNISTRO DE TUBERIA
3.1 | DE 4" PVC ( SDR-26 ) C/J.G | 671.22 | M |  | 0
4 | COLOCACION DE TUBERIA
4.1 | DE 4" PVC (SDR-26) C/J.G | 671.22 | M |  | 0
5 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
5.1 | CODO 3" x 45º ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.2 | CODO 4" x 45º ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
5.3 | TEE 4" x 4" ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.4 | REDUCCION 4X3 ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" 150 PSI | 16 | U |  | 0
5.6 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI | 4 | U |  | 0
5.7 | ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/CM2 (SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS) | 0.9 | M3 |  | 0
6 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUB. Ø3" PVC | 671.22 | M |  | 0
7 | SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA (INCLUYE CONOS, LETRERO PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTA, BANDEROLAS, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA Y OBREROS) | 671.22 | M |  | 0
8 | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANALETA ENCACHADA |  |  |  | 0
8.1 | DEMOLICION CANALETA | 363 | M |  | 0
8.2 | BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO CON CAMION D APROX 5 KM | 73.26 | M3 |  | 0
8.3 | BASE GRAVA 0.05 | 21.45 | M3 |  | 0
8.4 | TORTA DE HORMIGON SIMPLE EN CANALETA 0.05 | 21.45 | M3 |  | 0
8.5 | ENCACHE DE PIEDRAS LATERAL 0.20 | 254.1 | M2 |  | 0
9 | DEMOLICION Y BOTE DE:
9.1 | DEMOLICION CONTENES | 55 | M |  | 0
9.2 | DEMOLICION ACERAS | 55 | M |  | 0
9.3 | DEMOLICION PASO PEATONALES ( 1.10 X 0.6 X 0.10 ) ( 10 U ) | 0.73 | M3 |  | 0
9.4 | DEMOLICION PASO VEHICULAR HORMIGON ARMADO ( 3.00 X 2.5 X 0.20 ) ( 5 U ) | 4.95 | M3 |  | 0
9.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION PRODUCTO DE LA DEMOLICION D= 5 KM | 16.58 | M3 |  | 0
10 | REPOSICION DE:
10.1 | ACERAS A=0.80M | 44 | M2 |  | 0
10.2 | CONTENES | 55 | M |  | 0
10.3 | PASO PEATONALES ( 1.10 X 0.6 X 0.10 ) ( 10 U ) | 0.73 | M3 |  | 0
10.4 | PASO VEHICULAR HORMIGON ARMADO (3.00X2.5X0.20) (5 U) | 8.25 | M3 |  | 0
11 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) | 671.22 | M |  | 0
| SUB-TOTAL G |  |  |  | 0
H | RED DE DISTRIBUCION MAJAGUAL ADENTRO |  |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 5228.79 | M |  | 0 | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION DE MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE | 779.1 | M3 |  | 0 | 0
2.2 | NIVELACION EN FONDO DE ZANJA CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE | 973.87 | M2 |  | 0 | 0
2.3 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION Y ACARREO INTERNO) CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE | 97.39 | M3 |  | 0 | 0
2.4 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE | 605.42 | M3 |  | 0 | 0
2.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE D= 5 KM | 217.1 | M3 |  | 0 | 0
3 | SUMNISTRO DE TUBERIA |  |  |  |  | 0
3.1 | DE 4" PVC (SDR-26) C/J.G | 147.53 | M |  | 0 | 0
3.2 | DE 3" PVC (SDR-26) C/J.G | 5084.26 | M |  | 0 | 0
4 | COLOCACION DE TUBERIA CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE |  |  |  |  | 0
4.1 | DE 4" PVC (SDR-26) C/J.G | 147.53 | M |  | 0 | 0
4.2 | DE 3" PVC (SDR-26) C/J.G | 5084.26 | M |  | 0 | 0
5 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE |  |  |  |  | 0
5.1 | CODO 4" x 45º ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 4 | U |  | 0
5.2 | CODO 3" x 45º ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 5 | U |  | 0
5.3 | TEE 4" x 4" ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 1 | U |  | 0 | 0 | 2638.93
5.4 | TEE 4" x 3" ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 2 | U |  | 0 | 0 | 1782.08
5.5 | TEE 3" x 3" ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 3 | U |  | 0 | 0 | 948.41
5.6 | REDUCCION 4" x 3" ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 4 | U |  | 0
5.7 | JUNTA TAPON Ø3" ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 9 | U |  | 0
5.8 | CRUZ 4" x 4" PVC ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 1 | U |  | 0
5.9 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" 150 PSI | 23 | U |  | 0
5.1 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI | 27 | U |  | 0 | 0
5.11 | ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/CM2 (SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS) | 1.9 | M3 |  | 0 | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE |  |  |  |  | 0
6.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø3" ROSCADA COMPLETA 150 PSI | 5 | U |  | 0
6.2 | CAJAS TELESCOPICAS P/VALVULA DE COMPUERTA | 5 | U |  | 0 | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTE |  |  |  |  | 0
7.1 | EN TUBERIA DE Ø3" | 1 | U |  | 0 | 0
0
8 | ACOMETIDAS RURALES ( 195 U ) CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE |  |  |  |  | 0
8.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA O CLAM) | 195 | U |  | 0 | 0
8.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=12.00M (PROMEDIO) | 2340 | M |  | 0 | 0
8.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 390 | U |  | 0 | 0
8.4 | CODO 1/2 x 90 H.G. | 390 | U |  | 0 | 0
8.5 | TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Ø1/2¨ (BASTONES) | 292.5 | M |  | 0 | 0
8.6 | NIPLE 1/2¨ H.G. | 195 | U |  | 0 | 0
8.7 | COUPLING 1/2¨ H.G. | 195 | U |  | 0 | 0
8.8 | LLAVE DE CHORRO Ø1/2¨ BRONCE | 195 | U |  | 0 | 0
8.9 | VALVULA CHECK 1/2 BRONCE | 2045 | U |  | 0 | 0
8.1 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 195 | U |  | 0 | 0
8.11 | PEDESTAL H.S. (0.80 X 0.15)M | 195 | U |  | 0
8.12 | EXCAVACION Y TAPADO | 386.1 | M3 |  | 0
8.13 | DEMOLICION CANALETA | 234 | M |  | 0
8.14 | BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO CON CAMION DIST. APROX 5 KM | 14.04 | M3 |  | 0 | 0
8.15 | REPOSISCION DE ENCACHE DE PIEDRAS LATERAL 0.20 | 70.2 | M2 |  | 0
8.16 | MANO DE OBRA PLOMERO | 195 | U |  | 0
9 | PRUEBA HIDROSTATICA EN: (CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE)
9.1 | TUBERIA DE Ø4" PVC | 144.64 | M |  | 0
9.2 | TUBERIA DE Ø3" PVC | 4984.57 | M |  | 0 | 0
10 | SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA (INCLUYE CONOS, LETRERO PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTA, BANDEROLAS, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA Y OBREROS) | 5228.79 | M |  | 0
11 | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANALETA ENCACHADA CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE |  |  |  | 0
11.1 | DEMOLICION CANALETA | 4925.8 | M |  | 0
11.2 | BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO CON CAMION D APROX 5 KM | 1093.53 | M3 |  | 0
11.3 | BASE GRAVA 0.05 | 320.18 | M3 |  | 0
11.4 | TORTA DE HORMIGON SIMPLE EN CANALETA 0.10 M | 320.18 | M3 |  | 0
11.5 | ENCACHE DE PIEDRAS LATERAL 0.20 | 3448.06 | M2 |  | 0
12 | DEMOLICION Y BOTE DE: ( CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE)
12.1 | CONTENES | 1732.5 | M |  | 0
12.2 | ACERAS | 1732.5 | M |  | 0
12.3 | BADEN | 31.5 | M |  | 0
12.4 | PASO PEATONALES ( 1.10 X 0.6 X 0.10 ) ( 80 U ) | 5.54 | M3 |  | 0
12.5 | PASO VEHICULAR HORMIGON ARMADO ( 3.00 X 2.5 X 0.20 ) ( 10 U ) | 15.75 | M3 |  | 0
12.6 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION PRODUCTO DE LA DEMOLICION D= 5 KM | 317.92 | M3 |  | 0
13 | REPOSICION DE: (CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE)
13.1 | ACERAS A=0.80M | 1386 | M2 |  | 0
13.2 | CONTENES | 1732.5 | M |  | 0
13.3 | BADEN | 31.5 | M |  | 0
13.4 | PASO PEATONALES ( 1.10 X 0.6 X 0.10 ) ( 80 U ) FC'= 180 KG/CM2 | 5.54 | M3 |  | 0
13.5 | PASO VEHICULAR ( 3.00 X 2.5 X 0.20 ) ( 10 U ) 0.96 QQ/M3 FC' = 210 KG/CM2 | 15.75 | M3 |  | 0
14 | PASO PROVISIONALES EN MADERAS
14.1 | EN CRUCE PEATONALES ( INCLUYE PLANCHA DE PLYWOOD DE 3/4", CLAVOS DULCE 3", BARRERAS DE PELIGROS DE 250', ENLATES DE 1" X 2" DE 14' Y MANO DE OBRA ) | 26.25 | U |  | 0
14.2 | EN CRUCE VEHICULAR (TABLONES DE 2" X4" DE 14', PLANCHA DE PLYWOOD DE 3/4", CLAVOS DULCE 3", ENLATES DE 1" X 2" DE 14' Y MANO DE OBRA ) | 6.3 | U |  | 0
15 | DESMONTE DE PASOS PROVISIONALES, PEATONALES Y VEHICULAR
15.1 | OBREROS 2 HB | 5 | DIA |  | 0
15.2 | MAESTRO DEL AREA | 3 | DIA |  | 0
15.3 | HERRAMIENTAS MENORES | 1 | U |  | 0
16 | DESMONTE Y COLOCACIONDE BARANDAS PARA PROTECCION
16.1 | DESMONTE DE BARANDAS (INCLUYE TRANSPORTE A ALMACEN) | 262.5 | M |  | 0
16.2 | COLOCACION DE BARANDAS (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO DE CONSTRUCCION) | 262.5 | M |  | 0
0
17 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE | 5228.79 | M |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL H |  |  |  | 0 | 0
0
I | ASFALTO CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE |  |  |  | 0 | 24
1 | CORTE CARPETA ASFALTICA E=2" CON DISCO | 1000 | M |  | 0 | 0
2 | ROTURA CARPETA ASFALTICA 2" | 500 | M2 |  | 0 | 0
3 | BOTE CARPETA ASFALTICA C/CAMION D APROX 5 KM | 35 | M3 |  | 0
0
4 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 0 |  |  | 0
4.1 | EXTRACCION DE MATERIAL COMPACTO | 144 | M3 |  | 0
4.2 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM | 120 | M3 |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0
5 | PREPARACION DE SUPERFICIE | 0 |  |  | 0 | 0
5.1 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA D APROX = 35 KM | 180 | M3 |  | 0 | 0
5.2 | COLOCACION Y COMPACTADO MATERIAL | 150 | M3 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
6 | PAVIMENTACION | 0
6.1 | IMPRIMACION SENCILLA | 500 | M2 |  | 0 | 0
6.2 | SUMINISTRO DE HORMIGON ASFALTICO EN PLANTA E=2" + 25% ESPONJAMIENTO | 31.25 | M3 |  | 0
6.3 | COLOCACION DE HORMIGON ASFALTICO E=2" + 25% ESPONJAMIENTO | 31.25 | M3 |  | 0
6.4 | TRANSPORTE ASFALTO DIST APROX 15 KM (PENDIENTE DE 0 A 8%) | 6093.75 | M3KM |  | 0
0
7 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE | 1 | U |  | 0 | 0 | #REF!
| SUBTOTAL I |  |  |  | 0 | #REF!
0
Z | VARIOS |  |  |  | 0 | 0
1 | CAMPAMENTO (INC ALQUILER DE CASA O SOLAR, FURGON OFICINA, ALMACEN Y ALQUILER BAÑOS MOVILES) | 8 | MESES |  | 0
2 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 8' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | U |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  | 0 | 0
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| SEGUROS , POLIZA Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 4% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 0
| OPERACION Y MANTENIMIENTO INAPA | 10% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 10% |  |  | 0
| ESTUDIOS | 2% |  |  | 0
| INTERCONEXION CON EDENORTE | 1 | U |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A EJECUTAR |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 0