## presupuesto (2)
| PROV | ZONA | TRANSP. %
| PROVINCIA AZUA | II | 3%
| PROVINCIA BAHORUCO | VIII | 4% | ARQ. MEYVER PUJOLS
| PROVINCIA BARAHONA | VIII | 3% | ARQ. YRMA ESPINOSA
| PROVINCIA DAJABON | I | 4.5% | ARQ.JENNY SABA
| DISTRITO NACIONAL | II | 1.5% | ING. ANA MATEO
| PROVINCIA DUARTE | III | 3% | ING. ELVIRA JIMENEZ
| PROVINCIA EL SEYBO | VI | 4% | ING. FRANCIS HEREDIA
| PROVINCIA ELIAS PIÑAS | II | 4.5% | ING. JOEL FRANCISCO
| PROVINCIA ESPAILLAT | V | 4% | ING. MARIANO PEREZ
| GENERAL | G | 0% | ING. OSCAR ENCARNACION
| PROVINCIA HATO MAYOR | VI | 3% | ING. RAMONA MONTAS
| PROVINCIA HERMANAS MIRABAL | III | 3% | ING. RAMONA TEJADA
| PROVINCIA INDEPENDENCIA | VIII | 4.5% | ING. SANDRA BATISTA
| PROVINCIA LA ALTAGRACIA | VI | 4% | ING. ALBANIA M. SANTANA
| PROVINCIA LA ROMANA | VI | 3%
| PROVINCIA LA VEGA | V | 3%
| PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ | III | 4%
| PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL | V | 3%
| PROVINCIA MONTE CRITI | I | 4.5%
| PROVINCIA MONTE PLATA | IV | 3%
| PROVINCIA PEDERNALES | VIII | 4.5%
| PROVINCIA PERAVIA | IV | 3%
| PROVINCIA PUERTO PLATA | VII | 4%
| PROVINCIA SAMANA | III | 4% |  | ELABORADO POR:
| PROVINCIA SAN CRISTOBAL | IV | 2% |  | PREPARADO POR:
| PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA | IV | 3% |  | REVISADO POR:
| PROVINCIA SAN JUAN | II | 4%
| PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS | VI | 2.5%
| PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ | III | 3%
| PROVINCIA SANTIAGO | V | 3%
| PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ | I | 4%
| PROVINCIA SANTO DOMINGO | II | 1.5%
| PROVINCIA VALVERDE | I | 4%
Obra: REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SEYBO
Ubicac : | PROVINCIA EL SEYBO | ZONA: | VI
PART. | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | PLANTA POTABILIZADORA FILTRACION RAPIDA, CAP 200 LPS
I | CASA DE QUIMICO:
1 | PRIMER NIVEL:
1.1 | MANTENIMIENTO A PUERTA ENRROLLABLE DEL ALMACEN (2.50x2.00 )
1.1.1 | REPARACION Y RECOLOCACIÓN PUERTA ENRROLLABLE (INCL. DESMONTE, PULIDO, PINTURA ANTI-ÓXIDO, PINTURA MANTENIMIENTO COLOR ALUMINIO, ENGRASE DE TODO EL SISTEMA ENROLLABLE INTERNO) | 1 | UD |  | 0
1.1.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA | 1 | U |  | 0
1.2 | MANTENIMIENTO PISO DE GRANITO (LIMPIEZA Y PULIDO ) (76.19 M2 ) | 76.19 | M2 |  | 0
1.3 | LAVADO A PRESION ESCALERA ACCESO (11 ESCALONES) | 1 | U |  | 0
1.4 | PINTURA ACRILICA EN TECHO (INCLUYE RASPADO) | 88 | M2 |  | 0
1.5 | MANTENIMIENTO A CAJUELA DEL ELEVADOR DE SULFATO (INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO) | 1 | U |  | 0
1.6 | TARIMAS PARA LOS SACOS SULFATO | 15 | U |  | 0
1.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFERENCIAL ELECTRICO DE 1 TON P/SULFATO DE ALUMINIO | 1 | U |  | 0
1.8 | SUSTITUCION ACCESORIOS DRENAJE DE INODORO LAVAMANOS Y DUCHA EN BAÑO DE LA CASA DE QUIMICOS | 1 | U |  | 0
1.9 | SUSTITUCION LLAVES ANGULARES LAVAMANOS E INODORO Y LLAVE P/DUCHA Y DUCHA | 1 | U |  | 0
1.1 | DESMONTE DE PUERTA DE MADERA (2.20 x 0.85 ) EN EL BAÑO | 1 | U |  | 0
1.11 | SUMIINISTRO Y COLOCACION PUERTA POLIMETAL (INC. LLAVÍN TIPO PALANCA) (2.20 x 0.85) | 1 | U |  | 0
1.12 | CERAMICA EN PAREDES Y PILETA DE BAÑO | 5 | M2 |  | 0
1.12 | CERAMICA EN PISOS (INCL. LEVANTAMIENTO DEL PISO EXISTENTE) | 2.5 | M2 |  | 0
1.13 | ELECTRIFICACIÓN:
1.13.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION CAJA DE BREAKER DE 8 A 16 CIRCUITO | 1 | U |  | 0
1.13.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR EN BAÑO | 1 | U |  | 0
1.13.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROSETA EN BAÑO | 1 | U |  | 0
1.13.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION ALAMBRADO THW No. 12 (DESDE CAJA DE BREAKERS) | 150 | PIE |  | 0
1.14 | CORRECCION DE GRIETA EN UNION CANAL DE ENTRADA A FLOCULADORES Y MURO CASA QUÍMICOS L= 5.50M | 1 | U |  | 0
2 | SEGUNDO NIVEL:
2.1 | DEMOLICION PISO EXISTENTE EN AREA DOSIFICADORES DE SULFATO (INCLUYE BOTE) | 3.85 | M3 |  | 0
2.2 | PISO EN H.S. F'C=210 KG/CM2, PULIDO Y CORTADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 150 x 150 MM Y JUNTAS SELLADAS CON MATERIAL ELASTOMETRICO | 38.48 | M2 |  | 0
2.3 | DEMOLICION PISO EXISTENETE EN MESETA DOSIFICADORES DE SULFATO (INCLUYE BOTE) | 0.45 | M3 |  | 0
2.4 | PISO EN H.S. F'C=210 KG/CM2 EN MESETA DOSIFICADORES DE SULFATO, PULIDO Y CORTADO CON MALLA LECTROSOLDADA 150 x 150 MM Y JUNTAS SELLADAS CON MATERIAL ELASTOMETRICO | 4.5 | M2 |  | 0
2.5 | MANTENIMIENTO PISO DE GRANITO EN LABORATORIO (LIMPIEZA Y PULIDO ) | 8 | M2 |  | 0
2.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCALOS | 1.8 | ML |  | 0
2.7 | DESMONTE DE GABINETE EXISTENTE (PISO Y PARED) | 2 | U |  | 0
2.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE PISO | 16 | PL |  | 0
2.9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE PARED | 7 | PL |  | 0
2.1 | DESMONTE DE MESETA DE MARMOLITE ROTA | 1 | U |  | 0
2.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION MESETA DE MARMOLITE | 2.93 | M2 |  | 0
2.12 | DESMONTE DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE (2.10X0.90) | 1 | U |  | 0
2.13 | SUMIINISTRO Y COLOCACION PUERTA POLIMETAL (INCL. INSTALACION Y LLAVÍN TIPO PALANCA) (2.10 x 0.90) | 1 | U |  | 0
2.14 | ELECTRIFICACIÓN:
2.14.1 | SUSTITUCION DE BREAKER (INC. DESMONTE DEL EXISTENTE Y SUM Y COLOCACION ) EN EL LABORATORIO | 1 | U |  | 0
2.14.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION ALAMBRADO THW No. 12 (DESDE CAJA DE BREAKERS EN LABORATORIO) | 450 | PIE |  | 0
2.14.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR EN LABORATORIO | 1 | U |  | 0
2.14.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROSETA EN LABORATORIO | 1 | U |  | 0
2.14.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA CORRIENTE EN LABORATORIO | 2 | U |  | 0
2.15 | EQUIPO DE LABORATORIO
2.15.1 | TURBIDIMETRO HACHSC 100 MOD. 1720 ELAWRANGE (O SIMILAR) | 1 | U |  | 0
2.15.2 | COMPARADOR DE PH | 1 | U |  | 0
2.15.3 | COMPARADOR DE CLORO | 1 | U |  | 0
2.15.4 | EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS PB-900 (PROGRAMABLE) | 1 | U |  | 0
2.15.5 | BALANZA DE SEMIPRECISION DE 2610 GRS. M. OHAUS | 1 | U |  | 0
2.15.6 | TERMÓMETRO DE VIDRIO DE 20 @ 110 · C | 2 | U |  | 0
2.15.7 | JARRA 2000ML CUADRADA MARCA PYREX | 6 | U |  | 0
2.15.8 | MATRAZ AFORADO DE 100 ML VIDRIO | 2 | U |  | 0
2.16 | TINAS
2.16.1 | MANTENIMIENTO A PERFIL METALICO EN BASE AGITADORES (PULIDO, ANTICORROSIVO Y PINTURA MANTENIMIENTO AZUL) (U 10"x 4"x 3/8") | 1 | U |  | 0
2.16.2 | DESMONTE AGITADORES DE SULFATO EXISTENTE | 2 | U |  | 0
2.16.3 | SUMINISTRO E INSTALACION AGITADORES (MIXERS) SULFATO DE ALUMINIO,MOTOR 1.5 HP, MONOFASICO 115/230V , RPM IMPUT 1800 RPM OUTPUT 300-350 FRECUENCIA 60 HZ, VASTAGO 3/4", SOLIDO, ACERO INOXIDABLE ,SS-316 PROPETAS HELICOIDALES TRIPLE 12" ACERO INOXIDABLE | 2 | U |  | 0
2.16.4 | DESMONTE DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE (1.80X0.90) | 1 | U |  | 0
2.16.5 | SUMIINISTRO Y COLOCACION PUERTA POLIMETAL (INCL. INSTALACION Y LLAVÍN TIPO PALANCA) (1.80 x 0.90) | 1 | U |  | 0
2.16.6 | REPARACION REVESTIDO FIBRA DE VIDRIO TINA (INCL. CORTADO DE BORDES SUPERIORES Y LATERALES LEVANTADOS, LAVADO A PRESIÓN DE SUPERFICIE EXISTENTE, APLICACIÓN DE DOS MANOS ADICIONALES DE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA SECADO Y CURADO DE SUPERFICIE CON THINNER, | 49.2 | M2 |  | 0
2.16.7 | ALIMENTACION Y DRENAJE DE TINA
2.16.7.1 | DESMONTE DE TUBERIA DE Ø1 1/2" H.G., | 1 | U |  | 0
2.16.7.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE Ø 1 1/2" PVC SCH 40 | 4 | U |  | 0
2.16.7.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PASO Ø1 1/2" ACERO INOXIDABLE (INCLUYE PIEZAS ESPECIALES) | 2 | U |  | 0
2.16.7.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENAJE Ø2" PVC SCH 40 | 2 | U |  | 0
2.16.7.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA 2" ACERO INOXIDABLE (INCLUYE PIEZAS ESPECIALES) EN DRENAJE DE TINA | 2 | U |  | 0
2.17 | ALIMENTACION A BOMBA DOSIFICADORA
2.17.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE Ø 1 1/2" PVC SCH 40 (PARA EL SISTEMA DOSIFICADOR DE SOLUCION SULFATO) | 2 | U |  | 0
2.17.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN A DOSIFICADORES EN TUBERÍA Y ACCESORIOS DE Ø1½”. LA TUBERÍA SERÁ DE PVC SCH 40 Y LAS VÁLVULAS SERÁN DE BOLA, EN ACERO INOXIDABLE. | 1 | U |  | 0
2.17.3 | CONSTRUCCION ESCALONES DE HORMIGÓN SIMPLE (ACCESO A ZONA DE DOSIFICADORES DE SULFATO) (VER DETALLE) | 3 | U |  | 0
2.17.4 | BOMBAS RESISTENTES A POLÍMEROS Y FLOCULANTES, CUERPO EN ACERO, TEFLÓN EN DIAFRAGMA Y/O, MEDICIÓN EXACTA ± 2%, RANGO EN TURNOS DE BAJADA: BOMBA MANUAL: 100:1, CONTROLADOR BOMBA AUTOMÁTICA: 1000:1, TAMAÑO DE CONEXIÓN 3" ,ENCENDIDO: BOMBA DE CONTROL MANUAL: MOTOR 1.5 HP, MONOFÁSICO, 115/230 VOLTIOS, CORRIENTE ALTERNA. BOMBA DE CONTROL AUTOMÁTICO, MOTOR 1.5 HP, MONOFÁSICO, 115/230 VOLTIOS, CORRIENTE ALTERNA DURA INVERSIÓN. CONTROL PARA MEDICIÓN DE BOMBA: FRECUENCIA 60 HZ, PANTALLA DIGITAL Y CONTROL, PARA SOLUCIÓN CON CONCENTRACIÓN DE 3-5%, CAPACIDAD 0-5 GPM, 90 PSI | 2 | U |  | 0
2.17.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR DE SULFATO )INC. DESMONTE DEL EXISTENTE Y RANURADO SUPERIOR P/ABERTURA DE LIMPIEZA ) | 1 | U |  | 0
2.17.6 | DESMONTE DE TUBERIA DE 2" H.G., | 1 | U |  | 0
2.17.7 | SUM. Y COLOC. TUBERIA DE Ø 2" PVC SCH 40 | 2 | U |  | 0
2.17.8 | RESANE MUROS INTERNOS CANALETA PARSHALL (2 M2) | 1 | U |  | 0
3 | FLOCULADORES: (2 UNIDADES )
3.1 | LIMPIEZA GENERAL EN MUROS INTERIORES Y PLACAS EXISTENTE (LAVADO A PRESION DE TODAS LAS PLACAS EXISTENTE, IN SITU, SIN DESMONTARLA) | 2 | U |  | 0
3.2 | MANTENIMIENTO A COMPUERTAS DE ENTRADA (PULIDO Y ENGRASE PERNO) | 4 | U |  | 0
3.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTAS DE SALIDA TIPO CHANNEL, MARCOS DE MAS DE 2"EN TOLAS DE 1/4 (MATERIALES EN ACERO INOXIDABLE) FABRICACION EN ACERO INOXIDABLE AISI316/304 VASTAGO EN HG 1 1/2, SOLIDO EN ACERO INOXIDABLE ( 0.50 x 0.60 ) | 2 | U |  | 0
3.4 | MANTENIMIENTO A VALVULAS DE Ø8" DE DESAGUE DE FONDO (LIMPIEZA A PRESION Y LUBRICACION) | 2 | U |  | 0
3.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA OPERATIVO DE VALVULAS (CUADRANTE DE ACERO INOXIDABLE, VASTAGO DE 1" DE ACERO INOXIDABLE, L=5.00M, ROSCADO EN UN EXTREMO, CAMISA HG 3" PEDESTAL PARA MANIVELA DE 16" | 2 | U |  | 0
4 | SEDIMENTADORES: ( 4 UNIDADES DE 6.95 x 2.35 )
4.1 | DESMONTE DE PLACAS DE ASBESTO CEMENTO | 1 | U |  | 0
4.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS LAMERALES DE 8'X3'X1'(195) UD. E=1 MM Y TUBO 5-10MM COLOCACION CON ANGULARES INOXIDABLE DE 2"X2"X1/8"CON TORNILLOS HILTER 3/8"X45 CADA 0.50M CUMPLIMIENTO NORMAS NSF-361 (INCL. ESTRUCTURA SOPORTE) | 4680 | P3 |  | 0
4.3 | MANTENIMIENTO VALVULAS DE COMPUERTA DE Ø12" DE DESAGUE DE LODO | 8 | U |  | 0
4.4 | DESMONTE COMPLETO DEL SISTEMA DE OPERACION DE VALVULAS DE DRENAJE DE FONDO | 8 | U |  | 0
4.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DEL SISTEMA COMPLETO DE OPERACION DE VALVULAS DE DRENAJE DE FONDO: CUADRANTE EN ACERO INOXIDABLE, VASTAGO EN ACERO INOXIDABLE SOLIDO (NO HUECO) L= 5.70 M, CAMISA EN H.G. 4", L= 3.00M , (INCLUYE 2 ARRIOSTRE P/CAMISA) 8 UD,PEDESTAL P/MANIVELA Y MANIVELA DE 16". | 8 | U |  | 0
4.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION PARRILLA DE ( 1.40 x 0.40 ) CON MARCO EN ANGULAR DE 1"X1/4" Y PLANCHUELAS TRANSVERSALES DE 1"X1/4" (ACERO INOXIDABLE) | 4 | U |  | 0
4.7 | NIVELACION TUBOS RECOLECCION AGUA SEDIMENTADA | 4 | U |  | 0
4.8 | DESMONTE DE COMPUERTAS DE ENTRADA A SEDIMENTADORES | 4 | U |  | 0
4.9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTAS DE ENTRADA A SEDIMENTADORES EN ACERO INOXIDABLE ( 0.60 x 0.60 ) CON VASTAGOEN ACERO INOXIDABLE DE 1" SOLIDO ( NO HUECO) L= 2.95 M, PEDESTAL P/MANIVELA Y MANIVELA DE 16" | 4 | U |  | 0
5 | FILTROS: ( 9 UNIDADES DE 2.50 x 4.80 )
5.1 | DESMONTE DE COMPUERTAS DE ENTRADA A LOS FILTROS DE (0.50 x 0.50 ) Y VASTAGO DE 3.10 M | 9 | U |  | 0
5.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTAS DE ENTRADA A LOS FILTROS EN ACERO INOXIDABLE ( 0.40 x 0.40 ) CON VASTAGO EN ACERO INOXIDABLE DE 1" SOLIDO (NO HUECO) VASTAGO DE 3.60 M PEDESTAL P/MANIVELA Y MANIVELA DE 16" | 9 | U |  | 0
5.3 | DESMONTE DE VALVULAS DE MARIPOSA DE Ø16" DE DESAGUE DE RETROLAVADO | 9 | U |  | 0
5.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE MARIPOSA Ø16" EN DESAGUE DE RETROLAVADO FILTROS, VÁLVULAS DE ENGRANAJE ESPECIFICACIONES AWWA E504 CUERPO EN HIERRO FUNDIDO (ASTM A126) DISCO DE HIERRO FUNDIDO CON BORDE EN ACERO INOXIDABLE REFUERZO POLIÉSTER RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO VÁSTAGO EN ACERO INOXIDABLE CASQUILLO SUPERIOR VÁSTAGO EN POLIÉSTER COJINETES INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE TRABAJAR SUMERGIDAS ESTRUCTURAS DE ARRIOSTRE Y ARTICULACION CADA 10' ARTICULACIONES EN ENGRANAJE PARA EVITAR DAÑOS POR EXCENTRICIDAD. PRESIÓN MÁXIMA 150 PSI | 9 | U |  | 0
5.5 | MANTENIMIENTO DE LAS COMPUERTA DE SALIDA DE AGUA FILTRADA (PULIDO Y ENGARASE DE PERNO ROSCADO | 9 | U |  | 0
5.6 | DESMONTE DE VALVULAS DE MARIPOSA DE Ø4" DE DESAGUE DE FONDO DE FILTRO (INCLUYE TODO EL SISTEMA DE OPERACION) | 9 | U |  | 0
5.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE MARIPOSA Ø8" EN DESAGUE DE FONDO DE FILTROS, VÁLVULAS DE ENGRANAJE ESPECIFICACIONES AWWA E504 CUERPO EN HIERRO FUNDIDO (ASTM A126) DISCO DE HIERRO FUNDIDO CON BORDE EN ACERO INOXIDABLE REFUERZO POLIÉSTER RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO VÁSTAGO EN ACERO INOXIDABLE CASQUILLO SUPERIOR VÁSTAGO EN POLIÉSTER COJINETES INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE TRABAJAR SUMERGIDAS ESTRUCTURAS DE ARRIOSTRE Y ARTICULACION CADA 10' ARTICULACIONES EN ENGRANAJE PARA EVITAR DAÑOS POR EXCENTRICIDAD. PRESIÓN MÁXIMA 150 PSI | 9 | U |  | 0
5.8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTA SIMPLE EN VERTEDORES DE PRODUCCIÓN (TIPO STOP LOGS) DE MADERA O PLÁSTICO DE H= 0.40, A=0.25, ESP.= 1”, (C/HUECO DE AGARRE), | 9 | U |  | 0
5.9 | MATERIAL GRANULAR
5.9.1 | EXTRACCION DEL MATERIAL GRANULAR DE LOS FILTROS | 85.8 | M3 |  | 0
5.9.2 | BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO C/CAMION D=5 KM | 102.96 | M3
5.9.3 | LIMPIEZA Y LAVADO A PRESION DE VIGUETILLAS Y FALSO FONDO (108 M2) | 1 | U |  | 0
5.1 | SUMINISTRO:
5.10.1 | ARENA (T10=0.47-0.65 mm, Cu=1.50-1.70, Ts=1.41 mm,Ti=0,425 mm, γ= 2,600 Kg/m3, Ce=0.80, Espesor Lecho=0.80 m | 90.72 | M3 |  | 0
5.10.2 | CAPA TORPEDO (T10=1.20-1.60 mm, Cu ≤ 1.70, Ts=2.00 mm, Ti=0,85 mm, γ= 2,600 Kg/m3, Ce=0.80, Espesor Lecho=0.10 m) | 11.88 | M3 |  | 0
5.10.3 | GRAVA 1/8" - 1/4", Espesor Lecho=0.05 m) | 5.4 | M3 |  | 0
5.10.4 | GRAVA 1/4" - 3/4" Espesor Lecho=0.05 m) | 5.4 | M3 |  | 0
5.10.5 | GRAVA 3/4" - 1 1/2" Espesor Lecho=0.05 m) | 5.4 | M3 |  | 0
5.10.6 | GRAVA 1 1/2" - 2 1/2" Espesor Lecho=0.20 m) | 21.6 | M3 |  | 0
5.10.7 | ENVASADO DE FINOS | 102.6 | M3 |  | 0
5.11 | COLOCACION:
5.11.1 | ARENA (T10=0.47-0.65 mm, Cu=1.50-1.70, Ts=1.41 mm,Ti=0,425 mm, γ= 2,600 Kg/m3, Ce=0.80, Espesor Lecho=0.80 m | 90.72 | M3 |  | 0
5.11.2 | CAPA TORPEDO (T10=1.20-1.60 mm, Cu ≤ 1.70, Ts=2.00 mm, Ti=0,85 mm, γ= 2,600 Kg/m3, Ce=0.80, Espesor Lecho=0.10 m) | 11.88 | M3 |  | 0
5.11.3 | GRAVA 1/8" - 1/4", Espesor Lecho=0.05 m) | 5.4 | M3 |  | 0
5.11.4 | GRAVA 1/4" - 3/4" Espesor Lecho=0.05 m) | 5.4 | M3 |  | 0
5.11.5 | GRAVA 3/4" - 1 1/2" Espesor Lecho=0.05 m) | 5.4 | M3 |  | 0
5.11.6 | GRAVA 1 1/2" - 2 1/2" Espesor Lecho=0.20 m) | 21.6 | M3 |  | 0
5.12 | TAPAS DE REGISTROS EN ZONA DE SALIDA PLANTA
5.12.1 | DESMONTE TAPAS DE REGISTROS DE PRODUCCIÓN DE FILTROS Y DE REGISTROS DE VERTEDOR CONTROL | 14 | U |  | 0
5.12.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS (0.55x0.50) EN REGISTRO PRODUCCION DE FILTRO MATERIAL TOLA INOXIDABLE 1/8" (C/DOBLEZ DIAGONAL), ANGULARES 1" X 3/16", AC. INOXIDABLE, OCHO (8) PERNOS DE FIJACION, 3/8" X 3", INOXIDABLE | 9 | U |  | 0
5.12.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS (0.90x0.90) EN VERTEDOR DE CONTROL MATERIAL TOLA INOXIDABLE 1/8" (C/DOBLEZ DIAGONAL), ANGULARES 1" X 3/16", AC. INOXIDABLE, OCHO (8) PERNOS DE FIJACION, 3/8" X 3", INOXIDABLE | 1 | U |  | 0
5.12.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS (0.90x0.90) EN VERTEDOR DE SALIDA DE LA PLANTA MATERIAL TOLA INOXIDABLE 1/8" (C/DOBLEZ DIAGONAL), ANGULARES 1" X 3/16", AC. INOXIDABLE, OCHO (8) PERNOS DE FIJACION, 3/8" X 3", INOXIDABLE | 1 | U |  | 0
5.12.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS (1.20x1.20) EN REGISTRO VÁLVULA DE SALIDA AGUA FILTRADA MATERIAL TOLA NEGRA 1/8" (C/DOBLEZ DIAGONAL), ANGULARES 1" X 3/16", HIERRO NEGRO, OCHO (8) PERNOS DE FIJACION, 3/8" X 3", GALVANIZADO | 1 | U |  | 0
5.12.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS (1.20x1.20) EN REGISTRO DE ACCESO A CANAL DRENAJE SED. MATERIAL TOLA NEGRA 1/8" (C/DOBLEZ DIAGONAL), ANGULARES 1" X 3/16", HIERRO NEGRO, OCHO (8) PERNOS DE FIJACION, 3/8" X 3", GALVANIZADO | 1 | U |  | 0
5.12.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS (1.20x1.20) EN REGISTRO DESAGÜE GENERAL DE PLANTA MATERIAL TOLA NEGRA 1/8" (C/DOBLEZ DIAGONAL), ANGULARES 1" X 3/16", HIERRO NEGRO, OCHO (8) PERNOS DE FIJACION, 3/8" X 3", GALVANIZADO | 1 | U |  | 0
5.12.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGLA DE MEDICION DE CAUDAL DE SALIDA DE LA PLANTA | 1 | U |  | 0
5.13 | CANALES INTERNOS DE DRENAJE
5.13.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA ACCESO EN REGISTRO DE VERTEDOR DE ALIVIO, TUBO DE 1" H.G. , H= 4.50 M Y TRAVESAÑOS EN TUBOS Ø¾”. | 1 | U |  | 0
5.13.2 | EXTRACCION DE LODO ACUMULADO EN LOS CANALES INTERNOS DE LA PLANTA | 38.4 | M3 |  | 0
5.13.3 | BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO C/CAMION D=5 KM | 46.08 | M3 |  | 0
6 | TERMINACION EN EXTERIOR PLANTA
6.1 | REPARACION DE PAÑETE MURO EXTERIOR (INCL. REPICADO, FRAGÜACHE Y PAÑETE) | 55 | M2 |  | 0
6.2 | PINTURA ACRILICA EXTERIOR PLANTA | 400 | M2 |  | 0
6.3 | PINTURA ACRILICA CASA DE QUIMICOS (EXTERIOR E INTERIOR) | 400 | M2 |  | 0
7 | AREA EXTERIOR
7.1 | REPARACION VERJA PERIMETRAL EXISTENTE (INC. DEMOLICION Y REPOSICION DE ZABALETAS, DEMOLICION Y REPOSICION 3 M2 BLOCK, REPOSICION DE 7 TUBOS 11/2"ALUMINIO (7'), TENSADO DE VERJA Y REPOSICION 3 LINEAS ALAMBRE DE PUAS | 30 | ML |  | 0
7.2 | ADECUACION CAMINO DE ACCESO Y VIAS INTERNAS PTA
7.2.1 | CORTE MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | 1340 | M3 |  | 0
7.2.2 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM | 1608 | M3E |  | 0
7.2.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 1675 | M3E |  | 0
7.2.4 | REGADO, NIVELADO Y PERFILADO C/EQUIPOS | 1675 | M3 |  | 0
7.2.5 | COMPACTADO CON RODILLO ESTATICO EN CAPAS DE 0.20 M | 1340 | M3 |  | 0
7.3 | REPOSICION DE CANALETA ENCACHADA
7.3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | 96 | M3 |  | 0
7.3.2 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM | 115.2 | M3 |  | 0
7.3.3 | BASE H.S. E=0.10 (F'C=180KG/CM2) | 21.0043 | M3 |  | 0
7.3.4 | ENCACHE 0.20M | 201 | M2 |  | 0
8 | LIMPIEZA GENERAL (INCL. BOTE DE ESCOMBROS) | 1 | U |  | 0
9 | SISTEMA DE CLORACION
9.1 | ACONDICINAMIENTO CASETA EXISTENTE ( LAVADO A PRESION Y RESANE) | 1 | U |  | 0
9.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE BOLA Ø2" ACERO INOXIDABLE ( INCLUYE PIEZAS) | 2 | U |  | 0
9.3 | SUMINISTRO TUBERIA 3/4" PVC SCH80 | 9.15 | M |  | 0
9.4 | COLOCACION DE TUBERIA 3/4" PVC SCH80 | 1 | U |  | 0
9.5 | PINTURA ACRILICA GENERAL CASETA | 180 | M2 |  | 0
9.6 | DEMOLICION DE PISO CASETA EXISTENETE (INCL. BASE DE CILINDROS DE CLORO) (16.60M2) | 1 | U |  | 0
9.7 | REPOSICION PISO DE HORMIGON SIMPLE | 2.49 | M3 |  | 0
9.8 | REPOSICION PISO DE HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2, PULIDO Y CORTADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 150 x 150 MM) e=0.15M | 24.9 | M2 |  | 0
9.1 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVA BASE PARA CILINDROS (VER PLANO DE DETALLES) | 1 | U |  | 0
9.11 | MANTENIMIENTO AL DIFERENCIAL MANUAL DE MANEJO DE CILINDROS (PINTURA Y ENGRASE) | 1 | U |  | 0
10 | CASA DE OPERADOR:
10.1 | DESMONTE DE PUERTAS DE MADERA (ENTRADA, SALIDA, HABITACIONES Y BAÑO) (2.10 x 0.80) | 5 | U |  | 0
10.2 | SUMIINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS POLIMETAL (INC. LLAVÍN TIPO PALANCA) (2.10 x 0.80) | 5 | U |  | 0
10.3 | REPARACIÓN DE ESCALONES DE ACCESO A CASA: 5 ESCL. DE 1.00 M. | 5 | U |  | 0
10.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE BREAKER DE 2 a 4 CIRCUITOS (INC. DESMONTE DEL EXISTENTE ) | 2 | U |  | 0
10.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR SIMPLE | 4 | U |  | 0
10.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROSETA SALIDA CENITAL | 4 | U |  | 0
11 | SISTEMA ALIMENTADOR AGUA POTABLE A CASA DE QUIMICOS Y CASA DE OPERADOR
11.1 | ROTURA DE CONCRETO EN MUROS (INCLUYE LIMPIEZA Y BOTE) | 3.2 | M3 |  | 0
11.2 | TANQUE HIDRONEUMATICO PRECARGADO DE 50 GL | 1 | U |  | 0
11.3 | TINACO DE 600 G.L.S | 1 | U |  | 0
11.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION BOMBA DE 1 HP, 110 V | 1 | U |  | 0
11.5 | TUBO 1" PVC SCH-40 | 7 | U |  | 0
11.6 | TUBO 3/4" PVC SCH-40 | 8 | U |  | 0
11.7 | TUBO 1/2" PVC SCH-40 | 3 | U |  | 0
11.8 | LLAVE DE PASO DE 1/2" BRONCE (DE BOLA) | 4 | U |  | 0
11.9 | LLAVE DE PASO DE 3/4" BRONCE (DE BOLA) | 3 | U |  | 0
11.1 | VALVULA CHECK HORIZONTAL DE 3/4" | 1 | U |  | 0
11.11 | CODO DE 1" X 45 PVC | 14 | U |  | 0
11.12 | CODO DE 3/4" X 3/4" PVC | 10 | U |  | 0
11.13 | TEE DE 1" X 1" PVC | 5 | U |  | 0
11.14 | TEE DE 3/4" X 3/4" PVC | 4 | U |  | 0
11.15 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
0
12 | SUMINISTRO E INSTALACION GENERADOR ELECTRICO |  |  |  | 0
12.1 | SUMINISTRO GENERADOR ELECTRICO 1800 RPM, FRECUENCIA 60 HZ, TRIFÁSICO, 60 KW, 277-480 V, KV, KVA-231, AMPS 208 | 1 | U |  | 0
12.2 | INSTALACION GENERADOR ELECTRICO 20KW | 1 | U |  | 0
| SUB TOTAL A |  |  |  | 0
B | DEPOSITO REGULADOR H.A. SUPERFICAL DE 1,600,000 GLS
1 | REGISTRO DE SALIDA
1.1 | DEMOLICIÓN DE PARTE DEL REGISTRO DE SALIDA (H=0.90 M): 4.00 X 2.50 M, PERÍMETRO: 10.50M | 1 | U |  | 0
1.2 | CONSTRUCCIÓN MURO DE BLOCKS 6” (H=0.60) L=10.50M | 6.3 | M2 |  | 0
1.3 | CONSTRUCCION VIGA PERIMETRAL SUPERIOR ((HORM. 210 KG/CM2): 0.15 X 0.30 M, L= 10.70 M 5.85 QQ/M3 | 0.4815 | M3 |  | 0
1.4 | TERMINACION DE SUPERFICIE MURO DE BLOCKS VIGA PERIMETRAL
1.4.1 | PAÑETE EXTERIOR | 17.85 | M2 |  | 0
1.4.2 | PAÑETE INTERIOR | 17.85 | M2 |  | 0
1.4.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN FONDO | 10 | M2 |  | 0
2 | REPARACION, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE ESCALERA METÁLICA (TIPO GATO) DE SUBIR AL TANQUE. (INCL. , PULIDO, PINTURA ANTI-ÓXIDO Y PINTURA MANTENIMIENTO COLOR ALUMINIO) | 1 | UD |  | 0
3 | PINTURA GENERAL (ACRILICA) ( DOS MANO ) | 800 | M2 |  | 0
4 | LIMPIEZA GENERAL | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 8' X 16' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | U |  | 0
2 | CAMPAMENTO, INC. FACILIDADES Y CASETA DE MATERIALES | 4 | MES |  | 0
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| SEGUROS,POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 4% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| MANTENIMIENTO Y OPERACION INAPA | 10% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | 0
Note on B40: francis.heredia: DAR CLICK Y SELECCIONAR