## LISTA PARTIDAS
Obra: AMPLIACION ACUEDUCTO LAS YAYAS EXTENSION SECTOR VIETNAM, ALTO LAS FLORES Y LAS FLORES
Provincia: AZUA |  | ZONA: II
PART. | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UND | P.U. (RD$) | VALOR ( RD$)
A | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZOS NUEVOS
1 | INSTALACION ELECTRICA PRIMARIA
1.1 | POSTE H.A. 35´ 800 DAN (INCLUYE TRANSPORTE) | 3 | U |  | 0
1.2 | POSTE H.A. 35´ 500 DAN (INCLUYE TRANSPORTE) | 2 | U |  | 0
1.3 | ESTRUCTURA HA-100B (VIENTO COMPLETO) | 6 | U |  | 0
1.4 | ESTRUCTURA MT-301 | 1 | U |  | 0
1.5 | ESTRUCTURA MT-302 | 2 | U |  | 0
1.6 | ESTRUCTURA MT-307 | 2 | U |  | 0
1.7 | ESTRUCTURA MT-316 | 1 | U
1.8 | ESTRUCTURA PR-101 (ATERRIZAJE COMPLETO) | 3 | U |  | 0
1.1 | ESTRUCTURA PR-208 | 1 | U |  | 0
1.11 | ALAMBRE AAAC NO.1/0 | 3000 | P |  | 0
1.12 | TRANSFORMADOR 15KVA, 7200/277-480V, TIPO POSTE | 6 | U |  | 0
1.13 | PERCHA PARA TRANSFORMADORES | 2 | U |  | 0
1.14 | CUT-OUT 200A, 15KV | 6 | U |  | 0
1.15 | APARTARRAYO 9KV | 6 | U |  | 0
1.16 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
1.17 | HOYO PARA POSTES | 5 | U |  | 0
1.18 | HOYO PARA VIENTOS | 6 | U |  | 0
1.19 | INSTALACION DE POSTES | 5 | U |  | 0
2 | ELECTRICACION SECUNDARIA CARCAMO DE BOMBEO
2.1 | ALAMBRE THW No.4 | 480 | P |  | 0
2.2 | ALAMBRE THW No.6 | 160 | P |  | 0
2.3 | ALAMBRE No.2 A 7 HILO TRENZADO | 160 | P |  | 0
2.4 | ALAMBRE VINIL No. 10/2 | 100 | P |  | 0
2.5 | TUBO EMT DE 2" X 10 | 4 | U |  | 0
2.6 | TUBO IMC DE 2" X 10 | 4 | U |  | 0
2.7 | TUBO PVC DE 2" X 19 | 6 | U |  | 0
2.8 | CURVA PVC 2" | 4 | U |  | 0
2.9 | CONDULET IMC DE 2" | 4 | U |  | 0
2.1 | TAPE DE VINIL | 2 | U |  | 0
2.11 | TAPE DE GOMA | 1 | U |  | 0
2.12 | LAMPARA DE HPS, 250 WATT, 240V, TIPO COBRA | 2 | U |  | 0
2.13 | MAIN BREAKER DE 80/3 AMPS. ENCLOSURE NEMA1 | 2 | U |  | 0
2.14 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA
3.1 | SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP, EQUIPADO CON ARRANCADOR DIRECTO A LINEA (ESTOS DATOS SON ASUMIDOS SE DEBE ESPERAR HASTA AFORAR EL POZO PARA PARA RACTIFICAR DICHOS DATOS) | 2 | U |  | 0
3.2 | INSTALACION DE ELECTROBOMBA | 2 | U |  | 0
3.3 | CABEZAL DE DESCARGA TIPO CUELLO DE GANZO | 2 | U |  | 0
3.4 | NIPLE DE 3" X 12" PLATILLADO EN UN EXTREMO | 6 | U |  | 0
3.5 | NIPLE DE 3" X 12" PLATILLADO EN AMBOS EXTREMO | 2 | U |  | 0
3.6 | NIPLE DE 2" X 12" PLATILLADO EN UN EXTREMO | 2 | U |  | 0
3.7 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI | 2 | U |  | 0
3.8 | DE COMPUERTA DE 3" H.F. 200 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø,) | 2 | U |  | 0
3.9 | DE COMPUERTA DE 2" H.F. 200 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø,) | 2 | U |  | 0
3.1 | VALVULA DE DE AIRE 1" A 200 PSI | 2 | U |  | 0
3.11 | CHECK HORIZONTAL, DE Ø3" A 200 PSI, PLATILLADO | 2 | U |  | 0
3.12 | TEE DE 3" X 2" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
3.13 | REDUCCION DE 6" A 3" SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
3.14 | CODO DE 4 X45 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
3.15 | ZETA DE 3" X 3 M P/INTERCONECTAR DESCARGA A LINEA DE IMPULSION | 2 | U |  | 0
3.16 | MEDIDOR DE FLUJO DE 3" | 2 | U |  | 0
3.17 | INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA | 2 | U |  | 0
3.18 | MANO DE OBRAS CONSTRUCCION DE DESCARGA DE 3" | 2 | U |  | 0
3.19 | CAMISA INDUCTORA DE FLUJO | 5 | U |  | 0
3.2 | ANCLAJE H.A SEGÚN DETALLE EN DESCARGA | 4 | U |  | 0
3.21 | ALAMBRE DE GOMA No.8/4 | 200 | P |  | 0
3.22 | PINTURA AZUL PARA DESCARGA (ANTIOXIDO) | 2 | U |  | 0
4 | NICHO PARA PANELES
4.1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
4.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | U |  | 0
4.3 | HORMIGÓN ARMADO (F'C=210 KG/CM²) EN:
4.3.1 | ZAPATA MURO 0.98 QQ/M3 (F'C=180 KG/CM²) | 0.55 | M3 |  | 0
4.3.2 | VIGA AMARRE 0.15 x 0.20 - 4.57 QQ/M3 | 0.18 | M3 |  | 0
4.3.3 | LOSA DE TECHO 0.10 - 1.65 QQ/M3 | 0.84 | M3 |  | 0
4.4 | MUROS DE BLOCK
4.4.1 | MURO BLOCK 6" SNP VIOLINADO 2 CARAS | 8.82 | M2 |  | 0
4.5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
4.5.1 | PAÑETE INTERIOR | 8.82 | M2 |  | 0
4.5.2 | PAÑETE TECHO | 2.25 | M2 |  | 0
4.5.3 | FINO DE TECHO | 2.25 | M2 |  | 0
4.5.4 | PISO HORMIGON SIMPLE | 2.25 | M2 |  | 0
4.5.5 | CANTOS | 12 | M |  | 0
4.6 | PUERTA DE BARRA CUADRADA DE (1.80 X1.10 ), COMPLETA INC. INSTALACION | 1 | U |  | 0
4.7 | ACERA EXTERIOR 0.80 M | 3.6 | M2 |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | LINEA DE IMPULSION D/ ZONA POZO 1 H/ DEPOSITO REGULADOR A CONSTRUIR VITRIFICADO.
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 960 | ML |  | 0
0
2 | CORTE Y EXTRACION DE CARPETA ASFALTICA
2.1 | CORTE DE CARPETA ASFALTICA CON DISCO E=2" | 1410 | ML |  | 0
2.2 | EXTRACCION CARPETA ASFALTICA E=2" | 599.25 | M2 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM | 38.9513 | M3 |  | 0
3 | EXTRACCION DE TUBERIA |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | 761.85 | M3 |  | 0
3.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA | 66.15 | M3 |  | 0
3.3 | RELLENO COMPACTADO C/ COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.20 M. | 645.32 | M3 |  | 0
3.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM | 139.83 | M3 |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIAS DE: |  |  |  | 0
4.1 | TUBERIA DE Ø 6" PVC SDR-21 C/J.G | 880.65 | ML |  | 0
4.2 | TUBERIA DE Ø 4" PVC SDR-21 C/J.G | 107.1 | ML |  | 0
0
5 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
5.1 | TUBERIA DE Ø 6" PVC SDR-21 C/J.G | 880.65 | ML |  | 0
5.2 | TUBERIA DE Ø 4" PVC SDR-21 C/J.G | 107.1 | ML |  | 0
0
6 | CRUCE DE PUENTE |  |  |  | 0
6.1 | USO DE EQUIPO ( CAT-320) PARA EXCAVACION Y DESVIO DEL RIO | 40 | HRS. |  | 0
6.2 | TUBERIA DE ACERO Ø 6" SCH-40, SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA ( INC. TUBERIAS PARA CONFECCION ZETA) | 54 | ML |  | 0
6.3 | CODO Ø 6 X 45 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD |  | 0
6.4 | EQUIPO DE CORTE (INC. PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES) | 5 | DIAS |  | 0
6.5 | MOTOSOLDADORA, (INC. PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES) | 5 | DIAS |  | 0
6.6 | ANCLAJE DE H.A. TIPO 1 SEGÚN DETALLE | 17 | UD |  | 0
6.7 | ANCLAJE DE H.A. TIPO 2 SEGÚN DETALLE | 2 | UD |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
8.1 | TEE DE Ø 12" X 6" ACERO SCH-30 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
8.2 | TEE DE Ø 6" X 6" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
8.3 | CODO 6 X50 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
8.4 | CODO 6 X70 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
8.5 | CODO 6 X35 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
8.6 | CODO 6 X32 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
7.7 | CODO 6 X45 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
8.8 | CODO 6 X90 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
8.9 | CODO 6 X20 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
8.1 | CODO 3 X90 ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
8.11 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø12" 150 PSI | 2 | U |  | 0
8.12 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø6" 150 PSI | 17 | U |  | 0
8.13 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø3" 150 PSI | 1 | U |  | 0
8.14 | ANCLAJES H.S PIEZAS DE ACERO | 2 | M3 |  | 0
9 | EMPALME A TUBERIA EXISTENTE
9.1 | MANO DE OBRA EMPALME (INCLUYE MOV DE TEIRRA ADICIONAL CORTE DE TUBERIA Y/O EXTRACCION DE PIEZAS EXISTENTE) | 8 | U |  | 0
9.2 | ACHIQUE CON BOMBA 3" | 32 | HR |  | 0
0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS: |  |  |  | 0
10.1 | DE COMPUERTA DE 12" H.F. 150 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO Y JUNTA MECANICA TIPO DRESSER) | 1 | U |  | 0
10.2 | DE COMPUERTA DE 6" H.F. 150 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO Y JUNTA MECANICA TIPO DRESSER) | 1 | U |  | 0
10.3 | DE DESAGUE DE 4" H.F. 150 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO, JUNTA MECANICA TIPO DRESSER, TEE Y UN TUBO DE ACERO DONDE SE COLOCARA) | 1 | U |  | 0
10.4 | VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø1" H.F. 150 PSI COMPLETA | 2 | U |  | 0
10.5 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA, DE Ø 4" Y 6" SEGÚN DETALLE | 2 | U |  | 0
10.6 | REGISTRO PARA VALVULAS DE AIRE SEGÚN DETALLE | 2 | U |  | 0
10.7 | REGISTRO PARA VALVULA DE Ø 12"SEGÚN DETALLE | 1 | U |  | 0
0
11 | REPOSICION DE ASFALTO: |  |  |  | 0
11.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 119.85 | M3 |  | 0
11.2 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM | 149.8125 | M3 |  | 0
11.3 | SUMINISTRO MATERIAL BASE, INC TRANSPORTE | 143.82 | M3 |  | 0
11.4 | RELLENO COMPACTADO C/ COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.20 M. | 136.629 | M3 |  | 0
11.5 | IMPRIMACION SENCILLA | 599.25 | M2 |  | 0
11.6 | RIEGO ADHERENCIA | 599.25 | M2 |  | 0
11.7 | SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA 2" | 38.9513 | M3 |  | 0
11.8 | COLOCACION CARPETA ASFALTICA 2" | 38.9513 | M3 |  | 0
11.9 | TRANSPORTE ASFALTO DISTANCIA APROXIMADA 50 KM | 1947.56 | M3/KM |  | 0
0
12 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
12.1 | TUBERIA DE Ø 6" PVC SDR-21 C/J.G | 855 | ML |  | 0
12.2 | TUBERIA DE Ø 4" PVC SDR-21 C/J.G | 105 | ML |  | 0
0
13 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO | 855 | M |  | 0
14 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA | 855 | M |  | 0
15 | LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA | 855 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
C | DEMOLICION DE DEPOSITO EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE NUEVO DEPOSITO VITRIFICADO EN LAS FLORES
I | DEMOLICION DE DEPOSITO REGULADOR EXISTENTE
1 | DEMOLICION DE DEPOSITO DE MAMPOSTERIA | 64.86 | M3 |  | 0
2 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION DIST. MIN= 5 KM | 84.32 | M3 |  | 0
0
II | CONSTRUCCION DE DEPOSITO REGULADOR VITRIFICADO DE 400 M3 DE D= 7.60 M Y H= 8.67 M |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 1 | U |  | 0
0
2 | MOV. DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXPLANACION CON EQUIPO | 1764.64 | M3 |  | 0
2.2 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM | 2117.57 | M3E |  | 0
2.3 | PREPARACION DE TERRENO PARA FUNDACION DEPOSITO VITRIFICADO (INC. EXCAVACION, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO) | 804.25 | M2 |  | 0
0
3 | DEPOSITO |  |  |  | 0
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DEPOSITO REGULADOR, ACERO VITRIFICADO CAP. 400 M3 (INC. DOMO, ESCOTILLAS DE INSPECCION MEDIDOR DE NIVEL, VENTILACION DE TECHO, - SEGUN ESPECIFICACIONES). | 1 | U |  | 0
3.2 | CONSTRUCCION DE BASE EN HORMIGON ARMADO PARA SOPORTE DE DEPOSITO VITRIFICADO | 1 | U |  | 0
0
4 | INSTALACIONES: (ENTRADA, SALIDA Y BYPASS) |  |  |  | 0
4.1 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE DESAGUE Y REBOSE Ø6'' PVC SDR-32.5 C/J.G | 35 | M |  | 0
4.2 | CODO 8''X45° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
4.3 | CODO 6''X45° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
4.4 | CODO 6''X90° ACERO SCH-40, C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
4.5 | TEE 8''X6'' ACERO SCH-40, C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
4.6 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø8'' 150 PSI | 2 | U |  | 0
4.7 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø6'' 150 PSI | 14 | U |  | 0
4.8 | DE COMPUERTA DE 8" H.F. 150 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO Y JUNTA MECANICA TIPO DRESSER) | 1 | U |  | 0
4.9 | DE COMPUERTA DE 6" H.F. 150 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO Y JUNTA MECANICA TIPO DRESSER) | 2 | U |  | 0
4.1 | DE DESAGUE DE 6" H.F. 150 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO, JUNTA MECANICA TIPO DRESSER,TEE Y UN TUBO DE ACERO DE LØ DONDE SE COLOCARA) | 3 | U |  | 0
4.11 | REGISTRO PARA VALVULAS DE ENTRADA Y SALIDA SEGÚN DETALLE | 1 | U |  | 0
4.12 | REGISTRO PARA VALVULAS EN DESAGUE SEGÚN DETALLE | 2 | U |  | 0
4.13 | REJILLA EN REGISTRO DE REBOSE SEGÚN DETALLE | 1 | U |  | 0
4.14 | MANO DE OBRA INSTALACIONES | 1 | U |  | 0
0
4.16 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
4.16.1 | EXCAVACION DE MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO PARA TUBERIA | 28.35 | M3 |  | 0
4.16.2 | ASIENTO DE ARENA | 2.45 | M3 |  | 0
4.16.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.20 M. | 23.9998 | M3 |  | 0
4.16.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM | 5.2202 | M3 |  | 0
0
5 | VERJA DE MURO DE BLOCK DE 6" Y BLOCK CALADO, SEGÚN DETALLE EN PLANO
5.1 | ZAPATA DE MURO (0.45 X 0.25), 0.70 QQ/M3 (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) | 6.165 | M3 |  | 0
5.2 | MURO DE BLOCK DE 6" SNP VIOLINADO | 66.8 | M2 |  | 0
5.3 | MURO DE BLOCK CALADO | 82 | M2 |  | 0
5.4 | VIGA INFERIOR SOBRE NIVEL DE TERRENO ( 0.20 X 0.20), 4.20 QQ/M3 | 3.39 | M3 |  | 0
5.5 | COLUMNA C2 0.25 X 0.25, 3.98 QQ/M3 INC. ZAPATA, | 24 | U |  | 0
5.6 | PUERTA DE MALLA CICLONICA L= 4.00 M. | 1 | U |  | 0
6 | EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA | 141.86 | M2 |  | 0
7 | ACERA EXTERIOR 0.60 M | 9.12 | M2 |  | 0
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
0
9 | REHABILITACION CAMINO DE ACCESO A DEPOSITO |  |  |  | 0
9.1 | REACONDICIONAMIENTO DE CAMINO CON EQUIPO GRADER, INCLUYE LIMPIEZA, CORTE, EMPUJE Y NIVELACION (SECTOR LAS FLORES) ( L= 100.00 M A= 4.00 M) | 16 | HRS |  | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 0
D | CONSTRUCCIÓN CASETA DE CLORACIÓN, PARA SISTEMA DE CLORACIÓN DE 2,000 LIBRAS.
I | CONSTRUCCIÓN CASETA DE CLORACIÓN DE 2,000 LIBRAS
1 | PRELIMINARES:
1.1 | DEMOLICION DE CASETA EXISTENTE DE (2.50 X 3.0) M (INCLUYE BOTE) | 1 | U
1.2 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
1.3 | MOVIMIENTO DE TIERRA (INCLUYE NIVELACION) | 1 | U |  | 0
0
2 | HORMIGÓN ARMADO (F'C=210 KG/CM²) EN: |  |  |  | 0
2.1 | ZAPATA DE MURO 0.66 QQ/M3 (F'C=180 KG/CM²) | 2.94 | M3 |  | 0
2.2 | ZAPATA DE COLUMNA 1.15 QQ/M3 (F'C=180 KG/CM²) | 1.15 | M3 |  | 0
2.3 | COLUMNA 0.30 X 0.30 - 2.78 QQ/M3 | 2.16 | M3 |  | 0
2.4 | VIGA 0.20X0.30 - 6.10 QQ/M3 | 1.1 | M3 |  | 0
2.5 | LOSA DE TECHO 0.12 - 1.24 QQ/M3 | 2.8 | M3 |  | 0
0
3 | MURO DE BLOCK |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø6" SNP | 48.4 | M2 |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
4.1 | PAÑETE EXTERIOR | 52.24 | M2 |  | 0
4.2 | PAÑETE INTERIOR | 48.4 | M2 |  | 0
4.3 | PAÑETE TECHO | 17.2 | M2 |  | 0
4.4 | FINO DE TECHO | 23.32 | M2 |  | 0
4.5 | PINTURA ACRÍLICA | 117.84 | M2 |  | 0
4.6 | PISO H.S. | 17.2 | M2 |  | 0
4.7 | CANTOS | 70.8 | M |  | 0
4.8 | ANTEPECHO | 3.56 | M2 |  | 0
4.9 | ZABALETA | 17.8 | M |  | 0
4.1 | ACERA EXTERIOR 0.60 M | 10.68 | M2 |  | 0
4.11 | SUMINISTRO DE CALICHE PARA RELLENO EN INTERIOR DE CASETA | 29.38 | M3 |  | 0
4.12 | RELLENO COMPACTADO C/ COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.20 M. | 27.911 | M3 |  | 0
0
5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS: |  |  |  | 0
5.1 | ENTRADA ELÉCTRICA GENERAL | 1 | U |  | 0
5.2 | SALIDA CENITALES | 2 | U |  | 0
5.3 | SALIDA INTERRUPTORES SENCILLOS | 2 | U |  | 0
5.4 | SALIDA TOMACORRIENTES, 120 V, DOBLES | 2 | U |  | 0
5.5 | LÁMPARA FLUORESCENTE 4X40W | 2 | U |  | 0
0
9 | SISTEMA DE CLORACIÓN: |  |  |  | 0
9.1 | DOSIFICADOR DE CLORO APLICACIÓN AL VACIO CON RANGO DE APLICACIÓN DE 0-100 | 1 | U |  | 0
9.2 | BOMBA ROMPEDORA DE PRESION TIPO BOOSTER DE 5.5 GPM | 1 | U |  | 0
9.3 | CILINDRO DE GAS CLORO 2, 000 LB LLENO, (INC. INSTALACION) | 2 | U |  | 0
9.4 | SISTEMA DE RODAJE DE CILINDRO INC. VIGA W8 X 31 | 3 | U |  | 0
9.5 | CARRIL METÁLICO PARA ELEVADOR DE CILINDRO 2,000 LBS. | 1 | U |  | 0
9.6 | DIFERENCIAL MANUAL DE 2 TONELADAS | 1 | U |  | 0
9.7 | REGISTRO EN PUNTO DE APLICACIÓN DE CLORO ( 2.00 X 1.75 X 2.65), INC, TAPA DE TOLA 1/4" DE ESPESOR Y ANGULAR (2.00 X 2.00 X 1/4) Y ESCALERA H.G. H= 1.78 M. | 2 | U |  | 0
9.8 | LINEA DE INYECCION DOBLE (INCLUYE 30 ML DE TUBERIA DE Ø4" PVC SDR-26, 2 CURVA DE Ø4" PVC, 30 ML DE TUBERIA DE Ø1" POLIPROPILENO Y MOVIMIENTO DE TIERRA) (VER DETALLE DE PLANO) | 2 | U |  | 0
9.9 | PIEZAS Y ASCESORIOS | 1 | U |  | 0
9.1 | DETECTOR DE CLORO | 1 | U |  | 0
9.11 | DIFUSOR DE CLORO | 2 | U |  | 0
9.12 | DESAGUE DE CASETA | 1 | U |  | 0
9.13 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 0
E | LINEA MATRIZ DESDE DEPOSITO A CONSTRUIR VITRIFICADO ALTO LAS FLORES PARA ABASTECER VIETNAM Y LAS FLORES
1 | REPLANTEO | 314.24 | ML |  | 0
2 | CORTE Y EXTRACION DE CARPETA ASFALTICA
2.1 | CORTE DE CARPETA ASFALTICA CON DISCO E=2" | 508.48 | ML |  | 0
2.2 | EXTRACCION CARPETA ASFALTICA E=2 | 216.104 | M2 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM | 14.0468 | M3 |  | 0
3 | EXTRACCION DE TUBERIA
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | 282.82 | M3 |  | 0
3.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA | 23.57 | M3 |  | 0
3.3 | RELLENO COMPACTADO C/ COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.20 M. | 236.61 | M3 |  | 0
3.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION DIST. MIN 5KM | 55.44 | M3 |  | 0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIAS DE:
4.1 | TUBERIA DE Ø 8" PVC SDR-26 C/J.G | 323.67 | ML |  | 0
5 | COLOCACION DE TUBERIAS
5.1 | TUBERIA DE Ø 8" PVC SDR-26 C/J.G | 323.67 | ML |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
6.1 | CODO 8 X70 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
6.2 | CODO 8 X30 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.3 | TEE DE Ø 8" X 3" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.4 | CRUZ DE Ø 8" X 6" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.5 | REDUCCION 8" X3 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.6 | REDUCCION 6" X3 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.7 | JUNTA TAPON DE Ø 4"ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.8 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø8" 150 PSI | 9 | U |  | 0
6.9 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø6" 150 PSI | 1 | U |  | 0
6.1 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø3" 150 PSI | 2 | U |  | 0
6.11 | ANCLAJES H.S PIEZAS DE ACERO | 1 | M3 |  | 0
7 | EMPALME A TUBERIA EXISTENTE
7.1 | MANO DE OBRA EMPALME (INCLUYE MOV DE TEIRRA ADICIONAL CORTE DE TUBERIA Y/O EXTRACCION DE PIEZAS EXISTENTE) | 2 | U |  | 0
7.2 | USO BOMBA DE ACHIQUE DE 3" | 8 | HR |  | 0
0
8 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
8.1 | TUBERIA DE Ø 8" PVC SDR-26 C/J.G | 314.24 | ML |  | 0
9 | REPOSICION DE ASFALTO: |  |  |  | 0
9.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 43.2208 | M3 |  | 0
9.2 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM | 54.026 | M3 |  | 0
9.3 | SUMINISTRO MATERIAL BASE, INC TRANSPORTE | 54.026 | M3 |  | 0
9.4 | RELLENO COMPACTADO C/ COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.20 M. | 51.3247 | M3 |  | 0
9.5 | IMPRIMACION SENCILLA | 216.104 | M2 |  | 0
9.6 | RIEGO ADHERENCIA | 216.104 | M2 |  | 0
9.7 | SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA 2" | 14.0468 | M3 |  | 0
9.8 | COLOCACION CARPETA ASFALTICA 2" | 14.0468 | M3 |  | 0
9.9 | TRANSPORTE ASFALTO DINSTANCIA APROXIMADA 50 KM | 702.34 | M3/KM |  | 0
10 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO | 314.24 | M |  | 0
11 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA | 314.24 | M |  | 0
12 | LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA | 314.24 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  | 0
F | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS EN REDES DE DISTRIBUCCION EXISTENTE:
1 | DE COMPUERTA DE 6" H.F. 150 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO Y JUNTA MECANICA TIPO DRESSER) | 2 | U |  | 0
2 | DE COMPUERTA DE 4" H.F. 150 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO Y JUNTA MECANICA TIPO DRESSER) | 2 | U |  | 0
3 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULAS | 4 | U |  | 0
4 | MANO DE OBRA PARA COLOCACION DE VALVULAS EN TUBERIAS EXISTENTE, ( INC. CORTE DE TUBERIA Y MOVIMIENTO DE TIERRA) | 4 | U |  | 0
5 | USO BOMBA DE ACHIQUE Ø3" | 16 | HR |  | 0
| SUB-TOTAL FASE F |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16'X 10' IMPRESION FULL COLOR, CONTENIENTO LOGO DE INAPA, NOMBRE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2 X 1 1/2 Y SOPORTESA EN TUBO CUAD. 4X4 | 1 | U |  | 0
2 | CAMPAMENTO, ( INC. ALQUILER DE SOLAR CON O SIN CASA Y CASETA PARA MATERIALES) | 6 | MES |  | 0
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISION | 5% |  |  | 0
| ESTUDIOS | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 3% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMA | 10% |  |  | 0
| INTERCONEXION CON EDESUR | 1 | U |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
II | PERFORACION DE POZO (INCLUYE ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO (INC. MUESTRA, TRASLADO AL LABORATORIO Y RESULTADOS) E INFORME FINAL INCLUYENDO RECOMENDACIONES |  |  |  | 0
1 | PERFORACION EN ACERO EN Ø 10" POR PERCUCION | 200 | PIES |  | 0
2 | ENCAMISADO EN Ø 10" ACERO | 200 | PIES |  | 0
3 | RANURADO DE TUBERIA EN Ø10" ACERO | 130 | PIES |  | 0
4 | SUMINISTRO DE ZAPATA DE ACERO DE Ø 10" | 2 | UD |  | 0
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø10" ACERO SCH-40 | 200 | PIES |  | 0
6 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 2 | U |  | 0
7 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) (CAUDAL MINIMO ESTIMADO DE AFORO 300 GPM) | 2 | U |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS PARA POZOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES | 18% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 3% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL PERFORACION DE POZO |  |  |  | 0
| TOTAL A EJECUTAR |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | 0