## PRESUPUESTO No.2 EST Y LINEA I
Obra: CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION (DESDE PUNTO DE EMPALME TUBERIA DE 20" EXISTENTE HASTA NUEVA ESTACION DE BOMBEO) ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION HASTA E= 2 + 359.03 ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA
Ubicación: PROVINCIA SAMANA |  |  | ZONA:III
Partida | Descripción | Cantidad | Und. | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | LINEA DE CONDUCCION (DESDE PUNTO DE EMPALME TUBERIA DE 20" EXISTENTE HASTA NUEVA ESTACION DE BOMBEO DE 585 M3)
[5 empty] | 0 | 0
1 | REPLANTEO | 35 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | 29.14 | M3 |  | 0 | 0
2.2 | EXCAVACION ROCA CON EQUIPO (INCLUYE LA EXTRACCION) | 9.71 | M3 |  | 0 | 0
2.3 | NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | 29.75 | M2 |  | 0
2.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA DISTANCIA APROXIMADA 35 KM | 12.14 | M3 |  | 0 | 0
2.5 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 34.48 | M3 |  | 0 | 0
2.6 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION EN ALTAS PENDIENTES D=5 KM | 6.22 | M3 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0 | 0
3.1 | DE 12" ACERO SCH 30 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 35 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0 | 0
4.1 | DE 12" ACERO SCH 30 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 35 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES (INCLUYE VALVULA Y EMPALME DE TUBERIA 12" ACERO CON LINEA DE ADUCCION DE 20" ACERO (EXISTENTE) DEL ACUEDUCTO DE SAMANA |  |  |  |  | 0
5.1 | EXCAVACION Y CATEOS C/EQUIPO | 8 | HR |  | 0
5.2 | TEE 20" X 12" ACERO SCH 20 C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 1 | U |  | 0
5.3 | NIPLE 12" X 3' ACERO SCH 30 C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 1 | U |  | 0 | 0
5.4 | CODOS 12 X 45 ACERO SCH 30 C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 2 | U |  | 0 | 0
5.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 12" DE 150 PSI | 1 | U |  | 0
5.6 | VALVULA DE COMPUERTA 12" HF 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 1 | U |  | 0 | 0
5.7 | VALVULA DE MARIPOSA DE COMPUERTA DE 20" HF 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 1 | U |  | 0
5.8 | REGISTRO PARA VALVULA 12" ( SEGUN DETALLE EN PLANOS) ( 1.50 X 1.50 X 1.50 ) | 1 | U |  | 0 | 0
5.9 | ANCLAJES DE HORMIGON ARMADO F'C=210 KG/CM2 0.89 QQ/M3 SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS) | 4.85 | M3 |  | 0
5.1 | MANO DE OBRA CONEXION A TUBERIA EXISTENTE | 1 | U |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0 | 0
6.1 | DE 12" ACERO SCH 30 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 35 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | USO BOMBA DE ACHIQUE
7.1 | DE 6" (HP 18 ) | 16 | HR |  | 0
8 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) | 1 | U |  | 0 | 0
| SUBTOTAL A |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
B | ESTACION DE BOMBEO |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
I | CISTERNA PARA BOMBEO H.A DE 585 M3 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 2 | VISITA |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | DESMONTE Y CORTES DE ARBOLES EN ZONA DE ESTACION DE BOMBEO |  |  |  | 0
2.1 | LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA DE ESTACION DE BOMBEO
2.1.1 | OBREROS ( 4 HB ) | 1 | DIA |  | 0
2.1.2 | BOTE DE MALEZA EN SITU | 1 | U |  | 0
2.1.3 | HERRAMIENTAS MENORES | 1 | U |  | 0
3 | CORTE DE ARBOLES EN ZONA DE CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO (INCLUYE EL USO DE SIERRA ELECTRICAS, OBREROS, RETRO EXCAVDORA DE 80 HP, USO DE CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES)
3.1 | MATA DE PALMA GRANDE | 1 | U |  | 0
3.2 | MATA DE JAVILLA SUPER GRANDE | 1 | U |  | 0
3.3 | MATA DE JAVILLA MEDIANA | 1 | U |  | 0
3.4 | MATA DE JAVILLA PEQUEÑA | 9 | U |  | 0
3.5 | MATA DE GUANABANA | 6 | U |  | 0
3.6 | TRONCOS DE JAVILLAS | 8 | U |  | 0
3.7 | MATA DE PIÑONES | 5 | U |  | 0
4 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0 | 0
4.1 | EXPLANACION Y EXCAVACION MATERIAL CON EQUIPO | 932.87 | M3 |  | 0 | 0 | 521.07
4.2 | EXCAVACION ROCA CON EQUIPO (INCLUYE EXTRACCION) | 310.96 | M3 |  | 0 | 0
4.3 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA DISTANCIA APROXIMADA 35 KM | 388.7 | M3 |  | 0 | 0
4.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 | 100.44 | M3 |  | 0 | 0
4.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION EN ALTAS PENDIENTES D=5 KM | 1372.06 | M3 |  | 0 | 0 |  | 341.29 | 179.78 | 521.07
[5 empty] | 0 | 0
5 | HORMIGON ARMADO EN (INDUSTRIAL FC'= 280 KG/CM2) |  |  |  | 0 | 0
5.1 | ZAPATA MURO 2.22 QQ/M3 | 50.92 | M3 |  | 0 | 0 | 45.94 | 68.91
5.2 | ZAPATA DE COLUMNA CENTRAL 2.02 QQ/M3 | 4.6 | M3 |  | 0 | 0 | 1.56 | 2.34
5.3 | LOSA DE FONDO e=0.20 - 2.36 QQ/M3 | 31.24 | M3 |  | 0 | 0 | 19.21 | 28.82
5.4 | MUROS EXTERIORES 0.25-2.40 QQ/M3 | 48.26 | M3 |  | 0 | 0 | 54.4 | 81.6
5.5 | MUROS INTERIORES 0.25-3.23 QQ/M3 | 13.02 | M3 |  | 0 | 0
5.6 | COLUMNA C1 CENTRAL (0.35 X 0.35) 5.91 QQ/M3 | 1.74 | M3 |  | 0 | 0 | 2.92 | 4.38
5.7 | COLUMNA C1 PERIMETRAL (0.35 X 0.35) 5.91 QQ/M3 | 3.69 | M3 |  | 0 | 0 | 0.61 | 0.92
5.8 | VIGA V1 ( 0.25 X 0.50 ) 5.18 QQ/M3 | 3.88 | M3 |  | 0 | 0 | 3 | 4.5
5.9 | VIGA V2 (0.25 X 0.50 ) 4.16 QQ/M3 | 1.94 | M3 |  | 0 | 0
5.1 | VIGA V3 (0.25 X 0.35 ) 4.18 QQ/M3 | 1.36 | M3 |  | 0 | 0
5.11 | LOSA DE TECHO 0.15 - 1.37 QQ/M3 | 36.04 | M3 |  | 0 | 0 | 26.53 | 39.8
[5 empty] | 0 | 0
6 | TERMINACION DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0 | 0
6.1 | FINO DE FONDO PULIDO | 169 | M2 |  | 0 | 0
6.2 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 204.35 | M2 |  | 0 | 0
6.3 | FINO DE TECHO | 240.25 | M2 |  | 0 | 0
6.4 | CANTOS | 232.48 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | BANDA DE GOMA HIDROFILICA, PREFORMADA, EXPANDIBLE 25 X 20 MM | 122 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
8.1 | ESCALERA EXTERIOR H.G. 1/2 H=3.40 MTS. | 1 | U |  | 0 | 0 |  | 30.5 | 122
8.2 | ESCALERA INTERIOR H=3.70 MTS. | 1 | U |  | 0 | 0 |  |  | 101.6667
8.3 | TAPA ALUMINIO (0.80X0.80) MTS (INCLUYE CANDADO) | 2 | U |  | 0 | 0
8.4 | VENTILACION DE 8" | 1 | U |  | 0
8.5 | MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR | 1 | U |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA:
9.1 | DE FLOTA DE 4" HF 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 1 | U |  | 0
9.2 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 4" DE 150 PSI | 1 | U |  | 0
9.3 | REGISTRO PARA VALVULA 4" ( SEGUN DETALLE EN PLANOS) (1.00 X 1.00 X 1.15) | 1 | U |  | 0
10 | DESAGUE DE CISTERNA
10.1 | REPLANTEO | 17.37 | M |  | 0
10.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
10.2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO A MANO | 19.28 | M3 |  | 0
10.2.2 | ASIENTO DE ARENA | 1.48 | M3 |  | 0
10.2.3 | NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | 13.9 | M2 |  | 0
10.2.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA DISTANCIA APROXIMADA 35 KM | 15.7 | M3 |  | 0
10.2.5 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 14.92 | M3 |  | 0
10.2.6 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION EN ALTA PENDIENTE D=5 KM | 6.8 | M3 |  | 0
10.3 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
10.3.1 | DE 12" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 17.37 | M |  | 0
0
10.4 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
10.4.1 | DE 12" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 17.37 | M |  | 0
10.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA |  |  |  | 0
10.5.1 | DE COMPUERTA DE 8" DE 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 1 | U |  | 0
10.5.2 | REGISTRO DE H.A. (1.20 X 1.20 X 5.00 ) (VER DETALLES EN PLANOS) | 1 | U |  | 0
10.5.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 8" HF DE 150 PSI | 1 | U |  | 0
11 | CASETA P/MATERIALES (12' X 32' ) | 1 | U |  | 0 | 0
12 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0 | 0
0
II | CASETA DE BOMBEO SOBRE CISTERNA |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1 | HORMIGON ARMADO EN F'C=210 KG/CM2: |  |  |  | 0 | 0
1.1 | VIGA V4 (0.25 X 0.50 ) 4.09 QQ/M3 | 0.95 | M3 |  | 0 | 0
1.2 | VIGA V5 (0.25 X 0.50 ) 3.24 QQ/M3 | 0.95 | M3 |  | 0 | 0
1.3 | VIGA V6 (0.25 X 0.35 ) 4.37 QQ/M3 | 0.69 | M3 |  | 0 | 0
1.4 | COLUMNA (0.35 X 0.35) 5.91 QQ/M3 | 1.56 | M3 |  | 0
1.5 | DINTEL (0.20 X 0.15 ) 3.89 QQ/M3 | 0.16 | M3 |  | 0 | 0
1.6 | LOSA DE TECHO 0.15 - 1.82 QQ/M3 | 11.96 | M3 |  | 0
1.7 | SOPORTE DE CORREDERA | 10.1 | M |  | 0 | 0
1.8 | BASE MOTOR Y BOMBEO 2.00 QQ/M3 | 2.31 | M3 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | MURO BLOCK |  |  |  | 0 | 0
2.1 | MURO BLOCK DE 6" Ø 3/8" A 0.60 M (S.N.P.) | 103.65 | M2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | TERMINACION DE SUPERFICIES |  |  |  | 0 | 0
3.1 | PAÑETE EXTERIOR | 110.44 | M2 |  | 0 | 0 |  | 35.72 | 125.02
3.2 | PAÑETE INTERIOR | 103.65 | M2 |  | 0 | 0
3.3 | FINO DE TECHO | 79.74 | M2 |  | 0 | 0 |  |  | 8.43 | 33.72 | 118.02
3.4 | CANTOS | 137.8 | M |  | 0 | 0
3.5 | ANTEPECHO DE BLOQUES (UNA LINEA DE BLOCK) | 18 | M |  | 0 | 0
3.6 | PISO HORMIGON PULIDO | 75.34 | M2 |  | 0 | 0
3.7 | ZABALETA | 18 | M |  | 0 | 0
3.8 | PINTURA BASE | 214.09 | M2 |  | 0
3.9 | PINTURA ACRILICA | 214.09 | M2 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | PORTAJE |  |  |  | 0 | 0
4.1 | PUERTA POLIMETAL (1.00 X 2.10) MTS (INCLUYE LLAVIN) | 1 | U |  | 0 | 0
4.2 | VENTANA DE BLOCKS CALADOS | 1.68 | M2 |  | 0 | 0
4.3 | PUERTA METALICA FRONTAL ENROLLABLE (4.00M X 2.70M) (VER DETALLE EN PLANOS) | 10.8 | M2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0 | 0
5.1 | ENTRADA GENERAL | 1 | U |  | 0 | 0
5.2 | SALIDAS CENITALES | 4 | U |  | 0 | 0
5.3 | SALIDAS INTERRUPTOR SENCILLO | 3 | U |  | 0 | 0
5.4 | SALIDAS TOMACORRIENTE DOBLES 120 V | 2 | U |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | ACERA 0.80 DE ANCHO | 12.7 | M2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | VERJA DE MALLA CICLONICA (VER DETALLE EN PLANOS) |  |  |  | 0 | 0
7.1 | VERJA DE MALLA CICLONICA Y 3 LINEAS BLOQUES | 146.8 | M |  | 0 | 0
7.2 | COLUMNAS C1 (0.15 X 0.15) 8.15QQ/M3 F'C=210 KG/CM2 | 22 | U |  | 0 | 0
7.3 | COLUMNAS C2 (0.25 X 0.25) 4.79 QQ/M3 F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ZAPATA 0.75 X 0.75 - 1.43QQ/M3) F'C=180 KG/CM2 | 6 | U |  | 0 | 0
7.4 | PUERTA DE MALLA CICLONICA L=4.00M | 1 | U |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | U |  | 0 | 0
9 | EMBELLECIMIENTO C/ GRAVILLA | 73 | M2 |  | 0 | 0
10 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 1 | U |  | 0 | 0
| SUB TOTAL II |  |  |  | 0 | 0
0
III | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO |  |  |  | 0 | 0
0
1 | ELECTRIFICACION PRIMARIA (2.4 KM.) |  |  |  |  | 0
1.1 | POSTE HAV 40´ 500 DAN | 47 | U |  | 0 | 0
1.2 | POSTE HAV 35´ 500 DAN | 4 | U |  | 0 | 0
1.3 | ESTRUCTURA MT- 301 | 15 | U |  | 0 | 0
1.4 | ESTRUCTURA MT- 302 | 23 | U |  | 0 | 0
1.5 | ESTRUCTURA MT- 303 | 4 | U |  | 0 | 0 | AQUI VA TODO LO QUE ME DIO MARIANO
1.6 | ESTRUCTURA MT- 305 | 1 | U |  | 0 | 0
1.7 | ESTRUCTURA MT- 307 | 1 | U |  | 0 | 0
1.8 | ESTRUCTURA MT- 316 | 3 | U |  | 0 | 0
1.9 | ESTRUCTURA MT- 102 | 2 | U |  | 0 | 0
1.1 | ESTRUCTURA MT- 105 | 2 | U |  | 0 | 0
1.11 | ESTRUCTURA MT- 106 | 1 | U |  | 0 | 0
1.12 | ESTRUCTURA PR- 208 (SECCIONADOR FUSIBLE) | 2 | U |  | 0 | 0
1.13 | ESTRUCTURA HA- 100 B | 41 | U |  | 0 | 0
1.14 | TRANSFORMADOR DE 100 KVA,12,470-7,200/240-480V TIPO POSTE SUMERGIDO EN ACEITE, CONECTADO ESTRELLA-DELTA | 3 | U |  | 0 | 0
1.15 | TRANSFORMADOR DE 15 KVA,12,470-7,200/277-480V TIPO POSTE SUMERGIDO EN ACEITE | 1 | U |  | 0 | 0
1.16 | CUT-OUT DE 200 AMP ABB | 3 | U |  | 0 | 0
1.17 | CUT-OUT DE 100 AMP ABB | 1 | U |  | 0 | 0
1.18 | PARARRAYOS 9 KV | 4 | U |  | 0 | 0
1.19 | ATERRIZAJE COMPLETO (PR-101) | 52 | U |  | 0 | 0
1.2 | CONDUCTOR HDB No. 2 (CU 7 HILOS) | 60 | P |  | 0 | 0
1.21 | ALAMBRE AAAC/NO.2/0 | 31800 | P |  | 0 | 0
1.22 | SISTEMA DE MEDICION EN ALTA TENSION (INC.CT Y PT) | 1 | U |  | 0 | 0
1.23 | GRAPA CALIENTE NO.2/0 | 3 | U |  | 0 | 0
1.24 | ESTRUCTURA METALICA DE RECIBO PARA BANCO DE TRANSFORMADOR SOBRE CASETA | 1 | U |  | 0 | 0
1.25 | HOYO PARA POSTE | 51 | U |  | 0 | 0
1.26 | HOYO PARA VIENTOS | 41 | U |  | 0 | 0
1.27 | INSTALACION DE POSTES | 51 | U |  | 0 | 0
1.28 | MANO DE OBRA PRIMARIA | 1 | U |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | CONDULET EMT Ø3´´ | 1 | U |  | 0 | 0
2.2 | TUBERIA IMC Ø3 X 10´ | 3 | U |  | 0 | 0
2.3 | TERMINAL RECTO IMC Ø3´´ | 1 | U |  | 0 | 0
2.4 | CURVA IMC Ø3´´ | 1 | U |  | 0 | 0
2.5 | COUPLING IMC Ø3´´ | 1 | U |  | 0 | 0
2.6 | TUBERIA PVC Ø3´´X 20 | 3 | U |  | 0 | 0
2.7 | CURVA PVC Ø3´´ | 2 | U |  | 0 | 0
2.8 | TUBERIA LIQUIT TIGHT Ø3´´ | 60 | P |  | 0 | 0
2.9 | TERMINAL RECTO LIQUIT TIGHT Ø3´´ | 6 | U |  | 0 | 0
2.1 | TERMINAL CURVO LIQUIT TIGHT Ø3´´ | 3 | U |  | 0 | 0
2.11 | CONDUCTOR THW # 4/0 | 500 | P |  | 0 | 0
2.12 | CONDUCTOR THW # 2/0 | 100 | P |  | 0 | 0
2.13 | CONDUCTOR THW # 2 | 200 | P |  | 0 | 0
2.14 | MAIN BREAKER 500/3 AMP,480V, CON OVER TRIP. A 450 | 1 | U |  | 0 | 0
2.15 | PANEL BOAR CON MAIN BREAKER 450/3 AMP, 3 BREAKERS 200/3 AMP, 1 BREAKER 60/2 Y 1 BERAKER 20/2 AMP. | 1 | U |  | 0 | 0
2.16 | TRANSFORMADOR SECO DE 2 KVA, 480/120-240V | 1 | U |  | 0 | 0
2.17 | TAPE PLASTICO | 6 | U |  | 0 | 0
2.18 | TAPE GOMA | 3 | U |  | 0 | 0
2.19 | MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA | 1 | U |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE BOMBEO |  |  |  | 0 | 0
3.1 | SUMINISTRO ELECTROBOMBA, TURBINA DE EJE VERTICAL 250 GPM, 910´ DE TDH, MOTOR 100 HP, 3Ø, 460V, 60HZ, 3,500 RPM, INCLUYE ARRANCADOR SOFT START, DISPOSITIVOS DE PROTECCION Y MEDIDORES ELECTRICOS. | 3 | U |  | 0 | 0
3.2 | INSTALACION ELECTROBOMBA | 3 | U |  | 0 | 0
3.3 | NIPLE Ø4´´ X 12´´ ACERO SCH 80 PLATILLADO EN UN EXTREMO | 9 | U |  | 0 | 0
3.4 | NIPLE Ø3´´ X 12´´ ACERO SCH 80 PLATILLADO EN UN EXTREMO | 3 | U |  | 0 | 0
3.5 | JUNTA MECANICA DE DESMONTAJE 4" (500 PSI) | 3 | U |  | 0 | 0
3.6 | CHECK HORIZONTAL Ø4´´ H.F. 500 PSI | 3 | U |  | 0 | 0
3.7 | VALVULA DE COMPUERTA Ø4´´ H,F 500 PSI,VASTAGO ASCEDENTE Y VOLANTA | 5 | U |  | 0 | 0
3.8 | VALVULA AIRE Ø1´´ H.F. 500 PSI | 3 | U |  | 0 | 0
3.9 | VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE Ø4´´ H.F. 500 PSI | 1 | U |  | 0 | 0
3.1 | TEE 4´´X 3´´ DE ACERO SCH 80 PLAT.EN TODOS LOS EXTREMOS | 3 | U |  | 0 | 0
3.11 | CODO Ø4´´ X 45 ACERO SCH 80 PLATILLADO | 3 | U |  | 0 | 0
3.12 | REDUCCION COPA DE 4´´ A 3´´ ACERO SCH 80 | 3 | U |  | 0 | 0
3.13 | ZETA Ø4´´X 10´ ACERO SCH 80 P/ INTERCONECTAR LINEA IMPULSION | 1 | U |  | 0 | 0
3.14 | MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DESCARGA DE Ø4´´ | 3 | U |  | 0 | 0
3.15 | INSTALACION MANOMETRICA (INC.MANOMETRO SUMERGIDO EN GLICERINA A 0-500PSI) | 4 | U |  | 0 | 0
3.16 | H. A. F'C=210 KG/CM2 0.96 QQ/M3 P/ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES SEGÚN DESEÑO | 1 | M3 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | SUMIN. E INSTALACION GENERADOR ELECTRICO |  |  |  | 0 | 0
4.1 | SUMINISTRO GENERADOR 250 KW, 480/240V, 3 FASICO, STANDARD | 1 | U |  | 0 | 0
4.2 | INSTALACION GENERADOR | 1 | U |  | 0 | 0
4.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE COMBUSTIBLE 500 GLS. (LLENO EN SITIO) | 1 | U |  | 0 | 0
4.4 | CONSTRUCCION DE SISTEMA ESCAPE DE GASES | 1 | U |  | 0 | 0
4.5 | CONSTRUCCION DE SISTEMA ALIMETACION COMBUSTIBLE, INCL. TUBERIAS PIEZAS, FILTRO ETC | 1 | U |  | 0 | 0
4.6 | SUM.TRANSFER SWITH MANUAL 600/3 AMP,480V,NEMA 3R, CON BREAKER | 1 | U |  | 0 | 0
4.7 | MAIN BREAKER 500/3 AMP | 1 | U |  | 0 | 0
4.8 | CONDUCTOR THW #4/0 | 120 | P |  | 0 | 0
4.9 | CONDUCTOR THW #2/0 | 40 | P |  | 0 | 0
4.1 | TUBERIA FLEXIBLE LICUIT TICHT Ø3´´ | 20 | P |  | 0 | 0
4.11 | TERMINAR RECTO LICUIT TICHT Ø3´´ | 2 | U |  | 0 | 0
4.12 | TERMINAR CURVO LICUIT TICHT Ø3´´ | 2 | U |  | 0 | 0
4.13 | CONECTOR DE EMPALME PARA CONDUCTOR 4/0 | 3 | U |  | 0 | 0
4.14 | CONECTOR DE EMPALME PARA CONDUCTOR 2/0 | 1 | U |  | 0 | 0
4.15 | TAPE PLASTICO | 2 | U |  | 0 | 0
4.16 | TAPE GOMA | 1 | U |  | 0 | 0
4.17 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0 | 0
5 | ESTRUCTURA H.A. DE SOPORTE P/ DEPOSITO DE COMBUSTIBLE DE 500 GLS |  |  |  |  | 0
0
5.1 | REPLATEO | 1 | U |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0 | 0
5.2.1 | EXCAVACION DE MATERIAL A MANO | 2.34 | M3 |  | 0 | 0
5.2.2 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 | 0.88 | M3 |  | 0 | 0
5.2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION EN ALTA PENDIENTE D=5 KM | 1.75 | M3 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5.3 | HORMIGON ARMADO EN F'C=210 KG/CM2: |  |  |  | 0 | 0
5.3.1 | ZAPATA 0.25 - 1.36 QQ/M3 | 0.9 | M3 |  | 0 | 0
5.3.2 | MURO 0.20 - 3.93 QQ/M3 | 0.8 | M3 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5.4 | TERMINACION SE SUPERFICIE: |  |  |  | 0 | 0
5.4.1 | PAÑETE EXTERIOR | 5.72 | M2 |  | 0 | 0
5.4.2 | CANTOS | 20.2 | M |  | 0 | 0
5.4.3 | PINTURA MANTENIMIENTO PARA BASE H..A | 6.92 | M2 |  | 0 | 0
5.4.4 | PINTURA MANTENIMIENTO EN DEPOSITO METALICO COMBUSTIBLE | 10.99 | M2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5.5 | INSTALACIONES: |  |  |  | 0 | 0
5.5.1 | PLANCHUELAS METALICAS DE 1" x ¼" | 9.87 | LB |  | 0 | 0
5.5.2 | TORNILLOS 1"x ¼" | 4 | U |  | 0 | 0
5.5.3 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5.6 | TINA P/ DERRAME DE COMBUSTIBLE |  |  |  | 0 | 0
5.6.1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0 | 0
5.6.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | U |  | 0 | 0
5.6.3 | HORMIGON ARMADO EN LOSA DE FONDO 0.20 - 0.72 F'C=210 KG/CM2: | 2.32 | M3 |  | 0 | 0
5.6.4 | MURO DE BLOCK. 6" @ 0.40 | 6.32 | M3 |  | 0 | 0
5.6.5 | PAÑETE EXTERIOR | 13.46 | M2 |  | 0 | 0
5.6.6 | CANTOS | 33.4 | M |  | 0 | 0
5.6.7 | FINO DE FONDO PULIDO | 13.63 | M2 |  | 0 | 0
5.6.8 | PINTURA MANTENIMIENTO | 15.1 | M2 |  | 0 | 0
6 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 1 | U |  | 0
| SUB TOTAL III |  |  |  | 0 | 0
0
IV | CASETA PARA GENERADOR 250 KW |  |  |  | 0 | 0
0
1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | EXCAVACION DE MATERIAL A MANO | 17.26 | M3 |  | 0 | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 | 5.93 | M3 |  | 0 | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION EN ALTA PENDIENTE D=5 KM | 13.6 | M3 |  | 0 | 0 | 11.33
[5 empty] | 0 | 0 | 13.596
3 | HORMIGON ARMADO EN : FC'=210 KG/CM2 |  |  |  | 0 | 0
3.1 | ZAPATA DE MURO 8" 0.75 QQ/M3 | 3.78 | M3 |  | 0 | 0
3.2 | VIGA PERIMETRAL 0.20 X 0.20 - 4.65 QQ/M3 | 1 | M3 |  | 0 | 0
3.3 | DINTEL 0.20 X 0.20 4.00 QQ/M3 | 0.12 | M3 |  | 0 | 0
3.4 | LOSA DE TECHO e=0.15 0.97 QQ/M3 | 5.4 | M3 |  | 0 | 0
3.5 | BASE H.A. P/PLANTA 4.0 X 2.0 0.63 QQ/M3 | 4 | M3 |  | 0 | 0
0
4 | MURO DE BLOQUES: |  |  |  | 0 | 0
4.1 | DE 8" BNP Ø 3/8' A 0.60 M | 12.72 | M2 |  | 0 | 0
4.2 | DE 8" SNP Ø 3/8' A 0.60 M | 56.86 | M2 |  | 0 | 0
4.3 | DE 6" BNP Ø 3/8' A 0.60 M | 2.4 | M2 |  | 0 | 0
4.4 | DE 6" SNP Ø 3/8' A 0.60 M | 12.95 | M2 |  | 0 | 0
4.5 | VENTANA DE BLOCKS CALADOS | 5.6 | M2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0 | 0
5.1 | PAÑETE INTERIOR | 81.07 | M2 |  | 0 | 0
5.2 | PAÑETE EXTERIOR | 57.48 | M2 |  | 0 | 0
5.3 | PAÑETE EN TECHO | 24.8 | M2 |  | 0 | 0
5.4 | FINO LOSA DE TECHO | 29.04 | M2 |  | 0 | 0
5.5 | CANTOS Y MOCHETAS | 27.2 | M |  | 0 | 0
5.6 | ZABALETA | 18.6 | M |  | 0 | 0
5.7 | IMPERMEABILIZANTE DE TECHO | 29.04 | M2 |  | 0 | 0
5.8 | PINTURA BASE BLANCA | 163.35 | M2 |  | 0 | 0
5.9 | PINTURA ACRILICA | 138.55 | M2 |  | 0 | 0
5.1 | PISO H.S. PULIDO | 21.04 | M2 |  | 0 | 0
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
6 | PUERTA ALUMINIO CON VENTANILLAS PARA VENTILACION (2.80 X 2.50)M | 1 | U |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | LOGO Y LETRERO | 1 | U |  | 0 | 0
8 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 1 | U |  | 0 | 0
| SUB TOTAL IV |  |  |  | #VALUE! | 0
0
V | GARITA PARA VIGILANCIA |  |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | U |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | HORMIGON ARMADO F'C=210 KG/CM2 |  |  |  | 0 | 0
3.3 | ZAPATA DE MURO 0.74 QQ/M3 | 1.22 | M3 |  | 0
3.2 | VIGA PERIMETRAL SECCION TRAPEZOIDAL (.(30+20)/2) X 0.15 4.36 QQ/M3 | 0.41 | M3 |  | 0
3.1 | LOSA DE TECHO 0.10 - 2.31QQ/M3 | 1.1 | M3 |  | 0 | 0
0
4 | MUROS DE BLOCK |  |  |  |  | 0
4.1 | B.N.P DE 6" Ø 3/8" A 0.60 M | 6.51 | M2 |  | 0 | 0
4.2 | S.N.P DE 6" Ø 3/8" A 0.60 M ¨ | 15.89 | M2 |  | 0 | 0
4.3 | VENTANA DE BLOCKS CALADOS | 2.25 | M2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0 | 0
5.1 | PAÑETE INTERIOR | 16.19 | M2 |  | 0 | 0
5.2 | PAÑETE EXTERIOR | 17.6 | M2 |  | 0 | 0
5.3 | FINO DE TECHO | 11 | M2 |  | 0 | 0 | 110
5.4 | PINTURA BASE BLANCA | 33.79 | M2 |  | 0 | 0
5.5 | PINTURA GENERAL ACRILICA | 33.79 | M2 |  | 0 | 0
5.6 | CANTOS | 51.6 | M |  | 0 | 0
5.7 | CERAMICA DE BAÑO EN PAREDES | 4.93 | M2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | PISOS |  |  |  | 0 | 0
6.1 | PISOS DE GRANITOS | 4.38 | M2 |  | 0 | 0
6.2 | ZOCALOS | 9.15 | M |  | 0 | 0
6.3 | ACERA PERIMETRAL 0,80 M | 7.26 | M2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | PUERTA DE PINO APANELADA 2.10X1.00 (INCLUYE 'COLOCACION Y LLAVIN) | 1 | U |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | VENTANA DE ALUMINIO (INCLUYE COLOCACION) | 3.87 | P2 |  | 0 | 0
9 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 0 | 0
9.1 | INODORO COMPLETO | 1 | U |  | 0 | 0
9.2 | LAVAMANO SENCILLO COMPLETO | 1 | U |  | 0 | 0
9.3 | DESAGUE DE PISO Ø3" | 1 | U |  | 0 | 0
9.4 | CAMARA SEPTICA (SEGUN DETALLE) | 1 | U |  | 0 | 0
9.5 | CAMARA DE INSPECCION (SEGUN DETALLE) | 1 | U |  | 0 | 0
9.6 | COLUMNA DE VENTILACION Ø2" PVC | 1 | U |  | 0 | 0
0
10 | ELECTRIFICACION |  |  |  | 0 | 0
10.1 | PANEL DE DISTRIBUCION 4/8 CIRCUITOS (INC 4 BREAKERS) | 1 | U |  | 0 | 0
10.2 | SALIDAS CENITALES | 2 | U |  | 0 | 0
10.3 | SALIDAS TOMACORRIENTES DOBLE 120 V | 2 | U |  | 0 | 0
10.4 | SALIDAS INTERRUPTOR SENCILLOS | 2 | U |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
11 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0 | 0
| SUB TOTAL V |  |  |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL B |  |  |  | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0
C | LINEA DE IMPULSION DESDE ESTACION DE BOMBEO HASTA la E=2 + 359.03 Y COORDENADAS N-2125195.35 Y E= 46097751 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
1 | REPLANTEO | 2359.03 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA (EN TRAMO CARRETERA CONCESIONADA BTA "BOULEVARD TURISTICO DEL ATLANTICO"- CON PROGRAMACION DE EJECUCION POR TRAMOS CON LA SENALIZACION SUFICIENTE Y ADECUADA - NO SE ADMITEN EXCAVACIONES ABIERTAS POR TIEMPO > 12 HRS) |  |  |  | 0 | 0
2.1 | EXCAVACION DE MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE | 2359.03 | M3 |  | 0 | 0
2.2 | NIVELACION EN FONDO DE ZANJA CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE | 1887.22 | M2 |  | 0
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE | 2127.46 | M3 |  | 0 | 0
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE D=5 KM | 289.46 | M3 |  | 0 | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0 | 0
3.1 | DE 10" ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 2359.03 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | COLOCACION DE TUBERIA CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0
4.1 | DE 10" ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 2359.03 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZAS ESPECIALES CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 4302506.02
5.1 | CODO 10X90° ACERO SCH-40 C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO - SOLDADA | 2 | U |  | 0 | 0
5.2 | CODO 10X45° ACERO SCH 40 C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 2 | U |  | 0 | 0
5.3 | CODO 10X25° ACERO SCH-40 C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO - SOLDADA | 3 | U |  | 0 | 0
5.4 | ANCLAJES DE HORMIGON ARMADO F'C=210 KG/CM2 0.89 QQ/M3 SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS) | 11.9 | M3 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | PRUEBAS HIDROSTATICAS CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0
6.1 | DE 10" ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 2359.03 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | SENALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO |  |  |  | 0 | 0
7.1 | SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA (INCLUYE CONOS, LETREROS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTA, BANDEROLAS, MECHONES Y OBREROS) | 2359.03 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE (CON TRAMOS EN ALTA PENDIENTE) |  |  |  | 0
8.1 | VALVULA DE DESAGUE DE 4" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 450 PSI | 2 | U |  | 0
8.2 | VALVULA DE AIRE COMBINADA DE 2" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 500 PSI ( TIPO I ) | 1 | U |  | 0
8.3 | VALVULA DE AIRE COMBINADA DE 2" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 450 PSI ( TIPO I ) | 1 | U |  | 0
8.4 | VALVULA DE AIRE COMBINADA DE 2" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 400 PSI ( TIPO I ) | 3 | U |  | 0
8.5 | CAJAS TELESCOPICAS PARA VALVULAS | 2 | U |  | 0
8.6 | REGISTRO PARA VALVULAS (VER DETALLE SEGUN DETALLE) | 5 | U |  | 0
9 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE | 2359.03 | M |  | 0
| SUBTOTAL C |  |  |  | 0 | 0
0
Z | VARIOS |  |  |  | 0 | 0
1 | CAMPAMENTO (INC ALQUILER DE CASA O SOLAR, FURGON OFICINA, ALMACEN Y ALQUILER BANOS MOVILES) | 10 | MESES |  | 0 | 0
2 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 8' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | #VALUE! | #REF! | #REF!
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | #VALUE!
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | #VALUE!
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | #VALUE!
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | #VALUE!
| SEGUROS , POLIZA Y FIANZAS | 4% |  |  | #VALUE!
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | #VALUE!
| GASTOS DE TRANSPORTE | 4% |  |  | #VALUE!
| LEY 6-86 | 1% |  |  | #VALUE!
| CODIA | 0.1% |  |  | #VALUE!
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | #VALUE!
| OPERACION Y MANTENIMIENTO INAPA | 10% |  |  | #VALUE!
| IMPREVISTOS | 10% |  |  | #VALUE!
| ESTUDIOS | 2% |  |  | #VALUE!
| INTERCONEXION CON EDENORTE | 1 | U |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | #VALUE!
| TOTAL A EJECUTAR |  |  |  | #VALUE!
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | #VALUE!