## TKL_Inventario_Anual_01
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA) EXISTENCIA DE INVENTARIO UNIDAD DE CONTRALOGIA
Detalle de Inventario al 1/10/2018 9:55:48 AM
| Item |  | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio | Monto
ALMACEN
| 11121604042 |  | ELECTROBOMBA SUEMRGIBLE CON CAPACIDAD. DE 100GPM VS 400 PIE DE TDH ACOPLADA A MOTOR DE 15HP 460V | UNIDAD | 2 | 98605 | 197210
| 11162111006 |  | ALANBRES SUMERGIBLES | PIES | 100 | 84.16 | 8416
| 11162111008 |  | Columna de Acero Ø 2''x 10 pies con sus couplings | UNIDADES | 10 | 1350 | 13500
| 12141915007 |  | Sulfato de Aluminio de 50 KG GRADO A | UNIDAD | 495 | 1069.62 | 529461.9
| 12142102001 |  | Cloro Gas Cilindro de 150 Lbs | UNIDAD | 17 | 5390.25 | 91634.25
| 12142102002 |  | Cloro Gas de 2000 Lbs | UNIDAD | 4 | 53348.04 | 213392.16
| 12171703001 |  | TEI WRAP | UNIDAD | 100 | 15 | 1500
| 12181601001 |  | Aceite | UNIDAD | 32 | 200 | 6400
| 13111304741 |  | POLIMERO NO IONICO EN TANQUE 200K65 | Unidades | 2 | 24200 | 48400
| 15121501002 |  | Lubricante SAE 20w50 tanque 55 gls. | UNIDAD | 5 | 31200 | 156000
| 15121501300 |  | ACEITE 20W50 | GLS | 5 | 33457.7 | 167288.5
| 15121501889 |  | ACEITE DE MOTOR SAE 15W 40 TANQUE DE 55 GLS | unidad | 17 | 26313.55 | 447330.35
| 15121501964 |  | ACEITE DE MOTOR SAE 50 | Unidades | 28 | 28200 | 789600
| 15121521890 |  | LUBRICANTES WD40 | unidad | 1 | 133.14 | 133.14
| 15121802005 |  | Lubricante Dielectrico pen lub-400ml | UNIDAD | 110 | 625.1 | 68761
| 15121802006 |  | Lubricante Penetrante Para Cable y Cadena CCL 400Ml | UNIDAD | 41 | 1470 | 60270
| 15121803001 |  | Protector Dielectrico 400ml | UNIDAD | 67 | 900 | 60300
| 15121803003 |  | Eliminador de oxido proxi 400ml | UNIDAD | 35 | 890 | 31150
| 15121902405 |  | GRASA 80W90 | Unidades | 4 | 35907.3 | 143629.2
| 15121902471 |  | Grasa pesada para alta temperatura | UNIDAD | 188 | 151.3 | 28444.4
| 15121902856 |  | Grasa polivalente s-350 cubeta 17 kg | Unidad | 50 | 24215 | 1210750
| 15121902953 |  | Grasa polivalente superior s-350,450 GR | Unidades | 50 | 625.1 | 31255
| 15121902962 |  | Grasa ADHESIVA DE ALTO IMPACTO Y EXTREMA PRESION TOP 5,45 0GR | Unidades | 30 | 950 | 28500
| 20101710384 |  | BATERIA 21/12 | Unidades | 25 | 10000.39 | 250009.75
| 20122354005 |  | Guia de bronce Ø8". | UNIDAD | 1 | 4450 | 4450
| 21101513421 |  | Discos de 9 corte | Unidades | 12 | 292.13 | 3505.56
| 23101508002 |  | Cortadoras de grama portatil de gasolina | UNIDAD | 1 | 24364 | 24364
| 23101508005 |  | Maquina Podadora de Mano | UNIDAD | 1 | 12036.23 | 12036.23
| 23141703436 |  | CLAVADORA HITACHI NT50AE2 CALIBRE 18 P/ 5/8"->2" | Unidades | 1 | 25751.34 | 25751.34
| 23171536000 |  | Portaelectrodos | UNIDAD | 2 | 850 | 1700
| 23171707235 |  | TUBO DE 8´´ X 19´ PVC, SDR-32.5 C/JUNTAS DE GOMA | UNIDAD | 9 | 5144.1 | 46296.9
| 23171906207 |  | Abrazadera para malla de 2'' | UNIDAD | 185 | 20.34 | 3762.9
| 24112404526 |  | CAJA INGLETE STANLEY 95IB19212S PARA/SERRUCHO | Unidades | 1 | 1752.29 | 1752.29
| 25102001003 |  | Tanque hidroneumatico de fibras de vidrio de 120 galones | UNIDAD | 4 | 32000 | 128000
| 25172503001 |  | Neumaticos Camion 285/70 R19.5 | UNIDAD | 6 | 28878.2 | 173269.2
| 25172503002 |  | Neumaticos Camion 700/15 | UNIDAD | 24 | 9900 | 237600
| 25172503003 |  | Neumaticos Camion 700/16 | UNIDAD | 42 | 6313.41 | 265163.22
| 25172503004 |  | Neumatico Camion 1100x20 | UNIDAD | 58 | 13008.48 | 754491.84
| 25172503010 |  | Neumatico 1200 x R20 | UNIDADES | 40 | 14279.67 | 571186.8
| 25172504002 |  | Neumaticos Vehiculos Liviano 175/70 R13 | UNIDAD | 1 | 3248 | 3248
| 25172504003 |  | Neumaticos Vehiculos Liviano 225/70 R15 | UNIDAD | 42 | 3377.12 | 141839.04
| 25172504006 |  | Neumatico 245/70 R16 | UNIDAD | 52 | 3389.55 | 176256.6
| 25172504007 |  | Neumatico Vehiculos Liviano 255/70 R15 | UNIDAD | 21 | 4449.16 | 93432.36
| 25172504009 |  | Neumatico 235/70 R16 | UNIDAD | 2 | 5143.98 | 10287.96
| 25172504015 |  | Neumatico 195/R/15 | UNIDAD | 12 | 3008.48 | 36101.76
| 25172504017 |  | Neumatico 265/65/R 17 | UNIDAD | 4 | 12980 | 51920
| 25172504018 |  | Neumatico 165/70 R14 | UNIDAD | 23 | 3350.01 | 77050.23
| 2517250402025 |  | Neumaticos 275/65/R17 | UNIDADES | 2 | 8114.39 | 16228.78
| 25172504026 |  | Neumaticos 6.50-10nhs | UNIDAD | 3 | 5985.01 | 17955.03
| 25172504028 |  | Neumatico 900 R-20-16 | UNIDAD | 32 | 12550 | 401600
| 25172504331 |  | neumatico 235 / 70 R 15 | Unidades | 24 | 3978.82 | 95491.68
| 25172506208 |  | Tubo Neumatico 7.00 - 12 | UNIDADES | 2 | 296.61 | 593.22
| 25172506209 |  | TUBO DE NEUMATICOS 10.00-R20 | UNIDAD | 30 | 974.58 | 29237.4
| 25191513215 |  | Rodamiento de bolas 6211ZZ. | UNIDADES | 20 | 2130 | 42600
| 25191513219 |  | Copa para malla ciclonica | UNIDAD | 140 | 38.13 | 5338.2
| 26101509211 |  | Motor Electrico Vertical Eje Hueco, 7.5HP, 230V, 1770RPM, 1Ø, con mecanismo de no reversa, con arran | UNIDAD | 2 | 198966 | 397932
| 26101602325 |  | Motor Electrico Sumergible de 30Hp, 3Ø, 460V, 3450 Rpm. | UNIDAD | 1 | 96650 | 96650
| 26101602758 |  | Motor electrico sumerg. de 60 Hp, 460V, 3Ø, 60Hz, 3450 Rpm, Fs. 1.15, Ø8''. | UNIDAD | 1 | 194325 | 194325
| 26101604389 |  | Columna Ø 10''X 10' en Acero con su Coupling, Acero A-53 Tipo B | UNIDADES | 20 | 11250 | 225000
| 26101611005 |  | Motor electrico vertical de 125HP, 460V,60HZ, 3Ø, 1770RPM | UNIDAD | 4 | 47757.2 | 191028.8
| 26101612002 |  | MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 7.5HP 230/460V 3Ø, 3450 RPM Ø6" | UNIDAD | 1 | 63665.61 | 63665.61
| 26101612020 |  | Motor Electrico Vertical 7.5 HP, 230V 1750 RPM | UNIDAD | 1 | 41638 | 41638
| 26101612037 |  | Motor Electrico Vertical 25 HP, 230/460V | UNIDAD | 2 | 81200 | 162400
| 26101612338 |  | MOTOR SUMERGIBLE De 5 HP, 230V, 1Ø, 3500 RPM | Unidades | 1 | 51482.52 | 51482.52
| 26111512207 |  | Ejes de acero inoxidable Ø1-1/2" x 10 pies roscado en ambos extremos con sus coupling. | UNIDAD | 2 | 16525 | 33050
| 26111703003 |  | Batería 24/12 | UNIDAD | 2 | 6107 | 12214
| 26111703006 |  | Batería 13/12 | UNIDAD | 21 | 4656.19 | 97779.99
| 26111703011 |  | Batería 11/12 | UNIDAD | 18 | 5392.56 | 97066.08
| 26111703014 |  | Jumper 1.0 | UNIDAD | 1 | 4555.09 | 4555.09
| 26111703018 |  | Bateria 27/12 | UNIDADES | 1 | 5730 | 5730
| 26111703019 |  | Batería 15/12 | UNIDAD | 5 | 3933.75 | 19668.75
| 26111703043 |  | Batería 9/12 | UNIDAD | 5 | 5399.27 | 26996.35
| 26111703055 |  | Baterías 17/12 | UNIDAD | 17 | 5805.09 | 98686.53
| 26111703302 |  | bateria 31/12 | Unidades | 4 | 9788.14 | 39152.56
| 26121520010 |  | Alambre sumergible 10/4 hilos | UNIDAD | 200 | 78.54 | 15708
| 26121520028 |  | Alambre de goma #12/2 | UNIDAD | 100 | 13.4 | 1340
| 26121520045 |  | Alambre Sumergible No 4 /4 Hilos | PIE | 100 | 136.5 | 13650
| 26121520048 |  | Alambre THW No. 2 | PIES | 480 | 52.74 | 25315.2
| 26121520050 |  | Alambre de vinil # 8 x 4 hilos | UNIDAD | 100 | 54.3 | 5430
| 26121524002 |  | ALAMBRE DE VINIL 14/2 | PIE | 530 | 12 | 6360
| 26121524005 |  | Alambre Sumergible #2/4 | UNIDAD | 50 | 236.42 | 11821
| 26121524006 |  | ALAMBRE THW No. 4/0 | PIES | 300 | 174 | 52200
| 26121524201 |  | Alambre trenzado No. 2, 7 hilos | PIES | 50 | 450 | 22500
| 26121524509 |  | ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No 2,7 HILOS | PIES | 65 | 100.86 | 6555.9
| 26121524600 |  | ALAMBRE SUMERGIBLE No. 10/3 | PIES | 260 | 49.69 | 12919.4
| 26121524601 |  | ALAMBRE SUMERGIBLE 1/0 | PIES | 100 | 132.35 | 13235
| 26121616002 |  | Cables de linea de telefono | UNIDAD | 46 | 21.7 | 998.2
| 27111508005 |  | Segueta( Sierra) | UNIDAD | 5850 | 1004.31 | 5875213.5
| 27111605001 |  | Pico con su palo | UNIDAD | 295 | 320.4 | 94518
| 27111605003 |  | Zacapico | UNIDAD | 1216 | 184.6 | 224473.6
| 27111707004 |  | Llave Stilson 24" | UNIDAD | 1 | 7266 | 7266
| 271117508003 |  | Marco Segueta "Sierra de Mano | UNIDAD | 1237 | 172.6 | 213506.2
| 271117508009 |  | Hoja de Segueta Roja | DOCENAS | 496 | 436.8 | 216652.8
| 27111801204 |  | Cinta metrica de 50 metros | UNIDAD | 36 | 841.7 | 30301.2
| 27112003001 |  | Rastrillos de Metal | UNIDAD | 10 | 152 | 1520
| 27112004001 |  | Palas de corte Reforzadas | UNIDAD | 245 | 340.2 | 83349
| 27112004005 |  | Pala de Corte | UNIDAD | 228 | 247.88 | 56516.64
| 27112008326 |  | AZADAS CON SU PALO | Unidades | 7 | 580 | 4060
| 27112103080 |  | ABRAZADERA Ø 2'' A 3/4'' | UNIDAD | 170 | 37.15 | 6315.5
| 27112103081 |  | ABRAZADERA Ø 3'' A 1/2'' | UNIDAD | 138 | 37.15 | 5126.7
| 27112103082 |  | ABRAZADERA Ø 6'' A 2'' | UNIDAD | 150 | 39.5 | 5925
| 27112116495 |  | PINZAS DE SOLDAR | Unidades | 2 | 597.1 | 1194.2
| 27112119999 |  | ROSETA DE PORCELANA | UNIDAD | 83 | 36.81 | 3055.23
| 27112822003 |  | Adaptador hembra 1/2" PVC | UNIDAD | 390 | 17.68 | 6895.2
| 27112822004 |  | Adaptador macho 1/2" PVC | UNIDAD | 345 | 8.57 | 2956.65
| 27112822005 |  | Adaptador macho 3/4" PVC | UNIDAD | 295 | 97.5 | 28762.5
| 27112822011 |  | Adaptador Hembra Ø3/4" PVC | UNIDAD | 113 | 100.8 | 11390.4
| 27121704552 |  | Union dreser Ø1 1/2 | Unidades | 12 | 108.41 | 1300.92
| 27121704555 |  | Union dreser Ø2 | UNIDAD | 12 | 336.83 | 4041.96
| 30102215590 |  | PLANCHE DE FIBRA DE VIDRIO 8 X 4 | unidad | 3 | 2032.74 | 6098.22
| 30102403450 |  | VARILLAS DE PLATA | Unidades | 9 | 28.28 | 254.52
| 30102403451 |  | varilla de tierra 5/8" x 6pies | Unidades | 1 | 295 | 295
| 30111501002 |  | Poste electricos 35 pies HAV-500 dan. | UNIDAD | 10 | 20000 | 200000
| 30111607202 |  | Cal 20 Kg | Fundas | 430 | 196.7 | 84581
| 30161902002 |  | Columnas de acero HN 3" x 10' con su coupling | UNIDAD | 10 | 3780 | 37800
| 30161902009 |  | Columna de acero 6"x5" | UNIDAD | 6 | 10950 | 65700
| 30161902023 |  | Columna de hierro negro Ø2'' x 10' , con su Coupling. | UNIDADES | 20 | 2721.6 | 54432
| 30161902025 |  | Columna de acero Ø8'' x 10' , con su Coupling A-53, tipo B. | UNIDADES | 12 | 9000 | 108000
| 30161902026 |  | Columna de acero HG Ø4'' x 10' , con su Coupling A-53, tipo B. | UNIDADES | 20 | 7500 | 150000
| 30161902258 |  | Columnas Ø3X10'EN H.G. CON SU COUPLING | Unidad | 10 | 3830 | 38300
| 30161902259 |  | Columnas de Acero HG. Ø4" X 10' Con sus coupling | UNIDAD | 20 | 3775 | 75500
| 30161902815 |  | COLUMNA DE HIERRO NEGRO 4 X 20 CON SU COUPLING REDONDA | unidad | 3 | 11410.84 | 34232.52
| 30161902817 |  | COLUMNA DE HIERRO 4 X 10 EN ACERO CON COUPLING REDONDA | unidad | 2 | 7698.88 | 15397.76
| 30161902818 |  | COLUMNA DE HIERRO 6 X 10 EN ACERO CON COUPLING REDONDA | unidad | 14 | 10998.4 | 153977.6
| 30161902820 |  | COLUMNA DE ACERO HG 4 X 10 CON SU COUPLING REDONDA | unidad | 23 | 7698.88 | 177074.24
| 30161902821 |  | Columna de H.G. Ø4" x 2.5 pies con su coupling | UNIDADES | 2 | 1200 | 2400
| 30161902823 |  | Columna de HN de Ø 2"x 250'con su coupling | UNIDADES | 12 | 47500 | 570000
| 30161902827 |  | Colomna de Ø2'' * 7', en H.G , roscado en ambos extremos | UNIDAD | 3 | 525 | 1575
| 30161902828 |  | Columna de Ø2'' * 4', en H.G, roscado en ambos extremos | UNIDAD | 1 | 421 | 421
| 30161902829 |  | Columna Ø1 1/2'' * 4'', H.G, roscado en ambos extremos | UNIDAD | 4 | 422 | 1688
| 30161907009 |  | Escalera de extension fibra de 40 pies | UNIDAD | 21 | 20847.45 | 437796.45
| 31151505684 |  | CABLE MULTIFIBRA No. 2/0 | PIES | 250 | 163.4 | 40850
| 31152002003 |  | Rollos para malla ciclonica de 50' cal,9 | UNIDAD | 3 | 5085 | 15255
| 31161511457 |  | TARUGOS PLASTICOS DE 1/4 X 1 1/2 | Unidades | 10 | 0.98 | 9.8
| 31161709201 |  | Prensa de banco de 6" | UNIDADES | 1 | 8527.26 | 8527.26
| 31161722780 |  | TUERCA DE SEGURIDAD 3/8 | Unidades | 300 | 7.86 | 2358
| 31162004632 |  | CLAVO SIMPSON PDPA-150 1-1/2" P/FULMIN 100/1 | Unidades | 1 | 290.11 | 290.11
| 31162004634 |  | CLAVO SIMPSON PDPAW-75 3/4" P/FULMINA 100/1 | Unidades | 1 | 290.11 | 290.11
| 31162207425 |  | TARUGOS AZULES | Unidades | 150 | 1.03 | 154.5
| 31163305000 |  | Tinaco | UNIDAD | 2 | 4800 | 9600
| 31201503301 |  | TAPE DE GOMA | UNIDADES | 281 | 680 | 191080
| 31201512003 |  | Cinta de Amarre (Tay Rap) de 24 Pulg | UNIDADES | 100 | 12 | 1200
| 31201516001 |  | Cinta de señalizacion | UNIDAD | 109 | 944 | 102896
| 31201518683 |  | CONDUCTOR DESNUDO AAAC 1/0 AWG | Unidades | 21 | 91.33 | 1917.93
| 31201603421 |  | NEUMATICO | Unidades | 2 | 10635.59 | 21271.18
| 31201603423 |  | Neumaticos 12.5/80-18 R4 | UNIDAD | 39 | 16850.01 | 657150.39
| 31201603427 |  | NEUMATICOS 28 X9-15 | UNIDAD | 2 | 16635 | 33270
| 31201603429 |  | NEUMATICOS 10.00-R20, 16PR | UNIDAD | 56 | 15211.87 | 851864.72
| 31201603550 |  | GOMA AISLANTE 7/8 X 3/8 TUBO 6" | Unidades | 10 | 536.17 | 5361.7
| 31201603658 |  | NEUMATICOS 1200/ R20 | Unidad | 2 | 16336.56 | 32673.12
| 31201603659 |  | NEUMATICOS 275/65 R18 | Unidad | 2 | 8601.7 | 17203.4
| 31201603660 |  | NEUMATICOS 195/ R14 | Unidad | 22 | 2838.99 | 62457.78
| 31201603661 |  | NEUMATICOS 8.15/15 | Unidad | 2 | 19915.25 | 39830.5
| 31201610425 |  | COOLANT | Unidades | 4 | 20281.8 | 81127.2
| 31211505007 |  | Pintura Azul Positivo 09 | UNIDAD | 3 | 4118 | 12354
| 31211508010 |  | Pintura de Mantenimiento Azul Positivo | GLS | 3 | 1550 | 4650
| 31211508011 |  | Pintura azul turqueza Acrilicas(cubetas 5 gls) | UNIDAD | 869 | 3724 | 3236156
| 31211904004 |  | Brocha de 3" | UNIDAD | 2 | 120 | 240
| 32121705426 |  | INVERSOR TIPO UPS SENUSOIDAL 100%, 24VDC, 4 KW/220V/1104 CON SUS COMPONENTES | UNIDAD | 5 | 155636 | 778180
| 39111702001 |  | Linternas Mano/recargables | UNIDAD | 51 | 395 | 20145
| 39111810750 |  | INTERRUPTOR DOBLE DE 110V | Unidades | 3 | 84.37 | 253.11
| 39121002004 |  | trnsformador seco, para controles electricos 300va, voltaje primario 480v, voltaje sec de 120/240nem | UNIDAD | 6 | 3312 | 19872
| 39121002005 |  | Transformador tipo poste sumergido en aceite de 37.5KVA 7,200/12470, 240/480, monofásico, 60Hz | UNIDAD | 1 | 37353.56 | 37353.56
| 39121002023 |  | TRANSFORMADOR DE 25Kva, 7.2/12.5Kv, 240/480V, tipo poste sumergido en aceite | UNIDAD | 3 | 37465 | 112395
| 39121002201 |  | Transformador tipo poste 25KVA 7,200/12400, 240/480. | UNIDAD | 3 | 36445 | 109335
| 39121002204 |  | Transformador seco p/controles electricos 1 kva, voltaje primario 480v - voltaje secundario 120v/240 | UNIDADES | 19 | 7176 | 136344
| 39121002205 |  | Transformador sec p/controles electricos 500 VA, Voltaje primario, 480 V-Voltaje secund 120V/240V | UNIDAD | 16 | 4692 | 75072
| 39121002208 |  | Transformador sec p/controles electricos 3.0 KVA, Voltaje primario, 480 V-Voltaje secund 120V/240V | UNIDAD | 92 | 12604 | 1159568
| 39121103005 |  | Arrancador magnético 10HP trifásico directo a linea | UNIDAD | 1 | 23571.43 | 23571.43
| 39121103009 |  | Arrancador magnético, directo a linea con mecanismo para 40 HP, 460V, 3Ø, | UNIDAD | 1 | 42900 | 42900
| 39121103010 |  | Arrancador magnético 40Hp trifásico 480V con todos los elementos de Proteccion | UNIDAD | 1 | 54961.57 | 54961.57
| 39121103014 |  | Arrancador magnético 75HP part-winding | UNIDAD | 1 | 118857.03 | 118857.03
| 39121103021 |  | Arrancador magnetico directo a linea para motor de 15Hp, 230v, 3Ø, con todos sus prot, lux pilotos, | UNIDAD | 2 | 30000 | 60000
| 39121103023 |  | Arrancador manngtico directo a linea para motor de 5 Hp, 230v, 3Ø | UNIDAD | 1 | 23000 | 23000
| 39121103024 |  | Arrancador magnético 3HP a 230V | UNIDAD | 1 | 8250 | 8250
| 39121103043 |  | ARRANCADOR MAGNETICO DE30 HP, 460V, 3Ø, TIPO PART - WINDING. | UNIDAD | 6 | 37428.57 | 224571.42
| 39121103269 |  | Arrancador Magnetico de 20Hp, 230V, 3Ø con sus elementos de Proteccion, Breaker, Monitor, Luces Pilo | UNIDADES | 7 | 25142.86 | 176000.02
| 39121103271 |  | Arrancador magnetico de 20Hp, 460V, 60Hz, tipo directo a linea con todos sus elementos de proteccion | UNIDADES | 1 | 31300 | 31300
| 39121103272 |  | Arrancador margnetico tipo Part- winding de 150Hp, 460V, 3Ø, 60 Hz con todos sus elementos. | UNIDAD | 1 | 83500 | 83500
| 39121308323 |  | breaker de tres polos industrial de 60AMP. 600V | Unidades | 8 | 2828.57 | 22628.56
| 39121309004 |  | Tomacorrientes Doble 110V | UNIDAD | 4 | 35.9 | 143.6
| 39121309012 |  | Tubo Ø8"x 19', SDR-26 | UNIDADES | 2 | 2425 | 4850
| 39121409018 |  | Conector de Ojo Bimetalico #2/0 | UNIDADES | 3 | 52.2 | 156.6
| 39121409025 |  | Conector Tipo Silla DOBLE 4/0 | Unidad | 12 | 280 | 3360
| 39121409836 |  | CONECTOR DE CUÑA A PRESION AWG 10-2CU | unidad | 2 | 111.95 | 223.9
| 39121409838 |  | Conector de Cobre tipo perno partido para cable #2 | UNIDADES | 3 | 84.13 | 252.39
| 39121436852 |  | Electrodos 7018 x 1/8 | Unidades | 77 | 1500.62 | 115547.74
| 39121501003 |  | Breaker de 200 AMP, 3F, 60HZ, E250-SF | UNIDAD | 2 | 5600 | 11200
| 39121501007 |  | Breaker Fino Senc. 20A GE USA | UNIDAD | 11 | 368 | 4048
| 39121501025 |  | Breakers industrial de 225 Amp, 600V, 3 polos, 60Hz, incluyendo los conectores tipo silla. | UNIDADES | 6 | 7500 | 45000
| 39121501026 |  | breakers de 3 polo industrial de 400Amp, 600v, trifasico, 60hz | UNIDAD | 6 | 14285.71 | 85714.26
| 39121501027 |  | breakers de 3 polo industrial 450Amp, 600v, trifasico 60hz. | UNIDAD | 6 | 30000 | 180000
| 39121521854 |  | ARRANCADOR MAGNETICO DE 100Hp, 460V, 3Ø, tipo part-winding | Unidades | 1 | 148000 | 148000
| 39121521855 |  | Arrancador Magnetico tipo directo a linea de 25Hp, 460V, Ø3, 60Hz, con todos sus elementos de protec | UNIDADES | 2 | 60000 | 120000
| 39121523202 |  | Temporizadores on Delay a 120 c de 0 a 60 seg. | UNIDAD | 10 | 1428.57 | 14285.7
| 39121523798 |  | TEMPORIZADOR ON DELEY A115V, DE BOBINA 0-30 SEG, PARA RIEL DIN | UNIDAD | 10 | 1428.57 | 14285.7
| 39121525222 |  | Breaker de 150 AMP, 3Ø, 600V, 60Hz, Industrial | unidad | 12 | 7000 | 84000
| 39121525223 |  | Breaker de 3 polos industrial 300 Amp, 600V, 3Ø 60Hz | Unidad | 6 | 14285.71 | 85714.26
| 39121529006 |  | Contactor Magnetico p/motor de 10 Hp, con bobina a 220 voltios voltajes de fuerza 460V | UNIDAD | 8 | 1714.29 | 13714.32
| 39121529407 |  | Contactor magnetico 15 Hp con bobina a 460 V, Voltaje de Fuerza 460V | UNIDAD | 2 | 2533.33 | 5066.66
| 39121529408 |  | Contactor magnetico 20 Hp con bobina a 460 V, Voltaje de Fuerza 460V | UNIDAD | 8 | 2600 | 20800
| 39121529409 |  | Contactor magnetico 25 Hp con bobina a 460 V, Voltaje de Fuerza 460V | UNIDAD | 8 | 2600 | 20800
| 39121529410 |  | Contactor magnetico 30 Hp con bobina a 460 V, Voltaje de Fuerza 460V | UNIDAD | 8 | 3133.33 | 25066.64
| 39121529411 |  | Contactor magnetico 40 Hp con bobina a 460 V, Voltaje de Fuerza 460V | UNIDAD | 8 | 3973.33 | 31786.64
| 39121529412 |  | Contactor magnetico 60 Hp con bobina a 460 V, Voltaje de Fuerza 460V | UNIDAD | 8 | 10000 | 80000
| 39121529413 |  | Contactor magnetico 75 Hp con bobina a 460 V, Voltaje de Fuerza 460V | UNIDAD | 17 | 12000 | 204000
| 39121529414 |  | Contactor magnetico 100 Hp con bobina a 460 V, Voltaje de Fuerza 460V | UNIDAD | 8 | 14000 | 112000
| 39121529415 |  | Contactor magnetico 125 Hp con bobina a 460 V, Voltaje de Fuerza 460V | UNIDAD | 3 | 17466.67 | 52400.01
| 39121529420 |  | CONTACTOR MAGNETICO DE 20 HP, CON BOBINA DE 220 VOLTIOS, VOLTAGE DE FUERZA DE 460 VOLTIOS. | UNIDAD | 8 | 2785.71 | 22285.68
| 39121529421 |  | CONTACTOR MAGNETICO DE 25 HP, CON BOBINA DE 220 VOLTIOS, VOLTAGE DE FUERZA DE 460 VOLTIOS. | UNIDAD | 6 | 2785.71 | 16714.26
| 39121529422 |  | CONTACTOR MAGNETICO DE 75 HP, CON BOBINA DE 220 VOLTIOS, VOLTAGE DE FUERZA DE 460 VOLTIOS. | UNIDAD | 9 | 15571.43 | 140142.87
| 39121529423 |  | CONTACTOR MAGNETICO DE 60 HP, CON BOBINA DE 220 VOLTIOS, VOLTAGE DE FUERZA DE 460 VOLTIOS. | UNIDAD | 8 | 10857.14 | 86857.12
| 39121529425 |  | CONTACTOR MAGNETICO DE 100 HP, CON BOBINA DE 220 VOLTIOS, VOLTAGE DE FUERZA DE 460 VOLTIOS. | UNIDAD | 8 | 16857.14 | 134857.12
| 39121529426 |  | CONTACTOR MAGNETICO DE 125 HP, CON BOBINA DE 220 VOLTIOS, VOLTAGE DE FUERZA DE 460 VOLTIOS. | UNIDAD | 8 | 24571.43 | 196571.44
| 39121529500 |  | Contactor Magnetico de 15 HP con bobina a 460V, Voltaje de fuerza 460V. | UNIDAD | 10 | 2714.29 | 27142.9
| 39121529598 |  | Contactor magnetico con bobina a 30Hp, 220 Voltios, Voltaje de fuerza 460V | Unidades | 5 | 3357.14 | 16785.7
| 39121529599 |  | Contactor magnetico con bobina a 40Hp, 220 Voltios, Voltaje de fuerza 460V | UNIDADES | 5 | 3142.86 | 15714.3
| 39121611002 |  | Fusible ceramica ( Cut Out) 100 AMP | UNIDAD | 1 | 800 | 800
| 40101505495 |  | DIFUSORES DE AIRE 12 X 12 | unidad | 2 | 1001.64 | 2003.28
| 40141606005 |  | Cabezal de descarga 6´´ | UNIDAD | 2 | 15000 | 30000
| 40141631002 |  | Valvula de Compuerta de Ø3"platillada a 150Psi, con junta de Gomas y Tornillos | UNIDADES | 1 | 7768.98 | 7768.98
| 40141631041 |  | Valvula de compuerta Ø4" platillada, 125 PSI, con junta de goma y tornillos. | UNIDAD | 2 | 15000 | 30000
| 40141631050 |  | VALVULA DE Ø12'' HF | UNIDAD | 3 | 37050 | 111150
| 40141631051 |  | VALVULA Ø8'' HF. | UNIDAD | 3 | 72900 | 218700
| 40141631177 |  | Valvula Reguladora de Presion Ø 4, Platillada Unidireccional con Junta de Goma y Tornillos, Presion | UNIDADES | 2 | 55700 | 111400
| 40141631179 |  | Valvula de Compuerta Ø3, Bridada, 125psi con Junta de Goma | UNIDADES | 1 | 10500 | 10500
| 40141631182 |  | Check vertical de Ø2'', roscado | UNIDAD | 2 | 1500 | 3000
| 40141631223 |  | Caja Telescopica | UNIDAD | 16 | 2300 | 36800
| 40141631246 |  | VALVULA P/CILINDRO DE 150 LIBRAS CON FUSIBLE DE SEGURIDAD 3/4 CL 1 0407 (660 820) | UNIDAD | 24 | 4185 | 100440
| 40141631320 |  | VALVULA DE COMPUERTA, VASTAGO DESLIZABLE Y VOLANTA PARA 150 PSI Ø8", CON SUS DOS NIPLES PLATILLADOS, | Unidades | 1 | 32750 | 32750
| 40141631345 |  | VALVULA DE BOLA DE Ø1" | Unidades | 1 | 980.54 | 980.54
| 40141631346 |  | Valvula de bola de Ø1 1/2'' | UNIDAD | 6 | 380.22 | 2281.32
| 40141631347 |  | VALVULA DE BOLA Ø2'', ROSCADA, 125 PSI, EN ACERO INOXIDABLE | UNIDAD | 1 | 1788.2 | 1788.2
| 40141631360 |  | VALVULA TIPO MARIPOSA,DE Ø6" , 300 psi, 12 hoyos, platillado | UNIDAD | 2 | 12500 | 25000
| 40141631624 |  | VALVULA HF Ø3" VASTAGO FIJO PLATILLADA Y CUADRANTE CON JUNTA DE GOMA Y TORNILLO, PARA 125PSI, CON SU | Unidades | 8 | 8000 | 64000
| 40141631625 |  | VALVULA HF Ø4" VASTAGO FIJO PLATILLADA Y CUADRANTE CON JUNTA DE GOMA Y TORNILLO, PARA 125 PSI, CON S | Unidades | 7 | 11110 | 77770
| 40142102001 |  | Tubo de hierro revestido de cemento de 42" | UNIDAD | 92 | 10000 | 920000
| 40142102004 |  | Tubo de hierro revestido de cemento de 20" | UNIDAD | 15 | 10000 | 150000
| 40142102005 |  | Tubo de hierro revestido de cemento de 16" | UNIDAD | 388 | 66381 | 25755828
| 40142102007 |  | Tubo de hierro revestido de cemento de 12" | UNIDAD | 52 | 55000 | 2860000
| 40142102008 |  | Tubo de hierro revestido de cemento de 28" | UNIDAD | 12 | 71691.48 | 860297.76
| 40142102009 |  | Tubo de hierro revestido de cemento de 30" | UNIDAD | 18 | 79796.32 | 1436333.76
| 40142102011 |  | Tubo de hierro revestido de cemento de 8" | UNIDAD | 8 | 52500 | 420000
| 40142104004 |  | Tubos hg 2' x 20' | UNIDAD | 53 | 1462 | 77486
| 40142104038 |  | Coupling de 3" PVC de Presion | UNIDAD | 417 | 492.8 | 205497.6
| 40142104039 |  | Coupling de 4" de Presion | UNIDAD | 1784 | 618.8 | 1103939.2
| 40142104051 |  | TUBERIAS PVC SCH-40 L= 19'' Ø 1/2'' | UNIDAD | 180 | 425.75 | 76635
| 40142104052 |  | TUBERIAS PVC SCH-40 L=19 Ø 3/4'' | UNIDAD | 695 | 186.36 | 129520.2
| 40142104055 |  | TUBERIAS PVC SDR-26 L=19 Ø 24'' | UNIDAD | 67 | 49346.26 | 3306199.42
| 40142104060 |  | Tuberias PVC SDR-21 L= 19 Ø 3'' | UNIDAD | 150 | 1231.33 | 184699.5
| 40142104061 |  | Tuberias PVC SDR-21 L= 19 Ø 4'' | UNIDAD | 139 | 2042.98 | 283974.22
| 40142104062 |  | Tuberias PVC SDR-21 L= 19 Ø 6'' | UNIDAD | 147 | 4413.7 | 648813.9
| 40142104063 |  | Tuberias PVC SDR-21 L= 19 Ø 8'' | UNIDAD | 136 | 7496.2 | 1019483.2
| 40142104064 |  | Tuberias PVC SDR-21 L= 19 Ø 10'' | UNIDAD | 60 | 11648.41 | 698904.6
| 40142104065 |  | Tuberias PVC SDR-21 L= 19 Ø 12'' | UNIDAD | 76 | 16251.89 | 1235143.64
| 40142104067 |  | Tuberias PVC SDR-26 L= 19 Ø 2'' | UNIDAD | 209 | 318.8 | 66629.2
| 40142104068 |  | Tuberias de Acero L= 20' C 1/4'' Ø 2'' | UNIDAD | 2 | 4133.44 | 8266.88
| 40142104201 |  | Coupling pvc Ø8" | UNIDAD | 180 | 1811.6 | 326088
| 40142104300 |  | Coupling de 6" pvc de presion | unidad | 187 | 210 | 39270
| 40142105008 |  | TAPE PLASTICO | resma | 456 | 267 | 121752
| 40142115003 |  | Tubo Ø1/2 PVC. SCH-40 | UNIDAD | 190 | 170 | 32300
| 40142115024 |  | Tubo Ø 2, PVC. SDR-26 | UNIDAD | 821 | 275 | 225775
| 40142115029 |  | Tubo Ø16 PVC. SDR-26 | UNIDAD | 1 | 14300 | 14300
| 40142115033 |  | Tubo Ø12,PVC, 32.5 ( Alcantarillado) | UNIDAD | 314 | 13875.64 | 4356950.96
| 40142115041 |  | Tubo Ø12x40 , PVC, (Negro) | UNIDAD | 4 | 19219.48 | 76877.92
| 40142115300 |  | TUBERIAS PVC SDR-32.5 L=19 Ø4" | Unidades | 2860 | 2650 | 7579000
| 40142115304 |  | TUBERIAS PVC SDR-21 L=19' Ø2" | Unidades | 39 | 561.1 | 21882.9
| 40142115306 |  | TUBERIAS PVC SDR-26 L=19' Ø4" | Unidades | 169 | 1539.79 | 260224.51
| 40142115307 |  | TUBERIAS PVC SDR-26 L=19' Ø6" | Unidades | 63 | 3419.09 | 215402.67
| 40142115308 |  | TUBERIAS PVC SDR-26 L=19' Ø8" | Unidades | 117 | 5714.07 | 668546.19
| 40142115309 |  | TUBERIAS PVC SDR-26 L=19' Ø10" | Unidades | 92 | 8992.23 | 827285.16
| 40142115310 |  | TUBERIAS PVC SDR-26 L=19' Ø12" | Unidades | 76 | 13080.6 | 994125.6
| 40142115311 |  | TUBERIAS PVC SDR-26 L=19' Ø16" | Unidades | 10 | 21056.98 | 210569.8
| 40142115312 |  | TUBERIAS PVC SDR-26 L=19' Ø20" | Unidades | 32 | 32936 | 1053952
| 40142115313 |  | TUBOS DE ACERO L=20' e=1/4" Ø3" | Unidad | 60 | 5141.26 | 308475.6
| 40142115314 |  | TUBOS DE ACERO L=20' e=1/4" Ø4" | Unidad | 63 | 6938.61 | 437132.43
| 40142115315 |  | TUBOS DE ACERO L=20' e=1/4" Ø6" | Unidad | 39 | 10101.39 | 393954.21
| 40142115316 |  | TUBOS DE ACERO L=20' e=3/8" Ø8" | Unidad | 13 | 7412.33 | 96360.29
| 40142115317 |  | TUBOS DE ACERO L=20' e=3/8" Ø10" | Unidad | 60 | 23456.12 | 1407367.2
| 40142115318 |  | TUBOS DE ACERO L=20' e=3/8" Ø12" | Unidad | 19 | 35231.78 | 669403.82
| 40142115319 |  | TUBOS DE ACERO L=20' e=3/8" Ø16" | Unidad | 2 | 47279.15 | 94558.3
| 40142305002 |  | Reduccion PVC Presion de 4" a 3" | UNIDAD | 12 | 212.11 | 2545.32
| 40142305208 |  | Reduccion de 4" a 2" PVC | Unidades | 12 | 188.54 | 2262.48
| 40142305211 |  | Reduccion de Ø1 1/2'' a Ø1'', en H.G, roscado. | UNIDAD | 2 | 4.75 | 9.5
| 40142317017 |  | Codo de Hierro, Ø22´´, revestido de cemento | UNIDAD | 1 | 25 | 25
| 40142317019 |  | Codos de PVC Ø3 x 45 | UNIDAD | 120 | 845.6 | 101472
| 40142317020 |  | Codo de PVC Ø3 x 90 de Presion | UNIDAD | 435 | 369.6 | 160776
| 40142317021 |  | Codo de PVC Ø4´´ | UNIDAD | 6 | 160.9 | 965.4
| 40142317024 |  | Codo de PVC Ø6x90´´de Presion | UNIDAD | 72 | 1597.4 | 115012.8
| 40142317025 |  | Codo de PVC Ø4 x 90 de Presion | UNIDAD | 395 | 560 | 221200
| 40142317045 |  | Codos pvc Ø4" x 45 | UNIDAD | 136 | 1523.2 | 207155.2
| 40142317046 |  | Codos pvc Ø6" x 45 | UNIDAD | 144 | 1919.4 | 276393.6
| 40142317047 |  | Codos pvc Ø8" x 45 | UNIDAD | 41 | 4159.4 | 170535.4
| 40142317048 |  | Codos pvc Ø10" x 45 | UNIDAD | 38 | 16574.6 | 629834.8
| 40142317049 |  | Codos pvc Ø12" x 45 | UNIDAD | 40 | 23319.8 | 932792
| 40142317050 |  | Codos pvc Ø16" x 45 | UNIDAD | 20 | 44982 | 899640
| 40142317052 |  | codos pvc Ø2" x 90 | UNIDAD | 12 | 140 | 1680
| 40142317053 |  | Codos pvc Ø8" x 90 | UNIDAD | 23 | 4400.2 | 101204.6
| 40142317054 |  | Codos pvc Ø10" x 90 | UNIDAD | 16 | 23571.8 | 377148.8
| 40142317055 |  | Codos pvc Ø12" x 90 | UNIDAD | 38 | 38526.6 | 1464010.8
| 40142318204 |  | Niple de Ø1 1/2'' * 6'', en H.G , roscado | UNIDAD | 2 | 8 | 16
| 40142318206 |  | Niple Ø1 1/2'' * 4'', H.G. | UNIDAD | 4 | 11.4 | 45.6
| 40142318207 |  | Niple Ø2'' * 8'', H.G | UNIDAD | 4 | 14.6 | 58.4
| 40142318208 |  | Niple Ø1 1/2'' * 5'', H.G | UNIDAD | 4 | 27 | 108
| 40142318461 |  | Niples Roscado de Ø4"x 12" | UNIDAD | 1 | 600 | 600
| 40142320040 |  | Tee de 6"x6"Drenaje | UNIDAD | 14 | 525 | 7350
| 40142320042 |  | Union Universal de Ø2'', H.G | UNIDAD | 4 | 18.15 | 72.6
| 40142320045 |  | Tee de Acero Ø4"x 3", en la linea principal Ø4", en la descarga libre Ø3" platillada en todos sus ex | UNIDADES | 1 | 4090 | 4090
| 40142320047 |  | Union universal de Ø1 1/2'', H.G. | UNIDAD | 8 | 10.05 | 80.4
| 40142327014 |  | Junta Dresser Ø4´´, Acero | UNIDAD | 499 | 650 | 324350
| 40142327020 |  | Junta Dresser Ø16'' | UNIDAD | 166 | 2550 | 423300
| 40142327032 |  | Junta Reductora Ø8 ,tipo C, de Acero | UNIDAD | 1 | 1400 | 1400
| 40142327033 |  | Junta Reductora Ø8 ,tipo D, Acero | UNIDAD | 2 | 1400 | 2800
| 40142327089 |  | Junta Reductora Ø12, Tipo B | UNIDAD | 1 | 2300 | 2300
| 40142327105 |  | Junta Reductora Ø8, Tipo B | UNIDAD | 10 | 1400 | 14000
| 40142327164 |  | Junta Dresser Ø48" | UNIDAD | 10 | 22900 | 229000
| 40142327174 |  | Juntas Reductoras a asbesto cementos, Ø3" | UNIDAD | 120 | 685 | 82200
| 40142327175 |  | Juntas Reductoras a asbesto cementos,Ø4". | UNIDAD | 96 | 820 | 78720
| 40142327300 |  | JUNTAS TIPO DRESSER 2" ACERO | Unidades | 486 | 380 | 184680
| 40142327301 |  | JUNTAS TIPO DRESSER 3" ACERO | Unidades | 246 | 470 | 115620
| 40142327304 |  | JUNTAS TIPO DRESSER 8" ACERO | Unidades | 242 | 1090 | 263780
| 40142327305 |  | JUNTAS TIPO DRESSER 10" ACERO | Unidades | 126 | 1400 | 176400
| 40142327309 |  | JUNTAS TIPO DRESSER 24" ACERO | Unidades | 52 | 6150 | 319800
| 40142327314 |  | Juntas de Ø 32 Tipo Dresser | UNIDADES | 6 | 10500 | 63000
| 40142327315 |  | Juntas de Ø 36 Tipo Dresser | UNIDADES | 2 | 14186.44 | 28372.88
| 40142604414 |  | Codo de Ø1 | Unidades | 1 | 17.68 | 17.68
| 40142604415 |  | Codo de Ø2'' * 90, en H.g | UNIDAD | 8 | 74.23 | 593.84
| 40142609005 |  | Tapones de 2" PVC | UNIDAD | 240 | 309.4 | 74256
| 40142609006 |  | Tapones de 3" PVC | UNIDAD | 498 | 309.4 | 154081.2
| 40142609008 |  | Tapones de 4" PVC | UNIDAD | 440 | 1250.2 | 550088
| 40142609009 |  | TAPONES PVC Ø 10'' | UNIDAD | 50 | 2600 | 130000
| 40142609012 |  | TAPONES PVC Ø 12'' | UNIDAD | 50 | 2900 | 145000
| 40142609015 |  | Tapon de 8" PVC hembra | UNIDAD | 140 | 510 | 71400
| 40142609022 |  | Tapon de 6" Presion PVC hembra | UNIDAD | 378 | 265 | 100170
| 40142609023 |  | Tapon de Ø6" de PVC | UNIDAD | 498 | 3112.2 | 1549875.6
| 40142610007 |  | Acoplamiento Modelo 4375, tamaño L-100. | UNIDAD | 5 | 3300 | 16500
| 40142612342 |  | TUBERIA LIQUIT TIGHT Ø3'' | UNIDAD | 1 | 405 | 405
| 40142612343 |  | TUBERIA LIQUIT TIGHT Ø2''. | PIES | 1 | 1150 | 1150
| 40142613300 |  | COUPLING DE 2 PVC | Unidades | 462 | 29.4 | 13582.8
| 40142613304 |  | CEMENTO PVC ¼ Gl | Unidades | 6117 | 442.6 | 2707384.2
| 40142613310 |  | Registro Electrico 15"x 15"x 4" | UNIDADES | 21 | 615 | 12915
| 40151503008 |  | ELECTRO-BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL CAPACIDAD DE 1000GPM CONTRA 281 PIES DE TDH | UNIDAD | 1 | 415000 | 415000
| 40151503202 |  | Electrobomba Sumergible con CPAC. de 120 GPM contra 300 pies de TDH acoplada a motor de 15 HP, 460V, | UNIDAD | 2 | 83700 | 167400
| 40151503218 |  | ELECTROBOMBA VERTICAL MULTIETAPAS CON MOTOR DE 2 HP | UNIDAD | 1 | 36102 | 36102
| 40151503228 |  | Electrobomba centrifuga sumergible con capacidad de 250 Gpm contra 425 Pies de Tdh, acoplada a motor | UNIDAD | 1 | 275000 | 275000
| 40151509338 |  | Bomba turbina vertical con capacidad 900Gpm Vs 400 pies de TDH,1800Rpm,con motor de 125Hp | UNIDAD | 4 | 1003393.61 | 4013574.44
| 40151513041 |  | Bomba Sumergible 300GPM, 410 pies de TDH, acoplada a motor 50HP, 460V, 3", 3450RPM | UNIDAD | 2 | 190950 | 381900
| 40151513061 |  | Electrobomba Turbina V. de 210gpm vs 212tdh, 175 columna, tazones Motor 20hp 3Ø, 460V | UNIDADES | 1 | 984750 | 984750
| 40151513068 |  | Electrobomba sumergible de 50 Gpm contra 410 pies de TDH acoplada a un motor de 10 Hp, 1Ø, 230V, 60H | UNIDAD | 1 | 140000 | 140000
| 40151513072 |  | ELECTROBOMBA SUM DE 182 GPM CONTRA 212 PIES DE TDH, ACOPLADA A MOTOR DE 15 HP, 3Ø.460V,3,450RPM, DES | UNIDAD | 1 | 121875 | 121875
| 40151513236 |  | Electrobomba tipo horizontal de 1300 GPM Vs 275 pies de TDH a 1785 RPM coplada a motor de 150 HP | UNIDAD | 2 | 524680 | 1049360
| 40151513247 |  | ELECTROBOMBA NO ATASCABLE CAPCAC 3000 GPM VS 70 PIES DE 100 HP 3Ø,460V,1800 RPM,1.15fS,PROTECC IP68 | UNIDAD | 2 | 1243521.74 | 2487043.48
| 40151513250 |  | Electrobomba Centrifuga Sumergible Cap 200 gpm contra 250 pies de tdh, acoplada Motor 20hp, 230V, 3Ø | Unidades | 2 | 98500 | 197000
| 40151513255 |  | Electrobomba Centirfuga Horizontal de 900Gpm Vs 470 Pies de TDH, acoplada a motor de 150hp, 3Ø, 460V | UNIDADES | 2 | 1210000 | 2420000
| 40151513256 |  | Electrobomba cent hor con capacidada de 236Gpm,contra 140 pies de Tdh acop a motor de 15 Hp, 230v, 3 | UNIDAD | 3 | 59790 | 179370
| 40151720630 |  | MANOMETRO DE PRESION SUMERGIBLE EN GLECERINA DE 0-300 PSI | unidad | 1 | 675 | 675
| 40161502003 |  | Filtro de agua Strainer para medidor de 8´´ | UNIDAD | 1 | 19720 | 19720
| 40161502008 |  | Clorador Dispensador De Pastilla | UNIDAD | 1 | 5500 | 5500
| 41101805001 |  | Medidor de flujo de 8" | UNIDAD | 1 | 69600 | 69600
| 41103206202 |  | Detergente Desinfectante Liquido | GLS | 163 | 95 | 15485
| 41111927205 |  | MANOMETRO SUMERGIDO EN GLICERINA CON ESCALA DE 0-350 PSI | Unidades | 1 | 900 | 900
| 41111927206 |  | Manometro Sumergido en Glicerina Escala 0-150Psi | UNIDADES | 3 | 380 | 1140
| 41113009387 |  | Diferencial electrico de 1 tonelada, 220V, 60Hz, 1Ø, con su control | UNIDAD | 1 | 130134.14 | 130134.14
| 41113106500 |  | PARARRAYOS DE 480V SECUNDARIOS | Unidades | 3 | 3702.6 | 11107.8
| 41113306231 |  | cloro en pastilla embasado en tambor de 50KGS( Tambores) | Unidades | 24 | 5152.53 | 123660.72
| 41113634001 |  | Control de Nivel a 460V con electrodos | UNIDAD | 1 | 11200 | 11200
| 41113634202 |  | Control de Nivel Tipo Flota | CAJAS | 2 | 1390 | 2780
| 41113634203 |  | Control de nivel tipo flota a 230v. | UNIDAD | 2 | 1435 | 2870
| 42142610486 |  | LIQUIDO DE FRENOS | Unidades | 343 | 87.6 | 30046.8
| 42291604201 |  | MARCO SEGUETA | UNIDADES | 72 | 220 | 15840
| 43211510707 |  | BREAKERS DE 125 AMP, 30, 600V | Unidades | 10 | 4228.57 | 42285.7
| 43211510709 |  | BREAKER INDUSTRIAL DE 250 AMP, 30, 600V, 60HZ | Unidades | 2 | 8285.71 | 16571.42
| 43211510720 |  | breakers industrial de 600amp, 3 polos, 600v, 60hz | UNIDAD | 1 | 18500 | 18500
| 44103004801 |  | CUT-OUT 100 AMP, 15 KV CON FUSIBLE DE 10 AMP | Unidades | 3 | 4600 | 13800
| 44103004802 |  | FUSIBLE TIPO CARTUCHO DE 80 AMP | Unidades | 3 | 123.73 | 371.19
| 44111805365 |  | CURVA ELECTRICA Ø3" PVC | Unidades | 3 | 123 | 369
| 46161508780 |  | DELIMITADORES O CONOS DE TRAFICO DE 28" | unidad | 147 | 861.41 | 126627.27
| 46171505024 |  | LLAVE DE CADENA No. 24 | UNIDADES | 2 | 8690 | 17380
| 46171505025 |  | LLAVE DE CADENA No. 36 | UNIDADES | 1 | 18000 | 18000
| 46171505040 |  | CLAMP Ø 2'' A Ø 1/2'' | UNIDAD | 170 | 210.25 | 35742.5
| 46171505041 |  | CLAMP Ø 2'' A Ø 3/4'' | UNIDAD | 165 | 210.25 | 34691.25
| 46171505042 |  | CLAMP Ø 3'' A Ø 1/2'' | UNIDAD | 128 | 290 | 37120
| 46171505043 |  | CLAMP Ø 3'' A Ø 3/4'' | UNIDAD | 152 | 290 | 44080
| 46171505044 |  | CLAMP Ø 4'' A Ø 1/2'' | UNIDAD | 95 | 326.25 | 30993.75
| 46171505045 |  | Clamp Ø4" a Ø3/4" | UNIDAD | 157 | 326.25 | 51221.25
| 46171505046 |  | Clamp Ø6" a Ø1/2" | UNIDAD | 165 | 435 | 71775
| 46171505047 |  | Clamp Ø6" aØ3/4". | UNIDAD | 176 | 435 | 76560
| 46171505048 |  | Clamp Ø8" a Ø1/2" | UNIDAD | 99 | 580 | 57420
| 46171505049 |  | Clamp Ø8" a Ø3/4" | UNIDAD | 100 | 580 | 58000
| 46181504006 |  | Guantes de goma | UNIDAD | 1 | 6785 | 6785
| 46181504325 |  | GUANTES DE CUERO GRANDE | Unidades | 48 | 192.8 | 9254.4
| 46181504581 |  | GUANTES DE GOMA | unidad | 15 | 104.09 | 1561.35
| 46181507001 |  | Chaleco Reflector | UNIDAD | 89 | 117.84 | 10487.76
| 46181604902 |  | BOTAS PARA SOLDAR PUNTA DE ACERO No. 8 | unidad | 2 | 3388.88 | 6777.76
| 46181802758 |  | LENTE DE SOLDAR NEGRO | Unidades | 11 | 382.98 | 4212.78
| 46181804654 |  | Gafas para corte con acetileno | Unidades | 2 | 382.98 | 765.96
| 47101605201 |  | Acido Muriatico | GLS | 64 | 142 | 9088
| 47121806421 |  | ESCURRIDOR DE GOMA (SACA AGUA) | Unidades | 5 | 166.77 | 833.85
| 47131604300 |  | SUAPE | Unidad | 83 | 147 | 12201
| 47131612654 |  | NEUMATICO 265/70 R16 | Unidad | 37 | 4470.34 | 165402.58
| 47131612798 |  | NEUMATICOS 185/65/R15 | Unidades | 2 | 2594.71 | 5189.42
| 47131615325 |  | espatulas Ø 4" | Unidades | 540 | 60 | 32400
| 47131805204 |  | Cepillos de Acero con Mango | UNIDAD | 552 | 49.5 | 27324
| 47131805205 |  | Cepillos Plasticos de Mano | UNIDAD | 371 | 36 | 13356
| 49161703326 |  | DISCO DE CORTE DE 7 | Unidades | 12 | 214.12 | 2569.44
| 49161703421 |  | DISCO D/SIERRA TIMBERLINE 80032 8"32D DIENTES CENTRO 5/8" | Unidades | 1 | 1876.09 | 1876.09
| 52141511412 |  | Licuadora doméstica | Unidades | 1 | 4800 | 4800
| 53131627001 |  | Limpiador de contacto | UNIDAD | 1 | 390.64 | 390.64
| 60124314541 |  | PICHUETE PLASTICO Ø1 1/2" | Unidades | 40 | 705 | 28200
| 60124403501 |  | ALAMBRE DE VINIL No. 14/2 HILOS | PIES | 520 | 16 | 8320
| 60124403504 |  | ALAMBRE THW No. 6 | PIES | 25 | 29.01 | 725.25
| 60124403507 |  | ALAMBRE THW No. 350 MCM | PIES | 495 | 128.52 | 63617.4
| 83101808204 |  | MONITOR DE FASE A 460V, 60Hz, 3Ø, CONTRA ALTA Y BAJO VOLTAJE, PERDIDA E INVERSION DE FASE | Unidades | 82 | 6380 | 523160
| 99999999220 |  | NEUMATICOS 11R 24.5 | UNIDAD | 36 | 11737.29 | 422542.44
TOTAL ALMACEN | [6 empty] | 121753298.58
SUMINISTRO
| 12181501201 |  | Cera Para Contar | UNIDAD | 1 | 30.54 | 30.54
| 14111507004 |  | Papel Bond 8 1/2 X 14 | RESMA | 5 | 258.3 | 1291.5
| 14111507005 |  | Papel timbrado 8 1/2 x 11 | RESMA | 3 | 950 | 2850
| 14111507006 |  | Papel timbrado en hilo 8 1/2 x 11 | RESMA | 58 | 375 | 21750
| 14111507007 |  | Papel Bond 8 1/2 x 11 | RESMA | 135 | 119 | 16065
| 14111507027 |  | Post-It Pequeño 1 1/2 X 1 1/2 | UNIDAD | 43 | 7.62 | 327.66
| 14111507031 |  | Pendaflex 8 1/2 X 11 | UNIDADES | 51 | 358.51 | 18284.01
| 14111507654 |  | rollo de papel paraplotter 24"x50Mt | Unidades | 5 | 567.8 | 2839
| 14111531001 |  | Libros records de 150 pag. | UNIDAD | 33 | 110.5 | 3646.5
| 14111531003 |  | Libros records de 500 pag. | UNIDAD | 67 | 169 | 11323
| 30151509202 |  | Armazones 8 1/2 x 11 | Unidades | 6 | 248.72 | 1492.32
| 30151509203 |  | Armazones 8 1/2 x 13 | Unidades | 12 | 262.17 | 3146.04
| 31201505401 |  | DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA | unidad | 9 | 62.7 | 564.3
| 41111604000 |  | Reglas | UNIDAD | 95 | 5.17 | 491.15
| 43201808000 |  | CD de sólo lectura | UNIDAD | 2195 | 7.9 | 17340.5
| 44102606000 |  | Cintas de máquina de escribir | UNIDAD | 31 | 158 | 4898
| 44103101003 |  | Cinta Maquina de Escribir Kores 188 | UNIDAD | 33 | 1839.87 | 60715.71
| 44103101004 |  | Cinta Maquina de Escribir Kores 181 | UNIDAD | 6 | 174 | 1044
| 44103103000 |  | Toner Laserjet 80A | UNIDAD | 1 | 3972.1 | 3972.1
| 44103103020 |  | Toner Laser Jet 14A | UNIDAD | 34 | 7823.81 | 266009.54
| 44103103022 |  | Toner LaserJet Q7551A | UNIDAD | 4 | 5587.2 | 22348.8
| 44103103025 |  | Toner Laser Jet CC530A | UNIDAD | 10 | 4775.04 | 47750.4
| 44103103026 |  | Toner LaserJet CC531A | UNIDAD | 8 | 4706.5 | 37652
| 44103103027 |  | Toner LaserJet CC532A | UNIDAD | 14 | 4200 | 58800
| 44103103028 |  | Toner LaserJet CC533A | UNIDAD | 12 | 4200 | 50400
| 44103103029 |  | Toner LaserJet Q6000A | UNIDAD | 4 | 2700 | 10800
| 44103103030 |  | Toner LaserJet Q6001A | UNIDAD | 4 | 2900 | 11600
| 44103103031 |  | Toner LaserJet Q6002A | UNIDAD | 3 | 2900 | 8700
| 44103103032 |  | Toner LaserJet Q6003A | UNIDAD | 1 | 2900 | 2900
| 44103103034 |  | Toner LaserJet CB541A Cyan | UNIDAD | 4 | 2804.54 | 11218.16
| 44103103035 |  | Toner LaserJet CB540A Negro | UNIDAD | 4 | 3051.65 | 12206.6
| 44103103036 |  | Toner LaserJet CB542 Amarillo | UNIDAD | 5 | 2804.54 | 14022.7
| 44103103044 |  | Toner LaserJet 36A | UNIDAD | 9 | 3018.24 | 27164.16
| 44103103054 |  | Cinta Edson | UNIDAD | 8 | 125 | 1000
| 44103103055 |  | Toner HP LaserJet 12A | UNIDAD | 2 | 3493 | 6986
| 44103103078 |  | Toner HP-CB543A Magenta | UNIDAD | 2 | 3843 | 7686
| 44103105002 |  | Cartucho de Tinta HP-22 | UNIDAD | 1 | 675 | 675
| 44103105003 |  | Cartucho de Tinta HP-60 Negro | UNIDAD | 14 | 550 | 7700
| 44103105004 |  | Cartucho de Tinta HP-60 a Color | UNIDAD | 14 | 675 | 9450
| 44103105015 |  | Cartucho de Tinta HP-98 | UNIDAD | 3 | 875 | 2625
| 44103105206 |  | Toner HP Laserjet 126A Tambor | UNIDAD | 5 | 3141.5 | 15707.5
| 44103105211 |  | Toner Laserjet Q6470 | UNIDAD | 2 | 4900 | 9800
| 44103105216 |  | Toner Laserjet 305A Negro | UNIDAD | 2 | 2550 | 5100
| 4410310522 |  | Toner Laserjet 305A Amarillo | UNIDAD | 2 | 3700 | 7400
| 44103105230 |  | Toner Laserjet 305A Azul | UNIDAD | 1 | 3700 | 3700
| 44103105233 |  | Toner Laserjet 305A Rosado | UNIDAD | 2 | 3700 | 7400
| 44111103067 |  | TONER LASERJET CF-350A | UNIDADES | 2 | 2178.43 | 4356.86
| 44111103068 |  | TONER LASERJET CF351A | UNIDAD | 1 | 2246.4 | 2246.4
| 44111103069 |  | TONER LASERJET CF352A | UNIDAD | 1 | 2246.4 | 2246.4
| 44111103070 |  | TONER LASERJET CF353A | UNIDAD | 1 | 2246.4 | 2246.4
| 44121506001 |  | Sobres manila pequeño | UNIDAD | 401 | 22.02 | 8830.02
| 44121506004 |  | Sobres timbrados | UNIDAD | 283 | 3.5 | 990.5
| 44121619000 |  | Sacapuntas | UNIDAD | 975 | 72.73 | 70911.75
| 44121708005 |  | Resaltador Azules | UNIDAD | 32 | 13.56 | 433.92
| 44121708008 |  | RESALTADOR MAMEY | UNIDAD | 57 | 13.56 | 772.92
| 44121715008 |  | Rollos P/Maq. Sumadora | UNIDAD | 58 | 9.1 | 527.8
| 44121715202 |  | Cinta P/Maq. Sumadora | UNIDAD | 3 | 100 | 300
| 44121801001 |  | Cinta correctora Panasonic | UNIDAD | 458 | 174 | 79692
| 44121801013 |  | Clips Pequeños | CAJA100 | 1696 | 10.49 | 17791.04
| 44121801014 |  | Clips para papel Grandes | UNIDAD | 1668 | 20.9 | 34861.2
| 44121801019 |  | Ega | UNIDAD | 10 | 13.19 | 131.9
| 44121801024 |  | Felpa Azul | UNIDAD | 21 | 16.08 | 337.68
| 44121801025 |  | Felpa Negra | UNIDAD | 12 | 16.08 | 192.96
| 44121801027 |  | Folders 8 1/2 X 13 | CAJA | 25 | 328.5 | 8212.5
| 44121904001 |  | Tinta para almohadilla color Negro | UNIDAD | 47 | 30.02 | 1410.94
| 44122104006 |  | Clips de Billeteros grande | CAJA12 | 1 | 7.53 | 7.53
| 44122106000 |  | Chinchetas y tachuelas | UNIDAD | 22 | 58.36 | 1283.92
| 45101903300 |  | Perforadoras de dos Hoyos | UNIDAD | 16 | 93 | 1488
| 45101903301 |  | Perforadoras de tres hoyos | UNIDAD | 14 | 267 | 3738
| 60121702000 |  | Almohadilla de sellos de caucho de estampación | UNIDAD | 7 | 71.5 | 500.5
TOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 1082384.33
TOTAL GENERAL RD$ | [6 empty] | 122835682.91