## Listado de Partidas
Obra : | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, TRAMO E 0+0.00 HASTA E 2+0.00, MUNICIPIO SANTIAGO
Ubicación : PROVINCIA SANTIAGO |  |  |  | ZONA: V
SNIP: | 14621
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. ACTUAL (RD$) | VALOR (RD$)
A | CANALIZACIÓN ARROYO GURABO
I | CONSTRUCCIÓN CANAL CUYA SECCIÓN ES TRAPEZOIDAL B=9 M B=18.0 M H=3.00 M BORDE LIBRE 0.5 M REVESTIDO DE CONCRETO 0.15M. TRAMO E 0+0.00 HASTA E 2+00
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo y Control topográfico |  | Meses |  | 0
1.2 | Accesos provisionales a áreas de trabajo (para equipos) | 1 | PA |  | 0
1.3 | Desvios para manejo de agua en proceso constructivo | 1 | PA |  | 0
1.4 | Corte de árboles y acondicionamiento de area de trabajo | 1 | PA |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA.
2.1 | Excavación de material no clasificado con equipo | 81722.361 | M3 |  | 0
2.1 | Excavación material semisaturado y saturado con equipo | 290685.509 | M3 |  | 0
2.2 | Conformación de talud en canal y berma de canal, incluyendo curvas y perfilacion manual para recibir estructura de hormigon armado del canal. | 26975.5683 | M2 |  | 0
2.3 | Suministro material de mina. | 68880 | M³S |  | 0
2.4 | Relleno compactado C/compactador mecánico, capas 0.20 mts, incluye doble carguio y acarreo requerido. | 57400 | M³C |  | 0
2.5 | Bote de material con camión D= 12 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 583594.2379 | M³E |  | 0
2.6 | Suministro de Granzote para Saneamiento, el precio incluye doble carguio y acarreo y 40% de desperdicio, precipitación y acomodo en fondo de canal. | 8094 | M3C |  | 0
2.7 | Colocación y acomodo de Granzote para Saneamiento con excavadora hidraulica, en condiciones de sumergencia de agua. | 8094 | M3C |  | 0
2.8 | Limpieza superficial y reposición del granzote tras perfilado | 6070 | M2 |  | 0
3 | REVESTIMIENTO EN FONDO Y TALUD:
3.1 | Hormigón Armado F'c=240 Kg/cm2 con fibra de polipropileno H=0.15 m, 1.04QQ/M3, Incluye bombeo, vertido y colocacion rastreada en superficie de fondo y taludes, corte y sellado de juntas segun detalles. | 44660 | M2 |  | 0
3.2 | Hormigón Armado F'c=240 Kg/cm² con fibra de polipropileno H=0.20 m, 2.58QQ/M3 (en área de Cruces de Alcantarillas) Incluye bombeo, vertido y colocacion rastreada en superficie de fondo y taludes, corte y sellado de juntas segun detalles. | 1320 | M2 |  | 0
3.3 | Grama tipo Bermuda (incluye suministro y colocación de grama, tierra negra y mantenimiento inicial por 2 meses) | 10250 | M2 |  | 0
3.4 | Encache de Piedra y/o Mampostería | 150 | M3 |  | 0
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN
1 | MUROS DE GAVIONES
1.1 | Excavación de material no clasificado con equipo | 1363.62 | M3 |  | 0
1.2 | Suministro material de mina | 618 | M³S |  | 0
1.3 | Suministro granzote | 59 | M³S |  | 0
1.4 | Relleno compactado C/compactador mecánico, capas 0.20 mts | 435.83 | M³C |  | 0
1.5 | Bote de material con camión D= 12 km (incluye carguío y esparcimiento | 1977.25 | M³E |  | 0
1.6 | Muro de Gaviones para proteccion | 1167 | M3 |  | 0
1.7 | Suminsitro y Colocacion de proteccion de geotextil | 1648.9 | M2 |  | 0
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS MESA
2.2 | EJECUCIÓN MURO MESA
2.2.1 | Confección de Losa de Nivelación (Encofrado, Vaciado y Nivelación), Incluye suministro de Hormigon | 84.5 | M3 |  | 0
2.2.2 | Colocación de Bloques MESA y Conectores | 12131.288 | M2 |  | 0
2.2.3 | Corte y Tendido de Geomalla de Refuerzo UX | 190654.1 | M2 |  | 0
2.2.4 | Regado y Compactacion de Relleno en Zona Reforzada | 121312.88 | M3C |  | 0
2.2.5 | Regado y compactacion manual en cara interna del muro, Incluye asistencia al relleno en zona reforzada. Incluye equipo compactador | 12131.288 | M3C |  | 0
2.2.6 | Conformación de Drenaje Frances | 3275.428 | M3 |  | 0
2.2.7 | Instalación de Tuberia Ranurada para Drenaje Frances | 816.66 | M |  | 0
2.2.8 | Confección de Coronación. Incluye sumistro de materiales. | 816.66 | M |  | 0
2.2.9 | Suministro de Materiales para Muro MESA (25,104 Bloques MESA con sus Conectores, 475 Rollos de Geomalla Uniaxial y 10 Kits de Accesorios para Drenaje Interno). | 12131.288 | M2 |  | 0
2.3 | RELLENO PARA ESTRUCTURA
2.3.1 | Excavaciones material no clasificado c/equipos | 23687.3 | M3C |  | 0
2.3.2 | Compactacion de Material | 16380 | M3C |  | 0
2.3.3 | Suministro Material de Mina | 21294 | M³E |  | 0
2.3.4 | Bote de material con camión D= 12 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 33635.966 | M³E |  | 0
3 | MURO DE CONTENCIÓN EN HORMIGÓN
3.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.1.1 | Excavación material no clasificado c/equipos | 43.75 | M3 |  | 0
3.1.2 | Excavaciones a Mano | 777 | M3 |  | 0
3.1.3 | Regularización Zanjas | 1146.6 | M3C |  | 0
3.1.4 | Compactación de Material | 1490.58 | M³E |  | 0
3.1.5 | Suministro Material de Mina | 2612.68 | M³E |  | 0
3.1.6 | Bote de material con camión D= 12 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 222.6 | M³E |  | 0
3.2 | CONCRETOS
3.2.1 | Muros Concreto Armado e=0.30@0.65m; Q=4.57qq/m3; F'C:210kg/cm2 | 932.4 | M3 |  | 0
3.2.2 | Zapata: h=0.60m ; L=4.55m ; f'c: 210kg/cm2 | 765.6 | M3 |  | 0
3.3 | TUBERIAS PVC - Drenajes y Llorones PVC
3.3.1 | Mano de Obra Plomeria General | 1 | PA |  | 0
3.3.2 | Suministro tubos 3" PVC - presion | 687 | M |  | 0
3.3.3 | Corte tubos llorones | 687 | M |  | 0
3.3.4 | Suministro tubos 8" PVC | 140 | M |  | 0
3.3.5 | Suministro y colocacion grava p/drenajes | 477.75 | M3 |  | 0
3.3.6 | Suministro piezas especiales | 1 | PA |  | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS TERRAMESH VERDE
4.1 | Excavación de material no clasificado con equipo | 217.26 | M3 |  | 0
4.2 | Bote de material con camión D= 12 km (incluye carguío y esparcim | 315 | M³E |  | 0
4.3 | Suministro material de mina | 3736.5 | M³S |  | 0
4.4 | Relleno compactado C/compactador mecánico, capas 0.20 mts | 2278.3837 | M³C |  | 0
4.5 | Suministro e Instalación de Terrramesh verde (70*0.6*4 )mts | 351 | Ud |  | 0
4.6 | Suministro y siembra de Vetiver en zona protegida con Terramesh | 432 | M2 |  | 0
5 | PROTECCIÓN DE TALUDES CONTRA EROSIÓN
5.1 | Proteccion de taludes con Geomanto sintetico | 50000 | M2 |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
C | VARIOS
1 | Valla anunciando obra 20' x 10' impresión Full Color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1.1/2" x 1.1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4". | 5 | Ud |  | 0
2 | Campamento (Incluye oficinas, almacenes, talleres y unidades baños móviles). Segun detalles suministrados | 2 | Ud |  | 0
3 | Limpieza final y continua |  | Meses |  | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 0
D | COSTOS DE DEMOLICIONES Y BOTE DE VIVIENDAS DESALOJADAS
1 | Demoliciones completas de edificios con equipos | 80000 | M3 |  | 0
2 | Bote de escombros con camión (incluye carguío, acarrreo y esparcimiento en botadero) D=12km | 120000 | M³E |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Gastos de Transporte | 4% |  |  | 0
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 0
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  |  | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0
| ITBIS (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 10% |  |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  | 0