## Lote A - Red Partido Arriba
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto No.: 067 d/f 01/03/2022
Obra: | AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO - LA GORRA - PARAJE LOS INDIOS - EL LLANO - LA BARRERA - AMINILLA - RODEO DE AMINILLA - PARAJE LA TUNA - PARAJE LOS BABOSOS - SABANA AL MEDIO - EL JUNCO - LA PIÑA - VILLA GARCÍA - PARAJE SANGRE LINDA.
LOTE A - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR PARTIDO ARRIBA
Ubicación: PROVINCIA DAJABÓN |  |  |  | Zona: I
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR PARTIDO ARRIBA
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 4093.69 | M | 14.67 | 60054.43
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (L=4,093.69 M)
2.1 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 8187.38 | M | 47 | 384806.86
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 2779.99 | M² | 41 | 113979.59
2.3 | Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 183.59 | M³E | 210 | 38553.9
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 3073.25 | M³N | 154.52 | 474878.59
3.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 286.56 | M³S | 1476.15 | 423005.54
3.3 | Suministro de material de mina (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión) | 940.81 | M³E | 690.5 | 649629.31
3.4 | Suministro de material de base (Sujeto aprobación por la supervisión) | 667.2 | M³E | 850 | 567120
3.5 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 2613.35 | M³C | 183.13 | 478582.79
3.6 | Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) | 1492.69 | M³E | 210 | 313464.9
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA:
4.1 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 2429.53 | M | 875.31 | 2126591.9
4.2 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 1746.04 | M | 540.63 | 943961.61
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA:
5.1 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. | 2381.89 | M | 32.27 | 76863.59
5.2 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1711.8 | M | 27.98 | 47896.16
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
6.1 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. | 2381.89 | M | 51.99 | 123834.46
6.2 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1711.8 | M | 50.33 | 86154.89
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE:
7.1 | PVC SCH-40 (c/cemento solvente Tangit):
7.1.1 | Codo 3" x 45º | 2 | Ud | 364.62 | 729.24
7.1.2 | Codo 3" x 90º | 3 | Ud | 444.16 | 1332.48
7.1.3 | Codo 4" x 45º | 6 | Ud | 626.03 | 3756.18
7.1.4 | Codo 4" x 90º | 1 | Ud | 688.93 | 688.93
7.1.5 | Tee 3" x 3" | 10 | Ud | 566.49 | 5664.9
7.1.6 | Tee 4" x 4" | 6 | Ud | 876.02 | 5256.12
7.1.7 | Reducción 4" x 3" | 6 | Ud | 608.93 | 3653.58
7.1.8 | Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 1.17 | M³ | 7672.1 | 8976.36
7.2 | ACERO (c/protección anticorrosiva):
7.2.1 | Junta tipo tapón de 4" | 4 | Ud | 1845.32 | 7381.28
7.2.2 | Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.24 | M³ | 7672.1 | 1841.3
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
8.1 | Válvula de Compuerta de Ø3" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 3 | Ud | 33288.44 | 99865.32
8.2 | Válvula de Compuerta de Ø4" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 2 | Ud | 39985.64 | 79971.28
8.3 | Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño) | 5 | Ud | 5490.04 | 27450.2
9 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA DE Ø3" ACERO SCH-40 L=10.00 M (1 UD)
9.1 | Replanteo | 1 | Ud | 600 | 600
9.2 | Suministro de Tubería de Ø3" Acero SCH-40 (Incluye brazos) | 12 | M | 1625.3 | 19503.6
9.3 | Suministro de Codo de Ø3" x 45º Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud | 1233.1 | 4932.4
9.4 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø3" 150 PSI | 2 | Ud | 1285.02 | 2570.04
9.5 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.06 | M³ | 10104.05 | 606.24
9.6 | Excavación material compacto c/equipo | 6.5 | M³N | 154.52 | 1004.38
9.7 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 6.18 | M³C | 183.13 | 1131.74
9.8 | Bote de material in situ | 0.38 | M³E | 90 | 34.2
9.9 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 1 | Ud | 9100.28 | 9100.28
10 | FUENTE PÚBLICA DE 2 LLAVES EN TUBERÍA DE Ø3" (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO) (Incluye movimiento de tierra, terminación de superficie, suministro y mano de obra de piezas y tuberías) | 1 | Ud | 27678.3 | 27678.3
11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO):
11.1 | ACOMETIDAS URBANAS
11.1.1 | De Ø3" | 75 | Ud | 4740.32 | 355524
11.1.2 | De Ø4" | 111 | Ud | 4858.32 | 539273.52
12 | DEMOLICIÓN DE:
12.1 | Acera de 1.00 m | 18.6 | M³ | 954.27 | 17749.42
12.2 | Contén | 13.02 | M³ | 954.27 | 12424.6
12.3 | Bote de material demolido c/camión | 41.11 | M³E | 210 | 8633.1
13 | REPOSICIÓN DE:
13.1 | Acera de 1.00 m | 186 | M² | 1113.12 | 207040.32
13.2 | Contén | 186 | M | 1219.6 | 226845.6
14 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA
14.1 | Imprimación sencilla | 2779.99 | M² | 116.4 | 323590.84
14.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 2779.99 | M² | 687.5 | 1911243.13
14.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 127 km apróx. | 17935.38 | M³E/KM | 22.35 | 400855.74
15 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad) | 4093.69 | M | 24.8 | 101523.51
16 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 4093.69 | M | 15 | 61405.35
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 11389216
Z | VARIOS
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud | 43500 | 43500
2 | CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales) | 8 | Meses | 35000 | 280000
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 323500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 11712716
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 11712716
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 1171271.6
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 351381.48
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 468508.64
| Gastos de Transporte | 4.5% |  |  | 527072.22
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 585635.8
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  |  | 1171271.6
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 175690.74
| ITBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 210828.89
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 117127.16
| CODIA | 0.1% |  |  | 11712.72
| Imprevistos | 5% |  |  | 585635.8
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 5376136.65
| TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  | 17088852.65
VISTO BUENO:
ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
DIRECTOR DE INGENIERIA
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
ING. MAYRASSIS BELLO |  | ING. YANET JIMÉNEZ
ANALISTA DE PRESUPUESTOS DE OBRAS |  | ANALISTA DE PRESUPUESTOS DE OBRAS
SOMETIDO POR: |  | VISTO BUENO:
ING. SONIA ESTHER RODRÍGUEZ R. |  | ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
ENC. DEPTO.DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERIA