## 4 Red Dist. Espínola 1 y 2
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y COSTOS
Presupuesto: No. 145 d/f 1/04/2022
Obra: | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORÍS. RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES ESPÍNOLA I y ESPÍNOLA II, PARTE 4
Ubicación: PROVINCIA DUARTE |  |  |  | ZONA III
|  | 60.42 | visto en plano
No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | RED DE DISTRIBUCIÓN
1 | REPLANTEO | 6776.87 | M | 14.53 | 98467.92
0
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO L=2,778.66 M
2.1 | Corte de asfalto e=2" (Ambos Lados) | 5557.32 | M | 47.61 | 264584.01
2.2 | Remoción o Extracción de asfalto con equipo | 1925.67 | M2 | 41 | 78952.47
2.3 | Bote de material con camón (d= 5 km) incluye esparcimiento en botadero | 132.06 | M3 | 210 | 27732.6
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material compacto con equipo | 5025.78 | M3N | 154.49 | 776432.75
3.2 | Suministro y colocacion asiento de arena e=0.10m (incluye transporte interno) | 411.79 | M3S | 1163.13 | 478965.3
3.3 | Suministro de material de base para asfalto (sujeto aprobación de supervisión) | 462.16 | M3 | 650 | 300404
3.3 | Relleno compactado c/compactador mecanico en capas de 0.20 m | 4341 | M3C | 184.15 | 799395.15
3.4 | Bote material c/camion (d=5 kms.)(incluye esparcimiento en botadero) | 821.74 | M3E | 210 | 172565.4
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA:
4.1 | De 6" PVC SDR- 26 C/J.G + 3% de pérdida por campana | 532.47 | M | 1926.62 | 1025867.35
4.2 | De 4" PVC SDR- 26 C/J.G + 2% de pérdida por campana | 1840.75 | M | 875.31 | 1611226.88
4.3 | De 3" PVC SDR- 26 C/J.G + 2% de pérdida por campana | 4544.36 | M | 540.63 | 2456817.35
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA: |  |  |  | 0
5.1 | De 6" PVC SDR- 26 C/J.G | 516.96 | M | 39.3 | 20316.53
5.2 | De 4" PVC SDR- 26 C/J.G | 1804.66 | M | 32.27 | 58236.38
5.3 | De 3" PVC SDR- 26 C/J.G | 4455.25 | M | 27.98 | 124657.9
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
6.1 | Codo Ø6" x 45º Acero SCH-40 | 1 | Ud | 4132.45 | 4132.45
6.2 | Codo Ø6" x 40º soldado | 1 | Ud | 10707.83 | 10707.83
6.3 | Codo Ø4" x 45º PVC SCH-40 | 1 | Ud | 626.03 | 626.03
6.4 | Codo Ø3" x 90º PVC SCH-40 | 2 | Ud | 444.17 | 888.34
6.5 | Codo Ø3" x 45º PVC SCH-40 | 22 | Ud | 364.63 | 8021.86
6.6 | Tee Ø6" x Ø6" Acero SCH-40 | 2 | Ud | 5054.03 | 10108.06
6.7 | Tee Ø6" x Ø3" Acero SCH-40 | 8 | Ud | 3431.53 | 27452.24
6.8 | Tee Ø4" x Ø4" PVC SCH-40 | 3 | Ud | 876.01 | 2628.03
6.9 | Tee Ø3" x Ø3" PVC SCH-40 | 16 | Ud | 566.49 | 9063.84
6.1 | Reducción Ø6" x Ø3" Acero SCH-40 | 3 | Ud | 2844.43 | 8533.29
6.11 | Reducción Ø4" x Ø3" PVC SCH-40 | 3 | Ud | 608.93 | 1826.79
6.12 | Tapón de Ø3" PVC SCH-40 | 20 | Ud | 186.92 | 3738.4
6.13 | Tapón de Ø4" PVC SCH-40 | 4 | Ud | 278.58 | 1114.32
6.14 | Anclajes de H.A. para piezas F'c= 210 kg/cm2 (según detalle y especificaciones en el plano) | 12 | Ud | 1202.42 | 14429.04
6.15 | Anclajes de H.S. para piezas PVC SCH-40 | 44 | Ud | 350 | 15400
7 | JUNTAS MECÁNICAS TIPO DRESSER |  |  |  | 0
7.1 | Junta mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI | 20 | Ud | 2520.28 | 50405.6
7.2 | Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 10 | Ud | 1442.89 | 14428.9
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  | 0
8.1 | Válvula compuerta ø 12" 150 PSI, platillada completa. Incluye: cuerpo de la válvula, tornillos 5/8" x 3", juntas de goma, niples platillados de ø6" x 12", junta tipo Dresser ø12", movimiento de tierra y mano de obra) | 2 | Ud | 150549.28 | 301098.56
8.2 | Válvula compuerta ø 8" 150 PSI, platillada completa. Incluye: cuerpo de la válvula, tornillos 5/8" x 3", juntas de goma, niples platillados de ø6" x 12", junta tipo Dresser ø8", movimiento de tierra y mano de obra) | 1 | Ud | 75933.04 | 75933.04
8.3 | Válvula compuerta ø 6" 150 PSI, platillada completa. Incluye: cuerpo de la válvula, tornillos 5/8" x 3", juntas de goma, niples platillados de ø6" x 12", junta tipo Dresser ø6", movimiento de tierra y mano de obra) | 2 | Ud | 53444.48 | 106888.96
8.4 | Válvula compuerta ø 4" 150 PSI, platillada completa. Incluye: cuerpo de la válvula, tornillos 5/8" x 3", juntas de goma, niples platillados de ø6" x 12", junta tipo Dresser ø4", movimiento de tierra y mano de obra) | 2 | Ud | 40379.52 | 80759.04
8.5 | Válvula compuerta ø 3" 150 PSI, platillada completa. Incluye: cuerpo de la válvula, tornillos 5/8" x 3", juntas de goma, niples platillados de ø3" x 12", junta tipo Dresser ø3", movimiento de tierra y mano de obra) | 1 | Ud | 33808.32 | 33808.32
8.6 | Caja telescópica p/válvula | 6 | Ud | 6676.52 | 40059.12
8.7 | Registro para válvulas de Ø12" | 2 | Ud | 79300 | 158600
9 | ACOMETIDAS URBANAS CON POLIETILENO (535 UD) |  |  | 0 | 0
9.1 | En tuberia de 4" | 375 | Ud | 4537.5 | 1701562.5
9.2 | En tuberia de 3" | 160 | Ud | 4464.25 | 714280
0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN HIDRANTES:
10.1 | Suministro y colocación de Hidrante Platillado Ø8" en H.F., en tubería de Ø8'' (incluye hidrante, juntas mecánica tipo Dresser, válvula de compuerta, niple, tee, codo, movimiento de tierra, anclaje y mano de obra) | 1 | Ud | 162488.87 | 162488.87
10.2 | Suministro y colocación de Hidrante Platillado Ø4" en h. f., en tubería de Ø4'' (incluye hidrante, juntas mecánica tipo Dresser, válvula de compuerta, niple, tee, codo, movimiento de tierra, anclaje y mano de obra) | 1 | Ud | 102976.81 | 102976.81
11 | PRUEBAS HIDROSTÁTICAS (SIN ACOMETIDA) |  |  |  | 0
11.1 | De 6" PVC SDR- 26 C/J.G | 516.96 | M | 56.2 | 29053.15
11.2 | De 4" PVC SDR- 26 C/J.G | 1804.66 | M | 51.99 | 93824.27
11.3 | De 3" PVC SDR- 26 C/J.G | 4455.25 | M | 50.33 | 224232.73
12 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gl pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad) | 6776.87 | M | 24.8 | 168066.38
13 | REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA L= 2,778.66 M
13.1 | Imprimación sencilla | 1925.67 | M2 | 116.79 | 224899
13.2 | Suministro y colocación de asfalto caliente +25% desperdicio, espesor=2" (incluye riego de adherencia) | 1925.67 | M2 | 671.92 | 1293896.19
13.3 | Transporte de asfalto (distancia aproximada 33 kms.) | 3228.19 | M³/KM | 22.34 | 72117.76
14 | LIMPIEZA continua durante la ejecución de la obra y final | 6776.87 | M | 15 | 101653.05
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 14164324.76
Z | VARIOS
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresion full color conteniendo logo de inapa, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuad. 4" x 4" | 1 | Ud | 43500 | 43500
2 | CAMPAMENTO (incluye alquiler de solar con casa y caseta para materiales) | 10 | Meses | 35500 | 355000
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 398500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 14562824.76
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 1456282.48
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 436884.74
| Seguros , Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 582512.99
| Gastos de transporte | 3% |  |  | 436884.74
| Supervisión del INAPA | 5% |  |  | 728141.24
| Puesta en Marcha y estabilización del sistema | 10% |  |  | 1456282.48
| Medida de compenzación ambiental | 1.5% |  |  | 218442.37
| ITEBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 262130.85
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 145628.25
| CODIA | 0.1% |  |  | 14562.82
| Imprevistos | 5% |  |  | 728141.24
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 6465894.2
| TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  | 21028718.96
VISTO BUENO:
ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
DIRECTOR DE INGENIERIA