## PRES ACTUALIZADO
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Obra: REHABILITACIÓN PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES ALCANTARILLADO SANITARIO GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA.SNIP: 14803
Ubicación: PROVINCIA LA ROMANA |  | Zona: | VI
PART. | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
I | AREA EXTERIOR
1 | PRELIMINARES
1.1 | Limpieza de tubería Ø12" PVC en penúltimo tramo de colectora (Incluye alquiler de equipos) | 40 | M |  | 0
1.2 | Suministro e instalación de tapa circular de H.F. Ø24" para registro de entrada a desarenador | 1 | Ud |  | 0
1.3 | Limpieza General (Desyerbo, recogida de escombros y basura) | 4431.6 | M² |  | 0
1.4 | Bote de material con camión D=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 3 | Viajes |  | 0
0
II | DESARENADOR |  |  |  | 0
0
1 | Limpieza de desarenador (incluye mano de obra y bote de escombros a mano) | 3 | Días |  | 0
0
2 | Suministro de contenedores de basura (Tanque 55 gls) | 2 | Ud |  | 0
0
3 | MANTENIMIENTO Y TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
3.1 | Aplicación de pintura acrílica superior (Dos manos) | 40 | M² |  | 0
3.2 | Pintura en tapas para válvulas de desagüe (anticorrosiva y de mantenimiento) (0.80m x 2.00m) 2UD y de (2.00m x 2.00m) 1UD | 17.12 | M² |  | 0
3.3 | Mantenimiento válvula de Compuerta Ø6" | 2 | Ud |  | 0
3.4 | Mantenimiento Compuerta 0.60 x 0.70 (engrase, pintura y sustitución de juntas de goma) | 2 | Ud |  | 0
3.5 | Aplicación de pintura acrílica para registros rectangulares de H.A. | 8 | Ud |  | 0
3.6 | Aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte para tapa de registros cuadrados (1.00m x 1.00m) (Incluye tapa ambas caras y angulares) | 8 | Ud |  | 0
0
III | LAGUNA FACULTATIVA |  |  |  | 0
0
1 | MANTENIMIENTO Y TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
1.1 | Aplicación de pintura amarillo transito en bordillo perimetral | 200 | M |  | 0
1.2 | Serigrafía con logo de INAPA para reemplazar el existente en mal estado. | 4 | Ud |  | 0
1.3 | Serigrafía con letrero especificando nombre de la unidad, nombre de la institución, capacidad, tecnología y año de la rehabilitación, para reemplazar el existente en mal estado. | 1 | PA |  | 0
0
IV | FILTRANTES |  |  |  | 0
0
1 | Limpieza profunda de registro (1m x 1m) (Incluye bote a mano de escombros) | 1 | PA |  | 0
0
2 | Confección de tapa de H.A. (1m x 1m) e=10cm | 1 | Ud |  | 0
0
V | CARCAMO DE BOMBEO |  |  |  | 0
0
1 | MANTENIMIENTO Y TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
1.1 | Aplicación de pintura acrílica (Dos manos) | 12 | M² |  | 0
1.2 | Aplicación de pintura esmalte en válvulas y tuberías | 1 | PA |  | 0
0
VI | CAMARA DE DECANTACIÓN |  |  |  | 0
0
1 | CONTROL Y PURGA DE LODOS |  |  |  | 0
1.1 | Extracción de lodos en las cámaras decantación-digestión (Considerar extraer el 25% del volumen efectivo total de las cámaras) | 253.4 | M³ |  | 0
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | REHABILITACIÓN CASETA DE VIGILANTE |  |  |  | 0
0
1 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
1.1 | Rapillado general de la caseta | 44.14 | M² |  | 0
1.2 | Pintura acrílica interior y exterior | 44.14 | M² |  | 0
0
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN: |  |  |  | 0
2.1 | Puerta en polimetal (incluye llavín calidad superior y accesorios de instalación) | 6 | Ud |  | 0
2.2 | Ventana louvre fija en angular de 3" y planchuelas de 3" | 1.44 | M² |  | 0
0
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  | 0
3.1 | Inodoro | 1 | Ud |  | 0
3.2 | Lavamanos | 1 | Ud |  | 0
3.3 | Desagüe de piso | 1 | Ud |  | 0
3.4 | Revestimiento en cerámica faltante (1.00m²) | 1 | PA |  | 0
3.5 | Mano de obra instalación (Incluye desmontura de aparatos existentes) | 1 | PA |  | 0
| SUBTOTAL FASE B |  |  |  | 0
C | REPARACIÓN ALIVIADERO PLUVIAL CARCAMO-CANAL |  |  |  | 0
0
1 | Replanteo | 15 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material no clasificado c/equipo (lo necesario para las intervenciones que lo requieran en la planta) | 1 | PA |  | 0
2.2 | Nivelación de zanja | 12.75 | M² |  | 0
2.3 | Asiento de arena | 1.28 | M³ |  | 0
2.4 | Suministro de material de mina para relleno (sujeto aprobación de supervisión) | 5.96 | M³ |  | 0
2.5 | Relleno compactación c/compactador mecánico en capas de 0.20m de material de mina y de excavación | 16.56 | M³ |  | 0
2.6 | Bote de material con camióndistancia de 4 @6 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 9.13 | M³ |  | 0
0
3 | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE SECCIÓN DE MURO DE H.A. PARA REEMPLAZAR TUBERIA Ø8" PVC (SDR-32.5) C/J.G. | 1 | PA |  | 0
0
4 | SUMNISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
4.1 | De Ø8" PVC (SDR-32.5) C/J.G + 3% pérdida por campana | 15.45 | M |  | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  | 0
5.1 | De Ø8" PVC (SDR-32.5) C/J.G | 1 | P.A. |  | 0
| SUBTOTAL FASE C |  |  |  | 0
D | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO A PLANTA DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
0
1 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA |  |  |  | 0
1.1 | Transformador de distribución tipo poste sumergido en aceite, potencia 15 kva, voltaje 12.5/7.2-277/480 v. | 1 | UD |  | 0
1.2 | Mano de obra (incluye uso de grua) | 1 | UD |  | 0
0
0
2 | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA |  |  |  | 0
2.1 | Alimentador eléctrico desde transformadores hasta medición eléctrica con main breaker con 2 conductores thw no.4 (fases) y 2 conductor thw no.6 (neutro y tierra) en tubería imc de 11/2" y accesorios. | 4 | M |  | 0
2.2 | Alimentador eléctrico desde medición eléctrica con main breaker hasta centro de carga 12/24 espacios en caseta de vigilante con 2 conductores thw no.4 (fases) y 2 conductor no.6 (neutro y tierra) en tuberías imc y pvc de 11/2", accesorios y movimiento de tierra. | 18 | M |  | 0
2.3 | Alimentador eléctrico desde centro de carga 12/24 espacios en caseta de vigilante hasta registro y arrancadores directo a línea con 3 conductores thw no.10 (fases y tierra) tubería pvc de 11/2" y accesorios. | 32 | M |  | 0
2.4 | Alimentador eléctrico desde arrancadores directo a línea hasta electrobombas sumergibles no atacable con 1 conductor de goma No. 8/3 | 30 | M |  | 0
2.5 | Alimentador eléctrico desde centro de carga 12/24 espacios en caseta de vigilante hasta panel de breakers 2/4 espacios en caseta de vigilante con 2 conductores thw no.8 (fases) y 1 conductor no. 10 (neutro) en tubería pvc de 3/4" con accesorios. | 4 | M |  | 0
2.6 | Medidor eléctrico con main breaker 70/3 amp,480v, enclosure, nema 3r. | 1 | UD |  | 0
2.7 | Centro de cargas 12/24 espacios con 2 breakers 20/2 amp, y 3 breakers 15/2 amp,. | 1 | UD |  | 0
2.8 | Panel de distribución 2/4 circuitos, (incluye breakers) | 1 | UD |  | 0
2.9 | Registros de H.A. (según diseño), (0.70 X 0.70 X 0.60M) | 3 | UD |  | 0
2.1 | Mano de obra eléctrica secundaria | 1 | UD |  | 0
0
3 | ILUMINACIÓN EXTERIOR |  |  |  | 0
3.1 | Postes h.a. v, 30´ 300 dam | 1 | UD |  | 0
3.2 | Suministro e instalación de lámparas led tipo cobra de 100 W, 220 V. (AP-103) | 5 | UD |  | 0
3.3 | Alimentador eléctrico para iluminación con alambre de vinil no. 10/3 | 400 | M |  | 0
3.4 | Registro eléctrico plástico 6" X 6" X 4" | 5 | UD |  | 0
3.5 | Hoyos para postes | 5 | UD |  | 0
3.6 | Instalación de postes | 5 | UD |  | 0
0
4 | EQUIPO DE BOMBEO |  |  |  | 0
4.1 | Suministro de electrobombas sumergibles no atascables, capacidad, 200 gpm vs 30` tdh, 3,450 rpm, motor 3 h.p., 240v., monofásica, 60 Hz. | 2 | UD |  | 0
4.2 | Panel de arrancador directo a línea para 3 hp, 240v, nema 3r, | 2 | UD |  | 0
4.3 | Registros metálico 8" x 8" x 4", NEMA 1R | 2 | UD |  | 0
4.4 | Mano de obra instalación de electrobombas | 2 | UD |  | 0
4.5 | Base para soporte de electrobombas | 2 | UD |  | 0
4.6 | Riel para deslizamiento de las electrobombas | 2 | UD |  | 0
4.7 | Sensor flotador de nivel | 3 | UD |  | 0
4.8 | Válvula de compuerta platillada de Ø4" a 200 psi | 2 | UD |  | 0
4.9 | Válvula Check platillada de Ø4" a 200 PSI | 2 | UD |  | 0
4.1 | Junta Dresser de Ø4" | 2 | UD |  | 0
4.11 | Niple platillado en un extremo de Ø4" x 12 | 4 | UD |  | 0
4.21 | Codo tipo cuello de ganso de Ø4" | 2 | UD |  | 0
4.31 | Yee de Ø4" x Ø4" (con 2 codos Ø4" x 45 grados) | 1 | UD |  | 0
0
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GENERADOR ELÉCTRICO |  |  |  | 0
3.1 | Suministro generador encapsulado diesel de 14 KW, 1 PH, 120/240 V | 1 | Ud |  | 0
3.2 | Instalación generador | 1 | Ud |  | 0
3.3 | Suministro y colocación de tanque combustible 500 GLS (lleno en sitio) | 1 | Ud |  | 0
3.4 | Construcción de sistema escape de gases | 1 | Ud |  | 0
3.5 | Construcción de sistema alimentación combustible | 1 | Ud |  | 0
3.6 | Suministro de transfer swich manual 100/2 AMP., 240 V, Nema 3R | 1 | Ud |  | 0
3.7 | Transfer manual con breaker 60/2 AMP | 1 | Ud |  | 0
3.8 | Conductor THW # 8 | 60 | Pies |  | 0
3.9 | Conductor THW # 6 | 120 | Pies |  | 0
3.1 | Tubería EMT Ø11/2" X 10 | 2 | Ud |  | 0
3.11 | Curva Ø11/2" | 1 | Ud |  | 0
3.12 | Tubería flexible licuit tight Ø11/2" | 20 | Pies |  | 0
3.13 | Terminar recto licuit tight Ø11/2" | 1 | Ud |  | 0
3.14 | Terminar curvo licuit tight Ø11/2" | 1 | Ud |  | 0
3.15 | Tape plástico 3M Scotch | 1 | Ud |  | 0
3.16 | Tape goma 3M Scotch | 1 | Ud |  | 0
3.17 | Mano de obra electricidad | 1 | Ud |  | 0
0
| SUBTOTAL FASE D |  |  |  | 0
E | VARIOS |  |  |  | 0
1 | Valla anunciando obra 20' x10' impresión Full Color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1.1/2" x 1.1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4". | 2 | Ud |  | 0
0
2 | Campamento furgon compartido para contratista y supervicion incluye un baño portatil | 6 | Meses |  | 0
0
3 | Limpieza final y continua | 6 | Meses |  | 0
| SUB-TOTAL E |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Gastos de Transporte | 4.5% |  |  | 0
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 0
| Estudios y Diseños | 5% |  |  | 0
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  |  | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0
| ITBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A EJECUTAR |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 0
ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
DIRECTOR DE INGENIERÍA